PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

2ª APOSTILA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025

PROAD 4786/2024

1- Objeto: Registro de preços para a eventual contratação dos serviços de substituição do piso vinílico especificados na planilha de custos e formação de preços (Anexo II do termo de referência).

2- Fornecedora: REVESTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

CNPJ: 35.046.831/0001-89

3 – Objeto do Ajuste: Reajuste pelo índice INCC-FGV (Índice 7,19% – período julho/24 a junho/25) para serviços de substituição do piso vinílico, ficando os Valores: Unitário e Total da Ata de Registro de Preços nº 01/2025 alterados, conforme a tabela a seguir, com efeitos financeiros a partir do dia 09.01.2026, conforme abaixo descrito:

| ITENS BÁSICOS / ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Itens | Descrição dos serviços |  | UD | Qtd Registrada | Pedido mínimo | Valor Unitár. Reajustado (R$) | Valor Total Reajustado (R$) |
| 1 | Anotação de Responsabilidade Técnica Contratos (Art) - Até 15.000,00 |  | UN | 12,00 | 1 | R$134,56 | R$1.614,72 |
| 2 | Anotação de Responsabilidade Técnica Contratos (Art) - Acima De 15.000,00 |  | UN | 12,00 | 1 | R$354,54 | R$4.254,48 |
| 3 | Encarregado Geral com Encargos Complementares |  | H | 3.300,00 | 1 | R$21,46 | R$70.818,00 |
| 4 | Engenheiro Civil de Obra Junior com Encargos Complementares |  | H | 420,00 | 1 | R$69,59 | R$ 29.227,80 |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ 105.915,00 |
| Demolições e Retiradas |  |  |  |  |  |  |  |
| Itens | Descrição Dos Serviços |  | UD | Qtd Registrada | Pedido Mínimo | Valor Unitár. Reajustado (R$) | Valor Total Reajustado (R$) |
| 5 | Retirada de Piso Paviflex |  | M² | 2.700,00 | 1 | R$6,55 | R$ 17.685,00 |
| 6 | Retirada de Rodapé De Madeira - Rev- 01 - 10/2021 |  | M | 1.500,00 | 1 | R$4,95 | R$ 7.425,00 |
| 7 | Retirada de Ponto Elétrico - Tomada Piso |  | Un | 60,00 | 1 | R$9,18 | R$ 550,80 |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ 25.660,80 |
| Revestimento Piso e Acabamentos |  |  |  |  |  |  |  |
| Itens | Descrição dos Serviços |  | UD | Qtd Registrada | Pedido Mínimo | Valor Unitár. Reajustado (R$) | Valor Total Reajustado (R$) |
| 8 | Massa Única, para Recebimento de Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada Manualmente em Faces Internas de Paredes, Espessura de 20mm, com Execução de Taliscas. Af_06/2014 |  | M² | 300,00 | 1 | R$51,17 | R$ 15.351,00 |
| 9 | Preparo de Base (Contrapiso) com Argamassa de Cimento e Adesivo PVA, inclusive Lixamento e Limpeza |  | M² | 2.700,00 | 1 | R$15,04 | R$ 40.608,00 |
| 10 | Piso Vinílico 18,4 X 95 Cm, E = 3 Mm, Ref. Ambienta Rústico (Tarkett Ou Similar), Exclusive Cimentado – Fornecimento E Instalação – Ver 01 |  | M² | 2.700,00 | 1 | R$235,20 | R$ 635.040,00 |
| 11 | Rodapé em Poliestireno, Altura 5 Cm. Af_09/2020 |  | M | 1.500,00 | 1 | R$64,62 | R$ 96.930,00 |
| 12 | Remoção, Readequação e instalação de Portas de Divisória. |  | M² | 302,00 | 1 | R$69,81 | R$ 21.082,62 |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ 809.011,62 |
| Serviços Finais |  |  |  |  |  |  |  |
| Itens | Descrição dos Serviços |  | UD | Qtd Registrada | Pedido Mínimo | Valor Unitár. Reajustado (R$) | Valor Total Reajustado (R$) |
| 13 | Carga Manual de Entulho em Caminhão Basculante |  | M³ | 180,00 | 1 | R$33,81 | R$ 6.085,80 |
| 14 | Transporte de Material, Exceto Rocha em Caminhão até 10km |  | M³ | 180,00 | 1 | R$38,90 | R$ 7.002,00 |
| 15 | Limpeza Geral |  | M² | 3.000,00 | 1 | R$2,21 | R$ 6.630,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ 19.717,80 |
| TOTAL GERAL DA ATA |  | R$ 960.305,22 (Novecentos e sessenta mil, trezentos e cinco reais e vinte e dois centavos). |  |  |  |  |  |

4- Fundamentação legal: Art. 14, item 14.2 do Termo de Referência do Pregão nº 90048/2024 e Artigo136, Inciso I da Lei 14.133/21.

Fortaleza, data da assinatura digital.

NEIARA SÃO THIAGO CYSNE FROTA

DIRETORA-GERAL TRT 7ª REGIÃO

CONTRATANTE