PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

## DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/07

PROCESSO Nº 25.017/07-0

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO torna público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, através do aplicativo Licitações, disponível no site www.licitacoes-e.com.br ou no portal www.bb.com.br, para Registro de Preços visando a eventual contratação do objeto deste Edital.

A presente licitação será regida pela Lei 10.520/02, Lei Complementar 123/06, Decretos nº. 3.931/01, 3.555/00 e 5.450/05 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93, bem como pelas condições estabelecidas neste instrumento.

O certame será realizado nas datas e horários abaixo designados:

- Envio eletrônico das propostas: a partir do dia 27/11/07.

- Abertura das propostas: às 14:00 horas do dia 12/12/07

- Início da sessão de disputa de preços: às 15:00 horas do dia 12/12/07.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no edital, aviso e durante a sessão pública, salvo exceção expressa, observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília-DF e, dessa forma, serão registrados no sistema eletrônico.

Integram o presente edital os seguintes Anexos:

Anexo I – Termo de Referência

Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços (ARP)

Anexo III – Minuta contratual

Anexo IV - Modelo de Declaração de que a empresa não emprega trabalhador menor (artigo 7º, inciso XXXIII da CF)

###### I - DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. O objeto desta licitação é o registro de preços para eventual aquisição switchs, com instalação, configuração, suporte técnico e treinamento, bem como os respectivos acessórios, conforme especificações técnicas e demais condições constantes no Termo de Referência (Anexo I deste instrumento).

# II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Os interessados em participar deste certame deverão estar previamente credenciados no sistema Licitações-e do Banco do Brasil S/A antes da data de realização deste Pregão.

2.2. Poderão participar do certame interessados, cujo objeto social da empresa abranja o desta licitação e que comprovem, na fase de habilitação, possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste edital para a execução do objeto da licitação.

2.3. Estão impedidos de participar direta ou indiretamente deste certame:

2.3.1. As empresas:

- estrangeiras que não funcionem no país;

- que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

- que tenham, entre seus empregados, cônjuges, companheiros, ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.

- que tenham sido declaradas impedidas de licitar e contratar com a União ou inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública;

2.3.2. Servidor, dirigente ou responsável pela licitação do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.

III - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

3.1. Até a data e hora designadas para a abertura da sessão os licitantes deverão encaminhar proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico, consignando o preço total do lote ofertado, incluindo todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos.

3.2. No campo Informações Adicionais do sistema devem ser incluídas os seguintes dados:

3.2.1. Prazo de entrega: em até 45 (quarenta e cinco) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho.

3.2.2. Prazo de garantia: conforme subitens 2 e 3, do título Dados Complementares do Termo de Referência;

3.2.3. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados de sua abertura.

3.3. Em caso de propostas omissas quanto aos prazos serão considerados para efeito de julgamento os prazos previstos neste instrumento, não acarretando tal omissão desclassificação da proposta.

3.4. Até a abertura da sessão deste Pregão os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

3.5. A fase de recebimento das propostas será encerrada automaticamente, na data e horário previstos para a abertura das propostas eletrônicas.

##### IV – DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO

4.1. Na data e horário previstos no preâmbulo deste edital, a sessão pública na Internet será aberta por comando do Pregoeiro designado com a utilização de sua chave de acesso e senha e será conduzida de acordo com as disposições do Decreto 5.450/05.

4.1.1. Caso na data e horário previstos nas alíneas “b” e “c” do preâmbulo deste edital, o sistema de licitações não esteja acessível ao pregoeiro, seja para abertura das propostas, seja para início da disputa, a sessão ficará automaticamente adiada, tendo início quando o sistema eletrônico retornar, desde que não ultrapasse três horas daquela inicialmente prevista, conforme o caso.

4.1.2. Retornando o sistema de licitações após o limite das três horas previsto no subitem anterior, o aviso de adiamento será publicado no Diário Oficial da União e em jornal local de grande circulação, se cabível, sem prejuízo de inclusão de mensagem na Internet (www.licitacoes-e.com.br).

4.2. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados os limites de data e horário divulgados

4.3. O sistema de licitações poderá ser acessado diretamente nos endereços eletrônicos www.bb.com.br, em sala de negócios ou no www.licitacoes-e.com.br, através da opção acesso identificado.

4.4. Para participar deste pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno cumprimento dos requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste instrumento convocatório, nos termos do artigo 21, parágrafo 2º, do Decreto nº 5.450/05.

4.4.1. A declaração falsa sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

# V – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital.

5.1.1. Em caso de propostas omissas quanto aos prazos, serão considerados para efeito de julgamento os prazos previstos no edital.

5.1.2. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real pelos participantes.

5.2. As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na Internet, não havendo necessidade do envio de qualquer anexo.

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.4. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances (disputa).

# VI – DA ETAPA DE LANCES

6.1. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à etapa competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

6.1.1. A disputa será realizada através de lances registrados pelo valor total do lote ofertado.

6.2. Os licitantes serão imediatamente informados do recebimento e valor consignado do lance no respectivo registro.

6.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para a abertura da sessão e as regras estabelecidas neste instrumento.

6.4. Os licitantes somente poderão oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.

6.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.6. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.7. O tempo normal de disputa será encerrado pelo Pregoeiro.

6.8. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.9. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.10. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação aos participantes no endereço eletrônico utilizado para divulgação do certame.

# VII – DA ADMISSIBILIDADE DA PROPOSTA

# CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR

7.1. Encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro observará, na classificação final das empresas, se há lance de Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) cujos valores estejam dentro do percentual estabelecido no art. 44, § 2º, da LC 123/2006 (até 5% superior ao menor lance registrado), situação considerada como empate com a primeira classificada.

7.1.1. O sistema do Banco do Brasil identificará automaticamente a empresa empatada na forma do item anterior e, em seguida, habilitará ao pregoeiro o botão “Convocar”, através do qual será possível a convocação da licitante que se encontra na situação de empate ficto. Procedida a convocação, o sistema emitirá, ainda de forma automática, nova mensagem à empresa em situação de empate para, no prazo de 5 (cinco) minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado para o Lote. Durante esse período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance. Todos estes procedimentos ocorrerão na sala de disputa.

7.1.2. Caso os procedimentos para realização do direito de preferência não se dê de forma automática pelo sistema do Banco do Brasil e configurado o empate na forma do item 8.1, o pregoeiro convocará a ME ou EPP mais bem classificada para, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame.

a) Nesta última hipótese, a convocação dar-se-á imediatamente após o encerramento dos lances do lote, no chat de mensagens e, a partir dela, serão computados os 5 (cinco) minutos.

7.1.3. Exercido o direito de preferência previsto no item anterior, tempestivamente, o Pregoeiro examinará a proposta da ME ou EPP quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação, podendo encaminhar contraproposta pelo sistema eletrônico, para que seja obtida melhor oferta, verificando, em seguida, a habilitação do licitante, conforme disposições deste instrumento.

7.1.3.1. Constatado o pleno atendimento das condições editalícias, a ME ou EPP proponente será declarada vencedora.

7.1.4. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente não atender às exigências do ato convocatório, o Pregoeiro convocará, marcando dia e hora, a partir da qual serão computados os 5 (cinco) minutos, as ME ou EPP remanescentes enquadradas no percentual descrito no item 8.1 acima, na ordem de classificação, para o exercício de igual direito de preferência.

7.1.5. Em caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se enquadrem no intervalo estabelecido no item 8.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.1.6. Se nenhuma ME ou EPP for declarada vencedora, o pregoeiro convocará pelo sistema eletrônico o arrematante original, ao tempo em que poderá encaminhar contraproposta, para que seja obtida melhor oferta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital.

7.2. As disposições contidas nos itens acima somente terão aplicação caso o objeto do certame não tenha sido arrematado por uma ME ou EPP.

7.3. Em qualquer hipótese, havendo ou não empate ficto, o pregoeiro analisará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à aceitabilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições deste edital, declarando vencedora a empresa que atender a todas as condições editalícias.

7.4. O licitante mais bem classificado, nos termos deste título, obriga-se a encaminhar, a partir da solicitação do pregoeiro, no sistema, até as 18h30min do dia do encerramento da sessão, via fax, a proposta escrita, declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, bem como os documentos de habilitação, cuja verificação não seja possível através do SICAF ou dos sites dos órgãos ou entidades responsáveis pela disponibilidade das informações, devendo os originais ser enviados ao Pregoeiro, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a partir da solicitação do Pregoeiro no sistema.

7.5. Os documentos originais de que trata o item 8.4 supra, deverão ser enviados para o endereço constante do item 20.10 deste edital.

7.6. A proposta escrita do licitante vencedor deverá observar o seguinte:

a) ser datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, com todas as folhas rubricadas;

b) indicar a razão social do proponente, endereço, CNPJ, número da conta-corrente, agência e respectivo banco telefone, (fax) e endereço eletrônico (e-mail).

c) indicar os valores unitários, subtotais e total, readequados ao último lance;

d) ser assinada pelo representante da empresa.

7.7. Havendo divergência entre os preços unitários e totais, prevalecerão os unitários e, havendo discordância entre os preços unitários em algarismos e os por extenso, prevalecerão estes últimos.

7.8. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

7.9. O Pregoeiro, em qualquer fase do procedimento, poderá promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

7.10. Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada que será divulgada no sistema eletrônico.

VIII – DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS

8.1.  A proposta classificada em primeiro lugar não poderá apresentar preços unitários dos itens superiores ao menor dos seguintes valores:

8.1.1. Média dos preços colhidos em pesquisa junto a outros órgãos e entidades da Administração Pública, acrescidos de 10% (dez por cento);

8.1.2.  Média de preços colhidos junto aos fornecedores privados.

8.2. Os preços unitários e totais dos itens e do lote deverão ser expressos em reais, com até 02 (duas) casas decimais.

8.3. Serão inadmissíveis os preços:

8.3.1. baseados nas ofertas dos demais concorrentes;

8.3.2. unitários ou globais de valores simbólicos, irrisórios ou zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração;

8.3.3. excessivos;

8.3.4. manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação comprobatória de que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.

IX - DA HABILITAÇÃO

9.1. Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos a:

a) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CF e na lei nº 9.854/99;

b) habilitação jurídica;

c) regularidade fiscal;

d) qualificação técnica.

9.2. O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da CF far-se-á mediante declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (conforme modelo constante no Anexo III deste edital).

9.3. Os documentos relativos à Habilitação jurídica são:

9.3.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

9.3.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

9.3.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em exercício;

9.3.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

9.4. Os documentos relativos à Regularidade Fiscal são:

9.4.1. Prova de regularidade relativa à Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União);

9.4.2. Prova de regularidade relativa à Fazenda Estadual;

9.4.3. Prova de regularidade relativa à Fazenda Municipal;

9.4.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

9.5. Os documentos relativos à Qualificação Técnica são:

9.5.1. Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o licitante instalou, configurou, treinou e prestou serviço de assistência técnica em switch com configuração mínima de 24 slots SFP e 4 Portas 10/100/1000.

X - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO

10.1. As ME e as EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de habilitação, inclusive os documentos de regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.

10.1.1. Havendo restrição quanto à regularidade fiscal da ME ou da EPP declarada vencedora será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da declaração de vencedor, para a regularização do(s) documento(s), podendo tal prazo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

10.1.2.  A não regularização da documentação no prazo estabelecido, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

10.2. Os documentos relativos à regularidade fiscal (item 9.4 supra) poderão ser substituídos pelo registro cadastral no SICAF, desde que presentes na base de dados do sistema informações suficientes, inclusive quanto ao prazo de validade das respectivas certidões.

10.3. É assegurado ao já cadastrado o direito de apresentar, via fax, a documentação atualizada e regularizada.

10.4. Os documentos exigidos neste procedimento poderão ser apresentados em original, por meio de cópias autenticadas por cartório competente ou servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cotejada com os originais para os mesmos fins acima mencionados.

10.4.1. Os documentos obtidos através de sites terão sua autenticidade verificada, via Internet e certificada pelo Pregoeiro ou extraído o respectivo comprovante, nos casos em que o órgão responsável pela emissão do documento disponibilizar sua consulta.

10.5. Os sites oficiais poderão ser consultados para efeito de comprovação da regularidade fiscal de documento que se apresente com prazo de validade vencido no SICAF.

10.6. O licitante fica obrigado a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação (exigida apenas em caso positivo).

10.7. Serão inabilitados os licitantes que não cumprirem as exigências deste edital para tal fim.

XI - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

11.1.1. O sistema aceitará a intenção de interpor recurso, inicialmente, nas 24 horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor.

11.1.2. Os memoriais das razões dos recursos e das contra-razões deverão ser protocolados no Setor de Protocolo Geral deste Órgão.

11.1.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

11.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.3. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

11.4. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Licitações, no endereço citado no item 20.9 deste Edital.

XII - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP):

12.1. Homologado o resultado da licitação, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará, na forma da lei, inclusive via fax ou e-mail, os interessados para assinatura da ARP no prazo de 05 (cinco) dias, a qual, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso formal de fornecimento nas condições estabelecidas.

12.1.1. O gerenciamento da Ata de Registro de Preços será realizado pela Diretoria Geral deste TRT.

12.1.2. Na assinatura da ARP será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência da mesma.

12.1.3. Quando o vencedor da licitação não fizer a comprovação referida no item supra ou recusar-se injustificadamente a assinar a ARP, o gerenciador poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos de habilitação e feita a negociação, assinar a ARP, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

12.1.4. A existência de preços registrados não obriga este TRT a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

12.1.5. Durante sua vigência, a ARP poderá ser utilizada, por qualquer órgão da Administração Pública Federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante consulta prévia ao gerenciador da Ata, que indicará os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

12.1.5.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

12.1.5.2. As aquisições adicionais a que se referem o subitem acima, não poderão exceder a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados.

12.2. O prazo de validade da ARP será de 01 (um) ano, contados da assinatura da mesma.

XIII – DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP):

13.1. A ARP poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no artigo 65 da lei 8.666/93.

13.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao gerenciador da Ata promover as diligências necessárias junto aos fornecedores.

13.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado o gerenciador da Ata convocará o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado. Se a negociação restar frustrada, o fornecedor será liberado do compromisso assumido sendo convocados os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

13.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o gerenciador da Ata poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento.

13.4.1. Verificada a hipótese supra, o gerenciador da Ata convocará os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

13.5 Não havendo êxito nas negociações este TRT revogará a Ata de Registro de Preços e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

XIV – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

14.1. O fornecedor terá seu registro cancelado, assegurados o contraditório e a ampla defesa, quando:

14.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registros de Preços;

14.1.2. Não aceitar a respectiva nota de empenho no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

14.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior ao praticado no mercado;

14.1.4. Por razões de interesse público.

14.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

XV – DO CONTRATO

15.1. Assinada a Ata de Registro de Preços, o TRT-7ª Região convocará, na forma da lei, inclusive via fax ou por e-mail, a empresa adjudicatária para assinar o contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

15.1.1. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.

15.3. É facultado ao TRT-7ª Região, quando o adjudicatário não apresentar situação regular no ato da formalização do contrato, não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, e assim sucessivamente, ou revogar a licitação, independentemente das sanções cabíveis, observado o disposto nos incisos XXII, e XXIII do artigo 11 do Decreto nº 3.555/00.

15.4. O presente instrumento, bem como a proposta do licitante vencedor, são partes integrantes da contratação.

15.5. O contratado obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões que julgados necessários pelo Contratante nos limites estabelecidos na Lei 8.666/93.

XVI – DA GARANTIA CONTRATUAL

16.1. Convocada para assinatura do contrato no prazo estabelecido neste instrumento, a empresa deverá prestar garantia no valor de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda  (redação dada pela Lei nº 11.079/04);

b) seguro-garantia;

c) fiança bancária.

16.1.1 A garantia contratual terá validade durante toda a vigência do contrato.

16.1.2. A garantia de que trata o item anterior será restituída após a execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

XVII - DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento será efetuado na conta bancária fornecida pela empresa, após cada fornecimento, em parcela única, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Gerenciador do Contrato, e comprovação de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União), com a Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

17.1.1. A comprovação da regularidade fiscal poderá ser obtida por este Órgão através de consulta ao SICAF ou aos sítios, nos quais o órgão responsável pela emissão do documento disponibilizar as informações respectivas.

17.1.2. No caso de aplicação da multa o valor respectivo será deduzido da fatura a ser paga.

17.1.3. No caso de atraso no pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o contratante pagará à contratada a atualização financeira, aplicando-se como indexador oficial a taxa SELIC.

XVIII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. A não comprovação das condições de habilitação no momento da assinatura da ARP ou do contrato e a recusa injustificada em assinar uma ou outro no prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o licitante às seguintes sanções:

a) multa no percentual de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor total registrado ou do contrato, conforme o caso, sem prejuízo da penalidade prevista no item 18.2 abaixo, e demais cominações legais, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

18.2. Ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das demais cominações legais, o licitante que, convocado no prazo de validade de sua proposta:

- não assinar a Ata de Registro de Preços;

- não celebrar o contrato;

- deixar de entregar documentação exigida no edital;

- apresentar documentação falsa;

- ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;

- falhar ou fraudar na execução do contrato;

- não mantiver a proposta;

- comportar-se de modo inidôneo;

- fizer declaração falsa;

- cometer fraude fiscal.

18.3. As penalidades decorrentes do item supra serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

17.4. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o Contratado à multa de mora, nas seguintes hipóteses:

a) 0,10% (um décimo por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da quantidade não entregue tempestivamente;

b) 0,10% (um décimo por cento) por hora de atraso no cumprimento dos prazos de atendimento, calculada sobre o valor do contrato;

18.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Contratada poderá incorrer nas seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa, no percentual de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da parcela inadimplida, na hipótese de inexecução parcial do contrato

b) multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, nas hipóteses de inexecução total do contrato ou rescisão por culpa da contratada;

c) multa, no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do contrato, para os demais casos de descumprimento contratual;

18.5. A aplicação das sanções previstas neste instrumento será sempre precedida da ampla defesa, cuja intimação dar-se-á na forma da lei, inclusive através de fax ou e-mail.

XIX – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

19.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento deverão ser enviados ao Pregoeiro, em até 3 (três) úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via Internet, no endereço slicit@trt7.gov.br.

19.2. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura sessão pública deste Pregão, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório respectivo.

19.2.1. O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de até 24 horas.

19.2.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada e publicada nova data para a realização do certame.

XI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. O número do C.N.P.J. do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região é 03.235.270/0001-70.

20.2. A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e condições deste edital e seus anexos.

20.3. As regras do presente certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

20.4. O Pregoeiro resolverá os casos omissos com base na legislação vigente.

20.5. A critério do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, a presente licitação poderá ser:

a) adiada, por conveniência exclusiva da Administração;

b) revogada ou anulada, no todo ou em parte, nos termos do art. 29 do Decreto nº 5.450/05.

20.6. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros suas propostas e lances.

20.7. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

20.8. Este edital encontra-se disponível nos sites www.licitacoes-e.com.br. e www.trt7.gov.br.

20.9. Demais informações sobre este certame poderão ser obtidas no horário local de 11:30h às 18:30h, no Setor de Licitações deste Tribunal, situado na avenida Santos Dumont nº. 3.384 - Anexo II - 6º andar, CEP 60.150-162, Fortaleza-CE, ou através dos telefones 3388.9326 e 3388.9329 ou pelo correio eletrônico slicit@trt7.gov.br.

Fortaleza, 26 de novembro de 2007.

Clara de Assis Silveira

Pregoeira Oficial

# PE Nº 038/07 – ANEXO I

# TERMO DE REFERÊNCIA

## I – UNIDADE REQUISITANTE: Diretoria do Serviço de Informática

## II – OBJETO: Aquisição de switchs e acessórios, com instalação, configuração, suporte técnico e treinamento, para os backbones e cabeamentos horizontais dos complexos Tribunal e Fórum Autran Nunes, mediante Registro de Preços.

JUSTIFICATIVA:

- O projeto do Anexo II do Fórum foi idealizado para funcionar com cabeamento vertical, backbone de fibra ótica, porém, não foram previstos os switchs “core”, necessários ao funcionamento da rede, fato este constatado pela equipe de fiscalização e recebimento da obra;

- Foi então solicitado aditivo ao contrato da obra com base nos materiais relacionados nos Memorandos DSINFO 64/2006, de 18/06/06 e 84/2006, de 20/06/06. No final do mês de maio/2007, no entanto, a Diretoria foi comunicada, verbalmente, pelo gerenciador do contrato do Fórum, de que não seriam fornecidos pela Construtora os materiais aditivados e necessários ao funcionamento da rede de fibra-ótica;

- Em face da inauguração do prédio, prevista para JULHO/2007, tal demanda tornou-se “urgente” e inviável a adoção de procedimento licitatório. Foram então consultados vários sites governamentais, na esperança de se encontrar atas de registro de preços que contemplassem os equipamentos e acessórios necessários, o que não foi possível, em especial quanto aos switchs óticos adequados ao projeto;

- Optou-se pela aquisição de três switchs gibabit ethernet (1000 mbps), através de registro de preços (processo TRT 7A 13.572/2007-0), que permitiriam o funcionamento da rede lógica do Anexo do Fórum, conforme esclarecimentos abaixo:

  - Os equipamentos possuem 24 (vinte e quatro) portas gigabit-ethernet, o que torna possível a implementação do backbone de cobre (cabeamento UTP categoria 6), atingindo velocidade de até 2000 mbps (2 Gbps), suficiente para atender à demanda do Anexo do Fórum e com performance superior à da rede do TRT;

  - A instalação desses equipamentos é relativamente simples e o TRT dispõe de mão-de-obra capacitada para implementá-la;

  - Tais equipamentos poderiam ser aproveitados na rede do TRT posteriormente, quando fossem adquiridos os switchs objeto desta solicitação;

  - Os equipamentos são dotados, ainda, de 04 (quatro) portas de fibra, que em última análise, permitiriam a conectorização, embora que precária, de alguns cabos de fibra-ótica, até que os switchs definitivos, objeto deste projeto, fossem adquiridos. Tal possibilidade seria viável se a Construtora fornecesse os módulos de fibra, o que não ocorreu até o presente momento.

- Os tópicos constantes das especificações – item III – abaixo, atenderão às seguintes demandas:

  - Switchs “core” dotados, predominantemente, de portas de fibra-ótica serão empregados:

    - no processo de migração do backbone de cobre do complexo do TRT para fibra-ótica, previsto para o próximo exercício;

    - no backbone de fibra-ótica do Anexo II do Fórum, cujo cabeamento ótico já foi lançado pela Construtora, em substituição aos switchs anteriormente adquiridos que funcionam com cabo metálico.

  - Switchs de “borda”, dotados, predominantemente, de portas gigabit-ethernet de cobre serão empregados para:

    - garantir redundância no backbone de fibra do TRT;

    - permitir que estações de trabalho com placas gigabit-ethernet maximizem sua perfomance;

    - dar início ao processo de migração gradativa dos segmentos de rede horizontal dos atuais 10/100 mbps para 1000 mbps (10 vezes mais rápidos);

    - reduzir os riscos de descontinuidade dos serviços providos pelos switchs da marca AVAYA, que se encontram na seguinte situação:

- em 2008 completarão cinco anos de uso (obs: esses equipamentos não são desligados);

- encontram-se fora de garantia, desde 2006;

- deixaram de ser fabricados.

## III – ESPECIFICAÇões DOs MATERIAis PARA REGISTRO DE PREÇOS POR UM ANO:

OBS: Os materiais e serviços especificados deverão ser adquiridos em LOTE ÚNICO, tendo em vista que os switchs (itens 1 e 6) devem ser gerenciados por um único software e que os demais itens são necessários para a instalação dos respectivos equipamentos.

Item 1 – Switch 24 Slots SFP e 4 Portas 10/100/1000

DESCRIÇÃO

Deve possuir no mínimo 4 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT para conectores RJ45. Deve suportar autonegociação de velocidade, modo duplex e MDI/MDIX;

Deve possuir no mínimo 24 slots SFP para instalação de transceivers Gigabit Ethernet 1000BaseSX e 1000BaseLX com conectores LC;

Deve suportar a instalação de duas portas 10 Gigabit Ethernet;

Deve suportar as seguintes tecnologias Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet e 10 Gigabit Ethernet, comunicando-se através de um único backplane;

Possuir no mínimo oito filas para priorização de tráfego por porta;

Implementar o protocolo 802.1p;

Deve implementar o protocolo 802.3X;

Deve implementar IGMP snooping;

Deve implementar roteamento multicast;

Implementar controle de broadcast permitindo fixar o limite máximo de broadcasts por porta;

Deve implementar roteamento entre as VLANs internamente, sem a necessidade de equipamentos externos;

Deve implementar roteamento IP;

Deve implementar os seguintes protocolos de roteamento: RIP, RIPII e OSPF e PIM-DM;

Deve implementar limitação de banda baseada em porta física do switch;

Deve possuir fonte de alimentação com capacidade de operar em tensões de 90 a 240 V e em frequências de 50/60 Hz;

Implementar o protocolo Spanning Tree;

Implementar o protocolo Rapid Spanning Tree (802.3w);

Deve suportar gerenciamento SNMP, v1, v2c e v3.

Deve suportar gerenciamento RMON implementando no mínimo 4 grupos;

Deve suportar Syslog;

Deve implementar espelhamento de tráfego de forma que o tráfego de um grupo de portas possa ser espelhado em outra para fins de monitoramento.

Deve suportar configuração através de TELNET;

Deve suportar configuração através de SSH;

Deve suportar gerenciamento via interface web;

Deve suportar as seguintes MIBs: MIB II, Bridge MIB e RMON MIB;

Deve permitir a configuração através de porta serial padrão RS232 com conexão a terminal;

Deve implementar 4094 VLANs segundo o protocolo IEEE 802.1Q;

Deve implementar network login através do padrão IEEE 802.1x;

Deve permitir autenticação dos dispositivos de rede pelo endereço MAC utilizando servidor RADIUS;

Deve implementar listas de controle de acesso baseadas em endereço MAC fonte e destino, endereço IP fonte e destino e port TCP/UDP;

Deve implementar autenticação MD5 para os pacotes RIP V2 e OSPF

Deve suportar agregação de links segundo o padrão IEEE 802.1ad possibilitando que no mínimo até 8 links Gigabit Ethernet operem como um único link lógico com balanceamento de carga;

Deve suportar Jumbo Frames;

Deve possuir capacidade de vazão (throughput) de no mínimo 128 Gbps;

Deve possuir capacidade de comutação de no mínimo 95 Mpps;

Deve possuir capacidade de empilhamento com velocidade de no mínimo 40 Gbps por switch;

Tabela de endereços MAC com capacidade para no mínimo 16000 endereços MAC;

Deve suportar agregação de links segundo o padrão IEEE 802.3ad possibilitando que no mínimo até 8 links Gigabit Ethernet operem como um único link lógico com balanceamento de carga;

Deve implementar roteamento IP em todos os switches da pilha simultaneamente;

Deve possuir latência ate 10 micro-segundos

IEEE 802.1D (STP),

IEEE 802.1p (CoS),

IEEE 802.1Q (VLANs),

IEEE 802.1w (RSTP),

IEEE 802.1X (Network Login),

IEEE 802.3ad (LACP),

IEEE 802.3ae (10G Ethernet),

IEEE 802.3i (10BASE-T),

IEEE 802.3u (Fast Ethernet),

IEEE 802.3x (Flow Control),

IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet),

RFC 1213/2233 (MIB II),

RFC 1850 (OSPF MIB),

RFC 1724 (RIP Version 2 MIB Extension),

RFC 2233 (Interfaces MIB),

RFC 2571 (FrameWork),

RFC 2571-2575 (SNMP),

RFC 2674 (VLAN MIB Extension),

RFC 2819 (RMON MIB)

Deve vir acompanhado do kit de suporte específico para montagem em Rack de 19" ocupando uma unidade de Rack (1U);

Item 2 – Cartão SFP 1000Base SX

Mini-GBIC/SFP tipo 1000Base-SX com conector LC para distâncias de até 220m/550m em fibra multimodo 62.5µm/50µm respectivamente. Compatível com os switchs dos itens 1 e 6.

ITEM 3 - Cabo para empilhamento

Cabo de empilhamento (Stacking-cable) de no mínimo 0,5m usado para conectar unidades de switch compatível com o item 1.

ITEM 4 – CORDÃO DE FIBRA ÓTICA lc – lc

Duplex multímodo; comprimento 2,5m; diâmetro 62/125µm (núcleo/casca).

ITEM 5 – CORDÃO DE FIBRA ÓTICA lc – sT

Duplex multímodo; comprimento 2,5m; diâmetro 62/125µm (núcleo/casca).

Item 6 – Switch 24 portas 1000 mbps e no mínimo duas portas SFP

Possuir um minimo de 4 portas Combo SFP e 24 portas 10/100/1000Base-T;

Possuir leds de identificação de atividades de status do sistema, de cada porta, e de alimentação;

Interface de console compatível com o padrão EIA/TIA-232;

Tensão de alimentação interna de 110/220 V, 60 Hz, com chaveamento automático;

Suporte para fonte de alimentação redundante.

Suportar IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z;

Suportar autonegociação em todas as portas;

Suportar Full Duplex em todas as portas;

Suportar IEEE 802.3x Controle de fluxo em operações Full Duplex.

Deve possuir capacidade de empilhamento;

Capacidade Switching Fabric mínima de 48 Gbps;

Capacidade de comutação de, no mínimo, 35.7 Mpps;

Tabela de MAC Address mínima de 8K;

Suportar Jumbo Frames.

Método de comutação de pacotes Store and Forward;

Possuir controle de “Broadcast Storm”;

Possuir “Port Mirroring”;

Possuir Port Trunking conforme os padrões 802.3ad;

Possuir o protocolo IEEE 802.1d Spanning Tree;

Possuir o protocolo IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree;

Possuir o protocolo IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree;

Possuir IGMP Snooping;

Possuir Port Security.

Possuir o protocolo 802.1Q VLAN;

Possuir os protocolos GVRP;

Possuir mínimo de 255VLANs por dispositivo.

Possuir um minimo de 04 filas de prioridades por porta

Possuir o protocolo IEEE 802.1p

Possuir Classificação do Trafego (CoS) - DSCP.

Possuir SNMP v1, v2c e v3;

Possuir gerenciamento Web;

Possuir CLI;

Possuir RMON 4 grupos ( estatísticas, histórico, alarmes e eventos );

Possuir SNTP

Possuir SYSLOG;

Possuir monitoramento de trafego Web GUI;

Possuir Telnet Server;

Possuir DHCP Cliente;

Possuir o protocolo 802.1x Port-based Access Control

Possuir autenticação TACACS+;

Possuir autenticação RADIUS;

Possuir os protocolos SSH;

Possuir o protocolo SSL.

Possuir MIB-II;

Possuir Bridge MIB;

Possuir RMON MIB;

Possuir 802.1P MIB;

Possuir 802.1Q VLAN MIB

Possuir IF MIB

Possuir Ethernet-Like MIB

Características Físicas

Temperatura de Operação entre 0ºC e 40ºC

Temperatura de Armazenamento entre -10ºC e 70ºC

Umidade entre 5% e 95 % não condensada

Emissão (EMI) / Segurança

Possuir os certificados FCC Class A, CE Mark

Possuir o certificado CSA Internacional

Item 7 – Serviço de Instalação, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO e Configuração Avançada da Solução (horas)

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |
| --- |
| 7.1 | A contratada deverá prestar serviço de suporte técnico on-site, visando: Instalar, configurar e auxiliar na utilização de recursos ou solução de problemas relacionados aos switches; Instalar atualizações de firmware (ou patches corretivos de software) nos switches; Treinar os técnicos da Diretoria de Informática na utilização e configuração dos switches. |
| 7.2 | O serviço deverá ser prestado nas dependências do TRT ou Fórum Autran Nunes, na cidade de Fortaleza/CE, em horário comercial (de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 18:00); |
| 7.3 | O serviço deverá ser prestado por técnicos devidamente qualificados e/ou certificados pelo fabricante dos produtos para executar as atividades; |
| 7.4 | É permitida a subcontratação total ou parcial dos serviços de suporte técnico, desde que a empresa subcontratada seja credenciada pelo fabricante a prestar tal atendimento e mediante aprovação da Diretoria de Informática. Caso seja subcontratada empresa para prestar os serviços a Contratada somente poderá substituí-la com autorização expressa do Tribunal; |
| 7.5 | Os serviços serão contratados por um número determinado de horas técnicas, estipuladas previamente entre a Contratada e o Contratante, que variarão de acordo com a complexidade dos mesmos; |
| 7.6 | Os serviços serão solicitados à contratada via chamada telefônica local, a cobrar ou gratuita, e-mail ou fac-símile, em dias úteis, no horário comercial (das 08:00 às 18:00); |
| 7.7 | Após o registro da solicitação na Contratada, esta terá o prazo de 1 dia útil para agendar com a Diretoria de Informática o horário e data de início dos serviços, que não poderá exceder 05 (cinco) dias úteis do registro da solicitação; |
| 7.8 | As horas técnicas serão contadas a partir da chegada do técnico às dependências do TRT ou Fórum Autran Nunes e o efetivo início dos trabalhos, não sendo contabilizadas reuniões de trabalho, preenchimento de relatório, trabalhos externos, deslocamentos, almoço, lanche ou qualquer outro procedimento não relacionado diretamente com o serviço. |

## IV – DADOS COMPLEMENTARES:

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO: indicar na proposta, marca, modelo e referência do equipamento cotado;

FORMA DE PAGAMENTO: parcela única, a cada solicitação de fornecimento.

PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA DO MATERIAL: 45 (quarenta e cinco) dias após o recebimento da Nota de Empenho;

PRAZO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO – 10 (dez) dias contados do recebimento provisório.

GARANTIA:

- A garantia refere-se aos serviços prestados nos casos de defeitos/falhas dos equipamentos que compõem a solução e deverá ser prestada por assistência técnica autorizada pelo fabricante;

- Para os switchs do item 1 deve ser na modalidade presencial “on site” de no mínimo 3 anos, com prazo de solução no máximo em 05 (cinco) dias;

- Para os demais itens deverá ser na modalidade “balcão em Fortaleza” de no mínimo 03 (três) anos, com prazo de solução no máximo em 30 (trinta) dias;

- A CONTRATADA deverá apresentar, por ocasião da entrega do equipamento, documento emitido pelo fabricante, em papel timbrado, contendo o número e o objeto do respectivo Edital, declarando que atende a todas as exigências de garantia aqui descritas; que o equipamento cotado encontra-se em linha de produção; indicando assistência técnica autorizada na Grande Fortaleza com endereço e telefone (ligação gratuita), onde os chamados deverão ser atendidos em língua portuguesa, admitindo-se registros dos chamados através de site do fabricante ou e-mail, desde que subsidiariamente ao chamado telefônico.

LOCAL, HORÁRIO e DIAS DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS: os equipamentos deverão ser entregue no almoxarifado deste regional, sito na Av. Santos Dumont, 3384, Aldeota, Fortaleza-CE, nos dias úteis (segunda-feira a sexta-feira, nos horários de 08:00h às 17:30 hs).

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- Dar plena e fiel execução ao contrato, respeitadas todas as cláusulas e condições estabelecidas neste termo;

- Atender rigorosamente aos prazos de atendimento e solução previstos neste projeto;

- Fornecer switchs dotados de software de gerenciamento (gratuito), compatíveis com os equipamentos dos itens 1 e 6 e que obedeçam às seguintes características:

  - interface gráfica para gerenciar toda a solução de rede proposta;

  - plataforma Windows 2003 Server, Windows XP ou superior;

  - gerenciamento ao nível de dispositivos físicos, mostrados graficamente, sendo capaz de coletar estatísticas;

  - verificação e alteração do estado operacional de qualquer elemento da rede;

  - reconhecimento dos seguintes estados operacionais: ativo e inativo;

  - possibilidade de alteração da configuração básica dos dispositivos;

- Fornecer os switchs com kit de suporte específico para montagem em Rack de 19” em 1RU;

- Fornecer os switchs (itens 1 e 6) do mesmo fabricante, e administrados por um único software de gerenciamento;

- Instalar, configurar, prestar suporte técnico à solução e treinar os técnicos do TRT, quando solicitado pelo órgão, através do banco de horas especificado no ITEM III.7 deste projeto;

- Fornecer todos os itens acessórios de hardware e software necessários à perfeita instalação e funcionamento dos equipamentos e não fornecer itens usados, recondicionados ou remanufaturados;

- Fornecer os equipamentos acompanhados de documentação técnica na sua forma original completa, atualizada e compatível com o modelo cotado, contendo os manuais (do usuário e de manutenção), guias de instalação e outros pertinentes (não fornecer cópias ou quaisquer outros tipos de reproduções);

- Fornecer quaisquer materiais, ferramentas e/ou instrumentos, bem como mão–de-obra, quando houver requisições de serviços - item III.7 - ou quando houver necessidade de prestar serviços de assistência técnica “on site”;

- Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

- Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados em razão do objeto contratado, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com este TRT;

- Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao TRT da 7ª Região ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

- Aceitar os acréscimos ou diminuições que possam ser impostos ao contrato, dentro dos limites estabelecidos na Lei 8.666/93.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- Emitir nota de empenho a cada solicitação de fornecimento;

- Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada às dependências do TRT;

- Não permitir assistência técnica, de espécie alguma, por pessoas não autorizadas pela CONTRATADA;

- Preparar as instalações físicas e elétricas necessárias à conexão do equipamento à rede elétrica (rack, tomadas elétricas etc).

- Promover o pagamento dentro do prazo estipulado para tal;

PENALIDADES: A contratada estará sujeita às seguintes sanções, garantida a ampla defesa:

- advertência;

- multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do total registrado, no caso de recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços;

- multa, no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, calculada sobre o valor da quantidade não entregue tempestivamente;

- multa de 0,1% (um décimo por cento) por hora, calculada sobre o valor do contrato, para os casos de descumprimento dos prazos de atendimento;

- multa no percentual de 10% (dez por cento) calculada sobre a parcela inadimplida, na hipótese de inexecução parcial do contrato;

- multa, no percentual de 10%(dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, nas hipóteses de inexecução total do contrato ou rescisão por culpa da contratada;

- multa, no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do contrato, para os  demais casos de descumprimento contratual;

- o contratado estará sujeito ainda, às penalidades específicas previstas na modalidade de licitação a ser adotada.

VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 01 (um) ano, contado da assinatura da mesma.

ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA apresentar pelo menos 01 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o licitante instalou, configurou, treinou e prestou serviço de assistência técnica em Switch com configuração mínima, 24 Slots SFP e 4 Portas 10/100/1000.

#### Fortaleza, 21 de novembro de 2007.

#### LUIZ CARLOS MACHADO

# Diretor do Serviço de Informática

PE N° 038/07 - ANEXO II

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos _____dias do mês de ___________ do ano de _________, no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, registram-se os preços da empresa abaixo identificada, para eventual fornecimento dos suprimentos de informática, descritos no quadro abaixo, resultante do Pregão na forma eletrônica, processado sob o nº 038/07, objeto do processo administrativo 25.017/07-0. As condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo fornecedor, documentos estes que integram a presente ata, independentemente de transcrição. Este registro de preços terá vigência de 01 (hum) ano, contado de sua assinatura.

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade estimada | Pedido mínimo por fornecimento | Preço unitário registrado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Switch 24 slots SFP e 4 Portas 10/100/100 | um | 6 | 2 |  |
| 02 | Cartão SFP 1000 base SX para os switchs descritos nos itens 1 e 6 deste quadro | um | 180 | 34 |  |
| 03 | Cabo para empilhamento para os switchs descritos no item 1 acima | um | 6 | 2 |  |
| 04 | Cordões de fibra LC - LC | um | 50 | 20 |  |
| 05 | Cordões de fibra LC - ST | um | 40 | 4 |  |
| 06 | Switch 24 portas 1000mbps e no mínimo 2 portas SF | um | 40 | 5 |  |
| 07 | Serviço de instalação, treinamento, suporte técnico e configuração avançada (horas) | um | 156 | 10 |  |

CNPJ: _________________________________________________

Endereço: ______________________________________________

Telefone: _________________

Fax: _____________________

Fortaleza, ___ de ________de 2007

_________________________                   ____________________________

Presidente do TRT 7ª Região                        Representante legal da empresa

#### ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/07

## D E C L A R A Ç Ã O

DECLARAMOS não haver em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito anos) em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988.

Local e data.

______________________________________

Assinatura e carimbo