PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo 2527/2016

- UNIDADES REQUISITANTES: Divisão de Manutenção.

- OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de bombas submersas vibratórias e bombas submersas de drenagem, para atender às necessidades do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo.

- DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

  - Os materiais a serem adquiridos deverão seguir as seguintes especificações:

| Descrição | Qtd | Pedido mínimo | Unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Bomba submersa vibratória com as seguintes características: Vazão máxima: 2.150 L/H; Altura manométrica máxima de pelo menos: 65 mca (elevação); Vazão mínima para altura manométrica de 10 mca: 1.700L/H; Utilização: bombeamento de água limpa; Tensão: 220V; Frequência 60 Hz; Potência nominal: 450W; Grau de proteção: IP58; Isolação das bobinas: Classe H; Nível de proteção contra choques elétricos: Classe II; Diâmetro de saída: 1''; Furação (olhal) na carcaça para sustentação; Cabo elétrico: mínimo de 10m de comprimento; Garantia de 12 meses de fábrica. Referência: Bomba submersa vibratória Anauger 900 ou equivalente técnico. | 10 | 1 | und |
| Bomba submersa de drenagem para líquidos com sólidos em suspensão. Saída de Elevação: 2" Motor trifásico (380V) Potência 0,5 CV IP-68 2 pólos, 60 Hz, Altura Manométrica para 2 mca: 21.300 L/H. Passagem livre de sólidos até 20mm de diâmetro. Temperatura máxima de líquido bombeado: 40ºC Comprimento do cabo de ligação: 3,5 m Garantia de 12 meses de fábrica. Referência: Bomba de drenagem submersa Schneider modelo BCS-220 código 87108176-00 ou equivalente técnico. | 2 | 1 | und |

  - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE: não se aplicam.

- JUSTIFICATIVA PARA UNIÃO DE ITENS EM LOTE ÚNICO

  - Os itens constituem materiais de natureza semelhante, sendo comercializados pelos mesmos fornecedores. Desta forma, optou-se pela união dos itens em lote único, de forma de otimizar a contratação e a fiscalização.

- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

  - Levando consideração a necessidade de elevação da água de poços e cisternas das varas do interior para as caixas d’água das mesmas e considerando os problemas nas bombas submersas vibratórias, que estão apresentando problemas, por estarem em seu fim de vida útil, faz-se necessária a aquisição destes equipamentos, de forma a garantir o pleno fornecimento de água nas varas do trabalho do interior do estado.

  - Os Anexos I e II da sede do TRT 7ª Região, em seus subsolos, possuem poços de drenagem de águas pluviais, nos quais bombas submersas drenam os excessos de água advindos de chuvas ou de vazamentos, evitando alagamento destes pavimentos. Faz-se necessária a aquisição de bomba submersa de drenagem para evitar situações de alagamento nos subsolos destes edifícios.

- DA ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: Adota-se o Sistema de Registro de Preços, tendo em vista ser mais conveniente a aquisição com previsão de entregas parceladas, conforme art. 3º, inciso II do Decreto nº 7.892/2013.

  - Não há restrições quanto à possibilidade de adesão desta ARP por órgão ou entidade da administração.

- JUSTIFICATIVA DE PREVISIBILIDADE DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

  - Esta Divisão tem interesse que conste no Edital, Cláusula de Previsibilidade de Adesão à Ata de Registro de Preços – ARP, haja vista que, este Regional, por diversas ocasiões, já utilizou a adesão para viabilizar aquisições de maneira mais célere e eficaz, portanto, a reciprocidade com os demais Órgãos da Administração Pública deve prevalecer.

  - Ademais, o interesse público restaria resguardado, pois os princípios da economicidade, da celeridade e da razoabilidade seriam atendidos, revertendo-se em benefícios à sociedade, com a redução das despesas da União Federal. Com efeito, a Administração Pública economiza custos com o procedimento licitatório quando se utiliza da Adesão, visto que este procedimento dispensa a realização de novo certame pelo Órgão que adere àquela licitação já realizada pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços – ARP. A celeridade processual também é garantida, além de ser assegurada a razoabilidade, vez que o tempo utilizado pelos servidores públicos com pesquisas e instrução processual é otimizado.

  - De outra parte, a previsibilidade de Adesão desperta o interesse dos fornecedores, que atualmente têm se mantido afastados dos certames realizados mediante Sistema de Registro de Preços – SRP, face à imposição de garantia do preço registrado pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses. Paralelamente, podemos concluir que, caso não haja interessados, este Regional restaria prejudicado, posto seria inviabilizada a realização de futuras aquisições por Sistema de Registro de Preços – SRP.

  - Esta situação é agravada pelo atual momento que atravessa a Justiça do Trabalho, a qual sofreu expressiva restrição orçamentária. Em resumo, uma vez inviabilizada a realização de certame licitatório, mediante Sistema de Registro de Preços, quando de uma possível liberação de recursos orçamentários, restaria também inviabilizada a aquisição imediata dos materiais atinentes às demandas reprimidas, apuradas durante o período de vigência do Registro de Preços, prejudicando, sensivelmente, os serviços a serem realizados pelas unidades demandantes, já carentes dos materiais registrados, especialmente, quando a aquisição versas sobre materiais destinados à viabilização da prestação dos serviços jurisdicionais.

  - Acredita-se, enfim, que a ausência da Cláusula de Previsibilidade de Adesão, prejudicaria a própria prestação dos serviços jurisdicionais e as unidades demandantes.

- OUTRAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

  - Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto do presente certame licitatório.

  - DA PROPOSTA DE PREÇOS: No preço ofertado deverão estar incluídos todas as despesas, tais como tributos, fretes, contribuições, seguros e demais encargos necessários à plena e completa execução do objeto deste Termo de Referência.

  - PRAZO DE GARANTIA: A empresa Contratada deverá fornecer garantia mínima de 12 meses, contados do recebimento do material pela Contratante.

  - CONDIÇÕES DA GARANTIA:

    - A Contratada será responsável pelo recolhimento do material cuja garantia tenha sido acionada.

    - Todas as despesas, tais como tributos, fretes, contribuições, seguros e demais encargos necessários ao transporte serão de responsabilidade da Contratada.

    - O prazo para conclusão do atendimento da garantia será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do chamado.

- HABILITAÇÃO

  - Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos a:

      - cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na Lei nº 9.854/99;

      - habilitação jurídica;

      - regularidade fiscal e trabalhista.

  - O cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da CF, dar-se-á mediante declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

  - Os documentos relativos à Habilitação jurídica são:

      - Registro comercial, no caso de empresa individual;

      - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

      - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em exercício;

      - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

  - Os documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista são:

      - Prova de regularidade relativa às Fazendas Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e INSS) e Estadual;

      - Prova de regularidade relativa Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

      - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

- MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO

  - PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

    - O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade do órgão, com prazo de entrega não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

  - DO LOCAL, HORÁRIO E DIAS DA EXECUÇÃO DO OBJETO

    - Os bens deverão ser entregues, a cada solicitação de fornecimento, sem ônus para o TRT 7ª Região, na sede do órgão, Rua Vicente Leite, 1281, Aldeota, Fortaleza - CE, no horário de 08:00 às 16:00 horas, em dias úteis.

    - Serão devolvidos e prontamente repostos pelo contratado os produtos que apresentarem defeitos imediatos.

  - CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

    - Os bens serão recebidos:

a) Provisoriamente, no ato da entrega, acompanhado da nota fiscal e termo de garantia, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 10 (dez) dias do recebimento provisório.

    - O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Antes do início da execução contratual, designar formalmente (mediante comunicação escrita) preposto responsável por representar a contratada durante esse período;

  - Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal;

  - Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, da relação da rede de assistência técnica autorizada e termo de garantia.

  - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 10 (dez) dias o objeto em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

  - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

  - Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

  - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação ou na contratação;

  - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

  - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

  - Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, nos limites estabelecidos no art. 65, §1º, da Lei 8.666/93;

- OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

  - Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

  - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

  - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

  - Efetuar o pagamento no prazo previsto.

- DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

  - A gestão e a fiscalização da contratação caberá aos representantes da Administração especialmente designados. Nos impedimentos e afastamentos legais deste, suas funções serão desempenhadas por seus respectivos substitutos.

    - Administração poderá alterar a designação dos gestores e fiscais, quando conveniente, sendo consignado formalmente nos autos e comunicado à Contratada, sem necessidade de elaboração de termo aditivo.

  - O gestores e fiscais designados exercerão, de forma segregada, as atribuições previstas na Resolução TRT7 nº. 200/2014, e tudo o mais que for necessário visando o adequado acompanhamento e fiscalização da execução contratual, devendo ainda providenciar as medidas necessárias às soluções de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer.

  - As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos gestores e fiscais deverão ser solicitadas, em tempo oportuno, à Diretoria competente, para adoção das medidas que julgar convenientes.

  - A gestão e a fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

  - As informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada poderão ser prestados através do telefone (85) 3388-9336.

- FORMA DE PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado na conta bancária fornecida pela empresa, em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo, condicionado ao recebimento da nota fiscal, ocasião em que este Tribunal verificará a regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e INSS), com a Fazenda Estadual, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como a regularidade trabalhista, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços sujeitará a Contratada à multa, no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do total a ser registrado;

    - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada à multa de mora, no percentual de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor da quantidade entregue intempestivamente, limitada à 8% (oito por cento).

    - Se o atraso de que trata o item supra ultrapassar o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a Administração poderá entender pela inexecução parcial ou total do contrato, conforme o caso.

  - Além da sanção prevista nos itens supra, a Contratada poderá incorrer nas seguintes sanções:

      - Advertência;

      - Multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inadimplida, na hipótese de inexecução parcial do Contrato;

      - Multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, na hipótese de inexecução total;

      - Multa, no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do Contrato, para os demais casos de descumprimento contratual.

  - A Contratada estará sujeita ainda a outras sanções administrativas, conforme a modalidade de Licitação a ser adotada.

  - A aplicação de sanções previstas neste instrumento será sempre precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa, cuja intimação dar-se-á na forma da lei, inclusive através de fax ou e-mail.

- VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 1 (um) ano, contado da assinatura da mesma.

- VALOR ESTIMADO:

  - Conforme Anexo I deste Termo.

  - Os preços estimados, tanto unitário quanto global, correspondem aos máximos que este Tribunal se dispõe a pagar, de forma que as propostas com valores superiores serão desclassificadas.

- IMPACTO ORÇAMENTÁRIO NOS DOIS EXERCÍCIOS FINANCEIROS SUBSEQUENTES: O pleito supracitado não causará impacto nos exercícios financeiros subsequentes.

- LISTA DE ANEXOS

      - Anexo I – Planilha de formação de custo

Fortaleza, 26 de dezembro de 2016.

Rafael Martins Gomes Nascimento

Chefe do Setor de Central de Serviços de Manutenção