## Formação de Preço
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTO
LOTE 01
ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | Qtd | UND | Pedido Mínimo | PREÇO MÉDIO UNITÁRIO | PREÇO MÉDIO TOTAL
1 | Serpentina condensadora, 4 filas, para operar com fluído refrigerante R-22, construída com tubos de cobre Ø1/2”, aletas em alumínio e cabeceira em chapas de alumínio, com dimensões 1187 x 889 mm, compatível com Self-contained 10 TR Trane SRVE 100B1SO. | 3 | und | 1 | 7482.13 | 22446.39
2 | Serpentina condensadora, 4 filas, para operar com fluído refrigerante R-22, construída com tubos de cobre Ø1/2”, aletas em alumínio e cabeceira em chapas de alumínio, com dimensões 1320 x 762 mm, compatível com Self-contained 10 TR Hitachi RP1013AVL. | 9 | und | 1 | 6737.15 | 60634.35
VALOR TOTAL GLOBAL | [5 empty] | 83080.74
LOTE 02
ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  | UND |  | PREÇO MÉDIO TOTAL
1 | Serpentina para self-contained Trane RSVE 100B1SO |  | und |  | #REF!
2 | Serpentina para self-contained Carrier 40 BXA 12386S. |  | und |  | #REF!
3 | Serpentina para self-contained Carrier 40 BZA 16386 TS. |  | und |  | #REF!
4 | Serpentina para self-contained Hitachi RP1013AVL |  | und |  | #REF!
5 | Serpentina para self-contained Hitachi RPPO1014AV36APPZ |  | und |  | #REF!
VALOR TOTAL LOTE 02 |  |  |  |  | #REF!
LOTE 02 (DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP) ART. III, LC 123/06
ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | Qtd | UND | Pedido Mínimo | PREÇO MÉDIO UNITÁRIO | PREÇO MÉDIO TOTAL
1 | Serpentina condensadora, 4 filas, para operar com fluído refrigerante R-22, construída com tubos de cobre Ø1/2”, aletas em alumínio e cabeceira em chapas de alumínio, com dimensões 1187 x 889 mm, compatível com Self-contained 10 TR Trane SRVE 100B1SO. | 1 | und | 1 | 7482.13 | 7482.13
2 | Serpentina condensadora, 4 filas, para operar com fluído refrigerante R-22, construída com tubos de cobre Ø1/2”, aletas em alumínio e cabeceira em chapas de alumínio, com dimensões 1320 x 762 mm, compatível com Self-contained 10 TR Hitachi RP1013AVL. | 3 | und | 1 | 6737.15 | 20211.45
VALOR TOTAL GLOBAL | [5 empty] | 27693.58
Fortaleza, 18/03/2019.
Elaborado por:
Eng. Rafael Martins Gomes Nascimento
Coordenador da Seção de Central de Serviços de Manutenção
Validado por:
Eng. André Luiz Firmino Gonzaga
Coordenador do Núcleo de Serviços de Manutenção
Aprovado por:
Eng. Gustavo Daniel Gesteira Monteiro
Diretor da Divisão de Manutenção e Projetos

## Formação de Preço (2)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTO
LOTE 01
Tipo | Local | Compressor de Ar para poço 380V 60 Hz com motor trifásico de 2 cv; Pressão Máxima de Trabalho: 120 lbf/pol²; Deslocamento: 147 L/min. | Compressor de Ar para Poço 380V 60 Hz com motor trifásico de 3 cv; Pressão Máxima de Trabalho: 120 lbf/pol²; Deslocamento: 425 L/min.
Existente | Anexo I | - | 2
| Anexo II | - | 1
| Dom Hélder | 1 | -
Substituição | Anexo I | - | 1
| Anexo II | - | -
| Dom Hélder | - | -
Reserva | Anexo I | - | 1
| Anexo II | - | 1
| Dom Hélder | 1 | -
Total |  | 1 | 3