PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
# TERMO DE REFERÊNCIA

1. UNIDADE REQUISITANTE: Divisão de Manutenção e Projetos – Núcleo de Manutenção
2. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de serpentinas dos condensadores a serem utilizados nos equipamentos de climatização, do tipo SELF-CONTAINED, do Anexo I, para atender às necessidades do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência, pelo período de 01 (um) ano.
  1. Informação acerca do material a ser licitado: Trata-se de material comum nos termos do art. 1° da Lei 10.520/2002.
  2. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: Conforme Anexo I.
    1. Será de responsabilidade da Contratada a confecção das serpentinas plenamente compatíveis com os modelos de máquinas existentes, devendo para isso realizar as diligências necessárias para verificação de todos os parâmetros construtivos.
    2. Em caso de problemas de funcionamento ou compatibilidade, a Contratada será responsável pelo recolhimento e execução das correções necessárias.
  3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
    1. A aquisição destas peças se faz necessária para reposição de unidades defeituosas e reparos gerais nos equipamentos de climatização do Anexo I da Sede deste Regional.
    2. A aquisição foi realizada em dois lotes, tendo em vista o disposto no art. 48 da LC 123/06, sendo um dos lotes exclusivo para ME e EPP.
  4. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE: não se aplicam.
  5. OUTRAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO: GARANTIA
    1. A empresa Contratada deverá fornecer garantia de 12 (doze) meses, contados a partir da data de recebimento definitivo do material.
    2. A Contratante acionará a garantia mediante solicitação escrita, por meio de correio eletrônico.
    3. A conclusão da prestação da garantia deverá ser realizada em um prazo máximo de 30 dias contados da solicitação da contratante.
    4. No caso de prestação de garantia, a Contratada será responsável pelo transporte (recolhimento e devolução no mesmo local de entrega previsto no item 4.3.1) do equipamento em garantia.
    5. A garantia será formalizada por meio de Termo de Garantia, conforme Anexo II – Termo de Garantia.

  1. DA ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS:
    1. Adota-se o Sistema de Registro de Preços, tendo em vista, pela natureza do objeto, não ser possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração, conforme art. 3º, inciso IV, do Decreto nº 7.892/2013.
    2. Tendo em vista a especificidade do material e sua pouca frequência de substituição, ocorrendo somente em máquinas com bastante tempo de uso, como acontece com os equipamentos do Anexo I do TRT-7, opta-se por não haver possibilidade de adesão à ARP por órgão ou entidade da Administração.
2. DA HABILITAÇÃO
  1. Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos a:
a) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na Lei nº 9.854/99;
b) habilitação jurídica;
c) regularidade fiscal e trabalhista.
  1. O cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da CF, dar-se-á mediante declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

  1. Os documentos relativos à Habilitação Jurídica são:
1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
7. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização.

  1. Os documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista são:
a)	Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
b)	Comprovante de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c)	Prova de regularidade relativa à Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e INSS) e Estadual;
d)	Prova de regularidade relativa Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
e)	Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

1. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO
  1. DA PROPOSTA DE PREÇOS
    1. No preço apresentado deverão estar inclusas todas as despesas, bem como todos os tributos, fretes, seguros e demais encargos necessários à completa execução do objeto deste Termo de Referência.
  2. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA
    1. O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade do órgão, com prazo de entrega não superior a 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, para cada solicitação de fornecimento.

  1. DO LOCAL, HORÁRIO E DIAS DA ENTREGA DO OBJETO
    1. O Material deverá ser entregue, a cada solicitação de fornecimento, na Rua Vicente Leite, 1281, Aldeota, Anexo II, 1º andar, Fortaleza - CE, no Núcleo de Manutenção do TRT, no horário de 8:00 às 15:00 horas, em dias úteis, de segunda a sexta-feira.
    2. A Contratada poderá realizar visita técnica para aferição de todos os parâmetros necessários à confecção das serpentinas, de forma que fornecimento seja plenamente compatível com os modelos de máquinas existentes.
      1. É facultada aos interessados a realização de visita para conhecimento das condições dos equipamentos de climatização tipo self-contained existentes. A não realização da visita não constitui motivo de inabilitação do licitante, porém, implicará na aceitação tácita das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
      2. A visita será acompanhada por servidor designado, para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 8:00 horas às 14:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (85) 3388-9336.
    3. Serão devolvidos e repostos, em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da notificação pela Contratada, os produtos que apresentarem defeitos ou problemas de compatibilidade com as máquinas existentes.
  2. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
    1. Os bens serão recebidos:
      1. Provisoriamente, no ato da entrega, acompanhado da nota fiscal/fatura, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.
      2. Definitivamente, pelo gestor da contratação, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 15 (quinze) dias do recebimento provisório.
    2. No prazo decorrido entre o recebimento provisório e definitivo serão realizados os procedimentos de teste e instalação das serpentinas nas máquinas tipo SELF CONTAINED existentes.
    3. O recebimento definitivo do material não exclui a responsabilidade da contratada por vícios de qualidade ou disparidade com as especificações técnicas verificadas posteriormente.
2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
  1. Antes do início da execução contratual, designar formalmente (mediante comunicação escrita) preposto responsável por representar a Contratada durante esse período;
  2. Garantir a total compatibilidade das serpentinas fornecidas com os equipamentos existentes, devendo para isso realizar as diligências necessárias para verificação de todos os parâmetros construtivos.
  3. Em caso de problemas de funcionamento ou compatibilidade, a Contratada será responsável pelo recolhimento e execução das correções necessárias.
  4. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, em suas respectivas embalagens originais apropriadas para o armazenamento, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal;
  5. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
  6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 30 (trinta) dias o objeto em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
  7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
  8. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
  9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
  10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
  11. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação ou na contratação;
  12. Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, nos limites estabelecidos no art. 65, §1º, da Lei 8.666/93.

1. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
  1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
  2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
  3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
  4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

1. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
  1. A gestão e a fiscalização da contratação caberão aos representantes da Administração especialmente designados. Nos impedimentos e afastamentos legais deste, suas funções serão desempenhadas por seus respectivos substitutos.
    1. A Administração poderá alterar a designação dos gestores e fiscais, quando conveniente, sendo consignado formalmente nos autos e comunicado à Contratada, sem necessidade de elaboração de termo aditivo.
  2. O gestores e fiscais designados exerceram, de forma segregada, as atribuições previstas na Resolução TRT7 nº. 200/2014, e tudo o mais que for necessário visando o adequado acompanhamento e fiscalização da execução contratual, devendo ainda providenciar as medidas necessárias às soluções de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer.
  3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser solicitadas pelos fiscais do Contrato, em tempo oportuno, à Diretoria competente, para adoção das medidas que julgar convenientes.
  4. A gestão e a fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.
  5. As informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada poderão ser prestados pelos fiscais do contrato, através dos telefones (85) 3388-9336 / (85) 3388-9386.
2. FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado na conta bancária fornecida pela empresa, em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo, condicionado ao recebimento da nota fiscal, ocasião em que este Tribunal verificará a regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e INSS), com a Fazenda Estadual, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como a regularidade trabalhista, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
3. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
  1. A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços sujeitará a empresa à multa, no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do total a ser registrado;
  2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada à multa de mora, no percentual de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor da quantidade entregue intempestivamente, limitada a 10% do valor da contratação.
    1. Se o atraso de que trata o item supra ultrapassar o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a Administração poderá entender pela inexecução parcial ou total do contrato, conforme o caso.
  3. Além das sanções previstas nos itens supra, a Contratada poderá incorrer nas seguintes sanções:
a) Advertência;
b) multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inadimplida, na hipótese de inexecução parcial do Contrato;
c) multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, na hipótese de inexecução total;
d) multa, no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do Contrato, para os demais casos de descumprimento contratual.
  1. A Contratada estará sujeita ainda a outras sanções administrativas, conforme a modalidade de Licitação a ser adotada.
  2. A aplicação de sanções previstas neste instrumento será sempre precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa, cuja intimação dar-se-á na forma da lei, inclusive através de fax ou e-mail.
2. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 01 (um) ano, contados da assinatura da mesma.
3. VALOR ESTIMADO DA QUANTIDADE A REGISTRAR: Conforme Anexo I deste Termo de Referência.
  1. Os preços estimados, tanto unitário quanto global, correspondem aos máximos que este Tribunal se dispõe a pagar, de forma que as propostas com valores superiores serão desclassificadas.
4. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO NOS DOIS EXERCÍCIOS FINANCEIROS SUBSEQUENTES: Dependerá das contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços.
5. ANEXOS
  1. São anexos a este Termo de Referência:
Anexo I – Planilha de Formação de Custo;
Anexo II – Termo de Garantia.

Fortaleza, 24 de abril de 2019.

1. Elaborado por:
4. Eng. Rafael Martins Gomes Nascimento
5. Coordenador da Seção de Central de Serviços de Manutenção

1. Validado por:
4. Eng. André Luiz Firmino Gonzaga
5. Coordenador do Núcleo de Manutenção
7. Aprovado por:
10. Eng. Gustavo Daniel Gesteira Monteiro
11. Diretor da Divisão de Manutenção e Projetos