TERMO DE REFERÊNCIA – ANO 2021
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV E ALARME PATRIMONIAL

ANEXO I
REQUISITOS E ESPECIFICAÇÕES

REQUISITOS GERAIS
ESCOPO DA PROPOSTA DE PREÇOS

A infraestrutura de dutos e demais elementos fixos à infraestrutura predial será fornecida e instalada pelo TRT. A empresa proponente não deve contemplá-los na proposta.
O cabeamento dedicado à infraestrutura de alarmes, link de comunicações, barreiras eletrônicas, interligação de centrais e demais itens da solução proposta deverá ser integralmente contemplada na proposta, nos itens referentes aos respectivos produtos.
Todos os demais elementos para o funcionamento da solução, incluindo câmeras, sistema de gravação, link de comunicação, central de monitoramento, etc. são locados da empresa prestadora do serviço.
Durante a vigência da prestação do serviço cabe a empresa contratada a instalação e manutenção de todos os elementos da solução por ela fornecidos, incluindo câmeras, link de comunicação, sistema de gravação, etc.
Especificações Técnicas MÍNIMAS por elemento fornecido.

1. Câmeras
  1. TIPO 1 – BULLET FULL HD 90 Graus
    1. Resolução FULL HD de 1080p, no mínimo;
    2. Classificação ambiental IP66, no mínimo (à prova d’água);
    3. Modo infravermelho (visão noturna) com alcance de, pelo menos, 20 metros;
    4. Deve incluir todos os acessórios para funcionamento e instalação, incluindo parafusos, acessórios de conexão, fonte de alimentação, etc;
    5. Abrangência de no mínimo 90 graus.
  2. TIPO 2 – DOME FULL HD 180 Graus
    1. Resolução FULL HD 1080p, no mínimo;
    2. Modo infravermelho (visão noturna) com alcance de, pelo menos, 20 metros;
    3. Deve incluir todos os acessórios para funcionamento e instalação, incluindo parafusos, acessórios de conexão, fonte de alimentação, etc;
    4. Abrangência mínima de 180 graus.
  3. TIPO 3 – DOME FULL HD 360 Graus
    1. Resolução FULL HD 1080p, no mínimo;
    2. Modo infravermelho (visão noturna) com alcance de, pelo menos, 20 metros;
    3. Deve incluir todos os acessórios para funcionamento e instalação, incluindo parafusos, acessórios de conexão, fonte de alimentação, etc;
    4. Abrangência de 360 graus.
  4. TIPO 4 – BULLET FULL HD 90 Graus IP
    1. Mesmas especificações da Câmera Tipo 1;
    2. Tecnologia IP;
    3. Conexão Ethernet 10/1000Mbps, no mínimo;
    4. Alimentação PoE (Power Over Ethernet).
  5. TIPO 5 – DOME FULL HD 180 Graus IP
    1. Mesmas especificações da Câmera Tipo 2;
    2. Tecnologia IP;
    3. Conexão Ethernet 10/1000Mbps, no mínimo;
    4. Alimentação PoE (Power Over Ethernet).
  6. TIPO 6 – DOME FULL HD 360 Graus IP
    1. Mesmas especificações da Câmera Tipo 3;
    2. Tecnologia IP;
    3. Conexão Ethernet 10/1000Mbps, no mínimo;
    4. Alimentação PoE (Power Over Ethernet).
2. Barreiras Eletrônicas de Infravermelho
  1. Tipo 1 – Mínimo 2 feixes
    1. Deve incluir todos os suportes para fixação em muro/paredes, com controle de inclinação;
  2. Tipo 2 – Mínimo 8 feixes
    1. Deve incluir todos os suportes para fixação no solo;
    2. Deve possuir altura mínima de 1,40m.
3. Centrais de Alarme
  1. Deve possuir capacidade para receber e operar plenamente com todas as barreiras eletrônicas da localidade;
  2. Deve ser capaz de informar violações de barreiras de forma individualizada e por setor;
  3. Deve possuir painel com senha para desarme do sistema de alarme, com temporização;
  4. Deve possuir, no mínimo, 2 (duas) sirenes de no mínimo 115db;
  5. Deverão ser fornecidos, no mínimo, um painel com senha de desarme para cada edificação;
  6. Deverá incluir todos os acessórios e módulos para o funcionamento da solução, incluindo flutuadores de tensão, baterias, carregadores, etc., para alimentação da própria central e todos os acessórios conectados, incluindo as barreiras eletrônicas, por um período mínimo de 4h sem energia elétrica da rede;
  7. Caso seja necessário algum tipo de extensão e/ou módulo, o valor do item deve incluí- lo.
4. Sistema de Gravação
  1. O equipamento de gravação local deve possuir capacidade para armazenamento de todas as imagens da localidade, na capacidade FULL HD 1080p pelo período mínimo de 30 dias, sendo admitido o armazenamento otimizado (com cortes de períodos sem movimento nas imagens e padrões de compressão padrões do mercado como H.264, H.264+, H.265, etc.);
  2. O sistema de gravação local deve permitir o envio automático das imagens para servidores pré-configurados, suportando no mínimo o protocolo FTP (file transfer protocol) e o serviço de armazenamento em nuvem Google Drive;
  3. Deve estar incluso no custo deste item todos os elementos incorporados ao dispositivo para garantir o seu funcionamento integral e conexão com as câmeras, incluindo discos rígidos (HDs), fontes de alimentação, conectores e demais dispositivos;
  4. Deve ser totalmente compatível com os Sensores de Presença Sem Fio (ITEM 5), caso este item componha a solução da unidade. É obrigação da contratada dimensionar adequadamente os módulos de comunicação para atender integralmente os sensores utilizados nas unidades;
  5. O disco rígido da solução deve possuir, no mínimo 4TB. É obrigação da proponente dimensionar adequadamente a capacidade para atender os requisitos do sistema de gravação, atendendo ao valor mínimo especificado;
  6. Deve ser compatível e totalmente operacional com a ferramenta de comunicação utilizada pela empresa para a transmissão das imagens para monitoramento remoto;
  7. Deve possuir, pelo menos, 1 (uma) saída HDMI para conexão com uma TV para monitoramento local, sendo possível configurar a imagem das câmeras, individualmente ou em grupo, para visualização na TV;
  8. O armazenamento remoto das imagens, em equipamentos controlados pela empresa contratada, deve armazenar as imagens de todos os eventos de alarme registrados pelo sistema, por no mínimo 10 (dez) dias;
  9. A empresa contratada deve disponibilizar meio para acesso às imagens on-line das unidades pela Internet;
  10. A empresa contratada deve disponibilizar meio para acesso às imagens gravadas na empresa pela Internet.
5. Sensor de Presença Com Fio
  1. Sensor de presença com cobertura de no mínimo 100 graus;
  2. Alcance frontal de no mínimo 8m;
  3. Alcance lateral de no mínimo 3m;
  4. Deve ser totalmente compatível com a central de alarme instalada;
  5. Deve possuir, no mínimo, dois níveis de controle de sensibilidade;
  6. É obrigação da contratada fornecer cabeamento.
6. TV FULL HD 43”
  1. Resolução mínima de 1080p;
  2. Deve ser do tipo “Smart TV”, com suporte a conexão Ethernet e Wifi;
  3. Tamanho mínimo de 43” na diagonal;
  4. Deve possuir, pelo menos, 2 (duas) entradas HDMI;
  5. Selo INMETRO de consumo/eficiência energética classe “A”, comprovado no momento da entrega do equipamento;
  6. Devem estar inclusos cabo HDMI com tamanho de, no mínimo 15m, e suporte para fixação em parede ou no teto, com todos os acessórios. O suporte de fixação deve possuir ângulo de inclinação de, no mínimo, 20 graus na horizontal e 5 graus na vertical.
7. TV FULL HD 50”
  1. Resolução mínima de 1080p;
  2. Deve ser do tipo “Smart TV”, com suporte a conexão Ethernet e Wifi;
  3. Tamanho mínimo de 50” na diagonal;
  4. Deve possuir, pelo menos, 2 (duas) entradas HDMI;
  5. Selo INMETRO de consumo/eficiência energética classe “A”, comprovado no momento da entrega do equipamento;
  6. Devem estar inclusos cabo HDMI com tamanho de, no mínimo 15m, e suporte para fixação em parede ou no teto, com todos os acessórios. O suporte de fixação deve possuir ângulo de inclinação de, no mínimo, 20 graus na horizontal e 5 graus na vertical.
8. MONITOR LED WIDESCREEM FULL HD HDMI 21,5”
  1. Resolução mínima de 1080p;
  2. Proporção da tela 16:9;
  3. Tecnologia de luz LED;
  4. Deve possuir, pelo menos, 1 (uma) entrada HDMI;
  5. Selo INMETRO de consumo/eficiência energética classe “A”, comprovado no momento da entrega do equipamento.

1. MULTIPLICADOR HDMI
  1. Formato mínimo suportado 1080p;
  2. Conexões 1 entrada fêmea / 4 saídas fêmeas.

1. EXTENSOR HDMI
  1. Compatibilidade Full HD;
  2. CAT6;
  3. Segue o padrão IEEE-568B.
2. Link de Comunicação
  1. Link de comunicação de, no mínimo, 4Mbps. Este valor é referência mínima, sendo responsabilidade da empresa proponente dimensionar o valor de forma adequada à atender, na plenitude das especificações propostas, os serviços de monitoramento remoto das unidades;
  2. É responsabilidade integral da empresa o reparo do link de comunicações, bem como o seu monitoramento pró-ativo.
Observações Gerais
1. Nas unidades de Eusébio, São Gonçalo do Amarante, Sobral, Aracati, Baturité, Crateús, Iguatu, Limoeiro do Norte, Quixadá e Tianguá todos os pontos lógicos ethernet das câmeras estão disponíveis em um patch-panel instalado no rack de 19”. O Sistema de Gravação destas localidades deverá incluir o swtich de rede ethernet ou equipamento de equivalente funcionalidade, para a conexão das câmeras aos sistemas de gravação e transmissão das imagens, caso as câmeras não possam ser ligadas diretamente aos equipamentos de gravação.
  1. A empresa deverá instalar os seus equipamentos no rack de 19” do Tribunal localizados nas unidades.
2. Caso a solução proposta pela empresa possua o recurso de detecção de intrusão incorporado no software das câmeras, é admitido o seu uso, eliminando a necessidade dos sensores de presença sem fio. Todos os eventos desse sistema devem ser tratados como eventos de alarme, gravados e monitorados remotamente.
3. No Complexo do Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (Casa Sede e Edifícios Anexo I e II), a solução fornecida deve ser de tecnologia IP. Os equipamentos serão conectadas à rede CFTV Ethernet de propriedade do Tribunal, a fim de aproveitar a interligação existente entre os prédios. Os switchs onde as câmeras ofertadas serão conectadas deverão ser fornecidos pela empresa contratada.
  1. Os racks que acomodarão os switchs fornecidos são de 19”, padrão telecom. A empresa não deverá fornecer os racks.
  2. A empresa contratada deverá instalar os seus equipamentos, referente à gravação e transmissão das imagens, na Central de Monitoramento e Operacionalização da Divisão de Segurança e Transporte, localizada no 6º andar do Edifício Anexo I.