INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

Indicador
Avaliação da qualidade dos serviços prestados
Item	Descrição / ANEXO III
Finalidade	Cumprimento dos critérios e serviços relacionados no Termo de Referência.
Meta a cumprir	100% dos serviços realizados e adequados à perspectiva da Administração.
Instrumento / de Medição / Classificação / (A) = Alta – 1% / (M) = Média – 0,5% / (*) marcar apenas os itens não executados no período.	(A) O sistema de monitoramento por circuito de alarme e sensores de segurança deverá detectar, via sensores de presença, movimentos nos locais a serem protegidos, emitindo sinais no local (sirene) e remotamente na base de operações e controle da CONTRATADA. - 5.8.2	[ ]
	(A) A central de monitoramento deverá funcionar de modo que a CONTRATADA mantenha o permanente tratamento das ocorrências, de forma que o sistema nunca fique inativo e que possibilite o acompanhamento de todas as ocorrências e informações das instalações do CONTRATANTE, durante 24 horas todos os dias. - 5.8.3	[ ]
	(A) A central de monitoramento 24 horas da CONTRATADA deverá gerenciar os horários de ativação e desativação do sistema de alarme, devendo, em caso de a ativação não ocorrer até o horário limite ou a desativação ocorrer antes do horário determinado, agir para que as devidas providências sejam tomadas. - 5.8.4	[ ]
	(A) O sistema de alarme monitorado deverá incluir ainda: Providências técnicas (autodiagnóstico diário do sistema para checagem do seu correto funcionamento). - 5.8.5.1	[ ]
	(A) O sistema de alarme monitorado deverá incluir ainda: Atendimento técnico decorrente de defeitos ou problemas. - 5.8.5.2	[ ]
	(A) O sistema de alarme monitorado deverá incluir ainda: Dados do usuário que efetuou as operações de ativação/desativação do sistema. - 5.8.5.3	[ ]
	(A) O sistema de alarme monitorado deverá incluir ainda: Relatórios por dependência/evento, de acordo com as necessidades do CONTRATANTE, a serem enviados mensalmente ou quando solicitado por e-mail à Fiscalização do contrato. - 5.8.5.4	[ ]
	(A) O sistema de alarme monitorado deverá incluir ainda: Identificação do setor de intrusão. - 5.8.5.5	[ ]
	(A) O sistema de alarme monitorado deverá incluir ainda: Rastreamento das áreas invadidas. - 5.8.5.6	[ ]
	(A) O sistema de alarme monitorado deverá incluir ainda: Apoio e orientação constante aos usuários. - 5.8.5.7	[ ]
	(A) O sistema deverá fornecer, também, programação para ativação automática, caso o sistema fique desligado após o horário pré-determinado ou quando do esquecimento da ativação manual. - 5.8.7	[ ]
	(A) Os registros das imagens deverão ser realizados com qualidade de gravação dos arquivos igual ou superior a 1080p (1920x1080 pixels), velocidade de captura de imagens superior a 25 fps (quadros por segundo), facilidade em assistir às gravações via Internet mediante senha, com a opção adicional de realizar backup’s em DVD ou outro dispositivo de armazenamento de dados portátil USB, ao critério da CONTRATADA. - 5.10.1	[ ]
	(A) Os registros das câmeras deverão ser capturados e digitalizados com data e hora, comprimidos e guardados no HD (disco rígido) de um DVR no formato de arquivos de vídeo para posterior observação. - 5.10.2	[ ]
	(A) O sistema deverá manter armazenadas as imagens capturadas pelas câmeras referentes aos últimos 10 (dez) dias, no mínimo. - 5.10.3	[ ]
	(A) O CONTRATANTE poderá solicitar, quando necessário, as gravações das câmeras de acordo com períodos e/ou locais de interesse, devendo a CONTRATADA apresentar as imagens solicitadas em um prazo máximo de 12 (doze) horas, a partir do recebimento da solicitação pelo fiscal ou gestor da contratação, em DVD ou outro dispositivo USB no formato de vídeo compatível. - 5.10.4	[ ]
Instrumento / de Medição / Classificação / (A) = Alta – 1% / (M) = Média – 0,5% / (*) marcar apenas os itens não executados no período.	(A) Estando o sistema armado e conectado, sempre que houver tentativa de invasão ou arrombamento, a sirene será ativada e conectada automaticamente à central de monitoramento da CONTRATADA, que tomará as providências cabíveis: acionar os órgãos da segurança pública, a Polícia Militar, Polícia Federal, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e/ou o SAMU, conforme o caso, e ao fiscal/gestor do contrato. - 5.11.2	[ ]
	(A) O prazo de atendimento quando da ocorrência de eventos de disparos deverá ser de, no máximo, 1 (uma) hora. - 5.11.3	[ ]
	(M) A central de monitoramento da CONTRATADA deverá ser informada, imediatamente, de todas as ocorrências detectadas pelo sistema de alarme, em especial: Linha telefônica rompida ou conexão de dados com falhas. - 5.8.6.1	[ ]
	(M) A central de monitoramento da CONTRATADA deverá ser informada, imediatamente, de todas as ocorrências detectadas pelo sistema de alarme, em especial: Falta de energia elétrica ou baixa tensão de alimentação. - 5.8.6.2	[ ]
	(M) A central de monitoramento da CONTRATADA deverá ser informada, imediatamente, de todas as ocorrências detectadas pelo sistema de alarme, em especial: Bateria com defeito. - 5.8.6.3	[ ]
	(M) A central de monitoramento da CONTRATADA deverá ser informada, imediatamente, de todas as ocorrências detectadas pelo sistema de alarme, em especial: Setor aberto (fiação rompida). - 5.8.6.4	[ ]
	(M) A central de monitoramento da CONTRATADA deverá ser informada, imediatamente, de todas as ocorrências detectadas pelo sistema de alarme, em especial: Sirene violada. - 5.8.6.5	[ ]
	(M) A central de monitoramento da CONTRATADA deverá ser informada, imediatamente, de todas as ocorrências detectadas pelo sistema de alarme, em especial: Pânico ativado. - 5.8.6.6	[ ]
	(M) A central de monitoramento da CONTRATADA deverá ser informada, imediatamente, de todas as ocorrências detectadas pelo sistema de alarme, em especial: Alteração de relógio da central remota. - 5.8.6.7	[ ]
	(M) A central de monitoramento da CONTRATADA deverá ser informada, imediatamente, de todas as ocorrências detectadas pelo sistema de alarme, em especial: Cancelamento da ativação automática. - 5.8.6.8	[ ]
	(M) A central de monitoramento da CONTRATADA deverá ser informada, imediatamente, de todas as ocorrências detectadas pelo sistema de alarme, em especial: Pane no sistema, entre outras, provocadas por motivos alheios à vontade do CONTRATANTE. - 5.8.6.9	[ ]
	(M) As manutenções descritas deverão ter os seguintes serviços mínimos: Componentes eletrônicos: I – efetivação de medições de tensões, correntes e potências envolvidas; II – verificação do funcionamento de softwares, aplicativos e firmwares, bem como suas versões e atualizações; III – realização de limpeza dos aparelhos/equipamentos; e IV – observação das condições de aterramento da rede, assim como eventuais correntes induzidas que podem vir a causar danos aos aparelhos/equipamentos. - 5.9.4.1	[ ]
	(M) As manutenções descritas deverão ter os seguintes serviços mínimos: Câmeras: I – verificação das imagens de modo a identificar possíveis falhas do tipo foco, interferência, resolução, contraste, cores enquadramento; II – ajuste de lentes; III – realização de limpeza das lentes e das câmeras; IV – verificação de aterramentos e fixação, visando a proteção e longevidade dos equipamentos; V – observação da tensão de alimentação das câmeras; VI – conferência da comunicação, alimentação, aterramento, proteção contra surtos; e VII – averiguação as respostas das câmeras com relação ao BLC e este com ajuste correto das lentes. - 5.9.4.2	[ ]
	(M) As manutenções descritas deverão ter os seguintes serviços mínimos: Câmeras: Rede elétrica e infraestrutura do Alarme Patrimonial (barreiras eletrônicas, sensores de presença, central de alarme, etc): atuação visando a uniformidade das condições elétricas e sinais de dados, de vídeo e controle. - 5.9.4.3	[ ]
	(M) Os softwares e aplicativos utilizados nos sistemas devem estar em conformidade com a legislação vigente e, devidamente licenciados pelo fabricante, quando for preciso, nas quantidades necessárias aos equipamentos fornecidos. A CONTRATADA deve atualizar, sempre que necessário, sem ônus para o CONTRATANTE. - 5.11.6	[ ]
Instrumento / de Medição / Classificação / (A) = Alta – 1% / (M) = Média – 0,5% / (*) marcar apenas os itens não executados no período.	(M) Enviar relatório mensal eletrônico com o registro de ocorrências e parecer sobre funcionamento dos equipamentos e serviços em cada localidade. - 8.3	[ ]
	(M) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas o objeto em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, observando, por ocasião dos serviços a montagem, instalação e configuração dos equipamentos, dispositivos, módulos, painéis, acessórios e estrutura necessárias ao perfeito funcionamento do sistema eletrônico de segurança, a recomposição das partes danificadas durante a execução dos serviços, bem como forros, paredes, pisos, instalações, pintura e lajes, de modo que permaneçam com as características originais de acabamento, bem como a limpeza das áreas onde os serviços estiverem sendo realizados, evitando acúmulos de entulhos nos locais e dando destinação correta a eles. - 8.4	[ ]
Forma de acompanhamento	Realização mensal de inspeção, por parte da fiscalização do contrato, da execução dos serviços especificados e avaliações, constantes do Termo de Referência, conforme perspectiva de adequação da Administração e posterior lançamento do resultado na planilha de controle.
Periodicidade	Mensal
Mecanismo de Cálculo	Quantidade de serviços não executados dentro do mês de referência x % atribuído para redução no pagamento.
Início de Vigência	Data do início da execução dos serviços
Faixas de Ajuste no Pagamento	95% a 100% dos serviços = recebimento de 100% da fatura; / 90% a 94% dos serviços = recebimento de 95% da fatura; / 85% a 89% dos serviços = recebimento de 85% da fatura; / 80% a 84% dos serviços = recebimento 80% da fatura.
Sanção	<80% - aplicação da multa prevista no subitem 14.3.4 do Termo de Referência + Ajuste de Pagamento.

UNIDADE AVALIADORA
MÊS DE REFERÊNCIA

Observações:

(**) assinalar outros itens do Termo de Referência que não constem da relação acima e que deixaram de ser cumpridos no período ou outras anotações pertinentes.

_________________, ____ de ___________ de _______

________________________________________
RESPONSÁVEL