TERMO DE REFERÊNCIA

1. UNIDADE REQUISITANTE: Divisão de Segurança e Transporte.
2. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de videomonitoramento remoto com fornecimento de equipamentos em regime de comodato de Sistema de CFTV e de Alarme Patrimonial 24 horas por dia, 7 dias da semana, ininterruptamente durante a vigência do contrato, para as áreas internas e externas das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, sediadas na Capital Cearense (Complexo Sede do TRT7), na Região Metropolitana de Fortaleza (Vara de Eusébio e Vara de São Gonçalo do Amarante) e no Interior do Estado do Ceará (Fórum de Sobral, Vara de Aracati, Vara de Baturité, Vara de Crateús, Vara de Iguatu, Vara de Limoeiro do Norte, Vara de Quixadá e Vara de Tianguá), incluindo serviço de instalação, configuração, manutenção preventiva e corretiva e atualização tecnológica, tanto no sistema de alarme quanto de câmeras e sensores, com reposição em caso de defeitos e reparação do sistema de Vigilância Eletrônica, bem como o atendimento presencial de ocorrências na Capital e Região Metropolitana de Fortaleza, cujos endereços contam no item 5.6 deste Termo de Referência, conforme especificações e quantidades estabelecidas em harmonia com o CATÁLOGO DE SERVIÇOS do sítio https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/ferramenta-de-busca-catmat-catser a seguir indicados:
  1. CÓDIGOS DO SERVIÇO / DESCRIÇÃO DOS ITEM
Item 393180 – Descrição: Sistema circuito fechado TV, componentes: microcomputador, câmera, gravador, placa e captura, tipo sistema: gravação digital, aplicação: equipamentos de cftv, características adicionais: monitoração remota, unidade integrada de tx imagem.
  1. O sistema de CFTV deverá funcionar em conjunto com o sistema de sensores/alarme de segurança a fim de detectar movimentos nos locais a serem protegidos, emitindo sinais no local (sirene) e remotamente na base de operações e controle da CONTRATADA, de forma que imagens das câmeras sejam visualizadas pela CONTRATADA e pelo CONTRATANTE na ocorrência de disparos.
  2. As especificações e quantidades mínimas de equipamentos para a adequada prestação dos serviços estão dispostas nos ANEXOS I e II deste termo.
  3. A contratação se enquadra como serviços comuns, nos termos do art. 1º, parágrafo único da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000 e do Decreto nº 10.024, de 2019.
  4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: Conforme ANEXOS I e II.
  5. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: Conforme ETP.
  6. JUSTIFICATIVA PARA UNIÃO DE ITENS EM LOTE ÚNICO: Conforme ETP.
  7. DOS CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE: Devem ser observados os seguintes critérios de sustentabilidade (conforme item 5.2.1 do Guia de contratações sustentáveis da Justiça do Trabalho):
    1. Obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do MTE;
    2. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta na Norma Regulamentadora nº 6 do MTE;
    3. Elaborar e implementar Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR – antigo PPRA) e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), de acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE;
    4. Assegurar, durante a vigência do contrato, capacitação a todos os trabalhadores em saúde e segurança no trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga horária mínima de 2 (duas) horas mensais, conforme Resolução CSJT nº 98, de 20 de abril de 2012;
    5. Assegurar, durante a vigência do contrato, a capacitação dos trabalhadores quanto às práticas definidas na política de responsabilidade socioambiental do órgão;
    6. Priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução dos serviços.

1. DA HABILITAÇÃO
  1. Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos a:
    1. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na Lei nº 9.854/99;
    2. Habilitação jurídica;
    3. Regularidade fiscal e trabalhista;
    4. Qualificação técnica;
    5. Qualificação econômico-financeira.
  2. O cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da CF, dar-se-á mediante declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
  3. Os documentos relativos à Habilitação Jurídica são:
    1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
    2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
    3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
    4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
    5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
    6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização.
  4. Os documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista são:
    1. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ;
    2. Comprovante de inscrição no Cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
    3. Prova de regularidade relativa à Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e INSS) e Municipal;
    4. Prova de regularidade relativa Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
    5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
  5. Para fins de comprovar a Qualificação Técnica, o licitante vencedor da etapa de lances, deverá:
    1. Comprovar registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CFT (Conselho Federal dos Técnicos), conforme as áreas de atuação neste Termo de Referência, em plena validade;
    2. Comprovar capacitação técnico-operacional por meio de apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à prestação de serviços de videomonitoramento remoto de Sistema de CFTV e de Alarme Patrimonial, com no mínimo 58 (cinquenta e oito) barreiras eletrônicas, 174 (cento e setenta e quatro) câmeras de vigilância, 169 (cento e sessenta e nove) sensores de presença e 6 (seis) centrais de alarme, números estes correspondentes a 50% (cinquenta por cento) do somatório das quantidades previstas no Anexo II – Quantidades Mínimas de Equipamentos – deste Termo de Referência, por período não inferior a 1 (um) ano;
    3. Comprovar capacitação técnico-profissional mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CFT, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) que participará da obra/serviço, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica ou Termo de Responsabilidade Técnica – ART / TRT, relativo à execução de serviços de videomonitoramento remoto de Sistema de CFTV e de Alarme Patrimonial;
    4. Comprovar possuir no quadro de pessoal Responsável Técnico, o qual deverá ser profissional Engenheiro Eletricista ou Eletrotécnico, reconhecido pelo CREA ou CFT, respectivamente;
    5. Comprovar que os responsáveis técnicos e membros da equipe técnica indicada pertencem ao seu quadro permanente na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Termo de Referência: o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social; o administrador ou diretor; o empregado devidamente registrado em carteira de trabalho e previdência social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame;
    6. A CONTRATADA, quando solicitada, deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do CONTRATANTE e local em que foram prestados os serviços;
    7. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior;
    8. Para a comprovação da experiência mínima de 1 (um) ano, será aceito o somatório de atestados;
    9. Declarar que instalará escritório para o apoio técnico na Capital Cearense ou na Região Metropolitana de Fortaleza, caso não possua, a ser comprovada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da vigência do contrato.
  6. Para comprovação da Qualificação Econômico-Financeira o licitante deverá apresentar:
    1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;
    2. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

   Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ---------------------------------------------------------------------
        Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

   Ativo Total
SG = --------------------------------------------------------------------
        Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

        Ativo Circulante
LC = -----------------------------------
        Passivo Circulante

    1. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um), em qualquer dos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação;
    2. Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação, índices calculados com base nas demonstrações contábeis do exercício social anterior ao da licitação;
    3. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

1. DA VISTORIA
  1. As empresas interessadas poderão realizar vistoria às dependências do Tribunal a fim de conhecer os locais da prestação dos serviços, expedindo declaração de conhecimento, conforme modelo (ANEXO III).
  2. As visitas deverão ser previamente agendadas por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas, nos endereços/telefones relacionados no item 5.6 deste Termo de Referência.
  3. Não será motivo de inabilitação da licitante a não realização da vistoria. Entretanto, implicará na aceitação tácita das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação, devendo a empresa interessada DECLARAR que tomou conhecimento dos locais onde serão prestados os serviços, estando plenamente consciente da infraestrutura que tem à disposição, assumindo totalmente a responsabilidade pelo serviço. Deverá ser utilizado o modelo a que se refere o item 4.1.

1. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO
  1. DA PROPOSTA DE PREÇOS: No preço apresentado deverão estar inclusas todas as despesas, bem como todos os tributos, fretes, seguros e demais encargos necessários à completa execução do objeto deste Termo de Referência.
  2. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar o serviço nos seus termos, bem como fornecer todos os materiais e equipamentos necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
  3. A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
    1. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades do CONTRATANTE, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea “b” do inciso I do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
  4. PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
    1. PRAZO PARA A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: Os serviços de instalação dos equipamentos deverão ser executados em todas as localidades nos endereços relacionados no item 5.6, em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da ordem de serviço, de acordo com o cronograma elaborado pelo contratado e aprovado pelo gestor da contratação, no horário das 8 horas às 16 horas.
  5. PRAZO PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIDEOMONITORAMENTO: Até 48 (quarenta e oito) horas a contar da instalação dos equipamentos nas localidades.
    1. Por ocasião da instalação dos equipamentos, a CONTRATADA deverá realizar treinamento de pelo menos 2 (duas) horas para, no mínimo, 3 (três) servidores do CONTRATANTE em cada local, capacitando-os para a perfeita utilização e acesso aos equipamentos/imagens.
  6. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
COMPLEXOS E UNIDADES DO TRT7
CAPITAL (FORTALEZA)
LOCAL	EDIFÍCIO	ENDEREÇO	CONTATO
COMPLEXO SEDE DO TRIBUNAL	Casa Sede	Avenida Santos Dumont, 3384 – Aldeota	(85) 3388.9392
	Anexo I	Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1077 – Aldeota
	Anexo II	Rua Vicente Leite, 1281 – Aldeota
REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA
LOCAL		ENDEREÇO	CONTATO
VARA DE EUSÉBIO		Rua Dermeval Carneiro nº 115 – Centro	(85) 3260.5514
VARA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE		Rua Paulo Costa s/n – Carioca	(85) 3315.4195
INTERIOR DO ESTADO
LOCAL		ENDEREÇO
FÓRUM DE SOBRAL		Avenida Lúcia Sabóia nº 500 – Centro	(88) 3611.2500
VARA DE ARACATI		Rua Coronel Alexanzito nº 503 – Centro	(88) 3421.4299
VARA DE BATURITÉ		Rua Major Pedro Catão nº 450 – Mondego	(85) 3347.1332
VARA DE CRATEÚS		Rua Hermínio Bezerra nº 801 – Planalto CE-075	(88) 3691.2040
VARA DE IGUATU		Rua José de Alencar s/nº – Bugi	(88) 3581.1971
VARA DE LIMOEIRO DO NORTE		Rua Cândido Olímpio de Freitas nº 1.655 – Centro	(88) 3423.1405
VARA DE QUIXADÁ		Rua Tenente Cravo nº 775 – Campo Velho	(88) 3412.2139
VARA DE TIANGUÁ		Rua Manoel da Rocha Teixeira s/nº – Planalto	(88) 3671.3129

LOCAL	DISTÂNCIA DE FORTALEZA	TEMPO DE VIAGEM (*)
CAPITAL (FORTALEZA)
SEDE DO TRIBUNAL	0 km	-
REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA
VARA DE EUSÉBIO	20,8 km	34min.
VARA DE SÃO GONÇALO	61,1 km	1h02min.
INTERIOR DO ESTADO (até 200 Km)
VARA DE ARACATI	146 km	2h08min.
VARA DE BATURITÉ	117 km	2h04min.
VARA DE QUIXADÁ	167 km	2h19min.
INTERIOR DO ESTADO (acima de 200 Km)
FÓRUM DE SOBRAL	236 km	3h37min.
VARA DE CRATEÚS	363 km	5h13min.
VARA DE IGUATU	365 km	4h54min.
VARA DE LIMOEIRO DO NORTE	202 km	2h51min.
VARA DE TIANGUÁ	322 km	5h00min

(*) Dados extraídos do Google Maps. Cálculo sem a inclusão de possíveis incidentes de trânsito (engarramentos, acidentes, etc.).
    1. Excepcionalmente os serviços poderão ser realizados fora do horário, desde que autorizadas pela Fiscalização.
    2. A Infraestrutura para Instalação do Sistema de Monitoramento (CFTV) nas localidades contratadas será de responsabilidade do CONTRATANTE e compreende:
      1. Passagem do cabeamento;
      2. Rasgos na alvenaria, no forro, teto, paredes, piso ou laje, quando necessários;
      3. Instalação de eletrocalhas, eletrodutos e caixas de passagem;
      4. Instalação de pontos de energia, quando necessário; e
      5. Instalação de pontos de rede de dados ou voz, quando necessário.
  2. DO REGIME DE COMODATO (EQUIPAMENTOS)
    1. O fornecimento de todos os equipamentos e materiais necessários para a prestação dos serviços constantes no objeto do presente Termo de Referência será realizado em regime de COMODATO, que é o empréstimo à CONTRATANTE dos equipamentos e materiais necessários para a adequada prestação dos serviços pretendidos e se conclui com a entrega do objeto devidamente instalado nas localidades previstas neste documento.
    2. Faz parte de escopo dos serviços a montagem, instalação e configuração dos equipamentos, dispositivos, módulos, painéis, acessórios e estruturas necessárias ao perfeito funcionamento do sistema eletrônico de segurança, inclusive a parametrização de softwares de gerenciamento e controle remoto, via internet.
    3. Os serviços relacionados no item supra também compreendem eventual desinstalação e reinstalação em outro local, decorrente de alteração interna de layout na estrutura física do CONTRATANTE.
    4. Os equipamentos devem ser novos.
    5. O prazo do COMODATO será igual à vigência do contrato a ser celebrado, decorrente do processo licitatório.
    6. A CONTRATADA deverá realizar, sem nenhum ônus adicional para o CONTRATANTE, atualizações (substituições) dos equipamentos fornecidos em comodato, sempre que as tecnologias dos mesmos se encontrarem desatualizadas em relação ao mercado, fornecendo novos equipamentos no lugar daqueles.
    7. Findada a vigência contratual, os equipamentos cedidos em comodato deverão ser totalmente desinstalados e retirados de todas as dependências do CONTRATANTE, às expensas da CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias corridos.
    8. O CONTRATANTE fica obrigado a conservar todos os equipamentos e materiais emprestados na forma de comodato, não podendo utilizá-los senão de acordo com o contrato ou a natureza dele, sob pena de responder por perdas e danos perante a CONTRATADA.
  3. FUNCIONALIDADE E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO, CFTV E ALARMES
    1. O Sistema de monitoramento por circuito fechado de TV Digital (CFTV) compreende a prestação dos serviços de instalação, gravação, transmissão de imagens de câmeras, assistência técnica, manutenção e gerenciamento de CFTV, com fornecimento de equipamentos sob comodato.
    2. O sistema de monitoramento por circuito de alarme e sensores de segurança deverá detectar, via sensores de presença, movimentos nos locais a serem protegidos, emitindo sinais no local (sirene) e remotamente na base de operações e controle da CONTRATADA.
    3. A central de monitoramento deverá funcionar de modo que a CONTRATADA mantenha o permanente tratamento das ocorrências, de forma que o sistema nunca fique inativo e que possibilite o acompanhamento de todas as ocorrências e informações das instalações do CONTRATANTE, durante 24 horas todos os dias.
    4. A central de monitoramento 24 horas da CONTRATADA deverá gerenciar os horários de ativação e desativação do sistema de alarme, devendo, em caso de a ativação não ocorrer até o horário limite ou a desativação ocorrer antes do horário determinado, agir para que as devidas providências sejam tomadas.
    5. O sistema de alarme monitorado deverá incluir ainda:
      1. Providências técnicas (autodiagnóstico diário do sistema para checagem do seu correto funcionamento);
      2. Atendimento técnico decorrente de defeitos ou problemas;
      3. Dados do usuário que efetuou as operações de ativação/desativação do sistema;
      4. Relatórios por dependência/evento, de acordo com as necessidades do CONTRATANTE, a serem enviados mensalmente ou quando solicitado por e-mail à Fiscalização do contrato;
      5. Identificação do setor de intrusão;
      6. Rastreamento das áreas invadidas;
      7. Apoio e orientação constante aos usuários;
    6. A central de monitoramento da CONTRATADA deverá ser informada, imediatamente, de todas as ocorrências detectadas pelo sistema de alarme, com cópia à fiscalização do contrato para conhecimento e providências, em especial:
      1. Linha telefônica rompida ou conexão de dados com falhas;
      2. Falta de energia elétrica ou baixa tensão de alimentação;
      3. Bateria com defeito;
      4. Setor aberto (fiação rompida);
      5. Sirene violada;
      6. Pânico ativado;
      7. Alteração de relógio da central remota;
      8. Cancelamento da ativação automática;
      9. Pane no sistema, entre outras, provocadas por motivos alheios à vontade do CONTRATANTE.
    7. O sistema deverá fornecer, também, programação para ativação automática, caso o sistema fique desligado após o horário pré-determinado ou quando do esquecimento da ativação manual.
    8. Os usuários autorizados poderão cancelar ou prorrogar os horários de ativação automática, sendo gerada uma ocorrência para a central de monitoramento, que deverá acompanhar o fechamento das instalações do CONTRATANTE.
    9. A CONTRATADA deverá disponibilizar suporte aos usuários do CONTRATANTE na utilização das funções e recursos do sistema.
  4. MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, CFTV E ALARMES
    1. Considera-se manutenção preventiva a série de procedimentos que visam prevenir a ocorrência de quebras e defeitos nos equipamentos, visando garantir o contínuo e perfeito funcionamento do sistema de videomonitoramento e armazenamento, conforme as recomendações do fabricante de cada equipamento.
    2. As manutenções preventivas deverão compreender, também: inspeção regular, testes e, se necessário, regulagem e pequenos reparos em geral, limpeza dos componentes dos equipamentos, substituindo os dispositivos com defeito ou que possam vir a apresentar defeito em futuro próximo, visando proporcionar um funcionamento eficiente, seguro e econômico.
    3. Considera-se manutenção corretiva a série de procedimentos que visam a solução de eventuais problemas, danos ou defeitos para o retorno dos equipamentos em perfeito estado de uso e segurança, mediante a substituição de peças e acessórios e/ou componentes que apresentem mau funcionamento, a execução de regulagens, ajustes mecânicos ou eletrônicos, e o que mais se faça necessário ao restabelecimento das suas condições normais de funcionamento.
    4. As manutenções descritas deverão ter os seguintes serviços mínimos:
      1. Componentes eletrônicos: I – efetivação de medições de tensões, correntes e potências envolvidas; II – verificação do funcionamento de softwares, aplicativos e firmwares, bem como suas versões e atualizações; III – realização de limpeza dos aparelhos/equipamentos; e IV – observação das condições de aterramento da rede, assim como eventuais correntes induzidas que podem vir a causar danos aos aparelhos/equipamentos;
      2. Câmeras: I – verificação das imagens de modo a identificar possíveis falhas do tipo foco, interferência, resolução, contraste, cores enquadramento; II – ajuste de lentes; III – realização de limpeza das lentes e das câmeras; IV – verificação de aterramentos e fixação, visando a proteção e longevidade dos equipamentos; V – observação da tensão de alimentação das câmeras; VI – conferência da comunicação, alimentação, aterramento e proteção contra surtos; e VII – averiguação as respostas das câmeras com relação ao BLC e este com ajuste correto das lentes;
      3. Rede elétrica e infraestrutura do Alarme Patrimonial (barreiras eletrônicas, sensores de presença, central de alarme, etc): atuação visando a uniformidade das condições elétricas e sinais de dados, de vídeo e controle.
    5. Para os fins do disposto nos itens anteriores, a CONTRATADA deverá observar fielmente os manuais do fabricante, as normas técnicas específicas em vigor e as prescrições do CONTRATANTE.
    6. Os serviços de manutenção preventiva serão realizados a cada trimestre, observando-se as rotinas recomendadas pelo fabricante, incluindo a inspeção nos equipamentos e testes nos padrões recomendados.
    7. O CONTRATANTE solicitará os serviços de manutenção corretiva por telefone, e-mail e/ou outro canal disponibilizado pela CONTRATADA.
    8. A manutenção corretiva deverá ser realizada imediatamente em até 1 (uma) hora quando detectada na central de operações da Contratada e em até 24 (vinte e quatro) horas no caso de chamado telefônico ou por meio eletrônico, inclusive os referentes a problemas que impossibilitem a gravação ou monitoramento das imagens.
    9. Caso haja necessidade de retirada de equipamento para a execução de serviços de manutenção corretiva fora das dependências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá comunicar o fato à fiscalização e disponibilizar ao CONTRATANTE equipamento sobressalente que possua, no mínimo, as mesmas características e funcionalidades daquele a ser substituído.
    10. As despesas decorrentes de retirada e devolução de equipamentos para manutenção corretiva serão de responsabilidade da CONTRATADA.
    11. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em que se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais, componentes e/ou peças utilizadas, por exigência do CONTRATANTE, que lhe assinará prazo compatível com as providências ou reparos a realizar.
    12. A CONTRATADA deverá executar todos os testes de segurança especificados nos manuais técnicos.
    13. Todos os materiais necessários à realização dos serviços de manutenção, inclusive ferramentas e instrumentos, serão de responsabilidade da CONTRATADA.
    14. Após a realização da manutenção preventiva e corretiva a CONTRATADA deverá emitir RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE VISITA, em modelo próprio, contendo os procedimentos executados, os ajustes e/ou inspeções realizadas, objetivando servir, também, como parâmetro para atestação do ÍNDICE de MEDIÇÃO DE RESULTADO;
    15. A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo recolhimento e destinação adequada dos resíduos decorrentes dos serviços de manutenção, tais como recipientes de materiais de limpeza, óleos, graxas, resíduos de fiação elétrica, dentre outros, conforme determina o Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho.
    16. Na ocorrência de falhas que resultem em perda das funções básicas do Sistema de Alarme e CFTV, a CONTRATADA deverá providenciar, de imediato, o restabelecimento do sistema, inclusive, em horários noturnos, e aos sábados, domingos e feriados.
    17. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser executados por técnico(s) especializado(s) da CONTRATADA.
  5. DOS REGISTROS DAS IMAGENS
    1. Os registros das imagens deverão ser realizados com qualidade de gravação dos arquivos igual ou superior a 1080p (1920x1080 pixels), velocidade de captura de imagens superior a 25 fps (quadros por segundo), facilidade em assistir às gravações via Internet mediante senha, com a opção adicional de realizar backup’s em DVD ou outro dispositivo de armazenamento de dados portátil USB, ao critério da CONTRATADA.
    2. Os registros das câmeras deverão ser capturados e digitalizados com data e hora, comprimidos e guardados no HD (disco rígido) de um DVR no formato de arquivos de vídeo para posterior observação.
    3. O sistema deverá manter armazenadas as imagens capturadas pelas câmeras referentes aos últimos 10 (dez) dias, no mínimo.
    4. O CONTRATANTE poderá solicitar, quando necessário, as gravações das câmeras de acordo com períodos e/ou locais de interesse, devendo a CONTRATADA apresentar as imagens solicitadas em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir do recebimento da solicitação pelo fiscal ou gestor da contratação, em DVD ou outro dispositivo USB no formato de vídeo compatível.
  6. DEMAIS REQUISITOS
    1. Os equipamentos e módulos que integram o sistema de alarme nas dependências do CONTRATANTE deverão ser interligados diretamente a uma central de monitoramento 24 horas da CONTRATADA, através de linha telefônica dedicada ou outro meio de transporte online de informações (sob ônus da CONTRATADA), permitindo o registro de ocorrências em tempo real e o acionamento imediato dos procedimentos de pronta resposta ao local monitorado, por meio do deslocamento de equipe para o atendimento presencial, em casos de anomalia.
      1. O meio de transporte online de informações deverá ser disponibilizado à gestão e fiscalização do contrato e à Administração Superior do TRT7, objetivando o acompanhamento do cotidiano de suas unidades através do sistema de videomonitoramento da CONTRATADA e o emprego efetivo, quando necessário, de Agentes da Polícia Judicial e de membros da vigilância armada contratada.
    2. Estando o sistema armado e conectado, sempre que houver tentativa de invasão ou arrombamento, a sirene será ativada e conectada automaticamente à central de monitoramento da CONTRATADA, que tomará as providências cabíveis, tais como: acionar os órgãos da segurança e atendimento público (Polícia Militar, Polícia Federal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, SAMU, etc.), conforme o caso, e ao fiscal/gestor do contrato.
    3. O prazo de atendimento quando da ocorrência de eventos de disparos deverá ser de, no máximo, 1 (uma) hora.
    4. A CONTRATADA deverá fornecer senha com explícita autorização da Administração aos usuários designados para ativar e desativar o sistema de vigilância eletrônica.
    5. Os usuários autorizados poderão cancelar ou prorrogar os horários de ativação automática, sendo gerada uma ocorrência para a central de monitoramento, que deverá acompanhar o fechamento das instalações do CONTRATANTE.
    6. Os softwares e aplicativos utilizados nos sistemas devem estar em conformidade com a legislação vigente e devidamente licenciados pelo fabricante, quando for preciso, nas quantidades necessárias aos equipamentos fornecidos. A CONTRATADA deve atualizar, sempre que necessário, sem ônus para o CONTRATANTE.

1. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
  1. A gestão e a fiscalização da contratação caberão aos representantes da Administração especialmente designados. Nos impedimentos e afastamentos legais destes, suas funções serão desempenhadas por seus respectivos substitutos.
  2. A Administração poderá alterar a designação dos gestores e fiscais, quando conveniente, sendo consignado formalmente nos autos e comunicado à CONTRATADA, sem necessidade de elaboração de termo aditivo.
  3. Os gestores e os fiscais designados exercerão, de forma segregada, as atribuições previstas na Resolução Normativa TRT7 nº 8/2019 e tudo o mais que for necessário, visando o adequado acompanhamento e fiscalização da execução contratual, devendo ainda providenciar as medidas necessárias às soluções de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer.
  4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos gestores e fiscais deverão ser solicitadas, em tempo oportuno, à Diretoria competente, para adoção das medidas que julgar convenientes.
  5. A fiscalização técnica do contrato avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no ANEXO IV deste Termo de Referência, ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas e/ou deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
  6. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
  7. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
  8. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
  9. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
  10. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA.
  11. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.
  12. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
  13. A gestão e a fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.
  14. As informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA poderão ser prestados através dos telefones 3388.9392 e 3388.9431.
2. DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
  1. O objeto será recebido mensalmente em duas etapas:
    1. Provisoriamente, pelo fiscal técnico que acompanhou a execução do contrato, com base no que foi observado ao longo do acompanhamento e fiscalização, até o 5º dia útil subsequente ao mês da prestação dos serviços. O recebimento provisório consistirá no encaminhamento do INDÍCE DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS dos serviços à CONTRATADA, mediante e-mail, com cópia à DSET.
    2. Definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis, mediante recebimento da nota fiscal de serviços, pelo GESTOR DO CONTRATO, com base na verificação do trabalho feito pelos fiscais e na verificação de todos os outros aspectos do contrato que não a execução do objeto propriamente dita, mediante termo circunstanciado, observado o disposto no art. 69 da Lei nº. 8.666/93.
  2. A(s) nota(s) fiscal(is) de serviços somente deverá(ão) ser emitida(s) após o recebimento dos INDÍCES DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS dos serviços pela CONTRATADA.
  3. O recebimento definitivo do(s) serviço(s) não exclui a responsabilidade da CONTRATADA por vícios de qualidade ou disparidade com as especificações técnicas verificadas posteriormente.

1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
  1. Antes do início da execução contratual, designar formalmente (mediante comunicação escrita) preposto responsável por representar a CONTRATADA durante esse período.
  2. Realizar os serviços no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta.
  3. Enviar relatório mensal eletrônico com o registro de ocorrências e parecer sobre funcionamento dos equipamentos e serviços em cada localidade.
  4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas o objeto em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, observando, por ocasião dos serviços a montagem, instalação e configuração dos equipamentos, dispositivos, módulos, painéis, acessórios e estruturas necessárias ao perfeito funcionamento do sistema eletrônico de segurança, a recomposição das partes danificadas durante a execução dos serviços, bem como forros, paredes, pisos, instalações, pintura e lajes, de modo que permaneçam com as características originais de acabamento, bem como a limpeza das áreas onde os serviços estiverem sendo realizados, evitando acúmulos de entulhos nos locais e dando destinação correta a eles.
  5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.
  6. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
  7. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.
  8. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE.
  9. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do CONTRATANTE ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.
  10. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.
  11. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.
  12. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
  13. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
  14. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando o CONTRATANTE autorizada a descontar dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.
  15. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação ou na contratação.
  16. Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, nos limites estabelecidos no art. 65, §1º, da Lei 8.666/93.
  17. Obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do MTE.
  18. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta na Norma Regulamentadora nº 6 do MTE.
  19. Elaborar e implementar Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR – antigo PPRA) e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), de acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE.
  20. Assegurar, durante a vigência do contrato, capacitação a todos os trabalhadores em saúde e segurança no trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga horária mínima de 2 (duas) horas mensais, conforme Resolução CSJT nº 98, de 20 de abril de 2012.
  21. Assegurar, durante a vigência do contrato, a capacitação dos trabalhadores quanto às práticas definidas na política de responsabilidade socioambiental do órgão.
  22. Priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução dos serviços.
  23. Possuir instalações próprias de central de monitoramento com pessoal habilitado para operá-la, funcionando ininterruptamente, 24 (vinte e quatro) horas todos os dias.
  24. Fornecer imagens em até 24 (vinte e quatro) horas a contar do recebimento da solicitação dos Fiscais e Gestor da contratação.
  25. Manter portal web de atendimento para registro e acompanhamento dos chamados registrados ou serviço telefônico 24 horas por dia, 7 dias da semana. A comprovação deverá ser feita por meio de uma declaração da empresa contendo o número do telefone ou meio virtual para abertura de chamados, a ser apresentada na assinatura do contrato e do endereço do portal. Este número ou meio virtual deverá estar sempre disponível.
  26. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
2. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
  1. Receber provisoriamente o serviço.
  2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos.
  3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado.
  4. Efetuar os pagamentos no prazo previsto.
  5. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA às dependências do TRT7, relacionadas à execução do contrato.
  6. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
  7. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF, Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça e Lista de inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

1. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – Lei nº 13.709/2018 – LGPD
  1. Em observação às determinações constantes da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD), o CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:
    1. O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos arts. 7º e/ou 11 da Lei nº 13.709/2018, às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;
    2. O tratamento seja limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades de execução do objeto do contrato, utilizando-os, quando seja o caso, em cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);
    3. Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis à própria prestação do serviço/aquisição de bens, esta será realizada mediante prévia aprovação da CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento). Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução do objeto especificado neste contrato e, em hipótese alguma, poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins;
    4. Eventualmente, as partes podem ajustar que a CONTRATADA será responsável por obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes do subitem 10.1.3 acima;
    5. Os dados obtidos em razão desse contrato serão armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso (log) e adequado controle de acesso baseado em função (role based access control) e com transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;
    6. Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento dos Dados Pessoais disponibilizados pelo CONTRATANTE e, em no máximo 30 (trinta) dias, sob instruções e na medida do determinado pelo CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes (seja em formato digital ou físico), salvo quando a CONTRATADA tenha que manter os dados para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese da LGPD.
  2. A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas nesta cláusula, inclusive no tocante à Política de Privacidade do CONTRATANTE, cujos princípios deverão ser aplicados à coleta e tratamento dos dados pessoais de que trata a presente cláusula.
  3. O eventual acesso, pela CONTRATADA, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais implicará para a CONTRATADA e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato.
  4. A CONTRATADA cooperará com o CONTRATANTE no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, Órgãos de controle administrativo.
  5. A CONTRATADA deverá informar imediatamente ao CONTRATANTE quando receber uma solicitação de um Titular de Dados, a respeito dos seus Dados Pessoais e abster-se de responder qualquer solicitação em relação aos Dados Pessoais do solicitante, exceto nas instruções documentadas do CONTRATANTE ou conforme exigido pela LGPD e Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor.
  6. O “Encarregado” ou “DPO” da CONTRATADA manterá contato formal com o Encarregado do CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais, para que este possa adotar as providências devidas, na hipótese de questionamento das autoridades competentes.
  7. A critério do Encarregado de Dados do CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá ser provocada a colaborar na elaboração do relatório de impacto (DPIA), conforme a sensibilidade e o risco inerente do objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.
  8. Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de acordo com o que dispõe a Seção III do Capítulo VI, bem como Capítulo VII e Seção I do capítulo VIII da LGPD.

1. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA: É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, desde que: sejam observador pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado; e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
2. DA FORMA DE PAGAMENTO
  1. O pagamento será efetuado, mensalmente, na conta bancária fornecida pela empresa, em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo, condicionado ao recebimento da nota fiscal, ocasião em que este Tribunal verificará a regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e INSS), com a Fazenda Municipal, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como a regularidade trabalhista, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
    1. Os pagamentos deverão ser proporcionais ao atendimento das metas estabelecidas no Instrumento de Medição de Resultado – IMR, o qual define objetivamente os níveis esperados de qualidade da prestação dos serviços e os respectivos ajustes do pagamento (ANEXO IV).
    2. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.
  2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.
  3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
  4. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
  5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
  6. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
  7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
    EM = I x N x VP, sendo:
    EM = Encargos moratórios;
    N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
    I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
    I = i/365	I = 6/100	I = 0,00016438
        365
    Em que:
    i = taxa percentual anual no valor de 6%, capitalizada diariamente em regime de juros simples.
    VP = Valor da parcela em atraso.
  8. No Caso de aplicação de multa o valor respectivo será deduzido da fatura.

1. DO REAJUSTE
  1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data limite para apresentação das propostas.
  2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da CONTRATADA, os preços contratados poderão sofrer após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
  3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste, quando for o caso.
  4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
  5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo, quando for o caso.
  6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
  7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

1. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
  1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, no percentual de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor mensal, limitado a 5% (cinco por cento) do valor mensal.
  2. Se o atraso de que trata o item supra ultrapassar o prazo de 5 (cinco) dias, a Administração poderá entender pela inexecução parcial ou total do contrato, conforme o caso.
  3. Além da sanção prevista no item supra, a CONTRATADA poderá incorrer nas seguintes sanções:
    1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretarem prejuízos significativos para o CONTRATANTE;
    2. Multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inadimplida, na hipótese de inexecução parcial do Contrato;
    3. Multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, na hipótese de inexecução total;
    4. Multa, no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do Contrato, para o caso de cumprimento de percentual abaixo de 80% (oitenta por cento) dos critérios e serviços relacionados no IMR;
    5. Multa, no percentual de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor do Contrato, para os demais casos de descumprimento contratual.
    6. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
    7. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
    8. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos causados.
  4. As sanções previstas nos subitens 14.3.1, 14.3.6, 14.3.7 e 14.3.8 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
  5. As sanções serão aplicadas, sem prejuízo de glosas efetuadas para desconto de dias referentes à ausência na prestação dos serviços.
  6. As multas devidas e/ou prejuízos causados ao CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos e, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
  7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
  8. A autoridade competente na aplicação das sanções levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
  9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº. 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
  10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira, nos termos da Lei nº. 12.846, de 1º de agosto de 2013, e seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
  11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
  12. A aplicação de sanções previstas neste instrumento realizar-se-á em processo administrativo e assegurará contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, cuja intimação dar-se-á na forma da lei, inclusive através de e-mail ou qualquer outro meio eletrônico disponível aprovado.
  13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
  14. As sanções poderão ser aplicadas independentemente de eventuais descontos na fatura, decorrentes da aplicação do IMR.
2. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: Conforme ANEXO V deste Termo.

1. DO REGIME DE EXECUÇÃO: Os serviços serão executados sob o regime de empreitada por preço global haja vista que com as especificações contidas neste termo é possível definir, com precisão, o objeto da contratação.
2. DO VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme art. 57, II, da Lei nº 8.666, de 1993.
3. DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO NOS DOIS EXERCÍCIOS FINANCEIROS SUBSEQÜENTES: Haverá impacto orçamentário no exercício financeiro 2022, referente ao contratado em 2021. O impacto orçamentário referente ao restante do exercício 2022 e todo o exercício 2023 a 2026 dependerá de eventual prorrogação contratual.
4. CONSTITUEM ANEXOS A ESTE TERMO DE REFERÊNCIA
  1. ANEXO I – Requisitos e especificações dos equipamentos;
  2. ANEXO II – Quantidades mínimas de equipamentos;
  3. ANEXO III – Modelo de Declaração – Termo de Vistoria;
  4. ANEXO IV – Instrumento de Medição de Resultado (IMR);
  5. ANEXO V – Planilha Orçamentária Estimativa.

Fortaleza, 3 de setembro de 2021.

Klayton Coelho de Souza
Diretor da DSET
Matrícula nº 110045