## CORTINAS
ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
LOTE ÚNICO – Cortinas para Presidência, Sala de Sessões do Tribunal Pleno, Vice-presidência e Memorial TRT7					TOTAL MÁXIMO (R$)	57,991.05
				QUANTIDADE
Nº.	COD CATMAT	ESPECIFICAÇÕES	UD	MÍN.	MÁX.	AGATEK	UNIFLEX	LM	ARTEPISO	PREÇO MÉDIO UNITÁRIO	PREÇO MÉDIO TOTAL

1	5819	Sala da Presidência – Casa Sede – Pavimento superior. Cortina janela, material: tecido tela solar em fio de poliéster coberto com pvc, largura: 2,40m, altura: 3,11m, cor: branca/white, características adicionais: tela solar, fator abertura 3%, acionamento manual, espessura mínima: 0,2 mm, trilho: alumínio, tipo: painel, acionamento: lateral, tratamento antifungos e bactérias, inodoro, isenção de produtos que causem danos à saúde (VOC) e retardante de chamas (conforme NFPA 701 e B1 DIN 4102), (Painel Vision 365 da Agatek ou equivalente técnico).	UNID.	1	1	2,793.62	3,138.00	4,720.00	4,694.76	3,542.13	3,542.13
2	5819	Sala da Presidência – Casa Sede – Pavimento superior. Cortina porta, material: tecido tela solar em fio de poliéster coberto com pvc, largura: 3,40m, altura: 3,11m, cor: branca/white, características adicionais: tela solar, fator abertura 3%, acionamento manual, espessura: 0,2 mm, trilho: alumínio, tipo: painel, acionamento: central, tratamento antifungos e bactérias, inodoro, isenção de produtos que causem danos à saúde (VOC) e retardante de chamas (conforme NFPA 701 e B1 DIN 4102), (Painel Vision 365 da Agatek ou equivalente técnico).	UNID.	1	1	3,961.67	4,983.00	6,880.00	6,646.08	5,196.92	5,196.92
3	5819	Sala da Presidência – Casa Sede – Pavimento superior. Cortina janela, material: tecido tela solar em fio de poliéster coberto com pvc, largura: 2,45m, altura: 3,11m, cor: branca/white, características adicionais: tela solar, fator abertura 3%, acionamento manual, espessura: 0,2 mm, trilho: alumínio, tipo: painel, acionamento: lateral, tratamento antifungos e bactérias, inodoro, isenção de produtos que causem danos à saúde (VOC) e retardante de chamas (conforme NFPA 701 e B1 DIN 4102), (Painel Vision 365 da Agatek ou equivalente técnico).	UNID.	1	1	2,857.20	3,902.00	4,720.00	4,694.76	4,043.49	4,043.49
4	5819	Sala de Sessões do Pleno – Casa Sede – Pavimento térreo. Cortina janela, material: tecido tela solar em fio de poliéster coberto com pvc, largura: 2,40m, altura: 2,40m, cor: branca/white, características adicionais: tela solar, fator abertura 3%, acionamento manual, espessura: 0,2 mm, trilho: alumínio, tipo: painel, acionamento: lateral, tratamento antifungos e bactérias, inodoro, isenção de produtos que causem danos à saúde (VOC) e retardante de chamas (conforme NFPA 701 e B1 DIN 4102), (Painel Vision 365 da Agatek ou equivalente técnico).	UNID.	6	6	2,235.86	2,694.89	3,940.00	4,306.98	2,465.38	14,792.28
5	5819	Recepção da Vice-presidência – Casa Sede – Pavimento térreo. Cortina janela, material: tecido tela solar em fio de poliéster coberto com pvc, largura: 1,28 m, altura: 2,53 m, cor: branca/white, características adicionais: tela solar, fator abertura 3%, espessura: 0,2 mm, trilho: alumínio, tipo: rolô, acionamento: standart, tratamento antifungos e bactérias, inodoro, isenção de produtos que causem danos à saúde (VOC) e retardante de chamas (conforme NFPA 701 e B1 DIN 4102), (Painel Vision 365 da Agatek ou equivalente técnico).	UNID.	1	1	1,191.58	1,010.00	1,690.00	2,758.62	1,297.19	1,297.19
6	5819	Sala da Vice-presidência – Casa Sede – Pavimento térreo. Cortina janela, material: tecido tela solar em fio de poliéster coberto com pvc, largura: 2,26m, altura: 2,40m, cor: branca/white, características adicionais: tela solar, fator abertura 3%, acionamento manual, espessura: 0,2 mm, trilho: alumínio, tipo: painel, acionamento: lateral, tratamento antifungos e bactérias, inodoro, isenção de produtos que causem danos à saúde (VOC) e retardante de chamas (conforme NFPA 701 e B1 DIN 4102), (Painel Vision 365 da Agatek ou equivalente técnico). Incluir suportes para fixação dos trilhos.	UNID.	2	2	2,107.07	2,692.56	3,940.00	4,306.98	2,399.81	4,799.62
7	5819	Sala da Vice-presidência – Casa Sede – Pavimento térreo. Cortina porta, material: tecido tela solar em fio de poliéster coberto com pvc, largura: 2,65m, altura: 2,60m, cor: branca/white, características adicionais: tela solar, fator abertura 3%, acionamento manual, espessura: 0,2 mm, trilho: alumínio, tipo: painel, acionamento: central, tratamento antifungos e bactérias, inodoro, isenção de produtos que causem danos à saúde (VOC) e retardante de chamas (conforme NFPA 701 e B1 DIN 4102), (Painel Vision 365 da Agatek ou equivalente técnico). Incluir suportes para fixação dos trilhos.	UNID.	1	1	2,690.15	33,184.48	4,340.00	4,741.08	3,923.74	3,923.74
8	5819	Memorial sala 01 – Casa Sede – Pavimento térreo. Cortina janela, material: tecido tela solar em fio de poliéster coberto com pvc, largura: 2,30 m, altura: 3,50 m, cor: branca/white, características adicionais: tela solar, fator abertura 3%, acionamento manual, espessura: 0,2 mm, trilho: alumínio, tipo: painel, acionamento: lateral, tratamento antifungos e bactérias, inodoro, isenção de produtos que causem danos à saúde (VOC) e retardante de chamas (conforme NFPA 701 e B1 DIN 4102), (Painel Vision 365 da Agatek ou equivalente técnico). Incluir suportes para fixação dos trilhos.	UNID.	2	2	3,117.04	3,865.05	5,080.00	4,898.88	4,240.24	8,480.48
9	5819	Memorial sala 01 – Casa Sede – Pavimento térreo. Cortina porta, material: tecido tela solar em fio de poliéster coberto com pvc, largura: 2,65m, altura: 3,50m, cor: branca/white, características adicionais: tela solar, fator abertura 3%, acionamento manual, espessura: 0,2 mm, trilho: alumínio, tipo: painel, acionamento: lateral, tratamento antifungos e bactérias, inodoro, isenção de produtos que causem danos à saúde (VOC) e retardante de chamas (conforme NFPA 701 e B1 DIN 4102), (Painel Vision 365 da Agatek ou equivalente técnico). Incluir suportes para fixação dos trilhos.	UNID.	1	1	3,389.38	4,445.00	5,590.00	5,099.04	4,630.86	4,630.86
10	5819	Memorial sala 02 – Casa Sede – Pavimento térreo. Cortina janela, material: tecido tela solar em fio de poliéster coberto com pvc, largura: 2,30m, altura:2,95 m, cor: branca/white, características adicionais: tela solar, fator abertura 3%, acionamento manual, espessura: 0,2 mm, trilho: alumínio, tipo: painel, acionamento: lateral, tratamento antifungos e bactérias, inodoro, isenção de produtos que causem danos à saúde (VOC) e retardante de chamas (conforme NFPA 701 e B1 DIN 4102), (Painel Vision 365 da Agatek ou equivalente técnico).	UNID.	2	2	2,573.44	3,002.48	4,298.00	4,694.76	3,642.17	7,284.34
Observação: / Todas as cotações encontram-se em anexo. / Os preços estimados, tanto unitário quanto global, correspondem aos máximos que este Tribunal se dispõe a pagar, de forma que as propostas com valores superiores serão desclassificadas.

Retiramos do cálculo do preço médio os valores destacados em amarelo, por formarem uma média que ultrapassava os 30% para mais ou para menos, em relação aos preços individuais. Após a retirada dos preços destacados, todos os valor médios estão dentro da margem adotada de 30% em relação aos preços individuais das propostas válidas.

Os preços públicos localizados não são de mesma especificação nem mesmo tipo de cortina, embora sejam dos tipos que mais se aproximaram do esperado. Anexamos aos autos para fins de comprovação de pesquisa, entretanto não puderam ser utlizados para composição do preço estimado.

Fortaleza, 05 de julho de 2021

Lenívia de Castro e Silva Mendes
Seção de Apoio às Contratações

## ANEXO_I
ANEXO I - VALOR ESTIMADO
LOTE ÚNICO – Cortinas para Presidência, Sala de Sessões do Tribunal Pleno, Vice-presidência e Memorial TRT7					TOTAL MÁXIMO (R$)	57,991.05
				QUANTIDADE
Nº.	COD CATMAT	ESPECIFICAÇÕES	UD	MÍN.	MÁX.	AGATEK	UNIFLEX	LM	ARTEPISO	PREÇO MÉDIO UNITÁRIO	PREÇO MÉDIO TOTAL

1	5819	Cortina janela, material: tecido tela solar em fio de poliéster coberto com pvc, largura: 2,40m, altura: 3,11m, cor: branca/white, características adicionais: tela solar, fator abertura 3%, acionamento manual, espessura mínima: 0,2 mm, trilho: alumínio, tipo: painel (04 painéis), traspasso mínimo: 10cm, acionamento: lateral, tratamento antifungos e bactérias, inodoro, isenção de produtos que causem danos à saúde (VOC) e retardante de chamas (conforme NFPA 701 e B1 DIN 4102).	UNID.	1	1	2,793.62	3,138.00	4,720.00	4,694.76	3,542.13	3,542.13
2	5819	Cortina porta, material: tecido tela solar em fio de poliéster coberto com pvc, largura: 3,40m, altura: 3,11m, cor: branca/white, características adicionais: tela solar, fator abertura 3%, acionamento manual, espessura: 0,2 mm, trilho: alumínio, tipo: painel (06 painéis), traspasso mínimo: 10cm, acionamento: central, tratamento antifungos e bactérias, inodoro, isenção de produtos que causem danos à saúde (VOC) e retardante de chamas (conforme NFPA 701 e B1 DIN 4102).	UNID.	1	1	3,961.67	4,983.00	6,880.00	6,646.08	5,196.92	5,196.92
3	5819	Cortina janela, material: tecido tela solar em fio de poliéster coberto com pvc, largura: 2,45m, altura: 3,11m, cor: branca/white, características adicionais: tela solar, fator abertura 3%, acionamento manual, espessura: 0,2 mm, trilho: alumínio, tipo: painel (04 painéis), traspasso mínimo: 10cm, acionamento: lateral, tratamento antifungos e bactérias, inodoro, isenção de produtos que causem danos à saúde (VOC) e retardante de chamas (conforme NFPA 701 e B1 DIN 4102).	UNID.	1	1	2,857.20	3,902.00	4,720.00	4,694.76	4,043.49	4,043.49
4	5819	Cortina janela, material: tecido tela solar em fio de poliéster coberto com pvc, largura: 2,40m, altura: 2,40m, cor: branca/white, características adicionais: tela solar, fator abertura 3%, acionamento manual, espessura: 0,2 mm, trilho: alumínio, tipo: painel (04 painéis), traspasso mínimo: 10cm, acionamento: lateral, tratamento antifungos e bactérias, inodoro, isenção de produtos que causem danos à saúde (VOC) e retardante de chamas (conforme NFPA 701 e B1 DIN 4102).	UNID.	6	6	2,235.86	2,694.89	3,940.00	4,306.98	2,465.38	14,792.28
5	5819	Cortina janela, material: tecido tela solar em fio de poliéster coberto com pvc, largura: 1,28 m, altura: 2,53 m, cor: branca/white, características adicionais: tela solar, fator abertura 3%, espessura: 0,2 mm, trilho: alumínio, tipo: rolô, acionamento: standart, tratamento antifungos e bactérias, inodoro, isenção de produtos que causem danos à saúde (VOC) e retardante de chamas (conforme NFPA 701 e B1 DIN 4102).	UNID.	1	1	1,191.58	1,010.00	1,690.00	2,758.62	1,297.19	1,297.19
6	5819	Cortina janela, material: tecido tela solar em fio de poliéster coberto com pvc, largura: 2,26m, altura: 2,40m, cor: branca/white, características adicionais: tela solar, fator abertura 3%, acionamento manual, espessura: 0,2 mm, trilho: alumínio, tipo: painel (04 painéis), traspasso mínimo: 10cm, acionamento: lateral, tratamento antifungos e bactérias, inodoro, isenção de produtos que causem danos à saúde (VOC) e retardante de chamas (conforme NFPA 701 e B1 DIN 4102). Incluir suportes para fixação dos trilhos.	UNID.	2	2	2,107.07	2,692.56	3,940.00	4,306.98	2,399.81	4,799.62
7	5819	Cortina porta, material: tecido tela solar em fio de poliéster coberto com pvc, largura: 2,65m, altura: 2,60m, cor: branca/white, características adicionais: tela solar, fator abertura 3%, acionamento manual, espessura: 0,2 mm, trilho: alumínio, tipo: painel (06 painéis), traspasso mínimo: 10cm, acionamento: central, tratamento antifungos e bactérias, inodoro, isenção de produtos que causem danos à saúde (VOC) e retardante de chamas (conforme NFPA 701 e B1 DIN 4102). Incluir suportes para fixação dos trilhos.	UNID.	1	1	2,690.15	33,184.48	4,340.00	4,741.08	3,923.74	3,923.74
8	5819	Cortina janela, material: tecido tela solar em fio de poliéster coberto com pvc, largura: 2,30 m, altura: 3,50 m, cor: branca/white, características adicionais: tela solar, fator abertura 3%, acionamento manual, espessura: 0,2 mm, trilho: alumínio, tipo: painel (04 painéis), traspasso mínimo: 10cm, acionamento: lateral, tratamento antifungos e bactérias, inodoro, isenção de produtos que causem danos à saúde (VOC) e retardante de chamas (conforme NFPA 701 e B1 DIN 4102). Incluir suportes para fixação dos trilhos.	UNID.	2	2	3,117.04	3,865.05	5,080.00	4,898.88	4,240.24	8,480.48
9	5819	Cortina porta, material: tecido tela solar em fio de poliéster coberto com pvc, largura: 2,65m, altura: 3,50m, cor: branca/white, características adicionais: tela solar, fator abertura 3%, acionamento manual, espessura: 0,2 mm, trilho: alumínio, tipo: painel (06 painéis), traspasso mínimo: 10cm, acionamento: lateral, tratamento antifungos e bactérias, inodoro, isenção de produtos que causem danos à saúde (VOC) e retardante de chamas (conforme NFPA 701 e B1 DIN 4102). Incluir suportes para fixação dos trilhos.	UNID.	1	1	3,389.38	4,445.00	5,590.00	5,099.04	4,630.86	4,630.86
10	5819	Cortina janela, material: tecido tela solar em fio de poliéster coberto com pvc, largura: 2,30m, altura: 2,95m, cor: branca/white, características adicionais: tela solar, fator abertura 3%, acionamento manual, espessura: 0,2 mm, trilho: alumínio, tipo: painel (04 painéis), traspasso mínimo: 10cm, acionamento: lateral, tratamento antifungos e bactérias, inodoro, isenção de produtos que causem danos à saúde (VOC) e retardante de chamas (conforme NFPA 701 e B1 DIN 4102).	UNID.	2	2	2,573.44	3,002.48	4,298.00	4,694.76	3,642.17	7,284.34
Os preços estimados, tanto unitário quanto global, correspondem aos máximos que este Tribunal se dispõe a pagar, de forma que as propostas com valores superiores serão desclassificadas.