PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

        PROAD No 2834/2021
ANEXO V - Especificações técnicas
Reestruturação do Espaço da Copa Situado no 4º Andar Lado Oeste do Ed. Anexo I do TRT

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Estas especificações têm por objetivo determinar as normas e condições mediante os serviços serão executadas no espaço da copa situado no 4º andar lado oeste do Ed. Anexo I do TRT, localizado a Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1077, Bairro Aldeota, em Fortaleza – CE.
A empresa contratada para o serviço é responsável por todos os itens relacionados à execução: materiais, mão-de-obra, obrigações sociais e tributárias, equipamentos, seguros e manutenção do canteiro de obra, bem assim a sua regularização nos órgãos públicos de licenciamento e registro.
Qualquer alteração decorrente de fatores não previstos ou evidenciados durante o transcorrer da execução do serviço somente poderá ser iniciada se previamente autorizada, por escrito, pelo gerenciador do contrato.
Quaisquer dúvidas ou omissões na presente especificação serão esclarecidas pela fiscalização.
A empresa contratada deverá manter permanentemente no local do serviço e acessível à fiscalização livro para registro diário de ocorrência com folhas numeradas e em três vias. As anotações deverão ser feitas regularmente pela empresa contratada.

1.1 SERVIÇOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA
Os trabalhos serão iniciados somente após o recebimento, pela empresa contratada, da Ordem de Serviço, devendo ser executados por profissionais qualificados e rigorosamente de acordo com os projetos. Todos os materiais serão fornecidos pela CONTRATADA e, quando previsto, deverão ser acompanhados dos resultados dos respectivos ensaios e testes.
Os serviços deverão obedecer ao que preconizam as normas técnicas brasileiras da ABNT. A empresa contratada é responsável pela observância da legislação, regulamentos e posturas relativas ao serviço e à segurança pública, além de atendimento das exigências da legislação trabalhista e social, no que diz respeito ao pessoal que lhe prestar serviço.
1.2 IMPUGNAÇÕES
Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO do TRT-7 todos os trabalhos que não satisfizerem às condições contratuais.
Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados pela FISCALIZAÇÃO do TRT-7ª Região, bem como remover os entulhos, ficando por sua conta exclusiva as despesas correspondentes.

1.3. NORMAS DE SEGURANÇA
Durante a execução dos serviços, as medidas de proteção aos empregados e a terceiros obedecerão ao disposto nas normas de segurança do trabalho nas atividades de construção civil (NR-18), nos termos da legislação em vigor. A empresa contratada deverá fornecer EPIs aos empregados, de acordo com a NR-6. Aspectos de segurança também são alcançados pela fiscalização. As áreas de trabalho deverão estar isoladas e devidamente sinalizadas (NR-26).

2. MOBILIZAÇÕES
2 .1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL
A CONTRATADA deverá mobilizar todos os equipamentos e pessoal necessários à execução dos serviços.
Todos os empregados deverão permanecer no local do serviço uniformizados, calçados e devidamente identificados.
Ao local do serviço somente terão acesso os empregados da empresa executante, a fiscalização e pessoas por estar expressamente autorizadas.
O local do serviço deverá ser mantido limpo e livre de qualquer entulho.

3. ITENS DE SERVIÇO

ITENS BÁSICOS
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima de 15.000,00
A anotação de responsabilidade técnica (ART) referente a execução dos serviços deverá ser providenciada pela empresa contratada.

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
As obras deverão ser acompanhadas “in loco” por engenheiro civil e mestre de obra.

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Haverá demolição de alvenaria devido ao deslocamento lateral das portas de acesso aos self contained (ar condicionado).

RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES
Retirada do conjunto de portas e forramentos referente ao acesso aos self contained (ar condicionado), que será deslocado.

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Serão retiradas as placas de forro pacote existente, no “espaço refeições”, para substituição por placas novas.

DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA
REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)
Um dos banheiros existentes será transformado em copa (conforme projeto) devendo ser retirada a pia/bancada e o aparelho sanitário existente.

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO
O contratado executará a demolição de piso e revestimento cerâmico no wc que virará copa e da copa existente, para receber novo revestimento cerâmico (piso e parede).

PAREDES E PAINÉIS
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Com o deslocamento lateral da porta de acesso ao self contained (ar condicionado) deverá ser fechado o vão original com alvenaria em tijolo furado espessura 9cm (meia vez) assentado com argamassa. Na nova posição da porta deverá ser colocada verga em concreto armado com 2,00m de comprimento, para vencer o vão das portas duplas, da nova entrada do self contained (ar condicionado).

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P
Será colocada uma parede de gesso acartonada (Drywall) dividindo os dois “Espaços Refeições”, conforme projeto. Terá comprimento de 4,31m e será fixada no piso e teto (fundo da laje). Tem a finalidade de delimitação e ordenamento dos espaços, deverá ser executada em gesso acartonado, referência Drywall, composto de placas de gesso envolvidas em cartão, aparafusadas sobre estrutura de aço galvanizado. Deverão ser aplicadas nas juntas entre as placas, fita kraft e gesso, formando uma superfície uniforme. Receberá pintura acrílica acetinada.

RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020
Na parede com placas de gesso acartonado (drywall), será colocado rodapé em poliestireno de 5cm de altura, na cor branca, nos dois lados da parede. A fixação na parede será com cola específica para este fim.

INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017
Deverá ser colado, na parede interna e lado interno das portas de acesso da sala do self conteined (ar condicionado), revestimento acústico com lã de rocha. Deverá ser instalada na parede após executados os serviços de chapisco e reboco e nas portas após o emassamento pintura esmalte.

ESQUADRIAS
FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
CONJUNTO DE PORTAS DE MADEIRA 2 X 70CM COM FECHADURA DE CILINDRO, DOBRADIÇAS E FERROLHOS
Será instalada novas portas de madeira compensada (para pintura) com folha de 0,7m x 2,1m, inclusive com batentes, alizares, dobradiças, ferrolhos e fechadura de cilindro cromada no acesso a sala do self conteined (ar condicionado).

REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
Serão chapiscado a parede do deslocamento da entrada da sala do self conteined (ar condicionado) e todas as paredes das duas copas, que receberão revestimento cerâmico.
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
Corresponde ao reboco da parede do deslocamento da entrada da sala do self conteined (ar condicionado), que após receberá emassamento e pintura acrílica.
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4
Corresponde ao emboço das paredes das duas copas, que receberão revestimento cerâmico.

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
O revestimento cerâmico que será aplicado nas duas copas, composto por cerâmica esmaltada PEI-5 com as dimensões de 30x30cm na cor branca, sendo assentadas com argamassa pré-fabricada tipo AC III, rejuntadas com massa de rejunte impermeável na cor da cerâmica com espessura de até 2mm. O assentamento será reticulado, com juntas rigorosamente alinhadas, estando as verticais em prumo e as horizontais em nível.

PAVIMENTAÇÃO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV E=4mm
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm
As duas copas receberão contrapiso em argamassa para receber impermeabilização com manta asfáltica. Executada e curada o contra-piso, será aplicada, por profissionais habilitados, manta asfáltica classe B estruturada com poliéster não tecido tipo IV com espessura de 4 mm. A manta subirá 15cm (ancoragem na parede) em todo o perímetro da copa.
Sobre a manta finalizada deverá ser implantada regularização de base, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, para receber revestimento cerâmico.

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
O piso cerâmico que será aplicado nas duas copas, composto por cerâmica esmaltada PEI-5 com as dimensões de 30x30cm na cor branca, sendo assentadas com argamassa pré-fabricada tipo AC III, rejuntadas com massa de rejunte impermeável na cor da cerâmica com espessura de até 2mm. O assentamento será reticulado, com juntas rigorosamente alinhadas.

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018
Será instalada nova soleira de granito cinza andorinha, com 15cm de largura e espessura de 2cm assentadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, no acesso as novas copas e acesso a entrada da sala do self conteined (ar condicionado).

TETO / FORRO
FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL 1250X625X15MM, ABSORÇÃO SONORA NRC = 0,55, REFLEXÃO LUZ = 0,86, MARCA ARMSTRONG, REF. GEORGIAN, OU SIMILAR, RESIST. FOGO: CLASSE A, INSTALADO SOBRE PERFÍS METÁLICOS
As placas de forro pacote mineral existentes serão substituídas por placas novas, conforme padrão existente. Serão mantidas a estrutura metálica do forro e luminárias.

REMANEJAMENTO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, ATÉ 0,25 M2
Serão retiradas e recolocadas duas grelhas do sistema de ar condicionado, no mesmo local existente.

PINTURA
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
Todas as paredes internas (alvenarias, pilares, vigas e gesso) do “Espaço Refeições” deverão ser emassadas, lixadas e pintadas com tinta látex Acrílica Acetinada na cor branco gelo. Deverão ser obedecidas rigorosamente as orientações do fabricante quanto ao procedimento de preparação da superfície, aplicação e secagem da tinta.

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
Corresponde a pintura das portas, forramentos e alizares das portas das copas e portas da entrada da sala do self conteined (ar condicionado).
Para o início do processo de pintura em esmalte sintético sobre peças de madeira, as superfícies deverão estar limpas, secas, perfeitamente lisas e isentas de graxas, óleos, poeiras, ceras, resina, sais solúveis, etc.
As peças de madeira serão lixadas e receberão emassamento a óleo, fundo preparador branco e após serão pintadas com esmalte sintético brilho na cor branco gelo. A pintura esmalte se fará, no mínimo, em duas demãos. A aplicação obedecerá rigorosamente às prescrições determinadas pelo fabricante no rótulo das embalagens ou catálogos específicos.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO
PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO
Corresponde ao ponto sanitário e hidráulico da instalação da bancada de granito no espaço que era wc e foi transformado em copa.
BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
Será instalada bancada em granito cinza andorinha com espessura de 2 cm inclusive as testeiras na nova copa, devendo obedecer rigorosamente aos detalhes de projeto. Será fixada com 3 suportes mão francesa para bancadas. Será instalada cuba de aço inox 46 x 30 x 12cm, instalada com válvula cromada e sifão em metal cromado de 1” x 1 ½ “.

VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
Para as bancadas de granito das copas, a nova e a existente.

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
Corresponde as duas torneiras das bancadas de granito das copas, a nova e a existente, que receberão torneira cromada tubo móvel de parede, conforme projeto.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")
REBOCO DE GESSO SOBRE GESSO E/OU EMBOÇO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
Serão abertos rasgos nas alvenarias e gesso para instalação de tubulações embutidas nas paredes, sendo posteriormente o rasgo preenchido com argamassa de cimento e areia nas alvenarias e gesso na parede de gesso (Drywall).

REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR
CHUMBAMENTO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES
Será removido o quadro elétrico do andar, e substituído por um novo que contempla até 32 disjuntores, com barramento trifásico, barramento de terra e de neutro. Este quadro permitirá a instalação de Dispositivo Residual Diferencial (DR), exigido pela norma NBR 5410:2008 para as novas tomadas a serem instaladas. Este dispositivo é responsável por proteção contra choques elétricos, garantindo melhor segurança para os usuários do ambiente em questão.
REMANEJAMENTO DE FORROS (PACOTE / MODULADOS) – EXECUÇÃO
Será feita a retirada das placas de forro existentes, do quadro elétrico até as descidas das tomadas, para passagem de eletroduto, conforme projeto. Após, estas placas serão recolocadas.
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")
Na infra estrutura para posterior lançamento de cabeamento elétrico, serão utilizados eletrodutos de ¾” em pvc roscável rígido e conexões de pvc de ¾”, tanto pelo forro, como nas descidas das paredes para conectar as caixas das tomadas. Cada eletroduto receberá o cabo previsto em projeto.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Os condutores elétricos serão flexíveis de 2,5mm², com isolação em PVC e características antichama. As emendas dos condutores elétricos deverão ser isoladas e localizadas em caixas de passagem ou conduletes.
A Fiação obedecerá ao seguinte padrão de cor:
Fase 220 V –	Cor Vermelha
Neutro 220 V –	Cor Azul
Retorno	–	Cor Branca
Aterramento –	Cor Verde
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"
As tomadas utilizadas serão duplas e simples, conforme projeto, do tipo 2P + T, padrão ABNT e deverão obedecer à seguinte seqüência de montagem: pino direito: fase - pino esquerdo: neutro - pino inferior: terra.
As tomadas serão instaladas, embutidas na parede em caixa de PVC 4x2” conforme a disposição de projeto.

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Deverão ser instalados no Quadro de Distribuição 1 disjuntor geral tripolar de 50A, 1 Dispositivo Diferencial Residual (DR) de 20A / 30 Ma, 10 disjuntores monopolares de 10 A e 11 disjuntores monopolares de 16 A, de modo a distribuir adequadamente os circuitos elétricos, conforme projeto elétrico e

SERVIÇOS FINAIS
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM
LIMPEZA GERAL
A contratada fará a retirada dos resíduos sólidos, buscando sempre atender a legislação ambiental vigente, dando o destino correto ao bota-fora, que é da sua inteira responsabilidade. A retirada deverá ser feita com remoção periódica de entulho, não podendo, sob hipótese alguma, acumular ou ter sua retirada prolongada.
A limpeza geral compreende a manutenção da área de trabalho (circulações utilizadas, acessos e depósitos), com regular remoção de entulhos e limpeza grossa e fina nas áreas de intervenção e nas circulações.

Eng.º FRANCISCO ERLANE CAPISTRANO DAMASCENO
Analista Judiciário TRT 7ª Região