## Anexo I (a)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I (a) - VALOR ESTIMADO E ESPECIFICAÇÕES
GRUPO 01
ITEM | CÓDIGO DO MATERIAL | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UND | QUANT. | PREÇO MÉDIO UNITÁRIO | PREÇO MÉDIO TOTAL
1 | 276437 | Válvula tipo borboleta wafer - Ferro Fundido - Tampa Inox - 150mm | und | 9 | 663.83 | 5974.47
2 | 611565 | Válvula tipo Borboleta wafer - Ferro Fundido - Tampa inox - 200mm | und | 2 | 799.06 | 1598.12
3 | 429335 | Válvula de retenção - Bronze - 150mm | und | 3 | 1230 | 3690
4 | 240084 | Registro de gaveta bruto - Bronze - 1.1/2 - DN40 | und | 16 | 78 | 1248
5 | 249036 | Registro de gaveta bruto - Bronze - 2 . 1/2 - DN65 | und | 2 | 158.28 | 316.56
6 | 604538 | Filtro Y - Bronze - 2'' - DN 50 | und | 14 | 322.56 | 4515.84
VALOR TOTAL GRUPO 01 | [5 empty] | 17342.99
ATENÇÃO: Os itens de 1 a 6 devem ser certificados pelo INMETRO (Certificado de conformidade do INMETRO - Portaria INMETRO n.º 129, de 23 de março de 2022) e compatíveis com os sistemas de ar condicionados, conforme ANEXO III, presente no edifício Dom Helder Câmara no Fórum Autran Nunes.
Data do orçamento estimado: 01.09.23
Fortaleza, 01/09/2023.
Filipe de Oliveira Nepomuceno
Tecnico Judiciário
Eng. André Luiz Firmino Gonzaga
Diretor da Divisão Manutenção

## Links
GRUPO 01
ITEM |  | PREÇOS DE MERCADO PESQUISADOS
1 | Válvula tipo borboleta wafer - Ferro Fundido - Tampa Inox - 150mm | https://www.santeconline.com.br/valvula-borboleta-tipo-wafer-6-pol-classe-150-micro-rio-40192
2 | Válvula tipo Borboleta wafer - Ferro Fundido - Tampa inox - 200mm | https://www.santeconline.com.br/valvula-borboleta-tipo-wafer-8-pol-classe-150-micro-rio-38048
3 | Válvula de retenção - Bronze - 150mm
4 | Registro de gaveta bruto - Bronze - 1.1/2 - DN40 | https://www.lojaqualitytubos.com.br/registro-de-gaveta-bruto-em-latao-de-1-1-2-p999215
https://www.santeconline.com.br/registro-gaveta-1-1-2-bruto-1502-b-112-deca-21564
5 | Registro de gaveta bruto - Bronze - 2 . 1/2 - DN65 | https://www.lojaqualitytubos.com.br/registro-de-gaveta-bruto-em-latao-de-2-1-2-p999195
https://www.santeconline.com.br/registro-gaveta-2-1-2-semi-industrial-1510-hd-212-deca-32753
6 | Filtro Y - Bronze - 2'' - DN 50 | https://www.lojaqualitytubos.com.br/valvula-filtro-y-em-latao-com-tela-inox-de-2-p999559

## V04.10.23_Anexo I (b)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I (b) - PLANILHA DE PESQUISA DE PREÇOS
CONEXÕES HIDRÁULICAS
|  |  | PREÇOS PÚBLICOS |  |  | PREÇO DE MERCADO |  |  | PREÇO MÉDIO TOTAL
ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UND | PREÇO 1 | PREÇO 2 | PREÇO 3 | PREÇO 1 Qualitytubos | PREÇO 2 Queiroz Oliveira | PREÇO 3 Santec
1 | Válvula tipo borboleta wafer - Ferro Fundido - Tampa Inox - 150mm | und | 821.99 | 435.12 | 550.12 | - | 1150 | 619.37 | 663.83
2 | Válvula tipo Borboleta wafer - Ferro Fundido - Tampa inox - 200mm | und | 737.6 | 596.94 | - | - | 2100 | 1062.63 | 799.06
3 | Válvula de retenção - Bronze - 150mm | und | 2659.51 | 970 | 1900 | - | 1490 | - | 1230
4 | Registro de gaveta bruto - Bronze - 1.1/2 - DN40 | und | 127.8 | 139.67 | 129.47 | 78 | - | 78 | 78
5 | Registro de gaveta bruto - Bronze - 2 . 1/2 - DN65 | und | 374.01 | 476.99 | 350.6 | 184.5 | - | 132.06 | 158.28
6 | Filtro Y - Bronze - 2'' - DN 50 | und | 336.6 | 330.95 | 400.87 | 217.78 | 545 | 326.59 | 322.56
Obs. 1: Os preços em vermelho não foram utilizados na formação do valor estimado por apresentarem-se manifestamente superiores ou inferiores aos demais. Obs. 2: Sempre que os preços de mercado apresentaram-se inferiores aos preços públicos, estes foram desconsiderados do cálculo da média, caso dos itens 4 e 5. Obs. 3: No item 2 o preço médio unitário ultrapassou um pouco a média de 30% em relação aos preços válidos usados na composição. Entretanto, optamos por manter assim para evitar que todos os preços de mercado fossem desconsiderados e que o preço final se tornasse inexequível. Obs. 4: Os itens não constam em catálogo eletrônico de padronização do Governo Federal.
(*) Certificado de conformidade do INMETRO (Portaria INMETRO n.º 129, de 23 de março de 2022).
Fortaleza, 04/09/2023.
Lenívia de Castro e Silva Mendes
Seção de Apoio às Contratações de Bens e Serviços
Filipe de Oliveira Nepomuceno
Técnico Judiciário
Eng. André Luiz Firmino Gonzaga
Coordenador do Núcleo de Serviços de Manutenção

## V04.10.23_Anexo I (a)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I (a) - VALOR ESTIMADO E ESPECIFICAÇÕES
GRUPO 01
ITEM | CÓDIGO DO MATERIAL | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UND | QUANT. | PREÇO MÉDIO UNITÁRIO | PREÇO MÉDIO TOTAL
1 | 276437 | Válvula tipo borboleta wafer - Ferro Fundido - Tampa Inox - 150mm | und | 9 | 663.83 | 5974.47
2 | 611565 | Válvula tipo Borboleta wafer - Ferro Fundido - Tampa inox - 200mm | und | 2 | 799.06 | 1598.12
3 | 429335 | Válvula de retenção - Bronze - 150mm | und | 3 | 1230 | 3690
4 | 240084 | Registro de gaveta bruto - Bronze - 1.1/2 - DN40 | und | 16 | 78 | 1248
5 | 249036 | Registro de gaveta bruto - Bronze - 2 . 1/2 - DN65 | und | 2 | 158.28 | 316.56
6 | 604538 | Filtro Y - Bronze - 2'' - DN 50 | und | 14 | 322.56 | 4515.84
VALOR TOTAL GRUPO 01 | [5 empty] | 17342.99
ATENÇÃO: Os itens de 1 a 6 devem ser certificados pelo INMETRO (Certificado de conformidade do INMETRO - Portaria INMETRO n.º 129, de 23 de março de 2022) e compatíveis com os sistemas de ar condicionados, conforme ANEXO III, presente no edifício Dom Helder Câmara no Fórum Autran Nunes.
Data do orçamento estimado: 01.09.23
(*) Certificado de conformidade do INMETRO (Portaria INMETRO n.º 129, de 23 de março de 2022).