## Anexo I (a)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I (a) - VALOR ESTIMADO E ESPECIFICAÇÕES
GRUPO 01 - PEÇAS VRF LG - MULTI V.IV - Ed. Manoel Arízio - Fortaleza-CE (Fornecimento em Av. Duque de Caxias, 1150 - Centro, Fortaleza-CE )
ITEM | CÓDIGO DO MATERIAL | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UND | QUANT. | PREÇO MÉDIO UNITÁRIO | PREÇO MÉDIO TOTAL
1 | 459876 | Placa Principal Display - Mod : EBR79858608 – Marca: LG ou compatíveis | und | 1 | 3846.67 | 3846.67
2 | 459876 | Placa Compressor Inverter N° 01 - Mod : EBR74801101 – Marca: LG ou compatíveis | und | 1 | 3166.67 | 3166.67
3 | 459876 | Placa Fonte de Alimentação Potência - Mod : EBR76886201 – Marca: LG ou compatíveis | und | 1 | 3889.35 | 3889.35
4 | 459876 | Placa Compressor Inverter N° 01 - Mod : EBR78007901 – Marca: LG ou compatíveis | und | 1 | 12383.33 | 12383.33
5 | 459876 | Placa Filtro de Linha – Mod: EBR82589001 : EAM62451501 – Marca: LG ou compatíveis | und | 1 | 7603.1 | 7603.1
6 | 459876 | Placa Compressor Inverter N° 02 - Mod : EBR74374302 – Marca: LG ou compatíveis | und | 1 | 4731 | 4731
7 | 459876 | Placa Compressor Inverter N° 02 - Mod : EBR78007902 – Marca: LG ou compatíveis | und | 1 | 13063 | 13063
8 | 459876 | Placa de Comunicação Entre Cano e Evaporizador - Mod : EBR74363405 – Marca: LG ou compatíveis | und | 1 | 3618 | 3618
9 | 459876 | Placa Motor Ventilador Condensador - Mod:EBR77852401 PCB: EAX65605001 – Marca: LG ou compatíveis | und | 1 | 5788.33 | 5788.33
10 | 346403 | Válvula de expansão - Mod.: DC 12 V – LGK09 – AJU36719712 - Marca: LG ou compatíveis | und | 12 | 959.25 | 11511
11 | 460872 | Compressor LG – Mod.: JQA048MAF - 3 PH – DC 540V – Inverter - Marca: LG ou compatíveis | und | 1 | 14050 | 14050
12 | 460028 | Motor do ventilador – Mod.: EAU43080015 ADD708Y01 – DC 540V – Output: 1,5 kW – Motor RoHS – Inverter - Marca: LG ou compatíveis | und | 1 | 2333.33 | 2333.33
13 | 484501 | Bomba de dreno com sensor de nível para Cassete LG – Mod. da máquina: ARNU09GTRA2 Multi Marca: LG ou compatíveis | und | 1 | 266.67 | 266.67
14 | 484501 | Bomba de dreno com sensor de nível para Cassete LG – Mod. Da máquina: CRNU36GTNA2 Multi Marca: LG ou compatíveis | und | 1 | 393 | 393
VALOR TOTAL GRUPO 01 | [5 empty] | 86643.45 | 48.98%
GRUPO 02 - COTA DE ATÉ 25% DO GRUPO 1
ITEM | CÓDIGO DO MATERIAL | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UND | QUANT. | PREÇO MÉDIO UNITÁRIO | PREÇO MÉDIO TOTAL
15 | 346403 | Válvula de expansão - Mod.: DC 12 V – LGK09 – AJU36719712 - Marca: LG ou compatíveis | und | 12 | 959.25 | 11511
16 | 460872 | Compressor LG – Mod.: JQA048MAF - 3 PH – DC 540V – Inverter - Marca: LG ou compatíveis | und | 1 | 14050 | 14050
17 | 484501 | Bomba de dreno com sensor de nível para Cassete LG – Mod. da máquina: ARNU09GTRA2 Multi Marca: LG ou compatíveis | und | 2 | 266.67 | 533.34
18 | 484501 | Bomba de dreno com sensor de nível para Cassete LG – Mod. Da máquina: CRNU36GTNA2 Multi Marca: LG ou compatíveis | und | 2 | 393 | 786
VALOR TOTAL GRUPO 02 | [5 empty] | 26880.34 | 15.2%
GRUPO 03 - Compressores SCROLL / SELF - Ed. Manoel Arízio - Fortaleza-CE (Fornecimento em Av. Duque de Caxias, 1150 - Centro, Fortaleza-CE )
ITEM | CÓDIGO DO MATERIAL | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UND | QUANT. | PREÇO MÉDIO UNITÁRIO | PREÇO MÉDIO TOTAL
19 | 363501 | Compressor scroll 5 TR trifásico 380V gás R22 Referências de modelos existentes no TRT-7: - Danfoss HRM060T9LP6 (compatível com self-contained Trane RSVE 100B1SO) - Carlyle Millennium SRT582AC01 (compatível com self-contained Carrier 40 BXA 12386S) | und | 1 | 2775.31 | 2775.31
20 | 380447 | Compressor scroll 7,5 TR trifásico 380V gás R22 Referência de modelo existente no TRT-7: - Carlyle Millennium SRT752AC01 (compatível com self-contained Carrier 40 BZA 16386 TS) | und | 1 | 3366.83 | 3366.83
21 | 380448 | Compressor scroll 10 TR trifásico 380V gás R22 Modelo de Referência existente no TRT-7: - Copeland Scroll ZR125KC-TF7-522 (compatível com self-contained Hitachi RPPO1014AV36APPZ) - Panasonic /Sanyo C-SC753H9H | und | 5 | 11443.6 | 57218
VALOR TOTAL GRUPO 03 | [5 empty] | 63360.14 | 35.82%
GRUPO 04 - PEÇAS VRF LG - MULTI V - Fórum do Cariri - Juazeiro do Norte-CE (Fornecimento em R. Rafael Malzoni, 761 - São José, Juazeiro do Norte-CE )
ITEM | CÓDIGO DO MATERIAL | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UND | QUANT. | PREÇO MÉDIO UNITÁRIO | PREÇO MÉDIO TOTAL
22 | 459876 | Placa Filtro de Linha para Condensadora LG BRUV200LTS4 Código.: EBR82589001 ou compatíveis | und | 1 | 7603.1 | 7603.1
23 | 459876 | Placa Fonte para Condensadora LG BRUV200LTS4 Código: EBR76886201 ou compatíveis | und | 1 | 3889.35 | 3889.35
24 | 459876 | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO PRINCIPAL para Condensadora LG BRUV200LTS4 Código: EBR74364701 ou compatíveis | und | 1 | 11981.4333 | 11981.43
25 | 459876 | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO para Condensadora LG BRUV200LTS4 Código: EBR74364702 ou compatíveis | und | 1 | 9513.1 | 9513.1
26 | 459876 | PONTE DE DIODOS RETIFICADORES para Condensadora LG BRUV200LTS4 Código: EAH61772601 ou compatíveis | und | 1 | 868 | 868
27 | 459876 | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO CONTROLES para Condensadora LG BRUV200LTS4 Código: EBR79838401 ou compatíveis | und | 1 | 9507.0667 | 9507.07
28 | 459876 | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO para Condensadora LG BRUV200LTS4 Código: EBR79838501 ou compatíveis | und | 1 | 9475.6 | 9475.6
29 | 459876 | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO PRINCIPAL para Evap. K7 ARNU12GTRA2 Código: EBR81333017 ou compatíveis | und | 1 | 576.53 | 576.53
30 | 459876 | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO SUB para Evap. K7 ARNU12GTRA2 Código: 6871A20712A ou compatíveis | und | 1 | 275.63 | 275.63
31 | 459876 | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO SUB para Evap. K7 ARNU12GTRA2 Código: EBR56463704 ou compatíveis | und | 1 | 161.2 | 161.2
32 | 132071 | BOMBA CENTRIFUGA para Evap. K7 ARNU12GTRA2 Código: AHA36872201 ou compatíveis | und | 1 | 284.6333 | 284.63
33 | 484473 | BOIA (SENSOR DE NÍVEL) para Evap. K7 ARNU12GTRA2 Código: 6601A20013T ou compatíveis | und | 1 | 108.2333 | 108.23
34 | 614220 | TUBULACAO EQUIPADA COM VALVULA DE EXPANSAO para Evap. K7 ARNU12GTRA2 Código: AJR56320901 ou compatíveis | und | 1 | 873.5 | 873.5
VALOR TOTAL GRUPO 04 | [5 empty] | 55117.37
VALOR TOTAL GRUPOS 01 + 02 + 03 + 04 | [5 empty] | 232001.3
Data do orçamento estimado: 15.01.24
Fortaleza, 15/01/2024.
Filipe de Oliveira Nepomuceno
Tecnico Judiciário
Eng. André Luiz Firmino Gonzaga
Diretor da Divisão Manutenção

## Anexo I (b)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I (b) - PLANILHA DE PESQUISA DE PREÇOS
PEÇAS ELETRÔNICAS PARA VRF MANOEL ARÍZIO (Fornecimento em Av. Duque de Caxias, 1150 - Centro, Fortaleza-CE )
|  |  | PREÇOS PÚBLICOS |  | PREÇOS DE MERCADO |  |  |  |  | PREÇO MÉDIO TOTAL
ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UND | PREÇO 1 | PREÇO 2 | Flexclima | PREÇO 1 (Inovar) | PREÇO 2 (SSParts) | PREÇO 3 (RefriParts) | PREÇO 4 (NE)
1 | Placa Principal Display - Mod : EBR79858608 – Marca: LG ou compatíveis | und | - | - | - | 3750 | 3990 | - | 3800 | 3846.67
2 | Placa Compressor Inverter N° 01 - Mod : EBR74801101 – Marca: LG ou compatíveis | und | - | - | - | 3100 | 3200 | - | 3200 | 3166.67
3 | Placa Fonte de Alimentação Potência - Mod : EBR76886201 – Marca: LG ou compatíveis | und | - | - | 4062.4 | 3715 | 3880 | - | 3900 | 3889.35
4 | Placa Compressor Inverter N° 01 - Mod : EBR78007901 – Marca: LG ou compatíveis | und | - | - | - | 13850 | 9800 | - | 13500 | 12383.33
5 | Placa Filtro de Linha – Mod: EBR82589001 : EAM62451501 – Marca: LG ou compatíveis | und | - | - | 9576.3 | 8550 | 2900 | 4683 | 2400 | 7603.1
6 | Placa Compressor Inverter N° 02 - Mod : EBR74374302 – Marca: LG ou compatíveis | und | - | - | - | 4100 | 4265 | 6659 | 3900 | 4731
7 | Placa Compressor Inverter N° 02 - Mod : EBR78007902 – Marca: LG ou compatíveis | und | - | - | - | 13050 | 13639 | - | 12500 | 13063
8 | Placa de Comunicação Entre Cano e Evaporizador - Mod : EBR74363405 – Marca: LG ou compatíveis | und | - | - | - | 2800 | 2915 | 4557 | 4200 | 3618
9 | Placa Motor Ventilador Condensador - Mod:EBR77852401 PCB: EAX65605001 – Marca: LG ou compatíveis | und | - | - | - | 6450 | 6715 | - | 4200 | 5788.33
10 | Válvula de expansão - Mod.: DC 12 V – LGK09 – AJU36719712 - Marca: LG ou compatíveis | und | - | - | - | 350 | 630 | 2522 | 335 | 959.25
11 | Compressor LG – Mod.: JQA048MAF - 3 PH – DC 540V – Inverter - Marca: LG ou compatíveis | und | - | - | - | - | 13000 | - | 15100 | 14050
12 | Motor do ventilador – Mod.: EAU43080015 ADD708Y01 – DC 540V – Output: 1,5 kW – Motor RoHS – Inverter - Marca: LG ou compatíveis | und | - | - | - | 2300 | 2800 | - | 1900 | 2333.33
13 | Bomba de dreno com sensor de nível para Cassete LG – Mod. da máquina: ARNU09GTRA2 Multi Marca: LG ou compatíveis | und | - | - | - | 170 | 375 | - | 255 | 266.67
14 | Bomba de dreno com sensor de nível para Cassete LG – Mod. Da máquina: CRNU36GTNA2 Multi Marca: LG ou compatíveis | und | - | - | - | 390 | 399 | - | 390 | 393
[6 empty] | 62575 | 68508 | 18421 | 69580
COMPRESSORES (Fornecimento em Av. Duque de Caxias, 1150 - Centro, Fortaleza-CE )
|  |  | PREÇOS PÚBLICOS |  |  | PREÇOS DE MERCADO |  |  |  | PREÇO MÉDIO TOTAL
ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UND | PREÇO 1 | PREÇO 2 | PREÇO 3 | PREÇO 1 (Friopeças) | PREÇO 2 (Eletrofrigor) | PREÇO 3 (EMBRAR) | PREÇO 4 (Dufrio)
1 | Compressor scroll 5 TR trifásico 380V gás R22 Referências de modelos existentes no TRT-7: - Danfoss HRM060T9LP6 (compatível com self-contained Trane RSVE 100B1SO) - Carlyle Millennium SRT582AC01 (compatível com self-contained Carrier 40 BXA 12386S) | und | 3867.29 | 3350 | 2795 | 1771.2 | 2497.96 | 2370.39 | - | 2775.31
2 | Compressor scroll 7,5 TR trifásico 380V gás R22 Referência de modelo existente no TRT-7: - Carlyle Millennium SRT752AC01 (compatível com self-contained Carrier 40 BZA 16386 TS) | und | 3899 | 3588.99 | 2688.99 | 3593.91 | 3664.39 | 2765.71 | - | 3366.83
3 | Compressor scroll 10 TR trifásico 380V gás R22 Modelo de Referência existente no TRT-7: - Copeland Scroll ZR125KC-TF7-522 (compatível com self-contained Hitachi RPPO1014AV36APPZ) - Panasonic /Sanyo C-SC753H9H | und | 7699.99 | 16500 | - | 10042.53 | 9555.29 | - | 13420.18 | 11443.6
PEÇAS ELETRÔNICAS PARA VRF MULTI V - LG - FÓRUM DO CARIRI (Fornecimento em R. Rafael Malzoni, 761 - São José, Juazeiro do Norte-CE )
|  |  | PREÇOS PÚBLICOS |  | PREÇOS DE MERCADO |  |  |  |  | PREÇO MÉDIO TOTAL
ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UND | PREÇO 1 | PREÇO 2 | Flexclima | PREÇO 1 (Refriparts) | PREÇO 2 (Inovar) | PREÇO 3 (SSParts) | PREÇO 7 (NESHOP)
1 | Placa Filtro de Linha para Condensadora LG BRUV200LTS4 Código.: EBR82589001 | und | - | - | 9576.3 | 4683 | 8550 | 2900 | 2400 | 7603.1
2 | Placa Fonte para Condensadora LG BRUV200LTS4 Código: EBR76886201 | und | - | - | 4062.4 | - | 3715 | 3880 | 3900 | 3889.35
3 | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO PRINCIPAL para Condensadora LG BRUV200LTS4 Código: EBR74364701 | und | - | - | 11054.3 | - | - | 12390 | 12500 | 11981.4333
4 | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO para Condensadora LG BRUV200LTS4 Código: EBR74364702 | und | - | - | 10554.3 | - | - | 9385 | 8600 | 9513.1
5 | PONTE DE DIODOS RETIFICADORES para Condensadora LG BRUV200LTS4 Código: EAH61772601 | und | - | - | 386.2 | - | - | 896 | 840 | 868
6 | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO CONTROLES para Condensadora LG BRUV200LTS4 Código: EBR79838401 | und | - | - | 10151.2 | - | - | 9470 | 8900 | 9507.0667
7 | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO para Condensadora LG BRUV200LTS4 Código: EBR79838501 | und | - | - | 10151.2 | - | - | 2700 | 8800 | 9475.6
8 | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO PRINCIPAL para Evap. K7 ARNU12GTRA2 Código: EBR81333017 | und | - | - | 529.6 | - | - | 650 | 549.99 | 576.53
9 | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO SUB para Evap. K7 ARNU12GTRA2 Código: 6871A20712A | und | - | - | 238.9 | - | - | 339 | 248.99 | 275.63
10 | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO SUB para Evap. K7 ARNU12GTRA2 Código: EBR56463704 | und | - | - | 159.6 | - | - | 125 | 199 | 161.2
11 | BOMBA CENTRIFUGA para Evap. K7 ARNU12GTRA2 Código: AHA36872201 | und | - | - | 223.9 | - | - | 375 | 255 | 284.6333
12 | BOIA (SENSOR DE NÍVEL) para Evap. K7 ARNU12GTRA2 Código: 6601A20013T | und | - | - | 97.7 | - | - | 119 | 108 | 108.2333
13 | TUBULACAO EQUIPADA COM VALVULA DE EXPANSAO para Evap. K7 ARNU12GTRA2 Código: AJR56320901 | und | - | - | 1520.5 | - | - | 550 | 550 | 873.5
[5 empty] | 58706.1 |  |  |  |  | 55117.3767
Obs. 1: O método de cálculo utilizado foi a MÉDIA dos preços encontrados, havendo sido desconsideradas as propostas cujos valores eram manifestamente superiores ou inferiores aos demais cotados para o mesmo item. Obs. 2: Devido à especificidade dos materiais a serem adquiridos, não foram encontrados preços públicos para todos os itens. Obs. 3: Por se tratar de peças específicas para sistemas de refrigeração tipo VRF, as quais contam com quantidade limitada de fornecedores, as pesquisas foram realizadas na Internet e em fornecedores especializados no fornecimento deste tipo de peça, razão pela qual a pesquisa não foi realizada na lista de fornecedores do SICAF.
Fortaleza, 12/01/2024.
Filipe de Oliveira Nepomuceno
Técnico Judiciário
Eng. André Luiz Firmino Gonzaga
Coordenador do Núcleo de Serviços de Manutenção

## Links
TABELA 1 - LINK DE FORNECEDORES PESQUISADOS PELA INTERNET - 15/06/2023
GRUPO 02
ITEM | PREÇOS DE MERCADO PESQUISADOS
1 | Compressor scroll 5 TR trifásico 380V Referências de modelos existentes no TRT-7: - Danfoss HRM060T9LP6 (compatível com self-contained Trane RSVE 100B1SO) - Carlyle Millennium SRT582AC01 (compatível com self-contained Carrier 40 BXA 12386S) | Compressor Scroll 5tr ou 60000 mil Btus Trifasico 380v - Centro Elétrico - https://www.centroeletrico.com/produto/compressor-scroll-5tr-ou-60000-mil-btus-trifasico-380v-72750
Compressor Panasonic Scroll Ar Condicionado 60000 Btus Trifásico 380V R22 (5TR) 60Hz CSB373H9A - https://www.frigelar.com.br/compressor-panasonic-scroll-ar-condicionado-60000-btus-trifasico-380v-r22-5tr-60hz-csb373h9a/p/kit4966
2 | Compressor scroll 7,5 TR trifásico 380V Referência de modelo existente no TRT-7: - Carlyle Millennium SRT752AC01 (compatível com self-contained Carrier 40 BZA 16386 TS) | Compressor Scroll Danfoss 7,5tr Trif/380 Hlm081t9lc6 120u2102 - Sardanha Refrigeração - https://www.frigelar.com.br/compressor-panasonic-scroll-ar-condicionado-60000-btus-trifasico-380v-r22-5tr-60hz-csb373h9a/p/kit4966
Compressor 90000 Btus 7,5Tr R410A 380V 3F Scroll Copeland Zp83Kcetf7522 - https://www.eletrofrigor.com.br/compressor-90000-r410-380v-scroll-3f-7-5tr-copeland-zp83kcetf7522.html
3 | Compressor scroll 10 TR trifásico 380V Modelo de Referência existente no TRT-7: - Copeland Scroll ZR125KC-TF7-522 (compatível com self-contained Hitachi RPPO1014AV36APPZ) - Panasonic /Sanyo C-SC753H9H | Compressor Panasonic Scroll Ar Condicionado 126300 Btus Trifásico 380V R22 (10,53TR) 60Hz CSC753H9H - https://www.frigelar.com.br/compressor-panasonic-scroll-ar-condicionado-126300-btus-trifasico-380v-r22-1053tr-60hz-csc753h9h/p/kit4941?gclid=CjwKCAjw1YCkBhAOEiwA5aN4Aa088IKoFJHAMfTELxGcvvBIgXVP32zp6eCT30vtOPgpiDMkCHWWdBoCBDkQAvD_BwE
Compressor Scroll Invotech 10 TR R22 YH307A5-210 - 380V 3F ¦ Dufrio - https://www.dufrio.com.br/compressor-scroll-10-tr-r22-yh307a5-210-invotech-tandem-trifasico-380v-3.html
4 | Compressor scroll 12,5 TR trifásico 380V Modelo de Referência existente no TRT-7: - Copeland Scroll ZR144KC-TF7-550 | Compressor 12,83 TR, 380/60/3F R410A Copeland ZP154KCETW7550 Scroll OBS.: 12,83 TR - https://qualipecas.com.br/produtos/compressor-1283-tr-380-60-3f-r410a-copeland-zp154kcetw7550-scroll-zp154kcetw7550/