PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - ETP

- PROAD nº 1889/2022

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

Os prédios do Complexo Sede do Tribunal Regional do Trabalho não possuíam projeto de combate a incêndio devidamente aprovado junto ao corpo de bombeiros de Fortaleza; tal situação colocava as edificações citadas em desconformidade legal quanto a legislação pertinente e também apresentava perigo potencial de bens e pessoas, haja vista que uma série de requisitos técnicos básicos de combate a incêndio não estavam implantados nas edificações; no ano de 2018, a fim de reparar as lacunas técnicas e legais desta situação, contratamos projeto especifico de combate a incêndio para os prédios do Complexo Sede do Tribunal Regional do Trabalho, sendo aprovado, em 18/12/2018 o respectivo projeto pelo corpo de bombeiros de Fortaleza–CE (DOC 1044016/199125); nos anos seguintes foram executadas as intervenções necessárias, conforme soluções técnicas previstas no projeto aprovado junto ao corpo de bombeiros local, nos prédios Sede e prédio Anexo I do Complexo Sede, atualmente está pendente a implantação de soluções de combate a incêndio no prédio anexo II, e assim podermos solicitar a vistoria técnica de todo Complexo Sede, objetivando o certificado de conformidade do corpo de bombeiros, documento que atesta que as edificações estão de acordo com as normas vigentes de segurança contra incêndio; pelo exposto a contratação pretendida de implantação de sistema de combate a incêndio no prédio anexo II da Sede Aldeota do TRT7; trata-se de etapa necessária, com vistas a regularização do complexo Aldeota junto ao corpo de bombeiros local.

Esta contratação é relevante ainda pela necessidade de garantir a infraestrutura
física apropriada às atividades administrativas e judiciais deste Tribunal, provendo os
magistrados e servidores de boas condições para exercer suas atividades, com saúde e
segurança, além da proteção e manutenção dos bens materiais. Além disso, assegurar o confortável atendimento ao público, atendendo assim ao art. 3º, inciso I da Lei nº.
10.520/02.

- ÁREA REQUISITANTE: Coordenadoria de Manutenção e Projetos.

- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

Trata-se de fornecimento de serviço comum, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital por meio de especificações usuais no mercado.

- LEVANTAMENTO DE MERCADO:

Os preços dos insumos e serviços necessários a execução do objeto tem origem em tabelas de preços públicos (Sinapi, Seinfra e Orse) o que assegura um preço médio adequado de mercado através de múltiplas coletas de preços.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO:

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema de combate a incêndio no prédio anexo II da Sede Aldeota do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, com implantação de hidrantes, implantação de aterramento, implantação de alarmes e sinalizações etc.

- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

Na contratação pretendida, o corpo de bombeiros local determina as soluções técnicas, materiais e procedimentos aplicáveis ao nosso projeto, trata-se de uma obrigação do proprietário da edificação em que todos os parâmetros são fixados pela autoridade competente; cabendo a equipe técnica deste TRT o levantamentos necessários, “in loco” e nas plantas aprovadas pelo corpo de bombeiros de Fortaleza, dos materiais e serviços necessários a execução do objeto.

- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

O Orçamento detalhado foi elaborado, conforme Pesquisa de Preços Públicos e de Mercado, traduzida nas Planilhas constantes em ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PREÇOS ESTIMADOS, a qual integra o Termo de Referência (TR).

- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:

Os serviços foram agrupados em grupo único, um vez que os serviços e materiais envolvidos  têm a mesma natureza, devendo apresentar economia de escala em função de um maior valor envolvido; outro aspecto da contratação é o fato de que todas partes do sistema de combate a incêndio devem funcionar perfeitamente, sob pena de uma parte inoperante inviabilizar o sistema como um todo, assim,  um fornecedor único, via de regra, traz mais segurança técnica da eficácia e eficiência do sistema de combate a incêndio. O objeto não recebeu qualquer parcelamento.

- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

No prédio Sede e prédio Anexo I do Complexo Sede já foram executadas as intervenções previstas no projeto aprovado junto ao corpo de bombeiros local para todo o complexo Sede; com a implantação das soluções previstas para combate a incêndio no prédio anexo II estaríamos aptos a solicitar a vistoria do corpo de bombeiros de Fortaleza para todo complexo Sede deste TRT.

- ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO:

Esta Contratação está alinhada com o disposto no Plano Estratégico 2021/2026 deste Regional, aprovado pelo Ato TRT7 nº. 64/2021, observando, especialmente, o previsto nos Objetivos Estratégicos nº 2 (Promover o trabalho decente e a sustentabilidade) e nº 9 (Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira).

A presente Contratação encontra-se prevista no Plano Anual de Contratações - PAC deste Regional.

- BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO:

A regularização e atualizações dos sistemas de combate a incêndio, além de Tratar-se de obrigação legal imposta pela legislação vigente, deverá repercutir favoravelmente a segurança das pessoas e ao patrimônio, uma vez que serão adotadas uma série de medidas de segurança para evitar a ocorrência de um incêndio ou mitigar os seus efeitos.

- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS:

Considerando que durante a implantação dos serviços contratados, haverá a necessidade de retirada e montagem do forro existente, furos em peças de concreto, demolições e retiradas etc; deverá ser feito um planejamento junto as áreas administrativas deste TRT para a liberação e desocupação de ambientes para execução dos serviços de combate a incêndio.

- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

Considerando as características do empreendimento, serviços de implantação de sistema de combate a incêndio no prédio anexo II da Sede Aldeota, percebemos o baixo potencial de degradação ambiental sob qualquer forma; após análise da legislação municipal, devido as características do serviço de engenharia a ser executado, verifica-se que, neste caso concreto, haverá pouca geração de resíduo sólido, sendo resíduos de demolições de alvenaria e concreto, não sendo necessária a emissão de  um  Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) uma vez que a legislação do município de Fortaleza define na Lei Ordinária Municipal nº 8.408/1999 alterada pela Lei Ordinária Municipal nº 10.340/2015 determina:

Deverão desenvolver o Plano de Gerenciamento de Resíduos os geradores que se enquadrem em uma dessas situações:

I - os geradores de resíduos sólidos caracterizados como resíduos da Classe II, não perigosos, pela NBR 10.004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em volume igual ou superior a 100 (cem) litros por dia;

II - os geradores de resíduos sólidos da construção civil, nos termos da Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, em volume igual ou superior a 50 (cinquenta) litros por dia.

Como os serviços de implantação de sistema de combate a incêndio no prédio anexo II da Sede Aldeota não gerarão resíduos da construção civil em volume igual a 50 litros por dia o PGRS não se faz necessário.

O projeto executivo foi desenvolvido conforme as premissas do Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho em especial o item 5.3.1 “Na concepção dos projetos e especificações das obras e serviços”, já durante a execução dos serviços deverão ser observados o descarte adequado de resíduos e as condições de trabalho da mão de obra.

- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE:

Por todo o exposto nesse ETP, pelo conhecimento do mercado, pelas pesquisas realizadas, públicas e privadas, declaramos que a contratação é viável.

Fortaleza 15 de maio de 2024

RENATO ALVES MEES

Analista Judiciária