PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - ETP

- PROAD Nº 473/2025

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

Apresentamos os estudos preliminares para Sistema de Registro de Preços visando eventual contratação de empresa especializada para fornecimento e montagem de divisórias e estantes tipo colmeia com painéis de fibraroc, inclusive desmontagem de divisórias existentes sem reaproveitamento e paredes em drywall nas edificações do TRT 7ª região, em Frtaleza, grupo único - empreitada por preço unitário.

Justifica-se o Sistema de Registro de Preços pela necessidade de prestação de serviços de divisórias parcelado no tempo, tendo em vista a maior celeridade no atendimento as demandas constantes.

Necessidade da contratação para atender a demanda devido as eventuais mudanças de layouts dos setores por chegada de novos integrantes, mudança de andares e outras mais.

Devido as divisórias serem antigas, a remoção das mesmas para adequação do setor se torna inviável.

A escolha da divisória tipo Fibraroc e das estantes colméia se deve para manter um padrão já existente e a divisória tipo Drywall será utilizada em situações mais especificas, como por exemplo em lugares que precisam manter um maior isolamento acústico, ou por questões de instalações.

Esta contratação é relevante ainda pela necessidade de garantir a infraestrutura física apropriada às atividades administrativas e judiciais deste Tribunal, provendo os magistrados e servidores de boas condições para exercer suas atividades, com saúde e segurança, além da proteção e manutenção dos bens materiais. Além disso, assegurar o confortável atendimento ao público.

- UNIDADE REQUISITANTE: CPO - COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS.

- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: Trata-se de fornecimento de serviço comum, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital por meio de especificações usuais no mercado.

JUSTIFICATIVA PARA ADOTAR O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: Adota-se o Sistema de Registro de Preços, tendo em vista quando, pelas características do serviço, houver necessidade de contratações frequentes e quando não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração, conforme art. 3º, parágrafo único, incisos I e II do Decreto nº 11.462/2023.

Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, em razão da limitada capacidade de gerenciamento do TRT7 em relação aos procedimentos e etapas que decorreriam de possíveis adesões.

- LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO E JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA:

A alvenaria seria uma opção para dividir espaços, mas como ela requer acabamentos como: chapisco, reboco, emassamento e pintura, gerando uma certa quantidade de resíduos sólidos, muita sujeira na concepção da mesma e sem a versatilidade de mudar o layout quando surgir a necessidade. Entendemos que não se justificaria a sua escolha, até porque fugiria do padrão existente;

Outra opção seria o gesso estrutural que também requer acabamentos como: emassamento e pintura, gerando uma certa quantidade de resíduos sólidos, muita sujeira na concepção da mesma e sem a versatilidade de mudar o layout quando sugir a necessidade. Entendemos que não se justificaria a sua escolha, até porque fugiria do padrão existente;

Entendemos que a solução adotada, em contratação pelo SRP de Divisórias seria bem mais viável, tendo em vista a maior celeridade no atendimento as demandas constantes em divisórias e a constante mudança de layout dos setores que compõem este tribunal.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS E ESTANTES TIPO COLMEIA COM PAINÉIS DE FIBRAROC, INCLUSIVE DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS EXISTENTES SEM REAPROVEITAMENTO E PAREDES EM DRYWALL NAS EDIFICAÇÕES DO TRT 7ª REGIÃO, EM FORTALEZA, GRUPO ÚNICO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS: A estimativa de quantidades máximas a utilizar na possível contratação decorre da experiência dos anos anteriores da SRP de Divisórias. A última contratações: PROAD 6451/2019.

- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: Conforme Anexo III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços com Especificações Técnicas. Todo processo de orçamentação é baseado em preços públicos, tabela de serviços e insumos da SINAPI-CE, SINFRA-CE e ORSE, com todas as informações e códigos descritos na planilha, o que cria um parâmetro confiável quanto aos custos dos serviços a serem licitados, nos termos da Lei 14.133/21.

- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:

Todo processo de orçamentação é baseado em preços públicos o que cria um parâmetro confiável quanto aos custos dos serviços a serem licitados.

No caso concreto, o objeto da licitação é composto por um único tipo de produto, devendo atrair fornecedores deste nicho de mercado.

Por todo o exposto, entendemos não ser possível a separação da cota de até 25% para ME e EPP, pois a eficiência, a qualidade, a economia de escala e a gestão da contratação restariam prejudicadas.

- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES: Não existem contratações correlatas ou interdependentes.

- ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO ÓRGÃO: Esta contratação atende ao disposto no Planejamento Estratégico 2021-2026 deste Regional, aprovado pelo Ato TRT7.GP nº 64/2021, observando, especialmente promover o trabalho decente e a sustentabilidade, promovendo ambientes de trabalho seguros e protegidos, a dignificação do trabalhador, a não discriminação de gênero, raça e diversidade, o combate ao trabalho infantil, bem como a gestão e o uso sustentável, eficiente e eficaz dos recursos sociais, ambientais e econômicos. Visando o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS da Organização das Nações Unidas – Agenda 2030. Alinhamento aos macrodesafios do Poder Judiciário: Promoção da Sustentabilidade e Garantia dos Direitos Fundamentais.

Apesar da dissonância com o Doc.17, o mesmo consta no Plano Anual de Contratações e também no Plano de Contratações de Bens e Serviços (AQU006 – Canal da Transparência).

- BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO: As intervenções propostas visam proporcionar maior funcionalidade, eficiência e qualidade na comunicação, garantir a infraestrutura física apropriada às atividades desenvolvidas neste Tribunal oferecendo melhores condições de trabalho aos servidores, magistrados, representantes dos órgãos que atuam em conjunto com a Justiça do Trabalho, advogados e a população.

- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS: Durante a execução dos serviços contratados, haverá retiradas de divisórias antigas existentes, entrega de materiais, podendo gerar desconforto e barulho, prejudicando as atividades laborais, devendo ser feito um planejamento junto às áreas administrativas deste TRT para a liberação e desocupação de ambientes para execução dos serviços.

- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS: Considerando o serviço, percebemos o baixo potencial de degradação ambiental sob qualquer forma; após análise da legislação municipal, devido às características do serviço de engenharia a ser executado, verifica-se que, neste caso concreto, haverá pouca geração de resíduo sólido, sendo resíduos de demolições de alvenaria e concreto, não sendo necessária a emissão de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) uma vez que a legislação do município de Fortaleza define na Lei Ordinária Municipal nº 8.408/1999 alterada pela Lei Ordinária Municipal nº 10.340/2015 determina:

Deverão desenvolver o Plano de Gerenciamento de Resíduos os geradores que se enquadrem em uma dessas situações:

I - os geradores de resíduos sólidos caracterizados como resíduos da Classe II, não perigosos, pela NBR 10.004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em volume igual ou superior a 100 (cem) litros por dia;

II - os geradores de resíduos sólidos da construção civil, nos termos da Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, em volume igual ou superior a 50 (cinquenta) litros por dia.

Foram considerados Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos no município envolvido na contratação, que se enquadram nos parâmetros mínimos estabelecidos nas situações I e II do item 14.

- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE: Por todo o exposto nesse ETP, pelo conhecimento do mercado, declaramos que a contratação é viável.

Fortaleza, 07 de março de 2025.

FRANCISCO ERLANE CAPISTRANO DAMASCENO
Analista Judiciário TRT 7ª Região – Eng.º Civil