PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

REFORMA DA COBERTA DA VARA DO TRABALHO DE IGUATU
ANEXO V - Especificações técnicas
1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Estas especificações têm por objetivo determinar as normas e condições mediante as obras que serão executadas na Vara do Trabalho de Iguatu, localizada a Rua José de Alencar, S/N, Bugi, em Iguatu / CE.
A empresa contratada para o serviço é responsável por todos os itens relacionados à execução: materiais, mão-de-obra, obrigações sociais e tributárias, equipamentos, seguros e manutenção do canteiro de obra, bem assim a sua regularização nos órgãos públicos de licenciamento e registro.
Qualquer alteração decorrente de fatores não previstos ou evidenciados durante o transcorrer da execução do serviço somente poderá ser iniciada se previamente autorizada, por escrito, pelo gerenciador do contrato.
Quaisquer dúvidas ou omissões na presente especificação serão esclarecidas pela fiscalização.
A empresa contratada deverá manter permanentemente no local do serviço e acessível à fiscalização livro para registro diário de ocorrência com folhas numeradas e em três vias. As anotações deverão ser feitas regularmente pela empresa contratada.

1.1 SERVIÇOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA
Os trabalhos serão iniciados somente após o recebimento, pela empresa contratada, da Ordem de Serviço, devendo ser executados por profissionais qualificados e rigorosamente de acordo com os projetos. Todos os materiais serão fornecidos pela CONTRATADA e, quando previsto, deverão ser acompanhados dos resultados dos respectivos ensaios e testes.
Os serviços deverão obedecer ao que preconizam as normas técnicas brasileiras da ABNT. A empresa contratada é responsável pela observância da legislação, regulamentos e posturas relativas ao serviço e à segurança pública, além de atendimento das exigências da legislação trabalhista e social, no que diz respeito ao pessoal que lhe prestar serviço.

1.2 IMPUGNAÇÕES
Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO do TRT-7 todos os trabalhos que não satisfizerem às condições contratuais.
Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados pela FISCALIZAÇÃO do TRT-7ª Região, bem como remover os entulhos, ficando por sua conta exclusiva as despesas correspondentes.

1.3. NORMAS DE SEGURANÇA
Durante a execução dos serviços, as medidas de proteção aos empregados e a terceiros obedecerão ao disposto nas normas de segurança do trabalho nas atividades de construção civil (NR-18), nos termos da legislação em vigor. A empresa contratada deverá fornecer EPIs aos empregados, de acordo com a NR-6. Aspectos de segurança também são alcançados pela fiscalização. As áreas de trabalho deverão estar isoladas e devidamente sinalizadas (NR-26).

2. MOBILIZAÇÕES
2 .1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL
A CONTRATADA deverá mobilizar todos os equipamentos e pessoal necessários à execução dos serviços.
Todos os empregados deverão permanecer no local do serviço uniformizados, calçados e devidamente identificados.
Ao local do serviço somente terão acesso os empregados da empresa executante, a fiscalização e pessoas por estar expressamente autorizadas.
O local do serviço deverá ser mantido limpo e livre de qualquer entulho.

3. ITENS DE SERVIÇO

ITENS BÁSICOS

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima de 15.000,00
A anotação de responsabilidade técnica (ART) deverá ser providenciada pela empresa contratada.

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
As obras deverão ser acompanhadas “in loco” por engenheiro civil e mestre de obra. Esse item será medido mensalmente.

ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E DESMONTAGEM
Andaimes tubulares para auxiliar nos serviços da coberta.

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	DEMOLIÇÃO DE TODA COBERTURA EXISTENTE, TELHAS E MADEIRAMENTO, SEM REAPROVEITAMENTO. / DEMOLIÇÃO DAS PAREDES INTERNAS DAS CALHAS PLUVIAIS E ALVENARIAS DE EMPENA DA COBERTA EXISTENTE.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	ALVENARIA 1/2 VEZ A SER EXECUTADA REFERENTE AS LATERAIS DA CALHA, CONFORME DETALHE NO PROJETO
REVESTIMENTO, CHAPISCO E MASSA ÚNICA	SERÃO CHAPISCADO E REBOCADO O REVESTIMENTO INTERNO DA NOVA ALVENARIA DA CALHA, PARTE LATERAL E SUPERIOR E TAMBÉM TODA PARTE DA PLATIBANDA EM QUE A MANTA IRÁ SUBIR, LARGURA DE 0,50M E 0,90M, CONFORME DETALHE NO PROJETO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA ÁREA QUE RECEBERÁ MANTA ASFÁLTICA, DESTINADA A CRIAR OS CAIMENTOS EM DIREÇÃO ÀS TUBULAÇÕES DE DESCIDA PLUVIAL. NÃO SERÃO ACEITAS QUAISQUER IRREGULARIDADES QUE PERMITAM ACÚMULO DE ÁGUA. ADOTAR CAIMENTO DE 10% PARA OS RALOS, CONFORME DETALHE NO PROJETO
IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS	EXECUTADA E CURADA A REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DAS SUPERFÍCIES QUE RECEBERÃO IMPERMEABILIZAÇÃO, SERÁ APLICADA, POR PROFISSIONAIS HABILITADOS, MANTA ASFÁLTICA CLASSE B ESTRUTURADA COM POLIÉSTER NÃO TECIDO TIPO IV COM ESPESSURA DE 4 MM. A MANTA SUBIRÁ 50CM + 10CM (ANCORAGEM NA PAREDE) EM TODO O PERÍMETRO DA PLATIBANDA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO. / SOBRE A MANTA FINALIZADA DEVERÁ SER IMPLANTADA PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 COM ESPESSURA DE 2 CM.
COBERTURA
TRAMA DE MADEIRA	SERÁ FEITO NOVO MADEIRAMENTO DE TODA COBERTA PARA RECEBER O TELHAMENTO.
CALÇO PLASTICO	SERÁ UTILIZADO CALÇO PLÁSTICO DESTINADO AO TRAVAMENTO E PARAFUSAMENTO DO NOVO TELHAMENTO TRAPEZOIDAL DE ALUMÍNIO.
TELHA DE ALUMÍNIO C/MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL	SERÁ EXECUTADA COBERTURA CONSTITUÍDA DE DUAS TELHAS TRAPEZOIDAIS EM ALUMÍNIO COM NÚCLEO DE PU – POLIURETANO INJETADO, FORMANDO UMA ESPÉCIE DE SANDUÍCHE TERMOACÚSTICO. A FIXAÇÃO DEVERÁ SE DAR ATRAVÉS DE PARAFUSAMENTOS DO TIPO AUTO-BROCANTE A SEREM EXECUTADOS EXCLUSIVAMENTE NAS CRISTAS DAS ONDAS DAS TELHAS COM O AUXÍLIO DOS CALÇOS PLÁSTICOS (ONDA ALTA).
CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm	CUMEEIRA EM ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL CORRRESPONDENTE AO NOVO TELHAMENTO METÁLICO
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, RASGOS E ENCHIMENTO	SERÁ FEITO RASGO PARA ENGASTAR A MANTA ASFÁLTICA NA PAREDE (PLATIBANDA), TANTO NA PARTE DA LAJE CALHA COMO NA PARTE DOS RUFOS. APÓS, SERÁ FEITO ENCHIMENTO PARA ANCORAGEM DA MANTA.
PINTURA	SERÁ EXECUTADA PINTURA TEXTURIZADO EM TODAS AS ALVENARIAS DA COBERTA, PLATIBANDAS, CALHAS E ALVENARIAS DE EMPENA, NA COR BRANCA.

INSTALAÇÕES
RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM	SERÃO COLOCADOS RALOS HEMISFÉRICOS TIPO ABACAXI NAS DECIDAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTES, CONFORME DETALHE NO PROJETO
PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	CORRESPONDENTE A TODO MATERIAL E SERVIÇO DA INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL DA COBERTA

REMANEJAMENTO DAS UNIDADES CONDENSADORAS DE SPLIT PARA AS LAJES TÉCNICAS
Será feito o remanejamento dos equipamentos de ar condicionado para o térreo, facilitando a manutenção dos mesmos.
Está incluído no serviço todo material/serviço referente ao remanejamento das unidades condensadoras, como cabo de força, recarga de gás, rede frigorígena.
Será colocado as unidades condensadoras no térreo fixadas com suportes tipo mão-francesa, duas por unidade.

SERVIÇOS FINAIS
A contratada fará a retirada dos resíduos sólidos, buscando sempre atender a legislação ambiental vigente, dando o destino correto ao bota-fora, que é da sua inteira responsabilidade. A retirada deverá ser feita com remoção periódica de entulho, não podendo, sob hipótese alguma, acumular ou ter sua retirada prolongada.
A limpeza geral compreende a manutenção da área de trabalho (circulações utilizadas, acessos e depósitos), com regular remoção de entulhos e limpeza grossa e fina nas áreas de intervenção e nas circulações.

Eng.º FRANCISCO ERLANE CAPISTRANO DAMASCENO
Analista Judiciário TRT 7ª Região