## Pesquisa_de_Preços
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTO / PESQUISA DE PREÇOS

GRUPO 01
ITEM	CÓDIGO DO MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO	UND	Preços Públicos			Pesquisa Mercado				PREÇO ESTIMADO UNITÁRIO
				Preço 1	Preço 2	Preço 3	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Preço 4
1	446945	LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA 45W OU SUPERIOR (FORMATO ESPIRAL), 220V, TEMPERATURA DE COR 6000-6500K, BASE E-27.	und	R$ 35.00	R$ 28.00	R$ 39.89	R$ 44.18				R$ 36.77
2	458575	PROJETOR 50W LED (SUPER LED HIGH POWER), 220V, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 600 LM, TEMPERATURA DE COR: 6000-6500K, COR DO CORPO: PRETO, GRAU DE PROTEÇÃO: IP65, USO EXTERNO, VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000H.	und	R$ 94.66	R$ 72.76	R$ 69.90	R$ 89.50				R$ 81.71
3	458575	PROJETOR 10W LED (SUPER LED HIGH POWER), 220V, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 600 LM, TEMPERATURA DE COR: 6000-6500K, COR DO CORPO: PRETO, GRAU DE PROTEÇÃO: IP65, USO EXTERNO, VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000H.	und	R$ 49.00	R$ 72.00	R$ 40.40	R$ 69.30				R$ 57.68
4	435468	LÂMPADA PAR20 LED ENTRE 6 E 7W 220-240V, BASE E-27, TEMPERATURA DE COR 2700-3.200K, VIDA ÚTIL MÍNIMA: 15.000H	und	R$ 4.30	R$ 24.05	R$ 6.00	R$ 21.90	R$ 28.31			R$ 24.75
5	342586	LÂMPADA PAR20 LED ENTRE 4 E 7W 90-240V, BASE E-27, COR VERDE.	und	R$ 19.06	R$ 14.80		R$ 22.93	R$ 21.90			R$ 19.67
6	435469	LÂMPADA PAR30 LED ENTRE 11 E 12W 220-240V, BASE E-27, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 600 LM, TEMPERATURA DE COR 2700-3.200K, VIDA ÚTIL MÍNIMA: 15.000H.	und	R$ 51.00			R$ 59.90	R$ 41.01			R$ 50.64
7	435546	LÂMPADA PAR38 LED ENTRE 13 - 18W 220-240V, BASE E-27, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1000 LM, TEMPERATURA DA COR 2700-3.200K, VIDA ÚTIL MÍNIMA: 15.000H.	und				R$ 127.54	R$ 143.18	R$ 126.00		R$ 132.24
8	435546	LÂMPADA PAR38 LED 12W (MÍNIMO), 90-240V, BASE E-27, COR VERDE.	und				R$ 109.90	R$ 89.99	R$ 87.84		R$ 95.91
9	458413	LÂMPADA TIPO VELA LED ENTRE 3 E 5W, 100-240V, TEMPERATURA DE COR 2700-3.200K, FLUXO LUMINOSO NOMINAL 260 LM (MÍNIMO), BULBO TRANSPARENTE (CLARO), SOQUETE E-27, com adaptador E-27 para E-14. REF.: GOLDEN ULTRALED VELA 4W 3662 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	und	R$ 23.70			R$ 29.90	R$ 28.90			R$ 27.50
10	365100	SINALEIRO LED VERMELHO 220VCA DIÂMETRO 22MM. REF.: METALTEX L20-DR2R OU EQUIVALENTE TÉCNICO	und	R$ 7.36	R$ 8.00	R$ 6.58	R$ 6.88				R$ 7.21
11	446783	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA, EXPOSTA AOS INTEMPÉRIES, P/LÂMPADA ELETRÔNICA 20W.	und	R$ 19.99	R$ 15.81	R$ 18.75	R$ 21.90				R$ 19.11
12	446451	PLAFON DE PLÁSTICO COM SOQUETE DE LOUÇA PARA FLUORESCENTE COMPACTA COM BASE E-27, COR BRANCA.	und	R$ 2.67	R$ 2.21	R$ 2.13	R$ 4.90				R$ 2.34
13	446171	SOQUETE E-27 DE LOUÇA PRA LÂMPADAS.	und	R$ 5.90	R$ 5.68	R$ 3.20	R$ 6.99				R$ 6.19
14	402150	SOQUETE TIPO RABICHO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE (GU13), MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COR BRANCA (TOMADINHA COM RABICHO).	und	R$ 2.72	R$ 2.50	R$ 1.84	R$ 4.99				R$ 2.35
15	420199	SOQUETE SUPORTE DE PRESSÃO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE EMBUTIDA EM CALHA METÁLICA (GU13), EM PLÁSTICO SEM STARTER, ANTIVIBRATÓRIO.	und	R$ 1.27	R$ 2.10		R$ 3.75	R$ 1.49			R$ 1.62
16	459218	PAINEL LED REDONDO SOBREPOR 24W, NA COR BRANCA, TENSÃO: 100 - 240V, FP > 0,5, IRC > 70, VIDA ÚTIL 25.000 H, FLUXO LUMINOSO 1.800 LM, TEMPERATURA DE COR 6.500K. REF.: ALUMBRA 84417 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	und	R$ 33.76	R$ 36.00		R$ 44.90				R$ 38.22
17	459218	PLAFON DE LED 14W, COM SENSOR DE PRESENÇA, FLUXO LUMINOSO 900 LM, TEMPERATURA DE COR 6.500 K. REF.: ALUMBRA 5764 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	und				R$ 147.91	R$ 194.36	R$ 180.00		R$ 174.09
18	404033	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W (2X32W), CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, REFLETOR PARABÓLICO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH-IN G-13 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO. REF.: INTAL RE – 800 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	und	R$ 57.99			R$ 120.00	R$ 139.40	R$ 111.86		R$ 123.75
19	404034	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W (2X32W), CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, REFLETOR PARABÓLICO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH-IN G-13 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO. REF.: INTRAL RS – 802 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	und	R$ 74.90	R$ 50.00	R$ 175.00	R$ 189.00	R$ 130.54	R$ 179.99		R$ 168.63
20 / (*)	441423	REATOR PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE HO 110 W – 1X110W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTARIA INMETRO Nº188 DE 09/11/2004, TIPO ELETRÔNICO, FATOR POTÊNCIA ALTO (0.98), FREQUÊNCIA 50/60, TIPO DE PARTIDA INSTANTÂNEA, FATOR DE FLUXO LUMINOSO: 95%, THD: 15%	und	R$ 56.93			R$ 30.90	R$ 57.00	R$ 43.55		R$ 52.49
21 / (*)	433555	REATOR PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE 16 W – 1X16W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTARIA INMETRO Nº188 DE 09/11/2004, TIPO ELETRÔNICO, FATOR POTÊNCIA ALTO (0.98), FREQUÊNCIA 50/60, TIPO DE PARTIDA INSTANTÂNEA, FATOR DE FLUXO LUMINOSO: 100%, THD: 10%	und	R$ 46.27	R$ 56.93		R$ 19.95	R$ 18.13	R$ 16.31		R$ 18.13
22 / (*)	425713	REATOR PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE 32 W – 1X32W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTARIA INMETRO Nº188 DE 09/11/2004, TIPO ELETRÔNICO, FATOR POTÊNCIA ALTO (0.98), FREQUÊNCIA 50/60, TIPO DE PARTIDA INSTANTÂNEA, FATOR DE FLUXO LUMINOSO: 100%, THD: 10%	und	R$ 14.00	R$ 21.06	R$ 17.29	R$ 25.00				R$ 19.34
23 / (*)	425710	REATOR PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES 16 W – 2X16W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTARIA INMETRO Nº188 DE 09/11/2004, TIPO ELETRÔNICO, FATOR POTÊNCIA ALTO (0.98), FREQUÊNCIA 50/60, TIPO DE PARTIDA INSTANTÂNEA, FATOR DE FLUXO LUMINOSO: 95%, THD: 15%	und	R$ 12.17	R$ 12.77	R$ 20.00	R$ 26.90	R$ 25.55			R$ 24.15
24 / (*)	425708	REATOR PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES 32 W – 2X32W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTARIA INMETRO Nº188 DE 09/11/2004, TIPO ELETRÔNICO, FATOR POTÊNCIA ALTO (0.98), FREQUÊNCIA 50/60, TIPO DE PARTIDA INSTANTÂNEA, FATOR DE FLUXO LUMINOSO: 100%, THD: 10%	und	R$ 14.90	R$ 22.09	R$ 15.02	R$ 13.40				R$ 14.44
25 / (*)	374411	REATOR PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES HO 110 W – 2X110W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTARIA INMETRO Nº188 DE 09/11/2004, TIPO ELETRÔNICO, FATOR POTÊNCIA ALTO (0.98), FREQUÊNCIA 50/60, TIPO DE PARTIDA INSTANTÂNEA, FATOR DE FLUXO LUMINOSO: 95%, THD: 15%	und	R$ 46.27			R$ 49.90	R$ 85.30	R$ 78.00	R$ 67.00	R$ 76.77
26		REFLETOR LED RGB 100W COM MEMÓRIA (AO DESLIGAR A ENERGIA, ELE DEVERÁ VOLTAR NA ÚLTIMA COR AJUSTADA). POTÊNCIA: 100W. FLUXO LUMINOSO (MÍNIMO): 7500 LM; CARCAÇA EM ALUMÍNIO PRETA; ÂNGULO 120º; GRAU DE PROTEÇÃO: IP-65; TENSÃO: 90 - 240V; VIDA ÚTIL ESTIMADA: 30.000 H; COR: RGB (DEVERÁ TER, NO MÍNIMO, AS CORES AZUL, VERMELHO, VERDE, BRANCO, ROSA E AMARELO).	und				R$ 220.48	R$ 455.10	R$ 145.00		R$ 182.74

GRUPO 02
ITEM	CÓDIGO DO MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO	UND	Preços Públicos			Pesquisa Mercado				PREÇO ESTIMADO UNITÁRIO
				Preço 1	Preço 2	Preço 3	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Preço 4
27	425360	ABRAÇADEIRA DE NYLON 200X4,8MM COR BRANCA. REFERÊNCIA: VONDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO	und	R$ 0.20	R$ 0.16		R$ 0.11	R$ 0.17			R$ 0.16
28	441032	CHAVE BOIA ELÉTRICA COM OS DOIS NÍVEIS (SUPERIOR/INFERIOR), CONTATO REVERSÍVEL, TRÊS FIOS, 15A, 220V, GRAU DE PROTEÇÃO IP X8. REFERÊNCIA: MARGIRIUS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	und	R$ 40.00	R$ 29.17	R$ 29.90	R$ 25.02				R$ 31.02
29 / (*)	455570	INTERRUPTOR UMA SEÇÃO SIMPLES, TECLA NA VERTICAL, 10A, 250V, PARA USO EM CONDULETE.	und	R$ 4.50	R$ 6.69	R$ 5.00	R$ 8.59				R$ 5.40
30	371662	TAMPA PARA CONDULETE 3/4'' COM FURAÇÃO PARA INTERRUPTOR, COM ENCAIXE PERFEITO COM O ITEM 3.	und	R$ 2.00	R$ 3.20	R$ 3.25	R$ 4.00				R$ 2.82
31 / (*)	460997	TOMADA UMA SEÇÃO NA VERTICAL, 10A, PARA USO EM CONDULETE.	und	R$ 10.00	R$ 8.00	R$ 7.49	R$ 5.90				R$ 7.85
32	347861	TAMPA PARA CONDULETE 3/4'' COM FURAÇÃO PARA TOMADA, COM ENCAIXE PERFEITO COM O ITEM 31.	und	R$ 3.23	R$ 5.10		R$ 4.19	R$ 3.85			R$ 4.09
33 / (*)	423823	INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO COM TOMADA 2P+T, COR BRANCA COM ESPELHO P/ CAIXA 4X2, CAPACIDADE: 10A, TENSÃO: 250V. REFERÊNCIA: PIALPLUS 6150-74, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, QUE SE ENCAIXE PERFEITAMENTE NA GRADE DE MARCA PIAL, LINHA PIALPLUS.	und				R$ 32.10	R$ 33.70	R$ 41.00		R$ 35.60
34 / (*)	436355	INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO SIMPLES, COR BRANCA COM ESPELHO P/ CAIXA 4X2, CAPACIDADE: 10A, TENSÃO: 250V. REFERÊNCIA: PIALPLUS 6111-10, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, QUE SE ENCAIXE PERFEITAMENTE NA GRADE DE MARCA PIAL, LINHA PIALPLUS.	und				R$ 14.90	R$ 15.90	R$ 14.99		R$ 15.26
35 / (*)	342155	INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES SIMPLES, COR BRANCA COM ESPELHO P/ CAIXA 4X2, CAPACIDADE: 10A, TENSÃO: 250V. REFERÊNCIA: PIALPLUS 6121-00, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, QUE SE ENCAIXE PERFEITAMENTE NA GRADE DE MARCA PIAL, LINHA PIALPLUS.	und				R$ 38.40	R$ 31.65	R$ 21.90		R$ 30.65
36 / (*)	448224 *	TOMADA DUAS SEÇÕES 10A, DE EMBUTIR, COR BRANCA, COM ESPELHO, P/ CAIXA 4X2, PADRÃO NBR 14136, COM DISPOSITIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE TENSÃO (127/220V). REFERÊNCIA: PIALPLUS 6150-75, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, QUE SE ENCAIXE PERFEITAMENTE NA GRADE DE MARCA PIAL, LINHA PIALPLUS.	und				R$ 39.90	R$ 40.90	R$ 53.90		R$ 44.90
37 / (*)	448224	TOMADA UMA SEÇÃO 10A, DE EMBUTIR, COR BRANCA, COM ESPELHO, P/ CAIXA 4X2, PADRÃO NBR 14136, COM DISPOSITIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE TENSÃO (127/220V). REFERÊNCIA: PIALPLUS 6150-80, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, QUE SE ENCAIXE PERFEITAMENTE NA GRADE DE MARCA PIAL, LINHA PIALPLUS.	und	R$ 18.80			R$ 19.90	R$ 17.99	R$ 20.59		R$ 19.32
38 / (*)	448225	TOMADA UMA SEÇÃO 20A, DE EMBUTIR, COR BRANCA, COM ESPELHO, P/ CAIXA 4X2, PADRÃO NBR 14136, COM DISPOSITIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE TENSÃO (127/220V). REFERÊNCIA: PIALPLUS 6150-81, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, QUE SE ENCAIXE PERFEITAMENTE NA GRADE DE MARCA PIAL, LINHA PIALPLUS.	und	R$ 17.00			R$ 38.90	R$ 32.15	R$ 25.30		R$ 32.12
39	448028	PLUGUE, TIPO FÊMEA, 2P+T, PADRÃO NBR 14136, COR CORPO CINZA, CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V.	und	R$ 3.20	R$ 2.30	R$ 3.60	R$ 5.92				R$ 3.03
40	446921	PLUGUE, TIPO MACHO, 2P+T, PADRÃO NBR 14136, COR CORPO CINZA, CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V.	und	R$ 4.90	R$ 3.00	R$ 3.63	R$ 2.90				R$ 3.18
41	448029	PLUGUE, TIPO FÊMEA, 2P+T, PADRÃO NBR 14136, COR CORPO CINZA, CORRENTE NOMINAL 20A, TENSÃO NOMINAL 250V.	und	R$ 4.61	R$ 5.31	R$ 3.81	R$ 5.75				R$ 4.87
42	403543	PLUGUE, TIPO MACHO, 2P+T, PADRÃO NBR 14136, COR CORPO CINZA, CORRENTE NOMINAL 20A, TENSÃO NOMINAL 250V.	und	R$ 4.95	R$ 5.95	R$ 4.86	R$ 4.20				R$ 4.99
43	434855 *	RÉGUA DE TOMADAS PARA COMPUTADOR COM 6 TOMADAS, PADRÃO NBR 14136, GABINETE METÁLICO, PINTURA EPOXI, CABO COM 1,4M, TENSÃO NOMINAL: 220V. FUSÍVEL: 10A REFERÊNCIA: FORCELINE 510, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	und	R$ 27.00	R$ 19.08	R$ 18.40	R$ 30.04				R$ 23.63
44	430914	TAMPA CEGA PARA CAIXA 4X2'', COR BRANCA.	und	R$ 3.91	R$ 4.20	R$ 3.04	R$ 3.58				R$ 3.68
45	426078	TAMPA CEGA PARA CAIXA 4X4'', COR BRANCA.	und	R$ 2.50	R$ 1.78	R$ 2.40	R$ 4.47				R$ 2.23
46	391925	CANALETA 50X20 MM SISTEMA X, COR BRANCA, COM TAMPA, COMPRIMENTO 2 M. REFERÊNCIA PIAL 300-24ADX, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	und	R$ 18.40	R$ 16.18	R$ 20.00	R$ 24.90				R$ 19.87
47 / (*)	460971	TOMADA 2P+T 10A SISTEMA X COM CAIXA DE SOBREPOR, UMA SEÇÃO, PADRÃO NBR 14136, COR BRANCA. REFERÊNCIA: PIAL LEGRAND 6750-62, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	und	R$ 6.00			R$ 23.10	R$ 19.90	R$ 28.00		R$ 23.67
48 / (*)	460970	TOMADA 2P+T 20A SISTEMA X COM CAIXA DE SOBREPOR, UMA SEÇÃO, PADRÃO NBR 14136, COR BRANCA. REFERÊNCIA: PIAL LEGRAND 6750-61, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	und	R$ 6.12			R$ 32.35	R$ 33.90	R$ 29.77		R$ 32.01
49 / (*)	460977	INTERRUPTOR UMA SEÇÃO SISTEMA X COM CAIXA DE SOBREPOR. REFERÊNCIA: PIAL LEGRAND 6750-00, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	und	R$ 5.33			R$ 22.90	R$ 19.04	R$ 15.90		R$ 19.28
50	377819 *	TUBO ESPIRAL PARA ORGANIZAÇÃO DE FIOS 19MM X 1,5 M . REFERÊNCIA: VONDER, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	und	R$ 6.31			R$ 15.39	R$ 15.90			R$ 15.65
51	426024	CAIXA DE EMBUTIR EM PVC 4X4". REFERÊNCIA: ROMAZZI 3025-3005, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	und	R$ 0.95	R$ 0.99	R$ 1.75	R$ 1.99	R$ 2.50	R$ 1.98		R$ 2.06
52	426023	CAIXA DE EMBUTIR EM PVC 4X2". REFERÊNCIA: ROMAZZI 3024-3004, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	und	R$ 0.90	R$ 1.01	R$ 0.91	R$ 0.99				R$ 0.95
53	325083	SENSOR ELETRÔNICO, LENTE 180°, ALCANCE MÍNIMO: 5M TIPO DE PRESENÇA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, POTÊNCIA: 500W, APLICAÇÃO DETECÇÃO E ALARME, INSTALAÇÃO PAREDE, C/INTERRUPTOR, EM CAIXA 4X2, COM FOTOCÉLULA, TRES FIOS. REFERÊNCIA: EXATRON SPPØMI., OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	und	R$ 39.00	R$ 25.30	R$ 30.08	R$ 28.41				R$ 30.70
54	321556 *	SENSOR DE PRESENÇA SOQUETE E27, TENSÃO 100 - 240V, REGULAGEM DE TEMPO 30 SEG, 1, 2, 4, 8 OU 15 MIN, REGULAGEM DE SENSIBILIDADE, PROGRAMAÇÃO DE FOTOCÉLULA, CONSUMO PRÓPRIO < 0,4 W, COBERTURA: 2 X 164º (328ª), POTÊNCIA DE COMANDO: 48W (FLUORESCENTE/ELETRÔNICA/LED)	und	R$ 30.90			R$ 24.40	R$ 28.11			R$ 27.80
55	321556	SENSOR DE PRESENÇA DE TETO, ÂNGULO DE COBERTURA DE 360°, ALCANCE DE ATÉ 7M, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, POTÊNCIA: 300W (FLUOR./LED), INSTALAÇÃO EM TETO A UMA ALTURA APROXIMADA DE 2,4M, COM FOTOCÉLULA, TRÊS FIOS, COM REGULAGEM DE TEMPO. REFERÊNCIA: EXATRON SPTØNI, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	und	R$ 42.76	R$ 29.90	R$ 34.95	R$ 32.78				R$ 35.10
56	363229	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V 1000W COM PINOS DE CONTATO EM LATÃO ESTANHADO (ANTIOXIDAÇÃO) COM BASE EM POLIPROPILENO E SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO.	und	R$ 12.98	R$ 16.50		R$ 16.90				R$ 15.46
57	379934	TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL P/ CABO DE 10,0MM2.	und	R$ 1.46	R$ 1.61	R$ 1.30	R$ 1.19				R$ 1.39
58	379931	TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL P/ CABO DE 16,0MM2.	und	R$ 1.83	R$ 1.55		R$ 1.19				R$ 1.52
59	366018	TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL P/ CABO DE 25,0MM2.	und	R$ 5.15	R$ 2.15		R$ 2.43				R$ 2.29
60	345800	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO AGULHA P/ CABO DE 2,5 MM²	und	R$ 0.22	R$ 0.19		R$ 0.22				R$ 0.21
61	418878	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO GARFO P/ CABO DE 2,5 MM²	und	R$ 0.30	R$ 0.60	R$ 0.50	R$ 0.23	R$ 0.18			R$ 0.24
62	253992	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO AGULHA P/ CABO DE 4-6 MM²	und	R$ 0.39	R$ 0.26	R$ 0.30	R$ 0.45				R$ 0.35
63	415670	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO GARFO P/ CABO DE 4-6 MM²	und	R$ 1.40	R$ 0.32		R$ 0.57	R$ 0.36	R$ 0.39		R$ 0.36

GRUPO 03
ITEM	CÓDIGO DO MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO	UND	Preços Públicos			Pesquisa Mercado				PREÇO ESTIMADO UNITÁRIO
				Preço 1	Preço 2	Preço 3	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Preço 4
64 / (*)	465550	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, COR AZUL, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2,5 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X2,5MM2).	m	R$ 2.48	R$ 1.95	R$ 2.00	R$ 2.40	R$ 1.90	R$ 1.80		R$ 2.09
65 / (*)	465550	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, COR BRANCA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2,5 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X2,5MM2).	m	R$ 1.84			R$ 1.80	R$ 1.60	R$ 1.80		R$ 1.76
66 / (*)	465550	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, COR PRETA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2,5 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X2,5MM2).	m	R$ 1.70	R$ 2.14		R$ 1.80	R$ 1.90	R$ 1.94		R$ 1.90
67 / (*)	465550	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, COR VERDE, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2,5 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X2,5MM2).	m	R$ 1.91	R$ 2.10	R$ 1.96	R$ 1.80	R$ 1.90	R$ 2.40		R$ 2.01
68 / (*)	465550	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, COR VERMELHA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2,5 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X2,5MM2).	m	R$ 2.10	R$ 1.73	R$ 2.48	R$ 1.80	R$ 1.85	R$ 1.60		R$ 1.93
69 / (*)	465550	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, COR AZUL, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 4,0 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X4,0MM2).	m	R$ 3.10			R$ 3.60	R$ 3.26	R$ 3.90		R$ 3.47
70 / (*)	465550	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, COR VERDE, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 4,0 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X4,0MM2).	m	R$ 3.12	R$ 2.79	R$ 2.75	R$ 3.60	R$ 4.80	R$ 3.26		R$ 3.10
71 / (*)	465550	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, COR PRETA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 4,0 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X4,0MM2).	m	R$ 4.20	R$ 2.00		R$ 3.60	R$ 3.23			R$ 2.94
72 / (*)	465550	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, COR AZUL, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 6,0 MM2, QUANTIDADE FIOS 1 (1X6,0MM2).	m	R$ 4.51	R$ 3.00		R$ 4.90	R$ 4.80	R$ 4.84		R$ 4.41
73 / (*)	465550	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, COR PRETA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 6,0 MM2, QUANTIDADE FIOS 1 (1X6,0MM2).	m	R$ 5.50	R$ 4.72		R$ 4.90	R$ 4.80	R$ 3.85		R$ 4.81
74 / (*)	465550	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, COR VERDE, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 6,0 MM2, QUANTIDADE FIOS 1 (1X6,0MM2).	m	R$ 4.06	R$ 3.65	R$ 3.50	R$ 4.80	R$ 4.90	R$ 6.00		R$ 3.74
75 / (*)	465550	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, COR AZUL, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 10 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X10,0MM2).	m	R$ 9.54			R$ 6.30	R$ 8.70	R$ 9.08		R$ 8.41
76 / (*)	465550	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, COR PRETA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 10 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X10,0MM2).	m	R$ 8.08			R$ 8.60	R$ 8.70	R$ 9.00		R$ 8.60
77 / (*)	465550	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, COR VERDE, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 10 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X10,0MM2).	m	R$ 5.76			R$ 13.99	R$ 9.08	R$ 8.60		R$ 7.81
78 / (*)	465550	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, COR PRETA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 16 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1.	m	R$ 14.00	R$ 17.18		R$ 21.90	R$ 14.47	R$ 14.00		R$ 14.91
79 / (*)	465550	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO ISOLAMENTO 1000V, COR PRETA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 25 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1.	m	R$ 21.32	R$ 25.20		R$ 22.66	R$ 34.90	R$ 18.00		R$ 21.80
80 / (*)	329243	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO PARALELO, COR DA COBERTURA BRANCA, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 1,5MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, ISOLAMENTO: 750V.	m	R$ 2.62	R$ 1.65	R$ 1.46	R$ 5.40	R$ 2.75	R$ 3.60		R$ 2.12
81 / (*)	390617	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO PARALELO, COR DA COBERTURA BRANCA, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 2,5 MM, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE.	m	R$ 4.20	R$ 3.90		R$ 4.48	R$ 5.50	R$ 5.03		R$ 4.62
82 / (*)	369812	CABO MULTIPOLAR 3x2,5 MM², MATERIAL CONDUTOR: COBRE FLEXÍVEL; MATERIAL ISOLAMENTO: EPR; MATERIAL COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NA COR PRETA; QUANTIDADE CONDUTORES 3; SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2,50 MM2; CAPACIDADE DE ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV.	m	R$ 3.98	R$ 4.42		R$ 6.80	R$ 9.24	R$ 10.77	R$ 8.35	R$ 9.45

Obs. 1: O método de cálculo utilizado foi a MÉDIA dos preços encontrados, havendo sido desconsideradas as propostas cujos valores eram manifestamente superiores ou inferiores aos demais cotados para o mesmo item. / Obs. 2: As pesquisas de preços de mercado foram realizadas no período entre 16/11/2020 e 07/12/2020.

## Anexo_I
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTO

GRUPO 01
ITEM	CÓDIGO DO MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT. TRT	QUANT. FÓRUM	TOTAL PEDIDO	PEDIDO MÍNIMO	PREÇO ESTIMADO UNITÁRIO	PREÇO / ESTIMADO / TOTAL
1	446945	LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA 45W OU SUPERIOR (FORMATO ESPIRAL), 220V, TEMPERATURA DE COR 6000-6500K, BASE E-27.	und	30	0	30	25	R$ 36.77	R$ 1,103.10
2	458575	PROJETOR 50W LED (SUPER LED HIGH POWER), 220V, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 4000 LM, TEMPERATURA DE COR: 6000-6500K, COR DO CORPO: PRETO, GRAU DE PROTEÇÃO: IP65, USO EXTERNO, VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000H.	und	60	5	65	5	R$ 81.71	R$ 5,311.15
3	458575	PROJETOR 10W LED (SUPER LED HIGH POWER), 220V, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 600 LM, TEMPERATURA DE COR: 6000-6500K, COR DO CORPO: PRETO, GRAU DE PROTEÇÃO: IP65, USO EXTERNO, VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000H.	und	30	8	38	10	R$ 57.68	R$ 2,191.84
4	435468	LÂMPADA PAR20 LED ENTRE 6 E 7W 220-240V, BASE E-27, TEMPERATURA DE COR 2700-3.200K, VIDA ÚTIL MÍNIMA: 15.000H	und	40	0	40	10	R$ 24.75	R$ 990.00
5	342586	LÂMPADA PAR20 LED ENTRE 4 E 7W 90-240V, BASE E-27, COR VERDE.	und	20	0	20	10	R$ 19.67	R$ 393.40
6	435469	LÂMPADA PAR30 LED ENTRE 11 E 12W 220-240V, BASE E-27, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 600 LM, TEMPERATURA DE COR 2700-3.200K, VIDA ÚTIL MÍNIMA: 15.000H.	und	30	0	30	10	R$ 50.64	R$ 1,519.20
7	435546	LÂMPADA PAR38 LED ENTRE 13 - 18W 220-240V, BASE E-27, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1000 LM, TEMPERATURA DA COR 2700-3.200K, VIDA ÚTIL MÍNIMA: 15.000H.	und	30	0	30	10	R$ 132.24	R$ 3,967.20
8	435546	LÂMPADA PAR38 LED 12W (MÍNIMO), 90-240V, BASE E-27, COR VERDE.	und	20	0	20	10	R$ 95.91	R$ 1,918.20
9	458413	LÂMPADA TIPO VELA LED ENTRE 3 E 5W, 100-240V, TEMPERATURA DE COR 2700-3.200K, FLUXO LUMINOSO NOMINAL 260 LM (MÍNIMO), BULBO TRANSPARENTE (CLARO), SOQUETE E-27, com adaptador E-27 para E-14. REF.: GOLDEN ULTRALED VELA 4W 3662 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	und	30	0	30	10	R$ 27.50	R$ 825.00
10	365100	SINALEIRO LED VERMELHO 220VCA DIÂMETRO 22MM. REF.: METALTEX L20-DR2R OU EQUIVALENTE TÉCNICO	und	40	4	44	10	R$ 7.21	R$ 317.24
11	446783	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA, EXPOSTA AOS INTEMPÉRIES, P/LÂMPADA ELETRÔNICA 20W.	und	20	8	28	10	R$ 19.11	R$ 535.08
12	446451	PLAFON DE PLÁSTICO COM SOQUETE DE LOUÇA PARA FLUORESCENTE COMPACTA COM BASE E-27, COR BRANCA.	und	150	10	160	30	R$ 2.34	R$ 374.40
13	446171	SOQUETE E-27 DE LOUÇA PRA LÂMPADAS.	und	100	10	110	25	R$ 6.19	R$ 680.90
14	402150	SOQUETE TIPO RABICHO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE (GU13), MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COR BRANCA (TOMADINHA COM RABICHO).	und	600	300	900	100	R$ 2.35	R$ 2,115.00
15	420199	SOQUETE SUPORTE DE PRESSÃO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE EMBUTIDA EM CALHA METÁLICA (GU13), EM PLÁSTICO SEM STARTER, ANTIVIBRATÓRIO.	und	100	0	100	50	R$ 1.62	R$ 162.00
16	459218	PAINEL LED REDONDO SOBREPOR 24W, NA COR BRANCA, TENSÃO: 100 - 240V, FP > 0,5, IRC > 70, VIDA ÚTIL 25.000 H, FLUXO LUMINOSO 1.800 LM, TEMPERATURA DE COR 6.500K. REF.: ALUMBRA 84417 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	und	80	0	80	10	R$ 38.22	R$ 3,057.60
17	459218	PLAFON DE LED 14W, COM SENSOR DE PRESENÇA, FLUXO LUMINOSO 900 LM, TEMPERATURA DE COR 6.500 K. REF.: ALUMBRA 5764 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	und	40	0	40	10	R$ 174.09	R$ 6,963.60
18	404033	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W (2X32W), CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, REFLETOR PARABÓLICO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH-IN G-13 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO. REF.: INTAL RE – 800 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	und	15	0	15	5	R$ 123.75	R$ 1,856.25
19	404034	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W (2X32W), CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, REFLETOR PARABÓLICO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH-IN G-13 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO. REF.: INTRAL RS – 802 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	und	15	0	15	5	R$ 168.63	R$ 2,529.45
20 / (*)	441423	REATOR PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE HO 110 W – 1X110W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTARIA INMETRO Nº188 DE 09/11/2004, TIPO ELETRÔNICO, FATOR POTÊNCIA ALTO (0.98), FREQUÊNCIA 50/60, TIPO DE PARTIDA INSTANTÂNEA, FATOR DE FLUXO LUMINOSO: 95%, THD: 15%	und	100	0	100	20	R$ 52.49	R$ 5,249.00
21 / (*)	433555	REATOR PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE 16 W – 1X16W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTARIA INMETRO Nº188 DE 09/11/2004, TIPO ELETRÔNICO, FATOR POTÊNCIA ALTO (0.98), FREQUÊNCIA 50/60, TIPO DE PARTIDA INSTANTÂNEA, FATOR DE FLUXO LUMINOSO: 100%, THD: 10%	und	80	50	130	20	R$ 18.13	R$ 2,356.90
22 / (*)	425713	REATOR PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE 32 W – 1X32W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTARIA INMETRO Nº188 DE 09/11/2004, TIPO ELETRÔNICO, FATOR POTÊNCIA ALTO (0.98), FREQUÊNCIA 50/60, TIPO DE PARTIDA INSTANTÂNEA, FATOR DE FLUXO LUMINOSO: 100%, THD: 10%	und	200	50	250	20	R$ 19.34	R$ 4,835.00
23 / (*)	425710	REATOR PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES 16 W – 2X16W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTARIA INMETRO Nº188 DE 09/11/2004, TIPO ELETRÔNICO, FATOR POTÊNCIA ALTO (0.98), FREQUÊNCIA 50/60, TIPO DE PARTIDA INSTANTÂNEA, FATOR DE FLUXO LUMINOSO: 95%, THD: 15%	und	150	50	200	20	R$ 24.15	R$ 4,830.00
24 / (*)	425708	REATOR PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES 32 W – 2X32W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTARIA INMETRO Nº188 DE 09/11/2004, TIPO ELETRÔNICO, FATOR POTÊNCIA ALTO (0.98), FREQUÊNCIA 50/60, TIPO DE PARTIDA INSTANTÂNEA, FATOR DE FLUXO LUMINOSO: 100%, THD: 10%	und	150	300	450	20	R$ 14.44	R$ 6,498.00
25 / (*)	374411	REATOR PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES HO 110 W – 2X110W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTARIA INMETRO Nº188 DE 09/11/2004, TIPO ELETRÔNICO, FATOR POTÊNCIA ALTO (0.98), FREQUÊNCIA 50/60, TIPO DE PARTIDA INSTANTÂNEA, FATOR DE FLUXO LUMINOSO: 95%, THD: 15%	und	100	0	100	20	R$ 76.77	R$ 7,677.00
26	470259	REFLETOR LED RGB 100W COM MEMÓRIA (AO DESLIGAR A ENERGIA, ELE DEVERÁ VOLTAR NA ÚLTIMA COR AJUSTADA). POTÊNCIA: 100W. FLUXO LUMINOSO (MÍNIMO): 7500 LM; CARCAÇA EM ALUMÍNIO PRETA; ÂNGULO 120º; GRAU DE PROTEÇÃO: IP-65; TENSÃO: 90 - 240V; VIDA ÚTIL ESTIMADA: 30.000 H; COR: RGB (DEVERÁ TER, NO MÍNIMO, AS CORES AZUL, VERMELHO, VERDE, BRANCO, ROSA E AMARELO).	und	20	0	20	5	R$ 182.74	R$ 3,654.80
VALOR TOTAL GRUPO 01					R$ 71,911.31
(*) Certificado de conformidade do INMETRO (Portaria INMETRO n.º 267, de 21 de setembro de 2009).

GRUPO 02
ITEM	CÓDIGO DO MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT. TRT	QUANT. FÓRUM	TOTAL PEDIDO	PEDIDO MÍNIMO	PREÇO ESTIMADO UNITÁRIO	PREÇO / ESTIMADO / TOTAL
27	425360	ABRAÇADEIRA DE NYLON 200X4,8MM COR BRANCA. REFERÊNCIA: VONDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO	und	1000	300	1300	100	R$ 0.16	R$ 208.00
28	441032	CHAVE BOIA ELÉTRICA COM OS DOIS NÍVEIS (SUPERIOR/INFERIOR), CONTATO REVERSÍVEL, TRÊS FIOS, 15A, 220V, GRAU DE PROTEÇÃO IP X8. REFERÊNCIA: MARGIRIUS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	und	30	0	30	10	R$ 31.02	R$ 930.60
29 / (*)	455570	INTERRUPTOR UMA SEÇÃO SIMPLES, TECLA NA VERTICAL, 10A, 250V, PARA USO EM CONDULETE.	und	30	10	40	10	R$ 5.40	R$ 216.00
30	371662	TAMPA PARA CONDULETE 3/4'' COM FURAÇÃO PARA INTERRUPTOR, COM ENCAIXE PERFEITO COM O ITEM 3.	und	30	10	40	10	R$ 2.82	R$ 112.80
31 / (*)	460997	TOMADA UMA SEÇÃO NA VERTICAL, 10A, PARA USO EM CONDULETE.	und	30	10	40	10	R$ 7.85	R$ 314.00
32	347861	TAMPA PARA CONDULETE 3/4'' COM FURAÇÃO PARA TOMADA, COM ENCAIXE PERFEITO COM O ITEM 5.	und	30	10	40	10	R$ 4.09	R$ 163.60
33 / (*)	423823	INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO COM TOMADA 2P+T, COR BRANCA COM ESPELHO P/ CAIXA 4X2, CAPACIDADE: 10A, TENSÃO: 250V. REFERÊNCIA: PIALPLUS 6150-74, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, QUE SE ENCAIXE PERFEITAMENTE NA GRADE DE MARCA PIAL, LINHA PIALPLUS.	und	30	10	40	10	R$ 35.60	R$ 1,424.00
34 / (*)	436355	INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO SIMPLES, COR BRANCA COM ESPELHO P/ CAIXA 4X2, CAPACIDADE: 10A, TENSÃO: 250V. REFERÊNCIA: PIALPLUS 6111-10, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, QUE SE ENCAIXE PERFEITAMENTE NA GRADE DE MARCA PIAL, LINHA PIALPLUS.	und	50	10	60	10	R$ 15.26	R$ 915.60
35 / (*)	342155	INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES SIMPLES, COR BRANCA COM ESPELHO P/ CAIXA 4X2, CAPACIDADE: 10A, TENSÃO: 250V. REFERÊNCIA: PIALPLUS 6121-00, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, QUE SE ENCAIXE PERFEITAMENTE NA GRADE DE MARCA PIAL, LINHA PIALPLUS.	und	30	0	30	10	R$ 30.65	R$ 919.50
36 / (*)	448224 *	TOMADA DUAS SEÇÕES 10A, DE EMBUTIR, COR BRANCA, COM ESPELHO, P/ CAIXA 4X2, PADRÃO NBR 14136, COM DISPOSITIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE TENSÃO (127/220V). REFERÊNCIA: PIALPLUS 6150-75, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, QUE SE ENCAIXE PERFEITAMENTE NA GRADE DE MARCA PIAL, LINHA PIALPLUS.	und	100	0	100	20	R$ 44.90	R$ 4,490.00
37 / (*)	448224	TOMADA UMA SEÇÃO 10A, DE EMBUTIR, COR BRANCA, COM ESPELHO, P/ CAIXA 4X2, PADRÃO NBR 14136, COM DISPOSITIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE TENSÃO (127/220V). REFERÊNCIA: PIALPLUS 6150-80, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, QUE SE ENCAIXE PERFEITAMENTE NA GRADE DE MARCA PIAL, LINHA PIALPLUS.	und	80	0	80	20	R$ 19.32	R$ 1,545.60
38 / (*)	448225	TOMADA UMA SEÇÃO 20A, DE EMBUTIR, COR BRANCA, COM ESPELHO, P/ CAIXA 4X2, PADRÃO NBR 14136, COM DISPOSITIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE TENSÃO (127/220V). REFERÊNCIA: PIALPLUS 6150-81, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, QUE SE ENCAIXE PERFEITAMENTE NA GRADE DE MARCA PIAL, LINHA PIALPLUS.	und	40	0	40	10	R$ 32.12	R$ 1,284.80
39	448028	PLUGUE, TIPO FÊMEA, 2P+T, PADRÃO NBR 14136, COR CORPO CINZA, CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V.	und	50	10	60	10	R$ 3.03	R$ 181.80
40	446921	PLUGUE, TIPO MACHO, 2P+T, PADRÃO NBR 14136, COR CORPO CINZA, CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V.	und	50	16	66	10	R$ 3.18	R$ 209.88
41	448029	PLUGUE, TIPO FÊMEA, 2P+T, PADRÃO NBR 14136, COR CORPO CINZA, CORRENTE NOMINAL 20A, TENSÃO NOMINAL 250V.	und	30	0	30	10	R$ 4.87	R$ 146.10
42	403543	PLUGUE, TIPO MACHO, 2P+T, PADRÃO NBR 14136, COR CORPO CINZA, CORRENTE NOMINAL 20A, TENSÃO NOMINAL 250V.	und	30	0	30	10	R$ 4.99	R$ 149.70
43	434855 *	RÉGUA DE TOMADAS PARA COMPUTADOR COM 6 TOMADAS, PADRÃO NBR 14136, GABINETE METÁLICO, PINTURA EPOXI, CABO COM 1,4M, TENSÃO NOMINAL: 220V. FUSÍVEL: 10A REFERÊNCIA: FORCELINE 510, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	und	50	15	65	5	R$ 23.63	R$ 1,535.95
44	430914	TAMPA CEGA PARA CAIXA 4X2'', COR BRANCA.	und	50	0	50	10	R$ 3.68	R$ 184.00
45	426078	TAMPA CEGA PARA CAIXA 4X4'', COR BRANCA.	und	50	0	50	10	R$ 2.23	R$ 111.50
46	391925	CANALETA 50X20 MM SISTEMA X, COR BRANCA, COM TAMPA, COMPRIMENTO 2 M. REFERÊNCIA PIAL 300-24ADX, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	und	100	0	100	25	R$ 19.87	R$ 1,987.00
47 / (*)	460971	TOMADA 2P+T 10A SISTEMA X COM CAIXA DE SOBREPOR, UMA SEÇÃO, PADRÃO NBR 14136, COR BRANCA. REFERÊNCIA: PIAL LEGRAND 6750-62, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	und	150	0	150	25	R$ 23.67	R$ 3,550.50
48 / (*)	460970	TOMADA 2P+T 20A SISTEMA X COM CAIXA DE SOBREPOR, UMA SEÇÃO, PADRÃO NBR 14136, COR BRANCA. REFERÊNCIA: PIAL LEGRAND 6750-61, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	und	100	0	100	25	R$ 32.01	R$ 3,201.00
49 / (*)	460977	INTERRUPTOR UMA SEÇÃO SISTEMA X COM CAIXA DE SOBREPOR. REFERÊNCIA: PIAL LEGRAND 6750-00, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	und	40	0	40	5	R$ 19.28	R$ 771.20
50	377819 *	TUBO ESPIRAL PARA ORGANIZAÇÃO DE FIOS 19MM X 1,5 M . REFERÊNCIA: VONDER, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	und	100	0	100	25	R$ 15.65	R$ 1,565.00
51	426024	CAIXA DE EMBUTIR EM PVC 4X4". REFERÊNCIA: ROMAZZI 3025-3005, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	und	10	0	10	5	R$ 2.06	R$ 20.60
52	426023	CAIXA DE EMBUTIR EM PVC 4X2". REFERÊNCIA: ROMAZZI 3024-3004, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	und	20	0	20	5	R$ 0.95	R$ 19.00
53	325083	SENSOR ELETRÔNICO, LENTE 180°, ALCANCE MÍNIMO: 5M TIPO DE PRESENÇA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, POTÊNCIA: 500W, APLICAÇÃO DETECÇÃO E ALARME, INSTALAÇÃO PAREDE, C/INTERRUPTOR, EM CAIXA 4X2, COM FOTOCÉLULA, TRES FIOS. REFERÊNCIA: EXATRON SPPØMI., OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	und	100	0	100	10	R$ 30.70	R$ 3,070.00
54	321556 *	SENSOR DE PRESENÇA SOQUETE E27, TENSÃO 100 - 240V, REGULAGEM DE TEMPO 30 SEG, 1, 2, 4, 8 OU 15 MIN, REGULAGEM DE SENSIBILIDADE, PROGRAMAÇÃO DE FOTOCÉLULA, CONSUMO PRÓPRIO < 0,4 W, COBERTURA: 2 X 164º (328ª), POTÊNCIA DE COMANDO: 48W (FLUORESCENTE/ELETRÔNICA/LED)	und	30	15	45	15	R$ 27.80	R$ 1,251.00
55	321556	SENSOR DE PRESENÇA DE TETO, ÂNGULO DE COBERTURA DE 360°, ALCANCE DE ATÉ 7M, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, POTÊNCIA: 300W (FLUOR./LED), INSTALAÇÃO EM TETO A UMA ALTURA APROXIMADA DE 2,4M, COM FOTOCÉLULA, TRÊS FIOS, COM REGULAGEM DE TEMPO. REFERÊNCIA: EXATRON SPTØNI, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	und	60	10	70	10	R$ 35.10	R$ 2,457.00
56	363229	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V 1000W COM PINOS DE CONTATO EM LATÃO ESTANHADO (ANTIOXIDAÇÃO) COM BASE EM POLIPROPILENO E SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO.	und	30	0	30	5	R$ 15.46	R$ 463.80
57	379934	TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL P/ CABO DE 10,0MM2.	und	50	0	50	10	R$ 1.39	R$ 69.50
58	379931	TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL P/ CABO DE 16,0MM2.	und	20	0	20	10	R$ 1.52	R$ 30.40
59	366018	TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL P/ CABO DE 25,0MM2.	und	20	0	20	10	R$ 2.29	R$ 45.80
60	345800	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO AGULHA P/ CABO DE 2,5 MM²	und	1000	0	1000	200	R$ 0.21	R$ 210.00
61	418878	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO GARFO P/ CABO DE 2,5 MM²	und	1000	0	1000	200	R$ 0.24	R$ 240.00
62	253992	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO AGULHA P/ CABO DE 4-6 MM²	und	1000	0	1000	200	R$ 0.35	R$ 350.00
63	415670	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO GARFO P/ CABO DE 4-6 MM²	und	1000	0	1000	200	R$ 0.36	R$ 360.00
VALOR TOTAL LOTE 02					R$ 34,705.23
(*) Certificado de conformidade do INMETRO (Portaria INMETRO n.º 324, de 21 de agosto de 2007 e Portaria INMETRO n.º 234, de 30 de junho de 2008).

GRUPO 03
ITEM	CÓDIGO DO MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT. TRT	QUANT. FÓRUM	TOTAL PEDIDO	PEDIDO MÍNIMO	PREÇO ESTIMADO UNITÁRIO	PREÇO / ESTIMADO / TOTAL
64 / (*)	465550	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, COR AZUL, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2,5 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X2,5MM2).	m	1000	0	1000	200	R$ 2.09	R$ 2,090.00
65 / (*)	465550	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, COR BRANCA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2,5 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X2,5MM2).	m	500	0	500	100	R$ 1.76	R$ 880.00
66 / (*)	465550	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, COR PRETA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2,5 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X2,5MM2).	m	1000	0	1000	200	R$ 1.90	R$ 1,900.00
67 / (*)	465550	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, COR VERDE, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2,5 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X2,5MM2).	m	800	0	800	100	R$ 2.01	R$ 1,608.00
68 / (*)	465550	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, COR VERMELHA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2,5 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X2,5MM2).	m	500	0	500	100	R$ 1.93	R$ 965.00
69 / (*)	465550	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, COR AZUL, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 4,0 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X4,0MM2).	m	300	0	300	100	R$ 3.47	R$ 1,041.00
70 / (*)	465550	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, COR VERDE, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 4,0 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X4,0MM2).	m	300	0	300	100	R$ 3.10	R$ 930.00
71 / (*)	465550	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, COR PRETA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 4,0 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X4,0MM2).	m	300	0	300	100	R$ 2.94	R$ 882.00
72 / (*)	465550	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, COR AZUL, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 6,0 MM2, QUANTIDADE FIOS 1 (1X6,0MM2).	m	300	0	300	100	R$ 4.41	R$ 1,323.00
73 / (*)	465550	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, COR PRETA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 6,0 MM2, QUANTIDADE FIOS 1 (1X6,0MM2).	m	300	0	300	100	R$ 4.81	R$ 1,443.00
74 / (*)	465550	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, COR VERDE, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 6,0 MM2, QUANTIDADE FIOS 1 (1X6,0MM2).	m	300	0	300	100	R$ 3.74	R$ 1,122.00
75 / (*)	465550	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, COR AZUL, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 10 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X10,0MM2).	m	300	0	300	100	R$ 8.41	R$ 2,523.00
76 / (*)	465550	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, COR PRETA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 10 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X10,0MM2).	m	300	0	300	100	R$ 8.60	R$ 2,580.00
77 / (*)	465550	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, COR VERDE, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 10 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X10,0MM2).	m	300	0	300	100	R$ 7.81	R$ 2,343.00
78 / (*)	465550	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, COR PRETA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 16 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1.	m	300	0	300	100	R$ 14.91	R$ 4,473.00
79 / (*)	465550	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70, ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO ISOLAMENTO 1000V, COR PRETA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 25 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1.	m	500	0	500	100	R$ 21.80	R$ 10,900.00
80 / (*)	329243	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO PARALELO, COR DA COBERTURA BRANCA, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 1,5MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, ISOLAMENTO: 750V.	m	300	0	300	100	R$ 2.12	R$ 636.00
81 / (*)	390617	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO PARALELO, COR DA COBERTURA BRANCA, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 2,5 MM, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE.	m	300	0	300	100	R$ 4.62	R$ 1,386.00
82 / (*)	369812	CABO MULTIPOLAR 3x2,5 MM², MATERIAL CONDUTOR: COBRE FLEXÍVEL; MATERIAL ISOLAMENTO: EPR; MATERIAL COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NA COR PRETA; QUANTIDADE CONDUTORES 3; SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2,50 MM2; CAPACIDADE DE ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV.	m	800	0	800	100	R$ 9.45	R$ 7,560.00
VALOR TOTAL LOTE 03					R$ 46,585.00
(*) Certificado de conformidade do INMETRO (Portaria INMETRO n.º 640, de 30 de novembro de 2012).

VALOR TOTAL A SER REGISTRADO					R$ 153,201.54