TERMO DE REFERÊNCIA

1- UNIDADE REQUISITANTE
  1. Divisão de Manutenção e Projetos - DMPROJ.

2- OBJETO
2.1- Ata de Registro de Preços visando eventual contratação de empresa Manutenção Predial de Reparos em Portas, Rebocos e Pinturas das Edificações do Trt 7ª Região no Estado do Ceará, por empreitada por preço unitário.
2.2- O regime de execução contratual adotado será a empreitada por preço unitário, em que a execução dos serviços será por preço certo de unidades determinadas.
2.3- Os serviços serão executados nas edificações do TRT da 7ª Região, agrupadas em dois lotes. Esta divisão por lotes justifica-se pela natureza do serviço, e pela extensão territorial do Estado do Ceará. O agrupamento das demandas das diversas unidades do TRT 7ª Região por lotes, permitirá a formação de pacotes de serviços mais expressivos, no sentido de obter uma contratação mais vantajosa e conveniente, ante as peculiaridades comerciais, técnicas e operacionais locais, além de maior agilidade no prazo de atendimento das demandas.

3- DA HABILITAÇÃO
3.1- Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos a:
a) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na Lei nº 9.854/99;
b) habilitação jurídica;
c) regularidade fiscal e trabalhista;
d) qualificação técnica, conforme item 3.6.
3.2- O cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da CF, dar-se-á mediante declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
3.3- Os documentos relativos à Habilitação jurídica são:
3.3.1- No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
3.3.2- Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
3.3.3- No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
3.3.4- Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
3.3.5- No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
3.3.6- No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
3.3.7- No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165);
3.3.8- No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
3.4- Os documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista são:
a) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ;
b) Comprovante de inscrição no Cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Prova de Inscrição de Contribuição Estadual;
d) Prova de regularidade relativa à Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e INSS), Estadual e Municipal;
e) Prova de regularidade relativa Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
3.5- Os documentos relativos à Qualificação Econômica Financeira são:
a) Certidão de Falência e Concordata.
3.6- Qualificação Técnica
3.6.1- O licitante vencedor da etapa de lances deverá apresentar para fins de comprovação de Habilitação Técnica os seguintes documentos:
3.6.1.1- Certidão de Registro da Pessoa Jurídica no Conselho Profissional competente (CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo) válido e inscrição da(s) Pessoa(s) Física(s) - responsável(is) técnico(s) da empresa;

3.6.1.2-	Comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto desta licitação, a ser feita por intermédio de Atestados ou Certidões fornecida(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da empresa concorrente na condição de “contratada”, em que se comprove a execução das atividades a seguir relacionadas, sendo estas parcelas consideradas as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação:

1. pintura látex;
2. pintura textura;
3. reboco com impermeabilizante.

3.6.1.3- Certidão de Acervo Técnico, fornecida pelo CREA ou CAU, ou atestado devidamente registrado no referido Conselho, em nome do responsável (is) técnico (s) indicado(s) pelo licitante, em que se comprove a execução das atividades a seguir relacionadas, sendo estas parcelas consideradas as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação:
1. pintura látex;
2. pintura textura;
3. reboco com impermeabilizante.

3.6.2- Os responsáveis técnicos e membros da equipe técnica indicada deverão pertencer ao quadro permanente da licitante na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social; o administrador ou diretor; o empregado devidamente registrado em carteira de trabalho e previdência social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame

3.6.3- Quando do envio de atestados com base em contratos em andamento, a licitante deverá ter executado um percentual de 80 % em relação ao valor total do contrato vigente.

3.6.4- A empresa interessada poderá realizar visita aos locais descritos nos dois lotes das edificações que pertencem ao TRT 7ª Região, a fim de conhecer a área onde serão realizados os serviços. Não será motivo de inabilitação da licitante, a não realização da visita, no entanto, implicará na aceitação tácita das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. O agendamento da visita poderá ser feito pelos telefones (85) 3388-9485 ou (85) 3388-9336.

4- DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS UNITÁRIOS E QUANTIDADES MÍNIMAS

4.1- O valor máximo estimado por lote para os serviços encontra-se no ANEXO I – Tabela dos Valores Máximos e Locais dos Lotes.

4.2- Os valores adotados do BDI (Benefício e Despesas Indiretas) encontra-se no ANEXO V - Modelo de planilha de composição da Taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI).
4.3- Serão abertas Ocorrências com base da planilha orçamentária – Anexo II, oriunda dos levantamentos necessários feitos pela FISCALIZAÇÃO e os preços unitários da Ata de Registro de Preços, cada Ocorrência totalizará um valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4.4- Os preços unitários apresentados pelos licitantes deverão incluir todas as despesas necessárias à perfeita execução dos serviços incluindo-se os deslocamentos necessários à sua execução.

4.5- Os preços unitários apresentados pelos licitantes não poderão ser superiores aos correspondentes do TRT 7ª Região, por estes já adotarem o limite máximo estabelecido para obras públicas da Administração Pública Federal, ou seja, devem ficar iguais ou abaixo dos preços de referência da administração pública (Art. 13 inciso I do DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013).

4.6- As planilhas orçamentárias por lote encontram-se no Anexo II deste Termo de Referência, apresentando as quantidades mínimas, que correspondem aos menores quantitativos de cada serviço a serem contratados, quando da emissão da Ordem de Serviço para aquela ocorrência. As quantidades máximas para cada item de serviço, correspondem a estimativa de demanda para cada serviço e para cada lote distinto.

5- LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: A prestação de serviços será realizada nas unidades abaixo relacionadas:

LOTE I - Sede em Fortaleza

Edifício SEDE do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, situado na Av. Santos Dumont Nº 3384 – Aldeota – Fortaleza/CE – CEP 60.150-152;

Edifício ANEXO I do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, situado na Av. Desembargador Leite Albuquerque, Nº 1077 – Aldeota – Fortaleza/CE – CEP 60.150-150;

Edifício ANEXO II do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, situado na Rua Vicente Leite, Nº 1281 – Aldeota – Fortaleza/CE – CEP 60.170-150;

Fórum Autran Nunes, Ed. Manoel Arízio, situado na Av. Duque de Caxias Nº 1150 – Centro – Fortaleza/CE – CEP 60.035-111;

Fórum Autran Nunes, Ed. Anexo I Fórum Autran Nunes, situado na Av. Tristão Gonçalves, Nº 940 – Centro – Fortaleza/CE – CEP 60.015-000;

Fórum Autran Nunes, Ed. Dom Helder Câmera, situado na Av. Tristão Gonçalves, Nº 912 – Centro – Fortaleza/CE – CEP 60.015-000;

Vara do Trabalho de Caucaia – Rua Contorno Sul, S/N – Planalto Caucaia – Caucaia/CE – CEP 61.605-490 – Distância Fortaleza: 19,10 Km (Fonte Google Maps);

Vara do Trabalho de Maracanaú – Rua Luiz Gonzaga Honório de Abreu, Nº 80 – Parque Antônio Justa – Maracanaú/CE – CEP 61.901-000 – Distância Fortaleza: 35,00 Km (Fonte Google Maps);

Vara do Trabalho de Pacajus – Av. Vice-Prefeito Expedito Chaves Cavalcante, S/N – Cruz das Almas – Pacajus/CE – CEP 62.870-000 – Distância Fortaleza: 53,70 Km (Fonte Google Maps);

Vara do Trabalho de Eusébio – Rua Demerval Carneiro, Nº 115 – Centro – Eusébio/CE – CEP 61.760-970 – Distância de Fortaleza: 25,10 Km (Fonte Google Maps);

Vara do Trabalho de Baturité – Rua Major Pedro Catão, Nº 450 – Mondego – Baturité / CE – CEP 62.760-000 – Distância de Fortaleza: 107,00 Km (Fonte Google Maps);

Vara do Trabalho de Aracati – Rua Coronel Alexanzito, Nº 503 – Centro – Aracati/CE – CEP 62.800-000 – Distância de Fortaleza: 152,00 Km (Fonte Google Maps);

1. Vara de São Gonçalo do Amarante - Rua Santos Dumont, Nº 26 – Centro – São Gonçalo do Amarante/CE – CEP 62.670-000 - Distância de Fortaleza: 64,60 Km (Fonte Google Maps).
2. Vara do Trabalho de Quixadá – Rua Tenente Cravo, Nº 775 – Campo Velho - Quixadá / CE – CEP 63.900-000 - Distância de Fortaleza: 169,00 Km (Fonte Google Maps).

Vara do Trabalho de Limoeiro do Norte – Rua Cândido Olímpio de Freitas, Nº 1655 – Centro - CEP 62.930-000 – Distância de Fortaleza: 201,00 Km (Fonte Google Maps).

Vara do Trabalho de Sobral – Av. Lúcia Sabóia, Nº 500 – Centro - Sobral / CE – CEP 62.010-830 – Distância de Fortaleza: 231,00 Km (Fonte Google Maps).

Vara do Trabalho de Tianguá – Rua Manoel da Rocha Teixeira, S/N – Planalto – Tianguá / CE – CEP 62.320-000 – Distância de Fortaleza: 319,00 Km (Fonte Google Maps).

Vara do Trabalho de Crateús – Rua Hermínio Bezerra, Nº 801 – Planalto CE 075 – Crateús / CE – CEP 63.700-000 – Distância de Fortaleza: 354,00 Km (Fonte Google Maps).

LOTE II – Sede em Juazeiro do Norte

Fórum do Cariri – Rua Rafael Malzoni, 761 – São José - Juazeiro do Norte / CE – CEP 63.024-030;

Vara do Trabalho do Iguatu – Rua José de Alencar, S/N – Bugi - Iguatu / CE – CEP 63.500-000 – Distância Juazeiro do Norte: 155,00 Km (Fonte Google Maps).

6- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1- O prazo fixado para execução dos serviços individuais (ocorrências) será definido pela FISCALIZAÇÃO, segundo o critério estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro Genérico por Ocorrência (Anexo III), a contar do recebimento da ordem de serviço. Entretanto a CONTRATADA poderá, mediante solicitação escrita e a exclusivo critério da Administração do TRT 7ª Região, ter o prazo prorrogado, ficando estabelecido que:

6.1.1- Caso se veja impossibilitado de cumprir o prazo estipulado para a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar ao TRT 7ª Região, em até 05 (cinco) dias antes da data de vencimento inicialmente fixada, pedido de prorrogação acompanhado de justificativa escrita e devidamente fundamentada.

6.1.2- O pedido de prorrogação deverá ser encaminhado à Divisão de Manutenção e Projetos - DMPROJ, localizada no 1º Andar do Anexo II do TRT 7ª Região, na Rua Vicente Leite, nº 1281 – Aldeota – Fortaleza / CE- ficando a critério do titular daquela unidade acolher ou não o requerimento da licitante contratada, que uma vez acolhido, será encaminhado para ADMINISTRAÇÃO GERAL para análise e, se for o caso, posterior aprovação da prorrogação.

6.1.3- Em caso de deferimento do pedido de prorrogação do prazo de execução dos serviços, este será determinado pela ADMINISTRAÇÃO GERAL.

6.2- Vencido o prazo inicial ou da eventual prorrogação, sem que os serviços tenham sido executados, caracterizar-se-á o descumprimento da obrigação pactuada e, por conseguinte, ficará a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas neste Termo de Referência.

7 - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
7.1- O objeto da presente contratação será recebido:
1. provisoriamente, pelo fiscal que acompanhou a execução do contrato, com base no que foi observado ao longo do acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 2 (dois) dias da comunicação escrita do contratado;
2. definitivamente, a cargo de outro servidor, gestor do contrato ou comissão responsável pelo recebimento definitivo, no prazo de até 12 (doze) dias úteis do recebimento provisório, para os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o art. 23, inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.666/93, e em até 15 (quinze) dias úteis para os pagamentos que ultrapassam este limite, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes. Neste prazo será verificada a quantidade e conformidade do bem entregue com as especificações técnicas estabelecidas neste termo.
7.2- Não serão admitidos, para efeito de recebimento, serviços que estejam em desacordo ou conflitantes com quaisquer especificações prescritas neste Termo de Referência ou normas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
7.3- Se, após o recebimento, constatar-se que os serviços executados foram entregues em desacordo com a correspondente planilha orçamentária, fora das especificações fixadas ou incompletos, a CONTRATADA deverá efetuar as correções em até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, por escrito, sem prejuízo das penalidades previstas neste Termo de Referência.
7.4- O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA quanto aos vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

8- SISTEMA DE ATENDIMENTO DE DEMANDAS

8.1- Para cada necessidade de manutenção corretiva, o TRT da 7ª Região abrirá uma OCORRÊNCIA – elaborando orçamento conforme critérios estabelecidos no item 4, oriunda dos levantamentos necessários feitos pela FISCALIZAÇÃO contendo planilha orçamentária, descrição do que deve ser executado e o prazo para que a CONTRATADA realize os serviços solicitados.

8.2- A CONTRATADA deverá atender a toda e qualquer solicitação do TRT 7ª Região, para realização de manutenções corretivas, que se encontram previstas na contratação.

8.3- Será utilizado em qualquer contratação das Ocorrências, independentemente do valor, o instrumento contratual.

8.4- Em até 5 (cinco) dias após o recebimento da ASSINATURA DO CONTRATO, a CONTRATADA deverá apresentar ao FISCAL DO CONTRATO, para cada Ocorrência, a documentação a seguir relacionada:

  1. A relação de funcionários que executarão os serviços, acompanhada do respectivo número de documento de identificação;
  2. Cópia das Carteiras de Trabalho de todos os funcionários supracitados;
  3. Cópia dos Atestados de Saúde Ocupacional de todos os empregados supracitados;
  4. Entregar a ART ou RRT referente aos serviços contratados, devidamente registrados no CREA ou CAU;
  5. Cronograma de execução dos serviços ajustado às técnicas a serem empregadas pela CONTRATADA.
8.5- Em até 60 (sessenta) dias do prazo previsto no item 8.4, a Administração deverá emitir a ORDEM DE SERVIÇO e efetuar o chamamento a CONTRATADA para o seu recebimento. Cada OCORRÊNCIA deverá conter os serviços a serem realizados, cujo produto dos quantitativos levantados pela FISCALIZAÇÃO, totalize um valor não inferior a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada OCORRÊNCIA.

8.5.1- O chamamento da contratada para recebimento da ORDEM DE SERVIÇO poderá ser efetuado, por escrito, via correio, fax ou e-mail, ficando a CONTRATADA responsável pela consulta periódica ao endereço informado, tendo em vista que os prazos para atendimento das demandas serão contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

8.6- Para cada ORDEM DE SERVIÇO será emitido instrumento contratual.

8.7- A CONTRATADA terá até 02 (dois) dias úteis para o recebimento da ORDEM DE SERVIÇO, a contar do chamamento.

8.8- A CONTRATADA deverá fazer a movimentação de móveis e equipamentos, eventuais desmontagens e remontagens de móveis, quando for necessário à desobstrução do local onde serão realizados os trabalhos, bem como deverá realizar o reposicionamento dos móveis e equipamentos no local, imediatamente após a conclusão dos serviços, seguindo-se limpeza do local, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados.

8.9- Na execução devem ser observadas as especificações gerais e as indicações do relatório memorial descritivo, as prescrições ambientais, e ainda as normas brasileiras da ABNT aplicáveis.

8.10- Eventuais citações de marcas ou modelos devem ser entendidos apenas como orientação do tipo e padrão de qualidade do produto que se deseja fornecido.

8.11- O contratado poderá subcontratar, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, os serviços de retirada de entulho. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.
8.11.1- O limite máximo a ser subcontratado não poderá ser superior a 30% do valor contratado.
8.11.2- Justificamos a inclusão desta possibilidade de subcontratação devido ser usual de mercado, a subcontratação de retirada de entulho.

9- DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO

Para execução dos serviços dentro dos limites de cada lote serão remuneradas através da fórmula abaixo:

VD = 0,40 x D x Pgc

Onde:
VD = Valor pago a título de deslocamento, em reais (R$);
D = Distância entre a sede do lote e o local de prestação dos serviços (considerando percurso de ida e volta), em quilômetros (Km) para atendimento exclusivamente uma única vez para cada Ocorrência;

Pgc = Preço do litro da gasolina, em R$ (deverá ser considerado o valor estabelecido no Insumo 4222 - SINAPI/CEF – Ceará – Gasolina Comum - no mês de referência da elaboração de cada Ocorrência).

9.1- Será pago apenas um deslocamento, no trajeto ida e volta, da cidade base do lote para a outra cidade local do serviço.
Seguem abaixo as distâncias entre as cidades e suas respectivas sede:

De Fortaleza para Caucaia – 19,10 Km (Fonte Google Maps)
De Fortaleza para Maracanaú – 35,00 Km (Fonte Google Maps)
De Fortaleza para Pacajus – 53,70 Km (Fonte Google Maps)
De Fortaleza para Eusébio – 25,10 Km (Fonte Google Maps)
De Fortaleza para Baturité – 107,00 Km (Fonte Google Maps)
De Fortaleza para Aracati – 152,00 Km (Fonte Google Maps)
De Fortaleza para São Gonçalo do Amarante – 64,60 Km (Fonte Google Maps)
De Fortaleza para Sobral – 231,00 Km (Fonte Google Maps)
De Fortaleza para Tianguá – 319,00 Km (Fonte Google Maps)
De Fortaleza para Crateús – 354,00,00 Km (Fonte Google Maps)
De Fortaleza para Quixadá – 169,00 Km (Fonte Google Maps)
De Fortaleza para Limoeiro do Norte – 201,00 Km (Fonte Google Maps)

De Juazeiro do Norte para Iguatu – 155,00 Km (Fonte Google Maps)

9.2- Para efeito deste Termo de Referência, independentemente do local da sede da empresa Contratada, é considerado como sede de cada lote as cidades a seguir, que servirão de referência para o cálculo do deslocamento para atendimento das ocorrências:

Lote I – Fortaleza / CE

Lote II – Juazeiro do Norte / CE

10- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA terá, dentre outras previstas nos instrumentos legais, as seguintes obrigações:

10.1- Empregar todo o empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados.
10.2- Atender ao chamado do CONTRATANTE para recebimento da Ordem de Serviço no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da convocação, por escrito.
10.3- Iniciar a prestação dos serviços contratados em até 5 dias após a data de recebimento da ordem de serviço.
10.4- Entregar os serviços nas quantidades, forma, prazo e locais estabelecidos neste Termo de Referência e Anexos.
10.5- Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
10.6- Cientificar, imediatamente e por escrito, a execução dos serviços, para que seja efetivado o recebimento provisório.
10.7- Fornecer os materiais e/ou equipamentos, bem como mão-de-obra necessária à execução dos serviços.
10.8- Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e quaisquer outras que forem devidas e resultantes da execução dos serviços.
10.9- Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
10.10- Entregar o local destinado à instalação dos serviços devidamente limpo, livre de resíduos e com os reparos necessários.
10.11- Responder por perdas e danos que vierem, comprovadamente, causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em razão da ação ou omissão dolosa ou culposa de seus empregados ou prepostos.
10.12- Não executar, sem devida autorização, por escrito, pelo fiscal do contrato, os serviços decorrentes de fatores não previstos ou somente evidenciados durante o transcorrer dos mesmos.
10.13- Aceitar os acréscimos ou supressões sobre o objeto do Contrato, nos limites da Lei nº 8.666/93.
10.14- Assegurar, durante a vigência do contrato, capacitação a todos os trabalhadores em saúde e segurança no trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga horária mínima de 2 (duas) horas mensais, conforme a Resolução CSJT n° 98 de 20 de abril de 2012.
10.15- Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma Regulamentadora n° 6 do MTE.
10.16- Obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do MTE.
10.17- Priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução dos serviços.
10.18- Atendimento às normas regulamentadoras expedidas pelo MTE, quanto à Segurança e Medicina do Trabalho.
10.19- Adesão, por meio de cláusula contratual, ao Programa Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho - Programa Trabalho Seguro, instituído no âmbito da Justiça do Trabalho, voltado à promoção da saúde do trabalhador, à prevenção de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST), nos termos da Resolução n° 96, de 23 de março de 2012, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
10.20- Adesão, por meio de cláusula contratual, ao “Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho”, firmado entre o Governo Federal e as entidades patronais e representativas dos trabalhadores no dia 1º de março de 2012, visando à aplicação e efetividade das Diretrizes nele estabelecidas.
10.21- Absorver, na execução dos serviços, os egressos do sistema carcerário e/ou cumpridores de medidas ou penas alternativas, ao menos na seguinte proporção:
   I – 5% (cinco por cento) das vagas, quando da contratação de 20 (vinte) ou mais trabalhadores;
   II – 01 (uma) vaga quando da contratação de 06 (seis) a 19 (dezenove) trabalhadores, facultada a disponibilização de vaga para contrações de até 5 trabalhadores.
10.22- Assegurar, durante a vigência do contrato, a capacitação dos trabalhadores quanto às práticas definidas na política de responsabilidade socioambiental do órgão.
10.23- Realizar os serviços de segunda-feira a sexta-feira em horário comercial, em dias úteis, que não paralisem ou prejudiquem o andamento normal das atividades do TRT 7ª Região, a menos que expressamente autorizado pelo Tribunal;
10.24- Elaborar e implementar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), de acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE;
10.25- Elaborar e implementar Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com o objetivo de promoção e preservação da saúde dos trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE.
10.26- Designar formalmente (mediante comunicação escrita) preposto responsável por representar a contratada.
10.27- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.
10.28- Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.
10.29- Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
10.30- Entregar a ART ou RRT referente aos serviços contratados, devidamente registrados no CREA ou CAU.

11- OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1- Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações contratuais.
11.2- Atestar a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) para efeito de pagamento.
11.3- Efetuar o pagamento à contratada nas condições e preços pactuados.
11.4- Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do contrato, cabendo registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário, à regularização das falhas, faltas ou impropriedades.
12- DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

12.1- A gestão e a fiscalização da contratação caberá aos representantes da Administração especialmente designados. Nos impedimentos e afastamentos legais deste, suas funções serão desempenhadas por seus respectivos substitutos.
12.1.1- A Administração poderá alterar a designação dos gestores e fiscais, quando conveniente, sendo consignado formalmente nos autos e comunicado à Contratada, sem necessidade de elaboração de termo aditivo.
12.2- O gestores e fiscais designados exercerão, de forma segregada, as atribuições previstas na Resolução TRT7 nº. 200/2014, e tudo o mais que for necessário visando o adequado acompanhamento e fiscalização da execução contratual, devendo ainda providenciar as medidas necessárias às soluções de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer.
12.3- As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos gestores e fiscais deverão ser solicitadas, em tempo oportuno, à Diretoria competente, para adoção das medidas que julgar convenientes.
12.4- A gestão e a fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.
12.5- As informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada poderão ser obtidos através dos telefones (85) 3388-9465 ou (85) 3388-9336.

13- DO PAGAMENTO

13.1- Os pagamentos serão efetuados, em parcelas correspondentes às medições, conforme a execução das Ocorrências, na conta bancária fornecida pela empresa, , em até 5 (cinco) dias úteis após a apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo Fiscal e Gestor do Contrato, ocasião em que este Tribunal verificará a regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e INSS), com a Fazenda Estadual e Municipal, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como a regularidade trabalhista, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

13.2- O pagamento será por OCORRÊNCIA.

13.3- Caso se verifique erro na fatura, esta não será atestada até sua retificação pela CONTRATADA.

13.4- O pagamento da primeira medição de serviços, bem como o recebimento do objeto do contrato, estará condicionado à apresentação dos seguintes documentos:

    1. Atestados de saúde ocupacional (ASO) de todos os profissionais envolvidos nos serviços;
    2. Boletim de Medição;
    3. Relação mensal com o nome, RG, CPF e função do pessoal executante dos serviços;
    4. Certidão Negativa conjunta relativa aos Tributos Federais (Dívida Ativa da União e INSS);
    5. Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
    6. Certidão Negativa de Débitos Distritais/Municipais (do domicílio ou sede do contratado);
    7. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;
    8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
    9. Relatório de Andamento da Obra/Serviço contendo: Fotografias dos itens executados; Cronograma físico-financeiro atualizado dos serviços, bem como, a justificativa para os eventuais atrasos;
13.5- O pagamento das medições de serviços intermediárias estará condicionado à apresentação dos seguintes documentos:

    1. Boletim de Medição;
    2. Relação mensal com o nome, RG, CPF e função do pessoal executante do serviço;
    3. Relação mensal com o nome, RG, CPF e função do pessoal executante dos serviços;
    4. Certidão Negativa conjunta relativa aos Tributos Federais (Dívida Ativa da União e INSS);
    5. Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
    6. Certidão Negativa de Débitos Distritais/Municipais (do domicílio ou sede do contratado);
    7. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;
    8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
    9. Relatório de Andamento da Obra/Serviço contendo: Fotografias dos itens executados; Cronograma físico-financeiro atualizado dos serviços, bem como a justificativa para os eventuais atrasos;

13.6- O pagamento da última medição de serviços, que será após o recebimento definitivo do objeto, estará condicionado à apresentação dos seguintes documentos:

    1. - Boletim de Medição;
    2. - Relação mensal com o nome, RG, CPF e função do pessoal executante do serviço;
    3. Relação mensal com o nome, RG, CPF e função do pessoal executante dos serviços;
Certidão Negativa conjunta relativa aos Tributos Federais (Dívida Ativa da União e INSS);
    1. Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
    2. Certidão Negativa de Débitos Distritais/Municipais (do domicílio ou sede do contratado);
    3. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;
    4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
    5. Relatório de Encerramento da Obra/Serviço contendo: Fotografias dos itens executados;
    6. - Relatório de Acidentes de Trabalho sintetizado contendo todas as CAT’s (Comunicações de Acidente de Trabalho), quando houver, em anexo.
13.7- As faturas deverão ser entregues na sede do TRT 7ª REGIÃO, na Divisão de Manutenção e Projetos - DMPROJ, localizada no 1º Andar do Anexo II do TRT 7ª REGIÃO, na Rua Vicente Leite, nº 1281 – Aldeota – Fortaleza / CE, deverão ser entregues fisicamente.

14- DA GARANTIA DOS SERVIÇOS
14.1- A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realização de ditos trabalhos.
14.2- A garantia para os serviços prestados será de, no mínimo, seis meses, para as pinturas, e cinco anos para os demais serviços, contados do recebimento definitivo.

15- INEXECUÇÃO DO CONTRATO E SANÇÕES
15.1- A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços sujeitará a Contratada à multa, no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do total a ser registrado;

15.2- O atraso injustificado no atendimento à convocação para recebimento da Ordem de Serviço sujeitará a contratada à multa de mora, no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, calculada sobre o valor da Ocorrência, limitado a 10% (dez por cento).

15.3- O atraso injustificado na execução do serviço sujeitará a contratada à multa de mora, no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, calculada sobre o valor dos serviços executados intempestivamente, limitado a 10% (dez por cento).

15.4- Se o atraso que trata os itens 15.2 e 15.3 ultrapassar prazo de 120 (cento e vinte) dias, a Administração poderá entender pela inexecução parcial ou total do contrato, conforme o caso.

15.5- Além da sanção prevista aos itens supra, a CONTRATADA poderá incorrer nas seguintes penalidades:
a)	ADVERTÊNCIA;
b)	MULTA, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inadimplida, na hipótese de inexecução parcial da Ocorrência;
c)	MULTA, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da Ocorrência, nas hipóteses de inexecução total;
d)	MULTA, conforme estabelecido na tabela abaixo:

Nº	Descrição da Infração	Valor das Multas (R$)
01	Ausência de uniformes ou más condições dos mesmos / Funcionário	50,00
02	Ausência de Registros ou Exames Médicos / Funcionário	50,00
03	Não-fornecimento do EPI ou inadequado ao trabalho / Ocorrência	300,00
04	Não-uso do EPI ou uso inadequado dentro do canteiro / Ocorrência	300,00
Observação: Em caso de reincidência, a multa cobrada será o dobro da anterior.

e)	MULTA, no percentual de 1% (um por cento), calculada sobre o valor total da Ocorrência, para os demais casos de descumprimento contratual.

15.6- A CONTRATADA estará sujeita ainda a outras sanções administrativas, conforme a modalidade de Licitação a ser adotada.

15.7- A aplicação de sanções previstas neste instrumento será sempre precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa, cuja intimação dar-se-á na forma da lei, inclusive através de fax ou email.

16- IMPACTO ORÇAMENTÁRIO NOS DOIS EXERCÍCIOS FINANCEIROS SUBSEQUENTES
16.1- Dependerá das contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços.

17- VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1- A Ata de Registro de Preços terá vigência de 1 (um) ano, contado da assinatura da mesma.

18- DOS ANEXOS AO TERMO DE REFERÊNCIA

São partes integrantes deste Termo de Referência os seguintes anexos:
ANEXO I – Tabela de Valores Máximos e Locais dos Lotes;
ANEXO II – Planilha Orçamentária;
ANEXO III - Cronograma Físico-Financeiro Genérico por Ocorrência;
ANEXO IV - Modelo de planilha de composição dos Encargos Sociais incidentes sobre mão-de-obra horista;
ANEXO V - Modelo de planilha de composição da Taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI);
ANEXO VI - Especificações Técnicas de Materiais e Serviços;
ANEXO VII - Planilha de Composição de Custos Unitários.

Fortaleza, 11 de junho de 2019.

GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO
Diretor da Divisão de Manutenção e Projetos

Fco. ERLANE CAPISTRANO DAMASCENO
Analista Judiciário TRT 7ª Região – Eng.º Civil