UNIDADE REQUISITANTE:

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E PROJETOS

      1. OBJETO:
  1. Registro de preços para eventual contratação de fornecimento, montagem e remanejamento de aparelhos de Ar Condicionado tipo SPLIT, com execução de infraestrutura pelo período de 01 (um) ano nas edificações utilizadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região no Estado do Ceará, conforme especificações técnicas e documentos anexos. Foram incluídas, também, todas as informações de acordo com o CATÁLOGO DE SERVIÇOS do sítio comprasgovernamentais.gov.br/ferramenta de busca, conforme segue:
1. CÓDIGO DO SERVIÇO;
2. DESCRIÇÃO DO ITEM;
3. UNIDADE DE EXECUÇÃO;
4. QUANTIDADES A EXECUTAR;
5. PEDIDO MÍNIMO;

  1. O regime de execução contratual adotado será a empreitada por preço unitário, em que a execução dos serviços será por preço certo de unidades determinadas. Os serviços serão executados nas unidades da Justiça do Trabalho do Ceará, agrupadas em oito grupos. Esta divisão por grupos justifica-se pela natureza do serviço, pelos aspectos tributários e pela extensão territorial do Estado do Ceará. O agrupamento das demandas das diversas unidades do TRT 7ª Região por grupos, permitirá a formação de pacotes de serviços mais expressivos, no sentido de obter uma contratação mais vantajosa e conveniente, ante as peculiaridades comerciais, técnicas e operacionais locais, além de uma maior agilidade no prazo de atendimento das demandas.
  1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 1 (um) ano, contado da assinatura dela, considerando as possíveis prorrogações, nos termos da Lei nº8.666/93.

ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO.

  1. ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:
    1. Especificação dos equipamentos
1. Fornecimento e Instalação de Condicionador de ar SPLIT - Tipo: Hi Wall e Piso-Teto, conforme tabela abaixo;
2. Capacidade: conforme tabela abaixo;
3. Controle remoto sem fio com display de cristal líquido;
4. Controlador automático de temperatura com regulagem de ar para três velocidades;
5. Movimento e controle automático do direcionamento do ar nas quatro vias;
6. Sistema de filtragem em tela lavável;
7. Ciclo FRIO;
8. Tensão Fase – Neutro: 220V;
9. Utilização de gás refrigerante ecológico;
10. Os condicionadores devem apresentar menor consumo e maior eficiência energética, serem aprovados no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra “A”;
11. A comprovação da conformidade com esses critérios dar-se-á pela Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), aposta ao produto e/ou em sua embalagem.
Potência / (BTU/h)	SELO / ENCE	Tipo
9.000	A	Hi Wall
12.000	A	Hi Wall
18.000	A	Hi Wall
24.000	A	Hi Wall
30.000	A	Hi Wall
36.000	A	Piso / teto

  1. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DE REMANEJAMENTO:
    1. Kits e serviços de fornecimento e montagem
1. Deverão ser fornecidos, a cargo da CONTRATADA, todos os materiais e serviços necessários à interligação entre as unidades internas (evaporadores) e unidades externas (condensadores). Para tanto, deverão ser fornecidos os tubos de cobre para condução do fluido refrigerante (líquido e gás), cabo condutor tipo PP, enfeixados pelo tubo de polietileno para isolação térmica, mão francesa ou outros suportes necessários. O processo de instalação das tubulações deverá obedecer às recomendações contidas nos manuais de Instalação, Operação e Manutenção publicada pelo fabricante, respeitando-se as dimensões das tubulações e procedimentos ali recomendados. Recomendamos que ao longo do processo, as extremidades dos tubos sejam mantidas tampadas para evitar a entrada de poeira, ou qualquer outro material estranho. A soldagem deverá ser feita com atmosfera interna de nitrogênio para evitar a oxidação e fuligem internamente aos tubos. Após a montagem a tubulação deverá ser submetida a teste de pressão, sem registro de queda.
2. Assim a CONTRATADA se responsabilizará pelas interligações elétricas entre as unidades de evaporação e condensação e interligações frigoríficas. Sendo realizados também os testes de vazamento por nitrogênio seco, carga de refrigerante e colocação do equipamento em funcionamento com teste de pressão e de rendimento frigorífico.
3. Caberá à CONTRATADA, sem ônus adicional, a desmontagem e retirada da máquina (Evaporador e Condensador) instalada, no caso de instalação e montagem de uma nova unidade no mesmo local.
4. As unidades condicionadoras tipo split deverão ser diretamente alimentadas por disjuntores individuais para cada equipamento nos quadros de distribuição elétrica.
5. Todos os condutores deverão ser de cobre, dimensionados para as respectivas cargas, observando-se os critérios de limite de corrente e queda de tensão. Todas as conexões deverão estar firmemente executadas para evitar aquecimento por mau contato.
    1. Execução de infraestrutura elétrica, hidráulica e civil
O serviço contempla a execução completa das seguintes infraestruturas:
1. Instalação de rede elétrica secundária ligando o condensador ao quadro elétrico indicado. Deverão ser utilizados eletrodutos de PVC rígido roscável com todos os acessórios necessários (curvas, conduletes, suportes etc.). As conexões deverão utilizar terminais apropriados. Deverá ser utilizado cabo de cobre flexível, Isolamento 750V, PVC, com bitola mínima de 4,00mm2, (Fase, Neutro e Terra), ou superior quando indicado pelo fabricante do equipamento.
2. Instalação de rede hidráulica utilizando tubulação PVC com conexões para dreno ligando o Evaporador ao ponto de esgoto indicado. As tubulações deverão ser embutidas na alvenaria/piso, salvo orientação da fiscalização em contrário.
3. Instalação Civil com abertura de rasgo/furos, fechamento para inserção de tubulações (Elétrica, Hidráulica, Frigorígena) e acabamentos.
4. As obras de execução de infraestrutura elétrica, hidráulica e civil ficarão a cargo da CONTRATADA, conforme item correspondente da planilha orçamentária e somente serão executadas após autorização do fiscal do contrato.
5. Nos casos onde a infraestrutura for existente não será pago o serviço de execução de infraestrutura.
    1. Retirada de SPLIT com recolhimento do gás refrigerante
Será feito inicialmente procedimento para recolher o gás refrigerante para condensadora para desinstalar o equipamento sem perder o gás do aparelho. Após, deverá ser recolhida a unidade evaporadora e condensadora e entregue a CONTRATANTE.
    1. Deslocamento de Condensadoras situadas na Coberta das Unidades para o Pavimento Térreo
Com o intuito de evitar vazamentos nas cobertas e para facilitar as manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de climatização, será necessário o deslocamento de algumas unidades condensadoras dos ar condicionados tipo Split, que estão situadas atualmente na área das cobertas das edificações para uma reinstalação no pavimento térreo.
Será feito inicialmente procedimento para recolher o gás refrigerante para condensadora para desinstalar o equipamento sem perder o gás do aparelho. Após, deverá ser reinstalada unidade condensadora de acordo com a orientação da CONTRATANTE, respeitando a distância limite da tubulação frigorígena de até 10 (dez) metros entre a unidade evaporadora e condensadora.
  1. SERVIÇOS AUXILIARES NECESSÁRIOS:
O fornecimento, a instalação e o remanejamento dos equipamentos de climatização deverão incluir os seguintes serviços auxiliares de:
1. Transportes, estocagem, içamento, seguros, e todas as providências administrativas necessárias à entrega dos materiais e equipamentos no local da instalação, de acordo com o cronograma a ser definido na ocasião da contratação;
2. Montagem dos equipamentos de fornecimento da CONTRATADA, nos locais indicados em desenho ou orientados pela FISCALIZAÇÃO, deve incluir todas as conexões de drenagem e de energia;
3. Fabricação e montagem de suportes (mão francesa), chumbadores e outros elementos de interligações dos sistemas.
4. Regulagem de todos os sistemas, após a instalação ou remanejamento, fazendo os ajustes necessários por meio de instrumentos, verificando as vazões e as temperaturas dos fluidos, bem como, todas as demais providências para o correto funcionamento dos equipamentos.
5. Fornecimento de todos os componentes necessários à instalação dos equipamentos adquiridos, o que inclui: suportes das unidades evaporadora e condensadora, tubulação frigorígena, fiação elétrica entre os equipamentos, isolamento térmico da tubulação frigorífica, suportes metálicos (base para equipamento) em cantoneiras de aço laminado com proteção de pintura antioxidante.
6. Fornecimento e instalação de materiais e equipamentos, que deverão estar de acordo com os regulamentos locais de proteção contra incêndio, devendo também ser do tipo "não combustível" ou "autoextinguível", sendo dada preferência sempre ao primeiro. Este item é particularmente importante na seleção de materiais para isolamento térmico e os compostos que possuam resinas plásticas.
As aprovações efetuadas pela FISCALIZAÇÃO não eximem a CONTRATADA de sua responsabilidade com relação ao fornecimento de materiais acessórios e da instalação que, porventura, não venham a operar de maneira requerida pelo Contrato e/ou pelas especificações.
Onde a CONTRATADA propuser o uso de equipamentos e/ou materiais diferentes daqueles contidos nesta especificação ou indicados nos desenhos, e que estes venham a requerer qualquer modificação neste projeto (tubulações, dutos, fiação, controles, etc.), ou no de terceiros (estrutura, arquitetura, fundações, etc.), estas despesas correrão por conta da CONTRATADA, sendo, entretanto necessária sua prévia aprovação pela FISCALIZAÇÃO.

  1. RESPONSABILIDADES TÉCNICAS
    1. Todos os serviços devem ser executados em conformidade com as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), como descrito neste Termo de Referência e onde couber:
1. NBR 16401-2/2008 - Instalações Centrais de Ar Condicionado para Conforto - Parâmetros Básicos de Projeto - da ABNT.
2. Portaria 3523 de 28/08/98 do Ministério da Saúde.
3. Resolução 176 de 24/10/00 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
4. NBR 5410/2004 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão - Procedimentos - da ABNT.
    1. Nenhuma alteração poderá ser feita pela CONTRATADA, aos termos e as unidades adotadas por estas especificações técnicas, sob alegação de insuficiência de dados ou informações sobre os serviços, obras e/ou condições locais existentes.
    2. Em caso de detalhes não mencionados nestas especificações técnicas, a CONTRATADA deverá satisfazer ao que de melhor existir em trabalho no gênero. Assim sendo, qualquer modificação que, por razão de ordem técnica, se tornar necessária durante a execução, deverá ser antecipadamente comunicada e somente poderá ser realizada com aprovação e liberação por escrito pela FISCALIZAÇÃO.
    3. A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução dos serviços um PROFISSIONAL registrado no CREA ou CAU, com autoridade bastante para atuar em nome da CONTRATADA, a fim de garantir a boa qualidade dos serviços e facilitar o trabalho na FISCALIZAÇÃO.
    4. A equipe de trabalho da CONTRATADA deverá ser composta por profissionais qualificados a executar com perfeição os serviços objeto deste Termo de Referência. Embora haja fiscalização por parte de técnicos da CONTRATANTE, as responsabilidades técnicas e legais serão da CONTRATADA.
    5. A FISCALIZAÇÃO reserva-se o direito de pedir o afastamento imediato de qualquer componente da equipe da CONTRATADA que, em sua opinião, esteja sendo prejudicial ao bom andamento dos serviços.
    6. A CONTRATADA obriga-se a corrigir, se por culpa direta e comprovada dela ou de seus prepostos, os serviços por ela executados, que apresentarem omissões ou defeitos de execução constatados pela FISCALIZAÇÃO. A correção será por conta exclusiva da CONTRATADA.
A aceitação final dos serviços somente será concretizada após todos os reparos e correções e com os testes necessários exigidos pela fiscalização com todas as instalações funcionando, mediante a emissão do termo de recebimento de serviços ou atesto na fatura da CONTRATADA. Os testes para a aceitação dos serviços serão baseados nos manuais de instalação das fabricadas dos equipamentos, bem como normas técnicas pertinentes.
Todos os serviços deverão ser realizados observando-se a necessidade da não interferência com o atendimento diário da unidade do Tribunal, sem causar maiores transtornos aos usuários do prédio, devendo se necessário ser colocado meios de proteção quando indicados pela FISCALIZAÇÃO.
A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART - CREA) ou o REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT - CAU) deverá ser emitido pelo profissional legalmente habilitado para tal, junto ao Conselho Próprio, desde que suas atribuições permitam tal anotação de responsabilidade.
A CONTRATADA não poderá transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.

Em caso de divergências entre as especificações constantes neste Termo de Referência e as cadastradas no Sistema de Compras do Governo Federal - COMPRASNET, prevalecerão as especificações técnicas do Termo de Referência.

  1. PRAZO DE GARANTIA DO MATERIAL E DO SERVIÇO:
    1. O fornecedor deverá entregar o termo de garantia do fabricante, por um prazo mínimo de 2 (dois) anos para peças e equipamentos e prazo mínimo de 5 (cinco) anos para o compressor, a contar da data da emissão da nota fiscal/fatura. Para os serviços de instalação, o prazo de garantia deverá ser de no mínimo 1 (um) ano a contar da emissão da nota fiscal/fatura.
    2. Caso o Termo de Garantia do fabricante vincule a garantia à instalação na sua rede autorizada, a CONTRATADA assumirá a prestação da garantia contratual conforme item 2.5.1.
    3. A Garantia incluirá os serviços de infraestrutura (elétrica, hidráulica e civil) quando executados pela CONTRATADA.
    4. A CONTRATANTE acionará a garantia mediante solicitação por escrito, por meio de correio eletrônico.
    5. A conclusão da prestação de garantia deverá ser realizada em um prazo máximo de 30 dias contatos da solicitação da CONTRATANTE.
    6. No caso de prestação da garantia, a CONTRATADA será responsável pelo transporte (recolhimento e devolução no mesmo local de entrega previsto no item 10.2.1) dos equipamentos em garantia.
2. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

Quanto aos critérios de sustentabilidade, deverão ser aplicados o item 5.2.1 – Serviços que envolvam utilização de mão de obra, o item 5.2.8 – Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos e o item 5.3.7 – Nas Condições de Trabalho do Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho, 2ª edição. Entretanto, para ciência do licitante, registra-se que os critérios, aqui indicados, já estão dispostos neste Termo de Referência e seus Anexos, seja nas especificações do objeto, bem como nas obrigações da CONTRATADA.

DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

  1. Trata-se de execução de serviços comuns de engenharia, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital por meio de especificações usuais no mercado, sem dedicação exclusiva de mão de obra, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.

  1. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.

  1. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

JUSTIFICATIVA PARA UNIÃO DE ITENS EM GRUPO ÚNICO

  1. A Justiça do Trabalho, atualmente, está presente em 15 (quinze) localidades do Estado do Ceará, incluindo a Capital, e utiliza 18 (dezoito) edificações, considerando as próprias, cedidas e alugadas, incluindo as da Capital, para funcionamento de todos os seus serviços jurisdicionais. Esta divisão por grupos em um único processo licitatório, justifica-se pela natureza do serviço, pelos aspectos tributários e pela extensão territorial do Estado do Ceará. O agrupamento das demandas das diversas unidades do TRT 7ª Região por grupos, permitirá a formação de pacotes de serviços mais expressivos, no sentido de obter uma contratação mais vantajosa e conveniente, ante as peculiaridades comerciais, técnicas e operacionais locais, além de uma maior agilidade no prazo de atendimento das demandas. A contratação é técnica e economicamente viável, pois não promoverá uma perda de escala, bem como, permitirá um melhor aproveitamento do mercado com a ampliação da competitividade.

  1. Houve a unificação dos serviços na contratação pretendida em uma única licitação, haja vista que os serviços a serem licitados tem natureza usual dentro da construção civil, no segmento de instalações frigorígenas e de climatização, o que gera ampla competitividade. Com a unificação da licitação é possível dividir os custos da administração de obra (custos indiretos) pelo total dos serviços, o que não seria possível em um eventual parcelamento dos serviços, consoante com o que se depreende da leitura do § 1º, do artigo 23 da Lei nº 8.666, de 1993, além do exposto na Súmula n° 247/2004 do Tribunal de Contas da União.

JUSTIFICATIVA PARA ADOTAR O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS:

  1. Adota-se o Sistema de Registro de Preços, tendo em vista que o fornecimento, a instalação e o remanejamento de equipamentos de ar condicionado tipo SPLIT são demandados pelas unidades do Tribunal de forma frequente, não sendo possível ser definido previamente o quantitativo correto de máquinas a serem substituídas ou remanejadas, pela imprevisibilidade técnica de equipamentos, que eventualmente apresentem problemas de funcionamento, bem como, pela dificuldade de reposição de peças dos aparelhos mais antigos. Adicionalmente, ressalta-se a dificuldade de armazenamento deste tipo de equipamento, pelo alto custo imobilizado pelo Tribunal em seus estoques de almoxarifado, cujo impacto econômico da aquisição desses bens pode ser diluído ao longo do exercício financeiro. Outro aspecto é referente a garantia contratual do equipamento contra defeitos de fabricação, que é de 01 (um) ano, dado pelo próprio fabricante, que obriga a imediata aplicação do bem para uso, a fim de que não se perca a aludida garantia do fabricante em estoque. Diante do exposto, acredita-se que essa modalidade adotada (SRP) para a contratação do fornecimento, instalação e remanejo dos equipamentos de ar condicionado tipo SLPIT, atende as prerrogativas do art. 3º, inciso I, II, III ou IV do Decreto nº 7.892/2013.

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  1. A presente contratação justifica-se pelas reiteradas solicitações, feitas por servidores e magistrados ao Núcleo de Manutenção desta Divisão, para a fornecimento, instalação e remanejamento de aparelhos de climatização tipo SPLIT, com o intuito de: 1) Substituir aparelhos existentes defeituosos ou com vida útil esgotada; 2) Refrigerar novas áreas (novos layouts) não contemplados originalmente; 3) Substituir aparelhos tipo Janela ou aparelhos tipo SPLIT de baixa eficiência energética, visando redução de custos nas contas de energia das unidades; e por fim, 4) Deslocar unidades condensadoras dos SPLIT´s, localizadas nos telhados da unidades, em virtude de danos causados as telhas na ocasião das manutenções, assim como, a melhoria das condições de segurança do trabalho desses profissionais.
  2. Esta contratação é relevante ainda pela necessidade de garantir a infraestrutura física apropriada às atividades administrativas e judiciais deste Tribunal, provendo de instalações adequadas as Varas do Trabalho e aos Setores Administrativos, provendo os magistrados e servidores de boas condições para exercer suas atividades, com saúde e segurança, além da proteção e manutenção dos bens materiais e de assegurar o confortável atendimento ao público.
  3. A Justificativa e o objetivo da contratação encontram-se pormenorizados em tópicos específicos dos Estudos Preliminares, apêndice desse Termo de Referência.

VISTORIA PARA A LICITAÇÃO

  1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 7:00 horas às 17:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (85) 3388-9386 ou (85) 3388-9465.

  1. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
  2. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
  1. A não realização da vistoria, que é facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.

  1. Em todos os casos, a licitante deverá DECLARAR que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação: “DECLARO sob as penas da lei que a empresa _______________________________________ inscrita no CNPJ sob o nº ____________________________________ , com sede na _______ ____________________________________________, por intermédio de seu representante legal Sr(a) ____________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade ______________________________________ e do CPF ____________________________, tomou conhecimento dos locais onde serão prestados os serviços objeto do Pregão Eletrônico nº __________________________, estando plenamente consciente da infraestrutura que tem à disposição assumindo totalmente a responsabilidade pelo serviço.”

DA HABILITAÇÃO

  1. Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos a:
a) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na Lei nº 9.854/99;
b) habilitação jurídica;
c) regularidade fiscal e trabalhista;
d) qualificação técnica;
e) qualificação econômico-financeira;
f) declaração de não incursão na vedação constante no inciso III do art. 9º da Lei nº. 8.666/93.

  1. O cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da CF, dar-se-á mediante declaração do licitante (no COMPRASNET) de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

  1. Os documentos relativos à Habilitação Jurídica são:
1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da Assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
7. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165);
8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

  1. Os documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista são:
    1. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ;
    2. Comprovante de inscrição no Cadastro de contribuintes municipal e estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
    3. Prova de regularidade relativa à Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e INSS), Estadual e Municipal;
    4. Prova de regularidade relativa Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

  1. Para comprovação da qualificação técnica o licitante deverá apresentar:
    1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade;

    1. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:
      1. Para o (Engenheiro Civil, Elétrico, Mecânico...): serviços de "Instalação de equipamentos de ar condicionado tipo SPLIT".
      2. Para o (Arquiteto e Urbanista...): serviços de "Instalação de equipamentos de ar condicionado tipo SPLIT".
    2. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.
    3. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.
    4. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia.

  1. Para comprovação da qualificação econômico-financeira o licitante deverá apresentar:
    1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
    2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
      1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
      2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

    1. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

        Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ----------------------------------------------------------------------;
        Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total
SG = -----------------------------------------------------------------------;
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante
LC = -------------------------------------;
Passivo Circulante

    1. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

  1. PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: A entrega do material e a conclusão do serviço não poderão ultrapassar o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Ordem de Serviço (Solicitação de Fornecimento) pela CONTRATADA, que deverá ser emitida pela Divisão de Manutenção e Projetos (DMPROJ).
  2. DO LOCAL, HORÁRIO E DIAS DA EXECUÇÃO DO OBJETO

    1. Os serviços de instalação e montagem serão realizados, em parcela única, nos prédios do TRT relacionados no Anexo VI, a cada solicitação de serviço, no horário de 07:30h as 18:00 horas, em dias úteis.
    2. Os serviços poderão ser realizados nos finais de semana, a critério da CONTRATANTE, sem ônus adicional. Excepcionalmente, os serviços poderão ser realizados fora do horário, desde que autorizadas pela Fiscalização.
    1. Deverão ser refeitos, em até 05 (cinco) dias úteis, pela CONTRATADA, todos os serviços que apresentarem defeitos imediatos.
DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO: O objeto será recebido, a cada solicitação de fornecimento:

  1. Provisoriamente, pelo fiscal que acompanhou a execução do contrato, com base no que foi observado ao longo do acompanhamento e da fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis da comunicação escrita da CONTRATADA, após o fornecimento dos equipamentos instalados, acompanhados da nota fiscal de venda dos equipamentos (mercadoria) e da nota fiscal de serviços, eventualmente prestados na referida Solicitação de Fornecimento, perfazendo o total atestado pela fiscalização;
  2. Definitivamente, a cargo de outro servidor ou comissão designada pela autoridade competente, responsável pelo recebimento definitivo, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, condicionado ao recebimento da nota fiscal, após verificação da conformidade do material /serviço com condições estabelecidas neste termo, verificando o trabalho feito pelo fiscal e todos os outros aspectos do contrato, que excluem a execução propriamente dita do objeto, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, observado o disposto no art. 69 da Lei nº. 8.666/93.
  3. Em nenhuma hipótese, será realizado o recebimento provisório do objeto com pendências a serem solucionadas pela CONTRATADA.
  4. Havendo pendência durante a vistoria, será necessária nova comunicação escrita da CONTRATADA após solucionadas todas as falhas apontadas pela fiscalização. Os serviços serão considerados concluídos na data da última comunicação escrita da CONTRATADA, desde que não relacionadas pendências pela fiscalização.
  5. O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA por vícios de qualidade ou disparidade com as especificações técnicas, verificados posteriormente.
  6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  1. Antes do início da execução contratual, designar formalmente (mediante comunicação escrita) preposto responsável por representar a CONTRATADA durante esse período;
  1. Realizar os serviços no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta;
  2. Empregar profissionais habilitados para a execução dos serviços, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
  3. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;
  4. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE;
  5. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
  6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;
  7. Manter os empregados nos horários pré-determinados pela CONTRATANTE;
  8. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
  9. Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;
  10. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;
  11. Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
  12. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;
  13. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
  14. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
  15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
  16. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
  17. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
  18. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
  19. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.
  20. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
  21. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações deste Termo de Referência e demais documentos.
  22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
  23. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº. 13.146, de 2015.
  24. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
  25. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;
  26. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
  27. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº. 5, de 25/05/201, se for o caso:
    1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
    2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
  28. Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, nos limites estabelecidos no art. 65, §1º, da Lei 8.666/93.
  29. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação ou na contratação;
  30. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
  31. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
  32. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referência e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, de acordo com o item 2.5 deste Termo de Referência, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
  33. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.
  34. Atender ao chamado do CONTRATANTE para recebimento da Ordem de Serviço (Solicitação de Fornecimento) no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da convocação, por escrito.
  35. Iniciar a prestação dos serviços contratados em até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Serviço (Solicitação de Fornecimento).
  36. São condições para iniciar os serviços a apresentação da documentação abaixo:
1. A relação de funcionários que executarão os serviços, acompanhada dos respectivos números de documentos de identificação;
2. Cópia das Carteiras de Trabalho de todos os funcionários supracitados;
3. Cópia dos Atestados de Saúde Ocupacional de todos os empregados supracitados;
4. Ordem de Serviço (Solicitação de Fornecimento) devidamente assinada pelo Fiscal do Contrato.
  1. Entregar os serviços nas quantidades, forma, prazo e locais estabelecidos neste Termo de Referência e Anexos.
  2. Entregar o local destinado à instalação dos serviços devidamente limpo, livre de resíduos e com os reparos necessários;
  3. Cientificar, imediatamente e por escrito, a execução dos serviços, para que seja efetivado o recebimento provisório.
  4. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
  5. Responder por perdas e danos que vierem, comprovadamente, causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em razão da ação ou omissão dolosa ou culposa de seus empregados ou prepostos.
  6. Não executar, sem devida autorização, por escrito, pelo fiscal do contrato, os serviços decorrentes de fatores não previstos ou somente evidenciados durante o transcorrer dos mesmos.
  7. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma Regulamentadora nº 6 do MTE;
  8. Assegurar, durante a vigência do contrato, a capacitação dos trabalhadores quanto às práticas definidas na política de responsabilidade socioambiental do órgão;
  9. Assegurar, durante a vigência do contrato, capacitação a todos os trabalhadores em saúde e segurança no trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga horária mínima de 2 (duas) horas mensais, conforme a Resolução CSJT nº 98 de 20 de abril de 2012;
  10. Apresentar ao fiscal do contrato os materiais que, eventualmente, possam ser reaproveitados pela administração em outros serviços;
  11. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
  12. Elaborar e implementar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), de acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE;
  13. Elaborar e implementar Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com o objetivo de promoção e preservação da saúde dos trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE.
  14. Os equipamentos instalados devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

1. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
  1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o disposto neste Termo de Referência / cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
  2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
  3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
  4. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-financeiro;
  5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da CONTRATADA, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº. 5/2017;
  6. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:
    1. exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
    2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
    3. considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.
  7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
  8. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas, quando couber;
  9. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº. 8.666, de 1993.
  10. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
  11. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos.
  12. Emitir a Ordem de Serviço (Solicitação de Fornecimento), em até 30 (trinta) dias da emissão da Nota de Empenho. Para cada NOTA DE EMPENHO, será emitida uma Ordem de Serviço (Solicitação de Fornecimento).
  13. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais.
  14. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
  15. Atestar a nota fiscal/fatura para efeito de medições de serviços;
  16. Viabilizar os aditivos contratuais, quando necessário;

DA SUBCONTRATAÇÃO

  1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

ALTERAÇÃO SUBJETIVA: É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

  1. A gestão e a fiscalização da contratação caberão aos representantes da Administração especialmente designados. Nos impedimentos e afastamentos legais deste, suas funções serão desempenhadas por seus respectivos substitutos.
  2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
  3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.
  4. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, que poderá ser por meio eletrônico, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
  5. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.
  6. A Administração poderá alterar a designação dos gestores e fiscais, quando conveniente, sendo consignado formalmente nos autos e comunicado à CONTRATADA, sem necessidade de elaboração de termo aditivo.
  7. Os gestores e fiscais designados exercerão, de forma segregada, as atribuições previstas na Resolução TRT7 nº. 8/2019, e tudo o mais que for necessário visando o adequado acompanhamento e fiscalização da execução contratual, devendo ainda providenciar as medidas necessárias às soluções de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer.
  8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos gestores e fiscais deverão ser solicitadas, em tempo oportuno, à Diretoria competente, para adoção das medidas que julgar convenientes.
  9. A gestão e a fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.
  10. Ao Fiscal do Contrato competirá administrar a execução deste, atestando as respectivas Notas Fiscais para efeito de pagamento, bem como providenciar as medidas necessárias às soluções de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer.
  11. As informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA poderão ser prestados pelos fiscais do contrato, através dos telefones (85) 3388-9386 ou (85) 3388-9336.

DO PAGAMENTO

  1. O pagamento será efetuado em parcela única, a cada Ordem de Serviço (Solicitação de Fornecimento), na conta bancária fornecida pela empresa, em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo, condicionado à apresentação da nota fiscal de venda dos equipamentos já instalados e da nota fiscal de serviços prestados, perfazendo o total da medição da aludida Ordem de Serviço (Solicitação de Fornecimento). Nesta ocasião este Tribunal verificará a regularidade com a Fazenda Federal (Tributos Federais, Dívida Ativa da União e a Seguridade Social - INSS), com a Fazenda Estadual e Municipal, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como, a regularidade trabalhista, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
  2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
  3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
  4. Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
  5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
    1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
  6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = i/365	I = 6/100	I = 0,00016438
        365
Em que i = taxa percentual anual no valor de 6%, capitalizada diariamente em regime de juros simples.

VP = Valor da parcela em atraso.

  1. No Caso de aplicação de multa o valor respectivo será deduzido da fatura.

REAJUSTE

  1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
  2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da CONTRATADA, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INCC (Índice Nacional da Construção Civil), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
  3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
  4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
  5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
  6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
  7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
  8. O reajuste será realizado por apostilamento.

GARANTIA DA EXECUÇÃO: Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

1. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
  1. A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços sujeitará a CONTRATADA à multa, no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do total a ser registrado;
  2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, no percentual de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor da quantidade entregue intempestivamente, limitada à 10% (dez por cento).
  3. Se o atraso de que trata o item supra ultrapassar o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a Administração poderá entender pela inexecução parcial ou total do contrato, conforme o caso.
  4. Além da sanção prevista no item supra, a CONTRATADA poderá incorrer nas seguintes sanções:

1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
2. Multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inadimplida, na hipótese de inexecução parcial do Contrato;
3. Multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, na hipótese de inexecução total;
4. Multa compensatória, no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do Contrato, para os demais casos de descumprimento contratual.
Nº.	Descrição da Infração	Valor das / Multas* / (R$)
01	Ausência de uniformes ou más condições deles / Funcionário	50,00
02	Ausência de Registros ou Exames Médicos / Funcionário	50,00
03	Não-fornecimento do EPI ou inadequado ao trabalho / Ocorrência	200,00
04	Não-uso do EPI ou uso inadequado dentro do canteiro / Ocorrência	200,00

Multa compensatória, conforme estabelecido na tabela abaixo:

*Observação: Em caso de reincidência, a multa cobrada será o dobro da anterior.
1. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
2. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados;
  1. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si;
  2. As sanções previstas no subitem 20.4, alíneas “a”, “f”, “g” e “h” poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
  3. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
  4. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
  5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
  6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº. 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
  7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº. 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
  8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
  9. A aplicação de sanções previstas neste instrumento, realizar-se-á em processo administrativo e assegurará contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, cuja intimação dar-se-á na forma da lei, inclusive através de e-mail.
  10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
  11. A aplicação de sanções previstas neste instrumento será sempre precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa, cuja intimação dar-se-á na forma da lei, inclusive através de fax ou e-mail.

1. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:
  1. O custo estimado da contratação será de R$ 540.409,45 (Quinhentos e quarenta mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e cinco centavos), para fins de aplicação do maior desconto. Esse valor está subdividido em 08 (oito) Grupos:
Grupo 1 – Fortaleza / Maracanaú / Caucaia / Eusébio / Aracati / Pacajus e São Gonçalo do Amarante: R$ 173.474,53 (Cento e setenta e três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), conforme orçamento de referência no Anexo I.
Grupo 2 – Fortaleza / Maracanaú / Caucaia / Eusébio / Aracati / Pacajus e São Gonçalo do Amarante, segundo o disposto no Art. 48, III, da Lei Complementar nº 123/2006, para que se estabeleça a cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação para microempresas e empresas de pequeno porte, em certames para a aquisição de bens e serviços de natureza divisível: R$ 56.977,53 (Cinquenta e seis mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos), conforme orçamento de referência no Anexo I.
Grupo 3 - Sobral, Tianguá e Crateús: R$ 79.074,59 (Setenta e nove mil, setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), conforme orçamento de referência no Anexo I.
Grupo 4 - Sobral, Tianguá e Crateús, segundo o disposto no Art. 48, III, da Lei Complementar nº 123/2006, para que se estabeleça a cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação para microempresas e empresas de pequeno porte, em certames para a aquisição de bens e serviços de natureza divisível: R$ 26.297,34 (Vinte e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos), conforme orçamento de referência no Anexo I.
Grupo 5 - Quixadá, Baturité e Limoeiro do Norte: R$ 78.405,43 (Setenta e oito mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e três centavos), conforme orçamento de referência no Anexo I.
Grupo 6 - Quixadá, Baturité e Limoeiro do Norte, segundo o disposto no Art. 48, III, da Lei Complementar nº 123/2006, para que se estabeleça a cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação para microempresas e empresas de pequeno porte, em certames para a aquisição de bens e serviços de natureza divisível: R$ 26.356,34 (Vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos), conforme orçamento de referência no Anexo I.
Grupo 7 - Juazeiro do Norte e Iguatu: R$ 75.074,56 (Setenta e cinco mil, setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), conforme orçamento de referência no Anexo I.
Grupo 8 - Juazeiro do Norte e Iguatu, segundo o disposto no Art. 48, III, da Lei Complementar nº 123/2006, para que se estabeleça a cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação para microempresas e empresas de pequeno porte, em certames para a aquisição de bens e serviços de natureza divisível: R$ 24.749,13 (Vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e nove reais e treze centavos), conforme orçamento de referência no Anexo I.
21.2. Os preços estimados, tanto unitário quanto global, expressos na Planilha Orçamentária do TRT 7ª Região, constante no Anexo I, correspondem aos máximos que este Tribunal se dispõe a pagar, de forma que as propostas com valores superiores serão desclassificadas.
21.3. O valor do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) adotado para serviços foi diferenciado, de acordo com a legislação do ISS vigente em cada município, perfazendo um total de 07 (sete) BDI´s distintos, devidamente indicados na planilha orçamentária (Anexo I). Foi adotado para fornecimento e montagem de equipamentos um único BDI reduzido, considerando que os serviços de montagem fazem parte do valor do equipamento a ser fornecido, através de nota fiscal de venda de mercadoria. Estão demonstrados todas as Planilhas de Composição da Taxa do BDI, como elementos integrantes a este Termo de Referência (Anexo III e IV).
21.4. Os preços unitários apresentados pelos licitantes deverão incluir todas as despesas necessárias à perfeita execução dos serviços incluindo-se os deslocamentos necessários à sua execução, bem como todos os tributos, fretes, seguros e demais encargos necessários à completa execução do objeto deste Termo de Referência.
21.5. As planilhas orçamentárias por grupo encontram-se no Anexo I deste Termo de Referência, apresentando as quantidades mínimas, que correspondem aos menores quantitativos a serem contratados, quando da emissão da Nota de Empenho. As quantidades máximas para cada item de serviço, correspondem a estimativa de demanda para cada serviço e para cada grupo distinto.
1. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
  1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 1 (um) ano, contado da assinatura dela.

1. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO NOS DOIS EXERCÍCIOS FINANCEIROS SUBSEQÜENTES
  1. Dependerá das contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços.
  2. A despesa decorrente desta contratação correrá à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste Regional.
2. DOS ANEXOS AO TERMO DE REFERÊNCIA
  1. São partes integrantes deste Termo de Referência, os seguintes anexos:
ANEXO I - Planilha Orçamentária;
ANEXO II - Planilha de composição de custos unitários;
ANEXO III - Modelo de planilha de composição da taxa de benefícios e despesas indiretas (BDI) - serviços;
ANEXO IV - Modelo de planilha de composição da taxa de benefícios e despesas indiretas (BDI) - equipamentos;
ANEXO V - Modelo de planilha de composição dos encargos sociais incidentes sobre mão-de-obra horista;
ANEXO VI - Endereços da prestação do serviço;
ANEXO VII - Cronograma;
ANEXO VIII – Modelo de declaração de emprego de menor.
ANEXO IX - Declaração de não incursão na vedação constante no inciso III do art. 9º da Lei nº. 8.666/93.

Fortaleza, 20 de maio de 2020.
Eng.º Civil PAULO BRASILEIRO PIRES FREIRE
Analista Judiciário – Apoio Especializado Eng. Civil

Eng.º Civil GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO
Diretor da Divisão de Manutenção e Projetos