PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

PROC. Nº  32515/2013-1

OBRAS DE REFORMA E ADAPTAÇÕES NO TÉRREO DO EDIFÍCIO ANEXO E NONO ANDAR DO EDIFÍCIO DOM HÉLDER

Especificações Técnicas de Materiais e Serviços

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Estas especificações têm por objetivo determinar as normas e condições mediante  as obras de reforma e adaptações no fórum Central em Fortaleza-CE.

A empresa contratada para o serviço é responsável por todos os itens relacionados à execução: materiais, mão-de-obra, obrigações sociais e tributárias, equipamentos, seguros e manutenção do canteiro de obra, bem assim a sua regularização nos órgãos públicos de licenciamento e registro.

Qualquer alteração decorrente de fatores não previstos ou evidenciados durante o transcorrer da execução do serviço somente poderá ser iniciada se previamente autorizada, por escrito, pelo gerenciador do contrato.

Quaisquer dúvidas ou omissões na presente especificação serão esclarecidas pela fiscalização.

A empresa contratada deverá manter permanentemente no local do serviço e acessível à fiscalização livro para registro diário de ocorrência com folhas numeradas e em três vias. As anotações deverão ser feitas regularmente pela empresa contratada.

1.1 SERVIÇOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA

Os trabalhos serão iniciados somente após o recebimento, pela empresa contratada, da Ordem de Serviço, devendo ser executados por profissionais qualificados e rigorosamente de acordo com os projetos. Todos os materiais serão fornecidos pela CONTRATADA e, quando previsto, deverão ser acompanhados dos resultados dos respectivos ensaios e testes.

Os serviços deverão obedecer ao que preconizam as normas técnicas brasileiras da ABNT. A empresa contratada é responsável pela observância da legislação, regulamentos e posturas relativas ao serviço e à segurança pública, além de atendimento das exigências da legislação trabalhista e social, no que diz respeito ao pessoal que lhe prestar serviço.

1.2. IMPUGNAÇÕES

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO do TRT-7ª R todos os trabalhos que não satisfizerem às condições contratuais.

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados pela FISCALIZAÇÃO do TRT-7ª R, bem como remover os entulhos, ficando por sua conta exclusiva as despesas correspondentes.

1.3. NORMAS DE SEGURANÇA

Durante a execução dos serviços, as medidas de proteção aos empregados e a terceiros obedecerão ao disposto nas normas de segurança do trabalho nas atividades de construção civil (NR-18), nos termos da legislação em vigor. A empresa contratada deverá fornecer EPIs aos empregados, de acordo com a NR-6. Aspectos de segurança também são alcançados pela fiscalização. As áreas de trabalho deverão estar isoladas e devidamente sinalizadas (NR-26).

2  MOBILIZAÇÕES

2 .1  MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL

A CONTRATADA deverá mobilizar todos os equipamentos e pessoal necessários à execução dos serviços.

Todos os empregados deverão permanecer no local do serviço uniformizados, calçados e devidamente identificados.

Ao local do serviço somente terão acesso os empregados da empresa executante, a fiscalização e pessoas por estar expressamente autorizadas.

O local do serviço deverá ser mantido limpo e livre de qualquer entulho.

ITENS DE SERVIÇO

1- SERVIÇOS PRELIMINARES.

1.1 TAXAS E EMOLUMENTOS

A anotação de responsabilidade técnica (ART) deverá ser providenciada pela empresa contratada.

1.2 ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL)

As obras deverão ser acompanhadas “in loco” por engenheiro civil (período parcial/ 2 horas em média por dia útil) e encarregado geral (período integral/ 8 horas em média por dia útil). Esse item será medido mensalmente. O custo unitário previsto na planilha orçamentária representa o valor máximo mensal a ser reembolsado por este Tribunal, mediante comprovação do contratado.

1.3  VALE ALIMENTAÇÃO

Corresponde aos custos relativos à alimentação  dos funcionários (obrigação das construtoras por convenção do Sinduscon CE relativo a café da manhã e almoço), tomando-se, a média de  6 operários mensalistas trabalhando continuamente na obra e com vínculo direto com o contratado para fins de orçamento.

O pagamento desse item ocorrerá por meio de reembolso mediante comprovação das despesas da empresa com vale-alimentação, limitado ao valor máximo previsto na planilha orçamentária.

Os custos de vale-alimentação para os funcionários de empresas subcontratadas não serão reembolsados, uma vez que é praxe no mercado que tais custos estejam embutidos no custo dos serviços subcontratados.

1.4  AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Corresponde ao  auxílio alimentação mensal a ser destinado aos funcionários conforme convenção coletiva de trabalho  , tomando-se, a média de  6 operários mensalistas trabalhando continuamente na obra e com vínculo direto com o contratado para fins de orçamento.

O pagamento desse item ocorrerá por meio de reembolso mediante comprovação das despesas da empresa com o auxílio alimentação, limitado ao valor máximo mensal previsto na planilha orçamentária.

Os custos de auxílio alimentação para os funcionários de empresas subcontratadas não serão reembolsados, uma vez que é praxe no mercado que tais custos estejam embutidos no custo dos serviços subcontratados.

Esse item será medido mensalmente. O custo unitário previsto na planilha orçamentária representa o valor máximo mensal a ser reembolsado por este Tribunal, mediante comprovação do contratado.

1.5  VALE TRANSPORTE

Corresponde aos custos relativos à vale transporte  dos funcionários (obrigação das construtoras por convenção de trabalho, Sinduscon CE ), tomando-se, a média de  6 operários mensalistas trabalhando continuamente na obra e com vínculo direto com o contratado para fins de orçamento.

O pagamento desse item ocorrerá por meio de reembolso mediante comprovação das despesas da empresa com vale transporte, limitado ao valor máximo previsto na planilha orçamentária.

Os custos de vale transporte para os funcionários de empresas subcontratadas não serão reembolsados, uma vez que é praxe no mercado que tais custos estejam embutidos no custo dos serviços subcontratados.

1.6  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Corresponde aos custos relativos à transporte de equipamentos necessários a execução das obras "in loco".

2.0 SETORIAL A – REFORMA/IMPLANTAÇÃO DE QUATRO VARAS TRABALHISTAS NO 9° ANDAR DO PRÉDIO DOM HÉLDER

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES.

2.1.1 RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA COM MONTANTES METÁLICOS

Serão retiradas/desmontadas as divisórias leves atualmente montadas na área onde haverá a implantação dos novos ambientes, a desmontagem deverá ser feita por profissionais habilitados de modo a não danificar as placas e perfis instalados.

2.1.2 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO

Nos ambientes da ala esquerda do nono andar, haverá a demolição do forro de gesso existente para possibilitar o lançamento de eletrocalhas, eletrodutos, dutagem de ar condicionado etc.

2.1.3 DEMOLIÇÃO DE CONTRA PISO

Nos ambientes da ala direita do nono andar, haverá a demolição do contra piso existente de modo a preparar o substrato para receber, futuramente, piso em granito.

2.1.4 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA

Serão instalados tapumes de madeira para isolar a área de obra das demais áreas.

2.1.5 e 2.1.6 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE E TRANSPORTE DE ENTULHO

Logo após os serviços de demolição, o entulho produzido será carregado em caminhão basculante e transportado até local adequado ao seu descarte.

2.2 PAVIMENTAÇÃO

2.2.1 e 2.2.2 REGULARIZAÇÃO DE BASE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E PISO EM GRANITO

Haverá a demolição do contra piso existente na ala esquerda do nono andar , após a demolição deverá ser feito contrapiso de regularização de base  composto de argamassa de cimento e areia de rio peneirada, no traço de 1:3, devendo a cota do piso pronto obedecer o nível existente.

Será assentado piso em granito, no padrão existente,  nas dimensões 40cm por 40cm, sendo assentado com argamassa pré-fabricada e rejuntadas com massa de rejunte impermeável com espessura de até 2mm. O assentamento será reticulado, com juntas rigorosamente alinhadas, estando às verticais em prumo e as horizontais em nível.

2.3  REVESTIMENTOS DE PAREDES

2.3.1 PLACAS DE REVESTIMENTO ACÚSTICO

Deverá ser colado, nas paredes internas e porta de acesso a sala de máquinas, revestimento acústico em espuma de poliuretano com espessura mínima de 20mm e densidade de 29 kg/m³.

2.3.2 REBOCO

Deverá ser aplicado em eventuais rebocos de paredes existentes em mal estado, sendo o emboço (massa única) com argamassa de cimento e areia média peneirada no traço 1:4, devendo, no caso do revestimento cerâmico, o emboço será riscado antes do endurecimento da argamassa do emboço, com vistas a uma melhor aderência. O alinhamento do emboço/reboco será balizado pelas esquadrias. Os cantos deverão estar em perfeito esquadro e prumo. Todas as paredes tratadas deverão apresentar acabamento perfeito, desempenado, apresentando superfícies planas, alinhadas e aprumadas.

2.4  PAREDES E DIVISÓRIAS

2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3 DIVISÓRIA LEVE,VIDRO PARA DIVISÓRIAS E VÃO DE PORTA

As divisões internas serão feitas com divisória leve com painel de fibraroc e montantes e rodapé e perfil de alumínio, sendo utilizadas divisórias cegas; utilizar-se-á  vidro transparente liso de 4mm requadrado com perfil de alumínio nos guiches. Serão instaladas 28 portas de fibraroc completa com fechadura tipo cilindro e requadro em alumínio.

2.4.4 e 2.4.5  ESTANTES COLMÉIA DE PAINEL DE  FIBRAROC

Serão montados balcões e estantes tipo colméia, conforme projeto, compostos de painel de fibraroc  e montantes em perfil de aluminio no padrão dos atualmente instalados neste Tribunal.

Para fins de composição e orçamento, o preço unitário refere-se à área frontal das estantes.

2.5  TETO / FORRO

2.5.1  FORRO DE GESSO

Serão instalados forro de gesso acartonado, conforme projeto especifico, na área indicada. O sistema a ser adotado para o forro de gesso acartonado será o FGE composto de estrutura auxiliar com pendurais rígidos reguláveis e canaletas zincadas, devendo esta estrutura de sustentação apresentar rigidez suficiente para inibir a formação de flecha superior a 1/500 do vão.

As placas de gesso a serem utilizadas serão de 1,8m por 1,2m devendo ser cortadas em função das dimensões dos ambientes, sendo o ideal evitar o recorte de placas. O forro deve ter juntas invisíveis tornando assim o forro liso, monolítico e de acabamento perfeito.

2.6 ESQUADRIAS

2.6.1 MOLA DE PORTA

Serão instaladas oito molas de porta tipo Coimbra na porta de acesso das salas de audiência e balções.

2.6.2 PLACA DE ALUMINIO PARA COMUNIÇÃO VISUAL

Serão afixadas nas portas placas de alumínio 15cm por 30cm com a identificação dos setores. A comunicação visual das placas seguirá o “lay out” em uso neste TRT.

2.7 PINTURA

2.7.1 FUNDO SELADOR  ACRILICO SOBRE FORRO DE GESSO

Sobre o forro de gesso acartonado, antes da pintura acrílica de acabamento, haverá a aplicação de uma demão de  fundo selador acrilico.

2.7.2 PINTURA  ACRILICA SOBRE FORRO DE GESSO

Após a aplicação de fundo selador acrílico no forro de gesso acartonado haverá pintura com duas demãos de tinta   acrílica, na cor padrão atual existente.

Deverão ser obedecidas rigorosamente as orientações do fabricante quanto ao procedimento de preparação da superfície, aplicação e secagem da tinta.

2.7.3 PINTURA TEXTURIZADA ACRILICA SOBRE PAREDES

Após a correção da superfície, adequado lixamento nas paredes existentes em mal estado  haverá pintura com  textura acrílica, na cor padrão atual existente, branco gelo.

Deverão ser obedecidas rigorosamente as orientações do fabricante quanto ao procedimento de preparação da superfície, aplicação e secagem da tinta.

2.8  AR CONDICIONADO

2.8.1 e 2.8.2  REDE DE DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA E GRELHAS DE INSUFLAMENTO E RETORNO

Nas posições indicadas em projeto, haverá o lançamento de dutos em chapa galvanizada n° 20 com  isolamento térmico em isopor e grelhas de insuflamento e retorno.

2.9 CANALETAS APARENTES

2.9.1 a 2.9.6 CANALETA EVOLUTIVA E ACESSÓRIOS

No interior das áreas a serem reformadas haverá o lançamento de  canaleta aparente (sobre paredes de alvenaria ou divisória)  modelo evolutiva sistema DLP 60mm x 50mm e demais acessórios, com divisão interna onde serão lançados os cabos utp (lógica/telefone) e os cabos de energia (110V e 220V ) .

2.10 INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA  (REDE ESTRUTURADA)

2.10.1  a 2.10.4 – ELETRODUTOS E CONDULETES

Deverá ser executada a infra estrutura para posterior lançamento de cabeamento de lógica (pelo TRT) serão utilizadas como caminhamento primário eletrocalhas em chapa de aço galvanizada sobre o forro (caminho horizontal) e como caminhamento secundário, sobre o forro, eletrodutos em pvc roscável rígido, conexões de padrão superior e  conduletes de alumínio; dentro dos ambientes o lançamento será feita via canaleta de pvc.

Cada eletroduto receberá o número de cabo logicos previsto em projeto, não será admitida, em nenhuma hipótese, a passagem em um mesmo eletroduto de cabos lógicos e elétricos, em qualquer combinação, no mesmo eletroduto.

2.10.5 e 2.10.6 – ELETROCALHAS

O Encaminhamento primário dos cabos da rede lógica/telefônica será realizado através de eletrocalhas em chapa de aço galvanizado de 50x50, podendo ser lisa ou perfurada; a eletrocalha a ser instalada será conectada a eletrocalha transversal existente e locada entre a laje de concreto e o forro de gesso com a  utilização de suporte fixado na laje de concreto.

2,10.7 e 2.10.8 – ARAME GALVANIZADO PARA PESCA E TOMADAS DE REDE LÓGICA

Nos eletrodutos que futuramente receberão o lançamento de cabos de lógica deverá ser deixado arame de pesca/guia galvanizado de 18BWG. Deverão ser instaladas as tomadas de lógica, sendo estas duplas para conexão de dois pontos de rede utilizando conector RJ-45 – CAT 6 .  As tomadas serão instaladas na canaleta aparente de pvc. O lançamento e clipagem dos pontos será executados posteriormente por empresa especializada a ser contratada pela TRT.

A fixação das tomadas e os acabamentos deverão ser perfeitamente executados utilizando materiais de qualidade consolidada no mercado.

2.11  INSTALAÇÃO DE REDE DE TOMADAS ESTABILIZADA 110V

2.11.1 e 2.11.2 – ELETRODUTOS E CONDULETES

Deverá ser executada a infra estrutura para posterior lançamento de cabeamento da rede estabilizada de 110V, serão utilizadas como caminhamento primário eletrocalhas em chapa de aço galvanizada sobre o forro (caminho horizontal) e como caminhamento secundário, sobre o forro, eletrodutos em pvc roscável rígido, conexões de padrão superior e  conduletes de alumínio; dentro dos ambientes o lançamento será feita via canaleta de pvc.

Os circuitos deverão derivar do painel existente de rede estabilizada localizado na sala de paineis.

2.11.3 e 2.11.4 – ELETROCALHAS

O Encaminhamento primário da rede estabilizada será realizado através de eletrocalhas em chapa de aço galvanizado de 38x38, podendo ser lisa ou perfurada; a eletrocalha a ser instalada será conectada a eletrocalha transversal existente e locada entre a laje de concreto e o forro de gesso com a  utilização de suporte fixado na laje de concreto.

2.11.5  TOMADA PARA COMPUTADOR (ESTABILIZADA 110V)

As tomadas utilizadas serão triplas do tipo 2P + T, padrão ABNT, com Miolo Vermelho e deverão obedecer à seguinte seqüência de montagem: pino direito: fase - pino esquerdo: neutro - pino inferior: terra, e que todas as tomadas deverão estar de acordo com a norma NBR 14136/2002.

As tomadas deverão ser identificadas por via de plaquetas em acrílico com informação do número do circuito e tensão nominal.

Os circuitos estabilizados (110V) partirão de painel estabilizado a ser instalado no shaft (indicado em planta).

As tomadas serão instaladas na canaleta aparente de pvc.

2.11.6   - CABOS

Os condutores elétricos serão flexíveis de 2,5mm² com isolação em PVC e características antichama. As emendas dos condutores elétricos (2,5mm²) deverão ser isoladas e localizadas em caixas de passagem ou conduletes.

Nos cabos alimentadores não serão aceitas emendas de nenhum tipo, ainda que permitidas em norma, entre os quadros alimentadores e os quadros alimentados.

Todos os cabos deverão ser identificados em ambas as extremidades com anilhas indeléveis em PVC fabricação Helleman, Pial ou similar.

A Fiação obedecerá ao seguinte padrão de cor:

Fase       – 	Cor Vermelha

Neutro    – 	Cor Azul

Retorno  – 	Cor Branca

Aterramento   – Cor Verde

2.12 INSTALAÇÃO DE REDE DE TOMADAS 220V, ILUMINAÇÃO E FORÇA

2.12.1 ABERTURA E ENCHIMENTO DE RASGOS PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES NAS PAREDES

Serão abertos rasgos nas alvenarias para instalação de tubulações embutidas nas paredes, sendo posteriormente o rasgo preenchido com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

As medidas de proteção aos empregados e a terceiros obedecerão ao disposto nas normas de segurança do trabalho nas atividades inerentes, nos termos da legislação pertinente em vigor (NR-10).

Todos os materiais utilizados devem ser de marcas de padrão de qualidade consolidados no mercado com selo do INMETRO. No caso de equipamentos elétricos tais como lâmpadas e reatores deverão ser instalados equipamentos com SELO A de Eficiência Energética do INMETRO/PROCEL.

2.12.2 e 2.12.3 – ELETRODUTOS

A partir das eletrocalhas e eletrodutos (rede iluminação) derivação os eletrodutos para alimentar as tomadas de 220v e a iluminação dos ambientes.

2.12.4 e 2.12.5  TOMADAS E INTERRUPTORES ( 220V)

As tomadas utilizadas serão simples ou duplas do tipo 2P + T, padrão ABNT, com Miolo branco, Ref. PIAL e deverão obedecer à seguinte seqüência de montagem: pino direito: fase - pino esquerdo: neutro - pino inferior: terra, e que todas as tomadas deverão estar de acordo com a norma NBR 14136/2002.

As tomadas deverão ser identificadas por via de plaquetas em acrílico com informação do número do circuito e tensão nominal.

Os circuitos de 220v partirão de painel 220V existente (indicado em planta).

As tomadas e interruptores serão instalados  na canaleta aparente de pvc.

2.12.6 e 2.12.7  Lâmpadas e Luminárias

Serão instaladas, no ambiente indicado, luminárias novas de embutir com refletor parabólico em alumínio de alto brilho com aletas parabólicas em alumínio alto brilho ou aletas planas brancas para duas lâmpadas fluorescente tubulares de 32W. (Ilustração básica  abaixo)

Por razões de segurança, e a fim de propiciar a partida adequada das lâmpadas, as calhas das luminárias com partes metálicas deverão ser aterradas.

Haverá o reinstalação  de  luminárias existentes  nas novas posições de projeto.

2.12.8   - CABOS

Os condutores elétricos serão flexíveis de 2,5mm² com isolação em PVC e características antichama. As emendas dos condutores elétricos (2,5mm²) deverão ser isoladas e localizadas em caixas de passagem ou conduletes.

Nos cabos alimentadores não serão aceitas emendas de nenhum tipo, ainda que permitidas em norma, entre os quadros alimentadores e os quadros alimentados.

Todos os cabos deverão ser identificados em ambas as extremidades com anilhas indeléveis em PVC fabricação Helleman, Pial ou similar.

A Fiação obedecerá ao seguinte padrão de cor:

Fase       – 	Cor Vermelha

Neutro    – 	Cor Azul

Retorno  – 	Cor Branca

Aterramento   – Cor Verde

2.13   COMBATE A INCÊNDIO

2.13.1 e 2.13.2   TUBO GALVANIZA E CONEXÕES

A contratada deverá fazer o deslocamento dos sprinklers que colidirem com a nova distribuição de divisórias.

2.14 LIMPEZA FINAL

2.14.1 LIMPEZA GERAL DOS SERVIÇOS

Os serviços serão definitivamente recebidos somente após a inspeção final em que se constate a perfeita execução de todos os itens de contrato, incluindo testes de desempenho, a limpeza das áreas de trabalho e remoção de todo o entulho produzido.

3.0 SETORIAL B – REFORMA/IMPLANTAÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÕES ESPECIAIS E CENTRAL DE MANDADOS NO TÉRREO DO EDIFIO ANEXO

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES.

3.1.1 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA

Serão instalados tapumes de madeira para isolar a área de obra das demais áreas.

3.1.2 RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA COM MONTANTES METÁLICOS

Serão retiradas/desmontadas as divisórias leves e proteção em madeira das tubulações frigorigeras e hidráulicas  atualmente montadas na área onde haverá a implantação dos novos ambientes, a desmontagem deverá ser feita por profissionais habilitados de modo a não danificar as placas e perfis instalados.

3.1.3 e 3.1.4  DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E VERGAS

Serão demolidas as alvenarias e vergas indicadas na planta de demolição

3.1.5  DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

O contratado executará a demolição de revestimento com argamassa (reboco) de todas as paredes externas nos revestimentos internos do imóvel, a fim de realizar , posteriormente, procedimentos de impermeabilização.

3.1.6 e 3.1.7 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA e REMANEJAMENTO DE BANCADA DE GRANITO

Nos banheiros e copas existentes serão retirados os aparelhos sanitários, mictórios, cubas de louça e bancadas existentes para inicio do processo de reforma dos banheiros e copas.

3.1.8 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE LAMBRI

Será demolido o forro lambri de pvc nos banheiros.

3.1.9 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO

Será demolido o forro de gesso das áreas a serem reformadas exceto wc`s .

3.1.10 e 3.1.11 RETIRADA DE FOLHA DE PORTA E BATENTE

Serão retiradas as folha das portas e batentes do acesso aos sanitários ; serão retiradas também as folhas e seus respectivos batentes de todas portas de madeira de acesso aos banheiros e copas.

3.1.12  DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO

Na área dos banheiros, deverá ser demolido o piso cerâmico existente e o contra piso para aplicação posterior de novo contra piso e piso cerâmico nos wc`s.

3.1.13  DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO TIPO AZULEJO

O contratado executará a demolição de revestimento cerâmico nas áreas da copa e dos banheiros coletivos e individuais.

3.1.14 a 3.1.16 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA

Deverá ser executada a demolição de piso de concreto e escavação e reaterro de valas  para passagem de tubulações elétricas, frigorigenas, pluviais e hidrosanitárias. As valas deverão ser locados nas posições previstas em projeto, sendo a demolição criteriosa e cuidadosa para evitar problemas estruturais.

3.1.17 e 3.1.18 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE E TRANSPORTE DE ENTULHO

Logo após os serviços de demolição, o entulho produzido será carregado em caminhão basculante e transportado até local adequado ao seu descarte.

3.2 PAVIMENTAÇÃO

3.2.1,3.2.2 e 3.2.3 REGULARIZAÇÃO DE BASE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 COM IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÂMICO ESMALTADO e SOLEIRA

Haverá a demolição total do piso existente na área dos  wc`s  , após a demolição deverá ser feito contrapiso de regularização de base com espessura de três centímetros, composto de argamassa de cimento e areia de rio peneirada, no traço de 1:3, com impermeabilizante, devendo a cota do piso pronto obedecer o nível existente, observando-se o desnível (inclinação, declividade) para a caixa sifonada.

A cerâmica de piso será esmaltada, PEI- 5, na cor branca de primeira qualidade nas dimensões 30cm por 30cm, sendo assentadas com argamassa pré-fabricada e rejuntadas com massa de rejunte impermeável na cor da cerâmica com espessura de até 2mm. O assentamento será reticulado, com juntas rigorosamente alinhadas, estando às verticais em prumo e as horizontais em nível.

Será instalada soleira de granito, com 25cm de largura e espessura de 2cm assentadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, nos acessos aos wc`s.

3.2.4 RECOMPOSIÇÃO DE LAJE  DE PISO COM CONCRETO FCK 15MPA

Os rasgos na laje de piso para passagem de tubulações serão recompostos com concreto com fck de 15mpa.

3.2.5 REVESTIMENTO VINÍLICO PAVIFLEX

Uma vez feitos os reparos nos rasgos de piso (passagem de tubulações) serão aplicadas placas vinílicas sobre o piso existente, nas áreas indicadas em projeto, no tamanho 30x30cm com dois mm de espessura ( padrão rutilo ou similar); o assentamento deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante.

3.2.6 RODAPÉ VINÍLICO

Junto as paredes de alvenaria, nas áreas que receberão paviflex novo, será instalado rodapé vinílico com 5 centímetros de altura, no mesmo padrão do piso vinílico a ser implantado.

3.3  REVESTIMENTOS DE PAREDES

3.3.1 a 3.3.3 REVESTIMENTOS DE ALVENARIAS INTERNAS E DOS WC`S (chapisco, emboço paulista e cerâmica)

Os revestimentos das paredes e pisos deverão ser iniciados após a conclusão das instalações das tubulações hidráulicas, sanitárias e elétricas.

Preliminarmente, as paredes deverão ser limpas e molhadas.

O chapisco e emboço serão aplicados em alvenarias internas e preliminar ao revestimento cerâmico nos wc`s (após a retirada dos azulejos existentes) , sendo que as superfícies das paredes a serem revestidas com cerâmica ou que receberão pintura deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia de rio peneirada no traço 1:4, e receberão emboço (massa única) com argamassa de cimento e areia média peneirada no traço 1:4, devendo, no caso do revestimento cerâmico, o emboço será riscado antes do endurecimento da argamassa do emboço, com vistas a uma melhor aderência. O alinhamento do emboço/reboco será balizado pelas esquadrias. Os cantos deverão estar em perfeito esquadro e prumo. Todas as paredes tratadas deverão apresentar acabamento perfeito, desempenado, apresentando superfícies planas, alinhadas e aprumadas.

O revestimento cerâmico que será aplicado nas paredes dos wc`s  será de  cerâmica esmaltada PEI-5 com as mesmas características da cerâmica de piso, sendo assentadas com argamassa pré-fabricada e rejuntadas com massa de rejunte impermeável na cor da cerâmica com espessura de até 2mm. O assentamento será reticulado, com juntas rigorosamente alinhadas, estando as verticais em prumo e as horizontais em nível.

3.3.1 a 3.3.3 REVESTIMENTOS DAS PAREDES/ ALVENARIAS QUE DÃO PARA O EXTERIOR  (impermeabilização, chapisco e reboco com aditivo impermeabilizante)

Nas paredes internas, que dão para o exterior, deverá ser retirado o reboco existente , após a limpeza generosa das paredes será aplicado na parede, com utilização de brochas, impermeabilizante cimentício tipo Sika top ou similar (três demãos), em sequência as paredes serão  chapiscadas com argamassa de cimento e areia de rio peneirada no traço 1:4, e receberão reboco com argamassa de cimento, areia média peneirada e aditivo impermeabilizante no traço 1:1:5

3.4  PAREDES E DIVISÓRIAS

3.4.1 e 3.4.2 ALVENARIA EM TIJOLO FURADO E VERGA EM CONCRETO

Nas posições indicadas em projeto, o fechamento do vão será feito com alvenaria em tijolo furado de 10 x 20 x 20cm de meia vez assentado com argamassa 1:4 , sendo que nos vãos de porta, deverá ser executada verga em concreto armado com dimensões 15 x 20 x 20cm.

3.4.3  DIVISÓRIA EM GRANITO E= 2cm

Nos banheiros, nas posições indicadas em projeto, deverão ser instaladas divisórias em granito cinza de 2cm de espessura, polido nas duas faces.

3.4.4, 3.4.5 e 3.4.6 DIVISÓRIA LEVE,VIDRO PARA DIVISÓRIAS E VÃO DE PORTA

As divisões internas serão feitas com divisória leve com painel de fibraroc e montantes e rodapé em perfil em aço, sendo utilizadas divisórias cegas ou no modelo painel/vidro/painel no qual utilizar-se-á  vidro transparente liso de 4mm requadrado com perfil em aço. Serão instaladas treze portas de fibraroc completa com fechadura tipo cilindro e requadro em alumínio.

3.4.7 BALCÃO

Serão instalados dois balcões de recebimento em painel de fibraroc

3.4.8  ESTANTES COLMÉIA DE PAINEL DE  FIBRAROC

Serão montadas estantes tipo colméia, conforme projeto, compostos de painel de fibraroc  e montantes em perfil de aço no padrão dos atualmente instalados neste Tribunal.

Para fins de composição e orçamento, o preço unitário refere-se à área frontal das estantes.

3.5  TETO / FORRO

3.5.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO COM PLACAS EM PVC PARA FORRO PACOTE

Após a retirada do forro de gesso existente será instalado forro tipo pacote com placas moduladas de  pvc (618mm x 1250mm), com faces lisas e 2cm de espessura, suportadas por perfil T   em alumínio. Os perfis de suporte do forro deverão ser fixados na laje de concreto aparente existente e deverão apresentar rigidez suficiente para inibir a formação de flecha superior a 1/500 do vão.

3.6 ESQUADRIAS

3.6.1 a 3.6.6  PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA, FORMICA BRANCA  E FECHADURA DE TARJETA

Serão instaladas seis portas de madeira compensada  ( P1 para pintura) com folha de 0,8m x 2,1m, inclusive com batentes, alizares, dobradiças e fechadura de padrão superior tipo alavanca nos  acessos aos wc`s (5 unds) e acesso sala técnica (1 und) . Serão instaladas quatro portas de madeira compensada  ( P2 para formicar) com folha de 0,6m x 2,1m, inclusive com batentes, formica colada, dobradiças para fixação em granito e fechadura tipo livre-ocupado nas portas de acesso aos sanitários dos banheiros coletivos.

3.6.7 e 3.6.8 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER E VIDRO DE 4mm

Será instalada uma janela de correr de alumínio com as mesmas características das existentes (dimensões 3m x 0,9m)  com vidro liso transparente de 4mm na futura sala do diretor dos oficiais de justiça.

3.6.9  PLACA DE ALUMINIO PARA COMUNIÇÃO VISUAL

Serão afixadas nas portas placas de alumínio 15cm por 30cm com a identificação dos setores. A comunicação visual das placas seguirá o “lay out” em uso neste TRT.

3.7 PINTURA

3.7.1  PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA

Para o início do processo de pintura em esmalte sintético sobre peças de madeira, as superfícies deverão estar limpas, secas, perfeitamente lisas e isentas de graxas, óleos, poeiras, ceras, resina, sais solúveis, etc.

As  folhas das portas, alizares e forramentos de portas novas  receberão pintura em esmalte sintético, acabamento acetinado em duas demãos, sobre base em fundo nivelador – fundo branco fosco.

3.7.2 PINTURA TEXTURIZADA ACRILICA SOBRE PAREDES

Após a correção da superfície e adequado lixamento das paredes  haverá pintura com  textura acrílica, na cor padrão atual existente, branco gelo.

Deverão ser obedecidas rigorosamente as orientações do fabricante quanto ao procedimento de preparação da superfície, aplicação e secagem da tinta.

3.8  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

3.8.1 ABERTURA E ENCHIMENTO DE RASGOS PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES NAS PAREDES

Serão abertos rasgos nas paredes para instalação de tubulações embutidas nas paredes, sendo posteriormente o rasgo preenchido com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

3.8.2 e 3.8.3 REDE DE ÁGUA FRIA

A rede de água fria que alimentará os wc`s e copas será de pvc soldável de 25mm. Os novos ramais derivarão de rede existente, onde deverão ser feitas as adaptações necessárias para conexão dos novos ramais. A ligação das torneiras de bancada e aparelhos sanitários será feita com engate plástico flexível.

3.8.4 a 3.8.6 REDE DE ESGOTO CLOACAL

A rede de esgoto cloacal  será interligada a rede existente, utilizando tubos de pvc para esgoto, conexões e caixas sifonadas de 150mm x 150mm.

3.9  LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS

3.9.1 a 3.9.3 INSTALAÇÃO DE BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIO

Serão instalados nos banheiros bacias sanitárias de louça branca de superior qualidade (obedecendo às prescrições da ABNT) do tipo caixa acoplada, com duplo acionamento e capacidade de vazão de descarga de 3 litros para efluentes líquidos e 6 litros para efluentes sólidos. Deverá ser usado anel de vedação plástico na instalação do aparelho sanitário, de modo a permitir eventuais manutenções e vedamento de odores

O mictório a ser instalado será de louça branca com sifão embutido e registro de acionamento por pressão.

3.9.4 a 3.9.12 BANCADAS, CUBAS, SUPORTE, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRAS E REGISTROS

Serão instaladas bancadas em granito cinza andorinha ou similar com espessura de 2,5 cm inclusive as testeiras nos banheiros e copas (vide projeto especifico), devendo obedecer rigorosamente aos detalhes de projeto; os “cachorros”serão em perfil metálico. Nas bancadas de granito novas (exceto nas novas bancadas das copas onde será instalada cuba de ínox)  serão instaladas 5 cubas de louça branca de embutir, sendo instaladas com válvula cromada e sifão em metal cromado de 1” x 1 ½”.

As torneiras dos lavatórios  serão em metal cromado com fecho do tipo acionamento automático. As bancadas  das copas receberão  torneira cromada tubo móvel de parede.

Os registros de gaveta serão do tipo metal cromado de ¾” com canopla e deverão ter o mesmo tipo de acabamento das torneiras, além da instalação de registros junto as novas bancadas de granito haverá a substituição dos registros existentes dos banheiros e copa.

3.9.13 a 3.9.17 METAIS E ACESSÓRIOS

Nos wc`s serão instaladas duchas higiênicas com mangueira cromada, porta papel higiênico metálico modelo Jackwal standart ou similar junto as bacias sanitárias, onde será instalado assento plástico compatível com o modelo da bacia sanitária instalada e porta sabão líquido de vidro e porta toalha de papel junto aos lavatórios .

3.9.18  ESPELHO CRISTAL DE 4mm

Conforme indicado em planta, serão instalados, em frente as bancadas de granito dos banheiros, espelho cristal com 4mm de espessura com moldura em alumínio colado sobre compensado plastificado de 6mm  previamente aparafusado nas paredes.

3.10  AR CONDICIONADO

3.10.1 e 3.10.2 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (SELO PROCEL A)

Nos ambientes indicados em planta serão instalados 17 aparelhos de ar condicionado tipo split Hi Wall (de 12000 BTU/H a 24000 BTU/H ) que possuam selo procel A de eficiência energética. A posição das unidades condensadoras, evaporadoras, drenos e painel elétrico para alimentação estão indicados em planta, as unidades evaporadoras deverão ser instaladas sobre mão francesa metálica, nas paredes da  lateral  do prédio.

3.10.3 a 3.10.5 REDE DE DRENOS PARA AR CONDICIONADO

A rede de drenos dos splits  será interligada (utilizando tubos de pvc para esgoto e conexões) as caixas sifonadas de 150mm x 150mm dos wc`s e copas e a rede coletora com caixas de areia para infiltração de água.

3.10.6 a 3.10.9 RECUPERADOR DE CALOR, SUPORTE, REDE DE DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA E GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO

Será instalado, sobre mão francesa na parede externa, recuperador de calor (ou intercambiador de calor) modelo Hitachi KPI100AP , capacidade de insuflamento 1000m³/h que fará o insuflamento e retorno de ar externo aos ambientes climatizados através de dutos em chapa galvanizada n° 18 e  grelhas com damper de controle para insuflamento e retorno (vide projeto específico).

3.10.10 a 3.10.22 INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO AR CONDICIONADO ( ELETRODUTOS , CAIXAS, ELETROCALHAS, CABOS,  TERMINAIS E PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO)

Deverá ser executada a infra estrutura para posterior lançamento de cabeamento de alimentação dos condesadores dos splits, serão utilizadas como caminhamento primário eletrocalhas em chapa de aço galvanizada sobre o forro (caminho horizontal) e como caminhamento secundário (horizontalmente sobre o forro e verticalmente embutido nas paredes) eletrodutos em pvc roscável rígido, conexões de padrão superior e  caixas de passagem 50 x 50 em chapa.

Os condutores elétricos serão flexíveis de 2,5mm², 16,0 mm² e 25,0 mm² (fase do alimentador principal) com isolação em PVC e características antichama. As emendas dos condutores elétricos (2,5mm²) deverão ser isoladas e localizadas em caixas de passagem ou conduletes.

Nos cabos alimentadores não serão aceitas emendas de nenhum tipo, ainda que permitidas em norma.

Todos os cabos deverão ser identificados em ambas as extremidades com anilhas indeléveis em PVC fabricação Helleman, Pial ou similar.

A Fiação obedecerá ao seguinte padrão de cor:

Fase       – 	Cor Vermelha

Neutro    – 	Cor Azul

Retorno  – 	Cor Branca

Aterramento   – Cor Verde

O painel de distribuição de energia para ar condicionado será de 18 circuitos, sendo instalados 18 disjuntores  monopolares de 20 amperes e um disjuntor tripolar de 70 amperes no painel .

3.11  DRENAGEM

3.11.1  DRENAGEM

Deverá ser embutido no piso o ramal de drenagem existente .

3.12 INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA

3.12.1 ABERTURA E ENCHIMENTO DE RASGOS PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES NAS PAREDES

Serão abertos rasgos nas alvenarias para instalação de tubulações embutidas nas paredes, sendo posteriormente o rasgo preenchido com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

As medidas de proteção aos empregados e a terceiros obedecerão ao disposto nas normas de segurança do trabalho nas atividades inerentes, nos termos da legislação pertinente em vigor (NR-10).

3.12.2 a 3.12.5 – ELETRODUTOS E CONDULETES

Deverá ser executada a infra estrutura para posterior lançamento de cabeamento de lógica (pelo TRT) e cabo telefônico (pela obra) serão utilizadas como caminhamento primário eletrocalhas em chapa de aço galvanizada sobre o forro (caminho horizontal) e como caminhamento secundário (horizontalmente sobre o forro e verticalmente embutido nas paredes) eletrodutos em pvc roscável rígido, conexões de padrão superior e  conduletes de alumínio; nos casos de lançamento de eletrodutos em divisórias onde não há a possibilidade de embutimento será lançado eletroduto e condulet aparente de alumínio de ¾”ou de 1”.

Para evitar a interferência eletromagnética, as tubulações de lógica devem cruzar perpendicularmente as lâmpadas e cabos elétricos devendo manter o afastamento mínimo de: 12cm de lâmpadas fluorescentes e 30cm de condutores e cabos da rede elétrica. Quando possível recomenda-se neste projeto o afastamento padrão de 60cm entre pontos de energia e lógica.

Cada eletroduto receberá o número de cabo logicos previsto em projeto, não será admitida, em nenhuma hipótese, a passagem em um mesmo eletroduto de cabos lógicos e elétricos, em qualquer combinação, no mesmo eletroduto.

3.12.6 a 3.12.7 – ELETROCALHAS

O Encaminhamento primário dos cabos da rede lógica/telefônica será realizado através de eletrocalhas em chapa de aço galvanizado, podendo ser lisa ou perfurada nos tamanhos e posições indicadas em projeto; nas mudanças de direção serão utilizadas caixas de passagem em aço de 200 x 200 x 100mm, sendo que caixas e eletrocalhas, locadas entre a laje de concreto e o forro, utilização suporte fixado na laje de concreto.

3.12.8 a 3.12.11 –CABO TELEFÔNICO, ARAME GALVANIZADO PARA PESCA E TOMADAS DE REDE LÓGICA E TELEFÔNICA

Devera ser lançado, a partir do DG telefônico, cabo CCI 2 pares até as tomadas telefônicas, os eletrodutos que futuramente receberão o lançamento de cabos de lógica deverá ser deixado arame de pesca/guia galvanizado de 18BWG. Deverão ser instaladas as tomadas de lógica, sendo estas duplas para conexão de dois pontos de rede utilizando conector RJ-45 – CAT 6 (dois cabos utp por tomada).  As tomadas serão instaladas, embutidas na parede ou aparente sobre divisória leve em caixa 4x2”ou condulet. O lançamento e clipagem dos pontos será executados posteriormente por empresa especializada a ser contratada pela TRT.

A fixação das tomadas e os acabamentos deverão ser perfeitamente executados utilizando materiais de qualidade consolidada no mercado.

3.13 INSTALAÇÃO DE REDE DE TOMADAS ESTABILIZADA 110V

3.13.1 ABERTURA E ENCHIMENTO DE RASGOS PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES NAS PAREDES

Serão abertos rasgos nas alvenarias para instalação de tubulações embutidas nas paredes, sendo posteriormente o rasgo preenchido com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

As medidas de proteção aos empregados e a terceiros obedecerão ao disposto nas normas de segurança do trabalho nas atividades inerentes, nos termos da legislação pertinente em vigor (NR-10).

3.13.2 a 3.13.6 – ELETRODUTOS E CONDULETES

Deverá ser executada a infra estrutura para posterior lançamento de cabeamento da rede estabilizada de 110V, serão utilizadas como caminhamento primário eletrocalhas em chapa de aço galvanizada sobre o forro (caminho horizontal) e como caminhamento secundário (horizontalmente sobre o forro e verticalmente embutido nas paredes) eletrodutos em pvc roscável rígido, conexões de padrão superior e  conduletes de alumínio; nos casos de lançamento de eletrodutos em divisórias onde não há a possibilidade de embutimento será lançado eletroduto e condulet aparente de alumínio de ¾ “.

3.13.7 a 3.13.8  – ELETROCALHAS

O Encaminhamento primário dos cabos da rede estabilizada será realizado através de eletrocalhas em chapa de aço galvanizado, podendo ser lisa ou perfurada nos tamanhos e posições indicadas em projeto, sendo que caixas e eletrocalhas, locadas entre a laje de concreto e o forro, utilização suporte fixado na laje de concreto.

3.13.9 a 3.13.10  TOMADA PARA COMPUTADOR (ESTABILIZADA 110V)

As tomadas utilizadas serão triplas do tipo 2P + T, padrão ABNT, com Miolo Vermelho, Ref. PIAL e deverão obedecer à seguinte seqüência de montagem: pino direito: fase - pino esquerdo: neutro - pino inferior: terra, e que todas as tomadas deverão estar de acordo com a norma NBR 14136/2002.

As tomadas deverão ser identificadas por via de plaquetas em acrílico com informação do número do circuito e tensão nominal.

Os circuitos estabilizados (110V) partirão de painel estabilizado (indicado em planta).

As tomadas serão instaladas, embutidas na parede ou aparente sobre divisória leve em caixa 4x2”ou condulet.

3.13.11 a 3.13.14   - CABOS E TERMINAIS

Os condutores elétricos serão flexíveis de 2,5mm² e 25,0 mm² (fase do alimentador principal) com isolação em PVC e características antichama. As emendas dos condutores elétricos (2,5mm²) deverão ser isoladas e localizadas em caixas de passagem ou conduletes.

Nos cabos alimentadores não serão aceitas emendas de nenhum tipo, ainda que permitidas em norma, entre os quadros alimentadores e os quadros alimentados.

Todos os cabos deverão ser identificados em ambas as extremidades com anilhas indeléveis em PVC fabricação Helleman, Pial ou similar.

A Fiação obedecerá ao seguinte padrão de cor:

Fase       – 	Cor Vermelha

Neutro    – 	Cor Azul

Retorno  – 	Cor Branca

Aterramento   – Cor Verde

3.13.15 a 3.13.17   - PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO

Para a derivação dos pontos de 110V deverá ser instalado quadro de distribuição com 18 circuitos (20A), sendo os alimentadores principais do novo painel (25mm2) oriundo do quadro do No-break .

3.14 INSTALAÇÃO DE REDE DE TOMADAS 220V, ILUMINAÇÃO E FORÇA

3.14.1 ABERTURA E ENCHIMENTO DE RASGOS PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES NAS PAREDES

Serão abertos rasgos nas alvenarias para instalação de tubulações embutidas nas paredes, sendo posteriormente o rasgo preenchido com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

As medidas de proteção aos empregados e a terceiros obedecerão ao disposto nas normas de segurança do trabalho nas atividades inerentes, nos termos da legislação pertinente em vigor (NR-10).

3.14.2 a 3.14.5– ELETRODUTOS E CONDULETES

Deverá ser executada a infra estrutura para posterior lançamento de cabeamento da rede  de 220V, serão utilizadas como caminhamento primário eletrocalhas em chapa de aço galvanizada sobre o forro (caminho horizontal) e como caminhamento secundário (horizontalmente sobre o forro e verticalmente embutido nas paredes) eletrodutos em pvc roscável rígido, conexões de padrão superior e  conduletes de alumínio; nos casos de lançamento de eletrodutos em divisórias onde não há a possibilidade de embutimento será lançado eletroduto e condulet aparente de alumínio de ¾ “.

3.14.6 a 3.14.8 ELETROCALHAS

O Encaminhamento primário dos cabos da rede de tomadas de 220V  será realizado através de eletrocalhas em chapa de aço galvanizado, podendo ser lisa ou perfurada nos tamanhos e posições indicadas em projeto;  sendo que caixas e eletrocalhas, locadas entre a laje de concreto e o forro, utilização suporte fixado na laje de concreto.

3.14.9 a 3.14.12   TOMADAS E INTERRUPTORES ( 220V)

As tomadas utilizadas serão simples ou duplas do tipo 2P + T, padrão ABNT, com Miolo branco, Ref. PIAL e deverão obedecer à seguinte seqüência de montagem: pino direito: fase - pino esquerdo: neutro - pino inferior: terra, e que todas as tomadas deverão estar de acordo com a norma NBR 14136/2002.

As tomadas deverão ser identificadas por via de plaquetas em acrílico com informação do número do circuito e tensão nominal.

Os circuitos de 220v partirão do quadro geral  (indicado em planta).

As tomadas e interruptores serão instalados, embutidas na parede ou aparente sobre divisória leve em caixa 4x2”ou condulet.

Os interruptores serão simples, duplo ou paralelo conforme planta de iluminação.

3.14.13  Lâmpadas e Luminárias

Serão utilizadas luminárias de embutir com refletor parabólico em alumínio de alto brilho com aletas parabólicas em alumínio alto brilho ou aletas planas brancas para duas lâmpadas fluorescente tubulares de 32W  conforme projeto. (Ilustração básica  abaixo)

Por razões de segurança, e a fim de propiciar a partida adequada das lâmpadas, as calhas das luminárias com partes metálicas deverão ser aterradas.

As lâmpadas fluorescentes tubulares utilizadas serão do tipo T8 de 16 e 32W Philips, OSRAM ou similar, com reator eletrônico de alto fator de potência e partida rápida.

3.14.14 a 3.14.16  - CABOS E TERMINAIS

Os condutores elétricos serão flexíveis de 2,5mm² (a fase do alimentador principal será em cabo 25mm² existente) com isolação em PVC e características antichama. As emendas dos condutores elétricos (2,5mm²) deverão ser isoladas e localizadas em caixas de passagem ou conduletes.

Nos cabos alimentadores não serão aceitas emendas de nenhum tipo, ainda que permitidas em norma, entre os quadros alimentadores e os quadros alimentados.

Todos os cabos deverão ser identificados em ambas as extremidades com anilhas indeléveis em PVC fabricação Helleman, Pial ou similar.

A Fiação obedecerá ao seguinte padrão de cor:

Fase       – 	Cor Vermelha

Neutro    – 	Cor Azul

Retorno  – 	Cor Branca

Aterramento   – Cor Verde

3.14.14 a 3.14.23  - PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO

Para a derivação dos pontos de tomadas de 220V e iluminação (bem como a saída dos alimentares do painel de ar condicionado e elevador) deverá ser instalado quadro geral de distribuição com 24 circuitos .

Deverá ser retirado quadro geral existente e substituído pelo presente painel.

3.15  LIMPEZA FINAL

3.15.1  LIMPEZA GERAL DOS SERVIÇOS

Os serviços serão definitivamente recebidos somente após a inspeção final em que se constate a perfeita execução de todos os itens de contrato, incluindo testes de desempenho, a limpeza das áreas de trabalho e remoção de todo o entulho produzido.

4  PROJETO “AS BUILT”

A contratada deverá apresentar planta de “as built” (como construído) das novas instalações elétricas, lógicas, telefônicas e sanitárias, devendo o projeto “as built” ser entregue em arquivo eletrônico formato DWG conforme as plantas originalmente disponibilizadas para licitação.

No “as-built” deve conter a especificação de todo material utilizado com informação de modelo e fabricante, conforme planilha de custos, assim como a disposição real das instalações contemplando inclusive aditivos e/ou supressões como construído.

Fortaleza, 5 de março de 2014.

Eng Renato Alves Mees

Analista Judiciário