PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

PROC. Nº 32515/2013-1

1 – INFORMAÇÕES GERAIS:

1.1 - UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças (SAOF)

2 - OBJETO: Contratação, pelo regime de empreitada por preço global, de obras de reforma  no térreo do edifício Anexo e nono andar do edifício Dom Hélder, situado à Avenida Tristão Gonçalves 912, centro - Fortaleza.

2.1 - JUSTIFICATIVA: Devido a futura obra de modernização (Retrofit) no prédio Autran Nunes deverão ser realocadas as unidades administrativas hoje em funcionamento no aludido fórum, realizar-se-ão ,pois,  as reformas e adaptações necessárias  no 9° andar do Edifício Dom Hélder- Fórum Autran Nunes, com intuito de acomodar as 15°, 16°, 17° e 18° Varas trabalhistas e  no térreo do edifício anexo com intuito  de acomodar a Divisão de execuções especiais e central de mandados, propiciando a adequada ambientação das unidades administrativas transferidas.

O regime de execução contratual adotado será a empreitada por preço global, nos termos do art. 6°, inciso VIII, alínea “a” da lei 8666/93, haja vista que com as especificações contidas no presente projeto básico é possível definir, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem executados na fase contratual.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: Todas as especificações técnicas referentes aos serviços encontram-se nos documentos anexos.

4 - DADOS COMPLEMENTARES:

4.1-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

Serão exigidos os seguintes documentos para habilitação:

4.1.1- Certidão de Registro da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo;

4.1.2 Certidão de Acervo Técnico, fornecida pelo CREA/CAU, ou atestado devidamente registrado no referido Conselho, em nome do responsável(is) técnico(s) indicado(s) pelo licitante, em que se comprove a elaboração de:

- Execução de divisórias leves;

- Execução de forros;

- Execução de instalações elétricas prediais.

4.1.3 - Os profissionais responsáveis técnicos indicados deverão ter vínculo com a proponente. O vínculo poderá ser societário (os profissionais integram o quadro societário da proponente-meio de prova – Contrato social), celetista (funcionário da proponente – meio de prova – C.T.P.S.) ou civil (contrato de prestação de serviços autônomos – meio de prova – Termo ou compromisso contratual).

4.1.4 – A empresa interessada poderá realizar visita às dependências do edifício Dom Hélder a fim de conhecer a área onde serão realizados os serviços. Não será motivo de inabilitação da licitante a não realização da visita, no entanto implicará na aceitação tácita das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. O agendamento da visita poderá ser feito pelos telefones (85) 33889453 ou (85) 33889465.

4.2 GARANTIA CONTRATUAL:

Será exigida da contratada, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, uma garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, atualizável nas mesmas condições daquele, podendo a contratada optar pelas modalidades de garantia previstas no artigo 56 da  Lei nº 8.666/93.

4.3 DO PREÇO e DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS UNITÁRIOS E QUANTIDADES MÍNIMAS:

Os preços unitários praticados estão de acordo com a tabela SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Março/2014) acrescidos do percentual de BDI de 21,87% no itens gerais e 16,34% para equipamentos. Eventuais serviços não contemplados no SINAPI foram obtidos através do banco de dados de softwares de orçamento de engenharia (ex: TABELA PINI, SEINFRA/CE) utilizando nas composições os preços dos insumos do SINAPI, sempre que possível. Quando não foi possível, foi efetuada pesquisa no mercado, cuja cotação segue anexa.

Os preços unitários apresentados pelos licitantes deverão incluir todas as despesas necessárias à perfeita execução dos serviços incluindo-se os deslocamentos necessários à sua execução.Os preços unitários apresentados pelos licitantes não poderão ser superiores aos correspondentes do TRT 7ª Região, por estes já adotarem o limite máximo estabelecido para obras públicas da Administração Pública Federal .

4.4 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 dias corridos. Prazo contado do recebimento, pela contratada, da Ordem de Serviço a ser emitida pela Divisão de Engenharia.

4.5 - LOCAL, HORÁRIO E DIAS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇO: Os serviços serão executados  no edifício Dom Hélder Camara e prédio Anexo situado à Avenida Tristão Gonçalves 912, centro - Fortaleza .Os serviços de demolição/retiradas deverão ser realizados em dias e horários pré-estabelecidos pela fiscalização; o horário normal dos serviços será de segunda a sexta das 7h30min às 18h30min; os serviços poderão ser realizados nos sábados, desde que autorizado pela divisão de Engenharia juntamente com o setor de Segurança  deste TRT.

O contratado poderá subcontratar, em até 30% (trinta por cento) do valor global do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, os serviços de execução de esquadrias, instalação de ar condicionado e assentamento de pisos vinílicos.

4.6 – PRAZOS DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até cinco dias úteis da comunicação escrita da contratada;

b) definitivamente, por comissão de no mínimo três servidores designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até trinta dias contados do recebimento provisório, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

4.6.1- em nenhuma hipótese, será realizado o recebimento provisório de obras e serviços com pendências a serem solucionadas pela construtora.

4.6.2- Havendo pendência durante a vistoria, será necessária nova comunicação escrita da contratada, após solucionadas todas as falhas apontadas pela fiscalização, os serviços serão considerados concluídos na data da última comunicação escrita da contratada, desde que não relacionadas pendências pela fiscalização.

4.6.3 Como condição indispensável para o recebimento definitivo do objeto da contratação, deverá ser cumprida pelo contratado, em conjunto com a administração pública, a obrigação de providenciar a seguinte documentação:

- entrega do "as built" da obra, elaborado pelo responsável por sua execução;

- comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

- laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando a obra;

- carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

- certidão negativa de débitos previdenciários especifica para o registro da obra junto ao cartório de registro de imóveis.

4.6.4 O recebimento definitivo do objeto da contratação, não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de qualidade ou disparidade com as especificações técnicas ou atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente.

4.7 FORMA DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados em parcelas correspondentes às medições, conforme a execução dos serviços, na conta bancária fornecida pela empresa, em até 05 (cinco) dias úteis após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato, ocasião em que este Tribunal verificará a regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União), com a Fazenda Estadual e com a Fazenda Municipal, com a Seguridade Social (INSS), com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS/CEF), bem como a regularidade trabalhista, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT).

4.7.1 As medições terão periodicidades mínimas de 30 (trinta) dias, com exceção da última medição que será realizada quando da conclusão dos serviços.

4.7.2 O pagamento referente à última medição ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos serviços.

5. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

5.1 A fiscalização do contrato caberá ao Diretor da Divisão de Engenharia, o servidor Gustavo Daniel Gesteira Monteiro, nos impedimentos e/ou afastamentos legais deste, suas funções serão desempenhadas pelo seu substituto automático servidor Paulo Brasileiro Pires Freire.

5.2 A Administração poderá designar outro Fiscal, quando conveniente, sendo consignado formalmente nos autos e comunicado à CONTRATADA, sem necessidade de elaboração de termo aditivo.

5.3 Ao(s) Fiscal(is) Técnico(s) do contrato competirá: administrar a execução do mesmo, atestar a respectiva nota fiscal para efeito de pagamento, bem como providenciar as medidas necessárias às soluções de quaisquer contratempos, que porventura, venham a ocorrer.

5.3.1 O pagamento da primeira medição de serviços, bem como o recebimento do objeto do contrato, estará condicionado à apresentação dos seguintes documentos:

      - Atestados de saúde ocupacional (ASO) de todos os profissionais envolvidos nos serviços;

      - Ofício de apresentação de Medição;

      - Boletim de Medição;

      - Relação mensal com o nome, RG, CPF e função do pessoal executante dos serviços;

      - Garantia contratual atualizada, caso tenha expirado;

      - Relatório de Andamento da Obra/Serviço de Engenharia contendo: Fotografias dos itens executados; Cronograma físico (diagrama de Gantt) atualizado dos serviços, bem como a justificativa para os eventuais atrasos;

5.3.2 O pagamento das medições de serviços intermediárias estará condicionado à apresentação dos seguintes documentos:

- Ofício de apresentação de Medição;

- Boletim de Medição;

- Relação mensal com o nome, RG, CPF e função do pessoal executante do serviço;

- Garantia contratual atualizada, caso tenha expirado;

- Relatório de Andamento da Obra/Serviço de Engenharia contendo: Fotografias dos itens executados; Cronograma físico (diagrama de Gantt) atualizado dos serviços, bem como a justificativa para os eventuais atrasos;

5.3.3 O pagamento da última medição de serviços, bem como o recebimento provisório do objeto, estará condicionado à apresentação dos seguintes documentos:

- Ofício de apresentação de Medição;

- Boletim de Medição ;

- Relação mensal com o nome, RG, CPF e função do pessoal executante do serviço;

- Garantia contratual atualizada, caso tenha expirado;

- Relatório de Encerramento da Obra/Serviço de Engenharia contendo: Fotografias dos itens executados; Cronograma físico (diagrama de Gantt) atualizado dos serviços, bem como a justificativa para os eventuais atrasos;

- Termo de Garantia dos equipamentos, peças e serviços fornecidos;

- Relatório de Acidentes de Trabalho sintetizado contendo todas as CAT’s (Comunicações de Acidente de Trabalho), quando houver, em anexo.

5.4 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser solicitadas pelo fiscal do Contrato, em tempo oportuno, à Diretoria competente, para adoção das medidas que julgar convenientes.

5.5 O fiscal do contrato deverá enviar ao Setor de Contratos o recebimento definitivo final do objeto contratado, por meio do envio de cópia do respectivo termo.

5.6 A ação de FISCALIZAÇÃO não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

5.7 As informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada poderão ser prestados pelo fiscal do contrato através dos telefones (85) 3388-9453 ou (85) 3388-9465.

6   OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Empregar todo o empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados;

  - Atender ao chamado do contratante para recebimento da Ordem de Serviço no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da convocação, por escrito;

  - São condições para iniciar os serviços a apresentação da documentação abaixo:

      - A relação de funcionários que executarão os serviços, acompanhada do respectivo número de documento de identificação;

      - Cópia das Carteiras de Trabalho de todos os funcionários supracitados;

      - Cópia dos Atestados de Saúde Ocupacional de todos os empregados supracitados;

      - Entregar a ART referente aos serviços contratados, devidamente registrados no CREA;

      - Cronograma de execução dos serviços ajustado às técnicas a serem empregadas pela Contratada e respectivo Diagrama de Gantt;

      - Ordem de Serviço devidamente assinada pelo Fiscal do Contrato.

  - Manter, durante toda a execução do contrato, no local de trabalho, Diário de Obra/Livro de Ocorrências para os registros cabíveis, em três vias.

    - A ausência do Diário de Obra no local dos serviços (ou de folhas para anotação) configurará inexecução contratual e sujeitará a Contratada à penalidade do item 8.2, alínea “d”.

    - Deverá ser utilizado como folha padronizada do Diário de Obra o modelo disponibilizado em Anexo. O arquivo em formato excel original para impressão será disponibilizado pela Fiscalização.

  - Manter, durante toda a execução do contrato, no local da obra, no mínimo, uma via completa de todo o Termo de Referência e seus anexos para consulta e rápido saneamento de dúvidas da mão de obra envolvida.

  - Entregar os serviços nas quantidades, forma, prazo e locais estabelecidos neste Termo de Referência e Anexos;

  - Entregar o local destinado à instalação dos serviços devidamente limpo, livre de resíduos e com os reparos necessários;

  - Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

  - Cientificar, imediatamente e por escrito, a execução dos serviços, para que seja efetivado o recebimento provisório;

  - Responder por perdas e danos que vierem, comprovadamente, causar ao Contratante ou a terceiros, em razão da ação ou omissão dolosa ou culposa de seus empregados ou prepostos.

  - Fornecer os materiais e/ou equipamentos, bem como mão-de-obra necessária à execução dos serviços;

    - Deverão ser fornecidos a todos os funcionários da Contratada  os devidos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), conforme a função de cada um. O descumprimento desta exigência implicará na aplicação da sanção cabível.

  - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e quaisquer outras que forem devidas e resultantes da execução dos serviços;

  - Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;

  - Não executar, sem devida autorização, por escrito, pelo fiscal do contrato, os serviços decorrentes de fatores não previstos ou somente evidenciados durante o transcorrer dos mesmos;

  - Apresentar ao fiscal do contrato os materiais que, eventualmente, possam ser reaproveitados pela administração em outros serviços;

  - Responsabilizar-se pela guarda do material utilizado na execução dos serviços, não recaindo sobre o contratante qualquer responsabilidade por perdas, danos, extravios etc.;

  - Aceitar os acréscimos ou supressões sobre o objeto do Contrato, nos limites da Lei nº 8.666/93;

  - Absorver, na execução das obras, egressos do sistema carcerário, e de cumpridores de medidas e penas alternativas, ao menos na seguinte proporção:

I - 5% (cinco por cento) das vagas quando da contratação de 20 (vinte) ou mais trabalhadores;

II - 01 (uma) vaga quando da contratação de 06 (seis) a 19(dezenove) trabalhadores, facultada a disponibilização de vaga para contratações de até 5 trabalhadores.

  - Promover, durante a jornada de trabalho de todos os empregados disponibilizados para a prestação dos serviços, capacitação com saúde e segurança do trabalho, com ênfase na prevenção de acidentes, com carga horário mínima de 2 (duas) horas mensais, nos termos da Resolução número 98, de 22/04/2012, do Conselho superior da Justiça do Trabalho;

  - Aplicar, no que couber, os critérios de sustentabilidade previstos na resolução CSJT número 103/2012

6.21 Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma Regulamentadora nº 6 do MTE;

6.22 Elaborar e implementar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), de acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE;

6.23 Elaborar e implementar Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com o objetivo de promoção e preservação da saúde dos trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE;

6.24 Assegurar, durante a vigência do contrato, a capacitação dos trabalhadores quanto às práticas definidas na política de responsabilidade socioambiental do órgão;;

6.25 Comprovar, como condição prévia à assinatura do contrato e durante a vigência contratual, sob pena de rescisão contratual, o atendimento das seguintes condições:

I - Nâo possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela portaria interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011;

II - Não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março de 2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nos 29 e 105.

6.26 Priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução dos serviços;

6.27 Atender às Normas Regulamentares expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, quanto a Segurança e Medicina do Trabalho, bem como:

6.27.1 Aderir ao Programa Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho - Programa Trabalho Seguro, instituído na Justiça do Trabalho, voltado à promoção da saúde do trabalhador, à prevenção de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho - PNSST, nos termos da Resolução Nº. 96, de 23/03/12 do CSJT;

6.27.2 Aderir ao "Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho", firmado entre o Governo Federal e as entidades patronais e representativas dos trabalhadores em 01/03/12, visando a aplicação das Diretrizes nele estabelecidas;.

6.28 Aplicar na execução das obras e serviços os critérios técnicos prescritos na norma NBR 9050/2004 relacionados com a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida..

7  OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1 Emitir a Ordem de Serviço, em até 15 dias da assinatura do Contrato;

7.2 Buscar, junto à Administração, todas as condições indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações contratuais;

7.3 Atestar a nota fiscal/fatura para efeito de medições de serviços;

7.4 Viabilizar os aditivos contratuais quando necessário;

7.4.1 Somente serão incluídos em aditivos acréscimos de serviços devidamente comprovados através da apresentação de relatório circunstanciado e documentação as built, quando necessário.

  - Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do contrato, em consonância com as  especificações do projeto básico, cabendo registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas, faltas ou impropriedades;

7.6 aplicar no desenvolvimento do projeto básico os critérios técnicos prescritos na norma NBR 9050/2004 relacionados com a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

7.7 exigir da contratada a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia da obra , tendo em vista o direito assegurado à Administração pelo art. 618 da lei 10.406/2002 (Código Civil), c/c o art. 69 da lei 8666/93 e o art 12 da lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - O atraso injustificado no atendimento à convocação para recebimento da Ordem de Serviço ou na execução do contrato sujeitará o Contratado à multa de mora, no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, calculada sobre o valor do contrato;

  - Além da sanção prevista no item 8.1, a contratada poderá incorrer nas seguintes penalidades:

- ADVERTÊNCIA;

- MULTA, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inadimplida, na hipótese de inexecução parcial do Contrato;

- MULTA, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, nas hipóteses de inexecução total;

- MULTA, no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total do contrato, para os demais casos de descumprimento contratual;

- MULTA, conforme estabelecido na tabela abaixo:

|  | Nº | Descrição da Infração | Valor das Multas (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | Ausência de uniformes ou más condições dos mesmos / Funcionário | 50,00 |
|  | 02 | Ausência de Registros ou Exames Médicos / Funcionário | 50,00 |
|  | 03 | Não-fornecimento do EPI ou inadequado ao trabalho / Ocorrência | 300,00 |
|  | 04 | Não-uso do EPI ou uso inadequado dentro do canteiro / Ocorrência | 300,00 |
|  | Observação: Em caso de reincidência, a multa cobrada será o dobro da anterior. |  |  |

  - A contratada estará sujeita ainda a outras sanções administrativas, conforme a modalidade de Licitação a ser adotada.

  - A aplicação de sanções previstas neste instrumento será sempre precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa, cuja intimação dar-se-á na forma da lei, inclusive através de fax ou e-mail.

- DA GARANTIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

No mínimo, seis meses, para as pinturas, e cinco anos para as estruturas de concreto, alvenarias, divisórias, revestimentos, forros e instalações prediais, contados do recebimento definitivo.

- VALOR ESTIMADO TOTAL DAS DESPESAS

R$ 614.845,74 (seiscentos e quatorze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

11 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente desta contratação correrá à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste Regional.

12 IMPACTO ORÇAMENTÁRIO NOS DOIS EXERCÍCIOS FINANCEIROS SUBSEQUENTES: Não haverá.

13 DOS ANEXOS AO TERMO DE REFERÊNCIA

São parte integrante deste Termo de Referência os seguintes anexos:

    - Especificações Técnicas dos Serviços de Engenharia   (ANEXO I) ;

    - Peças Gráficas (ANEXO II);

    - Planilhas Orçamentárias (ANEXO III);

    - Modelo de planilha de composição dos Encargos Sociais incidentes sobre mão-de-obra horista (ANEXO IV);

    - Modelo de planilha de composição da Taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) (ANEXO V);

    - Cronogramas Físico-Financeiros (ANEXO VI);

    - Modelo padronizado de Diário de Obras (ANEXO VII).

Fortaleza, 24 de JULHO de 2014.

Eng. GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO

Diretor da Divisão de Engenharia