TERMO DE REFERÊNCIA

1- INFORMAÇÕES GERAIS

1.1- Identificação do processo: 6.460/2014-5.

1.2- Unidade Requisitante: Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças (SAOF).

2- OBJETO

2.1- Contratação de empresa para ELABORAÇÃO DE PRO JETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, ESTADO DO CEARÁ.

2.2- A relação dos tipos de serviços/projetos está distribuída em itens, assim definida:

| Nº | DESCRICAO DOS SERVIÇOS | UD | QT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO |  |  |
| 1.1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO TERRENO | M2 | 4.110,76 |
| 1.2 | PROJETO DE ARQUITETURA, INCLUSIVE MAQUETE ELETRÔNICA | M2 | 1.326,65 |
| 1.3 | PROJETO DE URBANISMO PAISAGÍSTICO | M2 | 2.784,11 |
| 1.4 | PROJETO INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO VISUAL E ACESSIBILIDADE | M2 | 1.326,65 |
| 2 | PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA |  |  |
| 2.1 | PROJETOS DE INFRAESTRUTURA CIVIL |  |  |
| 2.1.1 | PROJETO INTEGRADO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO | M2 | 4.110,76 |
| 2.1.2 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSAO | UN | 1,00 |
| 2.1.3 | SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO (MIN. 8 FUROS) | M | 80,00 |
| 2.1.4 | PROJETO ESTRUTURAL | M2 | 1.326,65 |
| 2.2 | PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA |  |  |
| 2.2.1 | PROJETO HIDROSSANITÁRIO EM EDIFICAÇÕES (INCLUSIVE REÚSO DE ÁGUAS E ENSAIO DE INFILTRAÇÃO DO SOLO) | M2 | 1.326,65 |
| 2.2.2 | PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | M2 | 1.326,65 |
| 2.2.3 | PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO (AR-CONDICIONADO) | M2 | 1.326,65 |
| 2.2.4 | PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (110 E 220V INCLUSIVE LUMINOTÉCNICA, SPDA E SUBESTAÇÃO) | M2 | 1.326,65 |
| 2.2.5 | PROJETO DE TELEFONIA | M2 | 1.326,65 |
| 2.2.6 | PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO | M2 | 1.326,65 |
| 2.2.7 | PROJETO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA (SONORIZAÇÃO / ACÚSTICA E VÍDEO) | M2 | 4.110,76 |
| 2.3 | DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR |  |  |
| 2.3.1 | ORÇAMENTO COM QUANTITATIVOS E CRONOGRAMA EM EDIFICAÇÕES | M2 | 1.326,65 |
| 2.3.2 | ORÇAMENTO COM QUANTITATIVOS E CRONOGRAMA EM ÁREAS DE URBANISMO PAISAGÍSTICO | M2 | 2.784,11 |
| 2.3.3 | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM EDIFICAÇÕES | M2 | 1.326,65 |
| 2.3.4 | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ÁREAS DE URBANISMO PAISAGÍSTICO | M2 | 2.784,11 |

3- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

3.1- Serão exigidos os seguintes documentos para habilitação:

3.1.1- Certidão de Registro da Pessoa Jurídica no Conselho Profissional competente (CREA ou CAU) válido;

3.1.2- Comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto desta licitação, a ser feita por intermédio de Atestados ou Certidões fornecida(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da empresa concorrente na condição de “contratada”, devidamente registrados junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em que se comprove a execução de:

- elaboração de projeto de arquitetura de área mínima de 700 m²;

- projeto estrutural;

- projeto de instalações hidrossanitárias;

- projeto de instalações elétricas.

3.1.3- Certidão de Acervo Técnico, fornecida pelo CREA/CAU, ou atestado devidamente registrado no referido Conselho, em nome do responsável(is) técnico(s) indicado(s) pelo licitante, em que se comprove a execução de:

- elaboração de projeto de arquitetura;

- projeto estrutural;

- projeto de instalações hidrossanitárias;

- projeto de instalações elétricas.

3.2- Os profissionais responsáveis técnicos indicados deverão ter vínculo com a proponente. O vínculo poderá ser societário (os profissionais integram o quadro societário da proponente-meio de prova – Contrato social), celetista (funcionário da proponente – meio de prova – C.T.P.S.) ou civil (contrato de prestação de serviços autônomos – meio de prova – Termo ou compromisso contratual).

3.3- A empresa interessada poderá realizar visita ao terreno do objeto a fim de conhecer a área onde serão realizados os serviços. Não será motivo de inabilitação da licitante a não realização da visita. No entanto, este fato implicará na aceitação tácita de todas as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. O agendamento da visita poderá ser feito pelos telefones (85) 3388-9453 ou (85) 3388-9465.

4- DIRETRIZES GERAIS DE PROJETO

4.1- O Contratado será responsável pela observância das leis, decretos, resoluções, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas.

4.2- Na elaboração do objeto contratado deverão ser observados os documentos abaixo, assim como toda a legislação municipal, estadual e federal pertinente, independente de citação:

- Manual de Obras Públicas – Edificações – Práticas da SEAP (Decreto nº 92.100/85);

- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI;

- Resolução nº 70/2010, de 24 de setembro 2010 – Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT);

- Resolução nº 114, de 20 de abril de 2010 – Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

- Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA / CONFEA;

- Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo;

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

- Normas das concessionárias locais de serviços, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, entre outros;

- Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

- Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – M.T.E.;

- Normas internacionais específicas consagradas, se necessário;

- Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho, 2ª Edição, revisada, atualizada e ampliada – Brasília, 2014;

- Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato.

4.3- A envoltória do edifício, o sistema de iluminação e o sistema de condicionamento de ar devem observar os requisitos para os níveis de eficiência energética A ou B dos Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos - RTQ-C, aprovado pela Portaria Inmetro nº 372 de 17/09/2010 e Portaria Complementar nº 17 de 16 de janeiro de 2012.

4.4- Opção por equipamentos que proporcionem melhor eficiência energética, adquiridos em conformidade com os critérios constantes no item 5.1.4 (Máquinas e Aparelhos Consumidores de Energia) do Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho, 2ª Edição, revisada, atualizada e ampliada – Brasília, 2014.

4.5- Utilização de revestimentos de cor clara nas coberturas e fachadas, para reflexão dos raios solares, e consequente redução da carga térmica nestas superfícies, com o objetivo de melhorar o conforto ambiental e reduzir a necessidade de climatização. Deve ser avaliada ainda a opção de implantar a cobertura verde.

4.6- Utilização de outros materiais em substituição ao asbesto/amianto.

4.7- Fixação de critérios para projeto arquitetônico baseados nas definições da NBR 15.220, que levem em consideração os melhores parâmetros, com base nas definições de zonas bioclimáticas estabelecidas na norma, de forma a evitar a insolação profunda e permitir a iluminação e ventilação naturais.

4.8- Emprego de soluções construtivas que garantam maior flexibilidade na edificação de maneira a permitir fácil adaptação às mudanças de uso do ambiente ou do usuário, no decorrer do tempo, e evitar reformas que possam causar desperdício de material e grande impacto ambiental decorrente da produção de entulho.

4.9- Emprego de materiais e equipamentos que atendam a critérios de sustentabilidade, tais como segurança, durabilidade e eficiência, de modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e menor impacto ambiental.

4.10- Utilização de revestimentos impermeáveis e antipoluentes nos ambientes internos, de fácil limpeza e que favoreçam o conforto térmico e acústico das edificações.

4.11- Emprego de pisos externos que favoreçam a infiltração das águas da chuva no solo, de forma a não sobrecarregar o sistema de coleta de águas pluviais.

4.12- Previsão de espaço físico específico para a coleta e armazenamento de materiais recicláveis.

4.13- Uso de equipamentos de climatização mecânica ou de novas tecnologias de resfriamento do ar que permitam a automação do sistema, de forma a possibilitar a setorização adequada dos ambientes climatizados.

4.14- Para garantir a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida tais como idosos, gestantes, obesos, devem ser observados os requisitos previstos na ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

4.15- Promover o uso racional da água.

Todos os projetos deverão ser entregues plenamente aprovados em todos os órgãos competentes: Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Concessionárias de Serviços Públicos, Órgãos Ambientais, etc.

5- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

5.1- A fiscalização do contrato caberá ao Diretor da Divisão de Engenharia, o servidor Gustavo Daniel Gesteira Monteiro, nos impedimentos e/ou afastamentos legais deste, suas funções serão desempenhadas pelo seu substituto automático servidor Paulo Brasileiro Pires Freire.

5.1.1- A Administração poderá designar outro(s) fiscal(is), quando conveniente, sendo consignado formalmente nos autos e comunicado à Contratada, sem necessidade de elaboração de termo aditivo.

5.2- Ao fiscal do Contrato competirá administrar a execução do mesmo; dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração; atestar nas respectivas Notas Fiscais a efetiva entrega dos bens em conformidade com as especificações do termo de referência, para efeito de pagamento, bem como providenciar as medidas necessárias às soluções de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer.

5.3- As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser solicitadas pelo fiscal do Contrato, em tempo oportuno, à Diretoria competente, para adoção das medidas que julgar convenientes.

5.4- A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

5.5- As informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada poderão ser obtidos através dos telefones (85) 3388-9453 ou (85) 3388-9465.

6- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1- Empregar todo o empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados.

6.2- Atender ao chamado do contratante para recebimento da Ordem de Serviço no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar da convocação, por escrito.

6.3- Entregar a Divisão de Engenharia do TRT/CE a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente aos projetos contratados, devidamente registrado no CREA ou CAU, no início dos serviços.

6.4- Entregar os serviços nas quantidades, forma, prazo e locais estabelecidos neste Termo de Referência e Anexos.

6.5- Cientificar, imediatamente e por escrito, a execução dos serviços, para que seja efetivado o recebimento provisório.

6.6- Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e quaisquer outras que forem devidas e resultantes da execução dos serviços.

6.7- Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.

6.8- Não executar, sem devida autorização, por escrito, pelo fiscal do contrato, os serviços decorrentes de fatores não previstos ou somente evidenciados durante o transcorrer dos mesmos.

6.9- Aceitar os acréscimos ou supressões sobre o objeto do Contrato, nos limites da Lei nº 8.666/93 e do Decreto 7.983/2013.

6.10- O Contratado poderá indicar eventual SUBSTITUTO do RESPONSÁVEL TÉCNICO, devendo este preencher, no mínimo, os mesmos requisitos técnicos e documentais de seu antecessor e os exigidos no edital de licitação e neste Termo de Referência.

6.11- Essa indicação e documentação deverão ser entregues ao Contratante pelo Contratado, para a sua análise e aprovação, com a antecedência mínima de 10 (dez) dias anteriores à data programada para a saída do RESPONSÁVEL TÉCNICO.

6.12- No caso de não aprovação desse substituto, o Contratado deverá indicar um novo substituto e apresentar a referida documentação deste ao Contratante para nova análise e aprovação.

6.13- Nenhum serviço poderá ser executado sem o prévio recolhimento da correspondente Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao CREA ou CAU pelos RESPONSÁVEIS POR CADA ESPECIALIDADE (arquitetura, cálculo estrutural, instalações elétricas e orçamento) e sem o efetivo acompanhamento, supervisão, coordenação e direção do RESPONSÁVEL TÉCNICO regularmente aprovado pela Contratante.

6.14- O Contratado deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos Serviços.

6.15- A Contratada se obriga a ceder todos os direitos patrimoniais relativos aos projetos objetos deste Termo, mediante declaração firmada em cartório pelo autor do projeto, podendo a Administração utilizá-los nos termos do art. 111 da Lei 8.666/93.

6.16- Comprovar, como condição prévia à assinatura do contrato e durante a vigência contratual, sob pena de rescisão contratual, não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de12 de maio de 2011.

6.17- Priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução dos serviços.

7- Do Coordenador Técnico do Contrato

7.1- No prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço, o Contratado deverá indicar à Divisão de Engenharia, formalmente, o Coordenador Técnico do Contrato.

7.2- Esse Coordenador Técnico do Contrato deverá possuir vínculo nos termos do item 3.2.

7.3- Terá como atribuição principal a responsabilidade de planejar, programar, coordenar, acompanhar e controlar todos os serviços técnicos e projetos contratados, em cada uma de suas etapas, do início até a conclusão e entrega definitiva do objeto contratual. Deverá garantir a necessária e adequada compatibilização entre todos os serviços técnicos e projetos contratados.

7.4- Deverá, ainda, participar, obrigatoriamente, de todas as reuniões convocadas pela Divisão de Engenharia do TRT/CE.

7.5- Para garantir o necessário controle e adequada instrução do processo contratual, todos os documentos técnicos produzidos pelo Contratado e/ou Contratante, bem como os demais trâmites e comunicações técnicas (solicitação, envio, sugestão, esclarecimento, resposta, confirmação, alteração, e outros) deverão ser, obrigatoriamente, formais e deverão conter assinaturas do Coordenador Técnico do Contrato e/ou do Diretor da Divisão de Engenharia.

8- Equipe de profissionais para execução dos trabalhos

8.1- Sugerimos ao Contratado como equipe técnica compatível para elaboração dos projetos, visando garantir o perfeito andamento dentro das especificações, obedecendo ao escopo mínimo estabelecido em Edital, os seguintes profissionais:

- Um Arquiteto;

- Um Engenheiro Civil (Estrutural);

- Um Engenheiro Eletricista;

- Um Engenheiro Civil (Instalações Prediais);

- Um Engenheiro Mecânico (Climatização).

9- Compatibilização e Coordenação dos Projetos

9.1- Os Projetos de Arquitetura e de Engenharia (complementares) de diferentes especialidades deverão estar perfeitamente compatibilizados entre si, refletidos também nas peças de memorial e planilhas orçamentárias do conjunto, sem omissões, erros ou conflitos que comprometam a integridade do material apresentado, que possa gerar, com isso, perda de tempo e eventuais atrasos. Para tanto, a licitante contratada deverá indicar representante técnico, na qualidade de Coordenador de Projetos, para realizar planejamento, programação e controle de todas as atividades e etapas a serem desenvolvidas nesse edital, bem como:

- Manter estreito cumprimento das etapas e prazos estabelecidos nesse edital;

- Participar ativamente de todas as reuniões quando agendadas pela Fiscalização do TRT e durante a elaboração dos projetos, onde o Coordenador responsável deverá trazer os projetos (2 vias) para discussão;

- Coletar informações junto a Divisão de Engenharia do TRT e apresentar os resultados de cada fase (medição);

- Estabelecer a compatibilização dos projetos entre as diversas áreas técnicas avaliando interferências, critérios e soluções adotados;

- Seguir a padronização dos desenhos, documentos técnicos e normas, além de revisar os produtos e projetos em cada etapa;

- Nenhuma etapa poderá ser seguida sem a autorização e aprovação por escrito da Fiscalização do TRT e, sobretudo, sem o cumprimento da etapa anterior e as devidas compatibilizações e a total conclusão dos serviços.

10- Subcontratação

10.1- O Contratado poderá subcontratar profissionais ou empresas, considerando o limite de 30% do valor do objeto, para os serviços:

- levantamento topográfico;

- mobilização e desmobilização de equipamento de sondagem a percussão;

- sondagem à percussão;

- ensaio de infiltração do solo;

- projeto de climatização (ar-condicionado);

- elaboração de orçamento;

- especificações técnicas.

10.2- O Contratado deverá realizar a supervisão e coordenação dos serviços das empresas / profissionais subcontratados, sem prejuízo de sua total e exclusiva responsabilidade contratual.

10.3- O Contratado se responsabilizará pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal, próprio ou das empresas subcontratadas, alocado nos serviços objeto do contrato.

11- OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1- Emitir a Ordem de Serviço em até 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato.

11.2- Buscar, junto à Administração, todas as condições indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações contratuais.

11.3- Atestar a nota fiscal / fatura para efeito de pagamento.

11.4- Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do contrato, cabendo registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas, faltas ou impropriedades.

12- MEDIÇÕES

12.1- Os serviços serão medidos por grupo de etapas conforme o Cronograma Físico-Financeiro anexo, devendo aqueles estarem efetivamente concluídos e, preliminarmente, aprovados pela Divisão de Engenharia do TRT/CE. Todo e qualquer serviço suprimido e/ou desnecessário será objeto de dedução de seu correspondente valor da medição.

12.2- As medições finais dos serviços estarão condicionadas à aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes: Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Concessionárias de Serviços Públicos, Órgãos Ambientais, etc, com a exceção da primeira parcela das Etapas 1 (PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO) e 2.1 (PROJETOS DE INFRAESTRUTURA CIVIL).

12.3- O Contratado somente deverá emitir Nota Fiscal / Fatura referente aos serviços objeto do contrato, após o aceite formal da medição pela Divisão de Engenharia do TRT/CE.

13- FORMA DE PAGAMENTO

13.1- Os pagamentos serão efetuados em parcelas correspondentes às medições, conforme a execução dos serviços, na conta bancária fornecida pela empresa, em até 05 (cinco) dias úteis após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato, ocasião em que este Tribunal verificará a regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União), com a Fazenda Municipal, com a Seguridade Social (INSS), com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS/CEF), bem como a regularidade trabalhista, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT).

13.2- As medições terão periodicidades mínimas de 30 (trinta) dias, com exceção da última medição que será realizada quando da conclusão dos serviços.

13.3- O pagamento referente à última medição ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos serviços.

14- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

14.1- Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

- PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até cinco dias úteis da comunicação escrita da contratada;

- DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até trinta dias úteis contados do recebimento provisório, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

14.2- Havendo pendência durante a vistoria, será necessária nova comunicação escrita da contratada, depois de solucionadas todas as falhas apontadas pela fiscalização. Os serviços serão considerados concluídos na data da última comunicação escrita da contratada, desde que não relacionadas pendências pela fiscalização.

14.3- O recebimento definitivo do serviço não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de qualidade ou disparidade com as especificações técnicas ou atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente.

15- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1- O atraso injustificado no atendimento à convocação para recebimento da Ordem de Serviço sujeitará a contratada à multa de mora, no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, calculada sobre o valor do contrato, limitado a 10% (dez por cento).

15.2- O atraso injustificado na execução do serviço sujeitará a contratada à multa de mora, no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, calculada sobre o valor da parcela inadimplida, limitado a 10% (dez por cento).

15.3- Se o atraso que trata os itens 15.1 e 15.2 ultrapassar prazo de 120 (cento e vinte) dias, a Administração poderá entender pela inexecução parcial ou total do contrato, conforme o caso.

15.4- Além da sanção prevista no item 15.1 e 15.2, a contratada poderá incorrer nas seguintes penalidades:

- ADVERTÊNCIA;

- MULTA, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inadimplida, na hipótese de inexecução parcial do Contrato;

- MULTA, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, nas hipóteses de inexecução total;

- MULTA, no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total do contrato, para os demais casos de descumprimento contratual.

15.5- A contratada estará sujeita ainda a outras sanções administrativas, conforme a modalidade de Licitação a ser adotada.

15.6- A aplicação de sanções previstas neste instrumento será sempre precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa, cuja intimação dar-se-á na forma da lei, inclusive através de fax ou e-mail.

16- VALOR ESTIMADO TOTAL DAS DESPESAS

16.1- R$ 126.446,34 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

17- PRAZO DE EXECUÇÃO

17.1- O prazo de execução será de até 150 (cento e cinquenta) dias corridos a serem contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço pela contratada.

18- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1- A despesa decorrente desta contratação correrá à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste Regional.

19- IMPACTO ORÇAMENTÁRIO NOS DOIS EXERCÍCIOS FINANCEIROS SUBSEQÜENTES

Não haverá.

20- DOS ANEXOS AO TERMO DE REFERÊNCIA

São parte integrante deste Termo de Referência os seguintes anexos:

- ANEXO I - Especificações Técnicas dos Serviços;

- ANEXO II - Modelo de planilha de composição da Taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI);

- ANEXO III - Modelo de planilha de composição dos Encargos Sociais incidentes sobre mão-de-obra horista;

- ANEXO IV - Planilha Orçamentária Estimativa;

- ANEXO V - Cronograma Físico-Financeiro Estimativo;

- ANEXO VI - Planilhas de Composições de Custos Unitários de Serviços de Engenharia.

Fortaleza, 29 de setembro de 2014.

Engº Civil FRANCISCO ERLANE CAPISTRANO DAMASCENO
Analista Judiciário TRT 7ª Região

Engº Civil GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO

Diretor da Divisão de Engenharia