PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

RECIBO DE EDITAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/07

PROCESSO Nº 22.884/06-0

AP PROC 09.326/07-8 / 16.732/07-7

Eu, ________________________________________________________, representante da empresa __________________________________________________________, situada na Rua/Av_________________________________________________________________ fone: ___________________, fax: ____________________recebi o edital da Tomada de Preços em epígrafe.

# Fortaleza(CE),       de                    de  2007

CARIMBO/ASSINATURA

Caso haja interesse em retirar o edital referente à Tomada de Preços nº 01/07, solicitamos o envio deste recibo, devidamente preenchido e assinado, através dos fones-fax: 0xx-85-3388-9394/33889378

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIÃO

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/07

PROCESSO Nº 22.884/06-0 AP PROC Nº 09.326/07-8 / 16.732/07-7

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO torna público que fará realizar, no auditório localizado no edifício Anexo II, 4º Andar, situado na Avenida Santos Dumont nº 3.384, Fortaleza-CE, às 14:00 horas do dia  30 (trinta) do mês de agosto de 2007, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações subseqüentes e demais condições estabelecidas neste Edital.

São partes integrantes deste edital, como se aqui estivessem integralmente transcritos:

Anexo I - Projetos Básicos (dos lotes 1, 2 e 3);

Anexo II - Planilhas orçamentárias (dos lotes 1, 2 e 3);

Anexo III – Projetos executivos (dos lotes 1 e 2);

Anexo IV – Minutas Contratuais (dos lotes 1, 2 e 3);

Anexo V – Modelo de Declaração (inciso XXXIII do art. 7º da CF)

I. DO OBJETO

  - O objeto do presente certame é a contratação da obra e dos serviços constantes dos lotes abaixo, em regime de empreitada por preço global, nos termos dos projetos básicos, planilhas orçamentárias, projetos executivos e minuta contratual, constantes dos anexos I a IV deste instrumento.

LOTE 1: Contratação da obra de execução de um vestiário com banheiro;

LOTE 2: Contratação de serviços de reparos e adaptações em gabinete de Desembargador;

LOTE 3:  Contratação dos serviços de recuperação da moldura de gesso fixada na marquise da fachada leste do prédio sede do TRT-7ª Região

#### II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar do certame os interessados, cujo objeto social da empresa abranja o desta licitação, devidamente cadastrados no SICAF - Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores e os não cadastrados que atendam a todas as condições de habilitação exigidas neste instrumento, até o terceiro dia anterior à data fixada para o recebimento das propostas.

2.1.1. O cadastramento poderá ser realizado junto às unidades cadastradoras do SICAF, apresentando os documentos de que tratam os itens 2.2. e 3.1 da IN MARE nº 05/95.

2.1.2. O Tribunal Regional do Trabalho não é unidade cadastradora do SICAF.

2.2. O licitante poderá comparecer ao certame através do representante legal da empresa ou procurador ou preposto, munido de procuração ou carta de credenciamento, apresentada até o início da sessão de recebimento e abertura dos envelopes, a qual deverá conferir poderes ao procurador ou credenciado para praticar os atos inerentes a este certame.

2.3. O procurador ou preposto que não comprovar poderes de representação não poderá se manifestar em nome da empresa.

2.4. Os representantes legais responderão por apenas um licitante.

2.5. Estão impedidos de participar direta ou indiretamente deste certame:

2.5.1. as empresas:

a) reunidas em consórcio;

b) estrangeiras que não funcionem no país;

c) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

d) que tenham sido declaradas impedidas ou inidôneas de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios;

e) que tenham, entre seus empregados, cônjuges, companheiros, ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.

2.5.2 servidor, dirigente ou responsável pela licitação do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.

III - DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01

3.1. Para habilitação neste certame os licitantes deverão apresentar a documentação abaixo relacionada, em envelope opaco, lacrado e rubricado no fecho, no qual se identifiquem, externamente, o nome ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS nº 01/07 e o nome do licitante.

3.1.1. Declaração do licitante, de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988 (conforme anexo V deste edital).

3.1.2 Os documentos relativos à Habilitação Jurídica são:

3.1.3. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

3.1.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

3.1.5. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em exercício;

3.1.6. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

3.2. Os documentos relativos à Regularidade Fiscal são:

3.2.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União);

3.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;

3.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal;

3.2.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

3.3. Os documentos relativos à Qualificação Técnica são:

3.3.1.  Registro ou inscrição do licitante no CREA, observando-se, quando couber, o artigo 69 da Lei 5.194/66;

3.3.2. Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, que contemple execução de obra de engenharia, com área mínima de 30,00m² (trinta metros quadrados), contendo serviços de fundação, embasamento, alvenaria, laje de forro, revestimento e pavimentação em cerâmica, instalações prediais, coberta e pintura com características semelhantes à do objeto deste certame (somente para o lote 1).

3.3.3. Comprovação do vínculo societário, empregatício ou contratual do responsável técnico indicado pelo licitante para os serviços objeto do lote 1.

3.3.4. documento de visita ao local da execução da obra e dos serviços, expedido pelo Chefe do Setor de Engenharia do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. A visita será agendada previamente no Setor de Engenharia, através do telefone 3388.9465, no horário de 07:30 às 18:30 horas.

3.4. Para comprovação da Qualificação Econômico-Financeira o licitante deverá apresentar certidão negativa de falência e concordata.

3.5. As Microempresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de habilitação, inclusive os documentos de regularidade fiscal que contenham alguma restrição.

3.6. As empresas cadastradas no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) poderão ter a documentação exigida no item 3.2, verificada on line no referido sistema, desde que presentes na base de dados do SICAF, as informações exigidas, no prazo de validade das mesmas.

3.7. Os documentos exigidos neste procedimento poderão ser apresentados em original, ou por meio de cópia autenticada em cartório competente ou por servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.

3.8. Os documentos obtidos através de sites terão sua autenticidade verificada, via Internet, nos casos em que o órgão responsável pela emissão do documento disponibilizar sua consulta.

IV - DA PROPOSTA – ENVELOPE Nº 02

4.1. Os licitantes deverão apresentar proposta de preço em envelope opaco, lacrado e rubricado no fecho, no qual se identifiquem, externamente, o nome ENVELOPE DE PROPOSTA – TOMADA DE PREÇOS nº 01/07 e o nome do licitante.

4.2. A proposta deverá atender aos seguintes requisitos:

4.2.1. Ser datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, preferencialmente em papel timbrado do proponente, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem emendas, rasuras e assinada e rubricada em todas as suas páginas.

4.2.2. todos os dados relativos ao objeto desta Tomada de Preços, de forma a atender às especificações e condições constantes deste instrumento convocatório;

4.2.3. indicação do prazo de execução, sendo:

a) até 45 (quarenta e cinco) dias, contados do recebimento da ordem de serviço, para o lote 1;

b) até 20 (vinte) dias, contados do recebimento da ordem de serviço, para os  lotes 2 e 3);

4.2.4. indicação do prazo de validade da proposta que será de 60 (sessenta) dias  contados da data prevista no preâmbulo deste edital;

4.2.5. indicação do preço unitário, fixo e irreajustável, para todos os itens e subitens, bem como do(s)  lote(s) de serviços cotado(s), em moeda corrente nacional.

4.2.5.1. no preço deverão estar inclusos todos os impostos, taxas, fretes, seguros, mão-de-obra, aluguéis, BDI, despesas e demais encargos necessários à completa execução dos serviços objeto da licitação;

4.2.5.2. para efeito de elaboração da proposta não poderão ser alterados os quantitativos indicados na planilha orçamentária.

4.3. Recomenda-se que os licitantes façam constar de suas propostas a indicação do número do CNPJ, da conta bancária (banco, agência e número da conta), bem como o endereço atualizado do licitante, número dos telefones, fax, endereço eletrônico (e-mail) e o nome dos responsáveis, para fins de contatos futuros, sendo que a falta destas informações não ensejará  desclassificação da mesma.

V - DO JULGAMENTO

5.1. Na data, local e horário indicados no preâmbulo deste edital, será iniciada a sessão pública, na qual os licitantes deverão entregar seus envelopes.

5.2. A Comissão abrirá em primeiro lugar os envelopes de habilitação, procedendo-se ao julgamento desta fase.

5.3. Será realizada consulta ao SICAF com relação aos licitantes cadastrados naquele sistema, extraindo-se o respectivo comprovante.

5.4. Serão inabilitados os licitantes que não atendam às exigências quanto à documentação exigida no título III deste edital, excetuadas as hipóteses de irregularidade fiscal das Me ou EPP.

5.4.1. Se o licitante for inabilitado por irregularidade constatada quando da consulta no SICAF, e comprovar mediante apresentação do formulário de Recibo de Solicitação de Serviço (Anexo III da IN MARE nº 05/95), ter entregue a documentação à sua Unidade de Cadastramento no prazo regulamentar, a Comissão suspenderá os trabalhos e comunicará o fato ao Órgão gestor do SICAF.

5.5. Havendo desistência expressa do direito de recurso por parte de todos os licitantes quanto ao julgamento da habilitação, serão abertos os envelopes contendo as propostas dos licitantes habilitados, cujo julgamento poderá ser realizado naquele ato ou em momento oportuno, a critério da Comissão.

5.6. Não se configurando a hipótese supra e desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou após o julgamento dos recursos interpostos, os licitantes serão convocados para a sessão de abertura de propostas.

5.7. As propostas serão classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados. Em caso de empate far-se-á sorteio, na mesma sessão ou em sessão própria a ser designada para a qual todos serão convocados.

5.8. Se a proposta classificada em primeiro lugar não pertencer a ME ou EPP, a Comissão de Licitações verificará, na ordem classificatória, a ocorrência do empate ficto previsto no § 1º, do artigo 44, da LC 123/2006.

5.9. Constatada a existência de propostas apresentadas por Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) cujos valores sejam iguais ou até de 10% (dez por cento) superior ao valor da proposta classificada em primeiro lugar, proceder-se-á da seguinte forma:

5.9.1. Havendo equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP em situação de empate ficto, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.9.2. Não se configurando a situação anterior, intimar-se-á a empresa (ME ou EPP) diretamente, caso esteja presente na sessão pública, ou, caso contrário, por qualquer meio legal, para, no prazo 2 (dois) dias úteis, contado da intimação, apresentar, em sessão pública, proposta inferior àquela até então de menor valor.

5.9.3. Se a ME ou EPP cobrir o preço da primeira colocada, a Comissão declarará a vencedora do certame.

5.9.4. Não havendo oferta de melhor proposta da ME ou EPP à qual foi dado o direito de preferência, a Comissão adotará o mesmo procedimento descrito no item 5.9.1 acima, com relação à próxima ME ou EPP em situação de empate ficto, respeitada a ordem de classificação.

5.10. Concedido o direito de preferência a todas as ME ou EPP em situação de empate ficto e ainda assim não se obtendo melhor proposta, será declarada vencedora do certame a proposta originariamente mais bem classificada.

5.11. Se a ME ou EPP que cobrir a proposta da empresa originariamente vencedora tiver apresentado documento(s) fiscal(is) com alguma restrição, será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para, contados da declaração de vencedor, para a comprovação da respectiva regularização.

5.11.1. O prazo estabelecido no subitem supra poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Comissão.

5.11.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 5.11 acima, ensejará a decadência do direito à contratação, sujeitando a ME ou EPP à aplicação da multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei 8.666/93.

5.12.  Comprovada a regularidade fiscal do(s) documentos apresentado(s), a Comissão intimará os licitantes, na forma do § 1º, do artigo 109, da Lei 8.666/93, abrindo-se, a partir da intimação o prazo para recurso, ocasião em que o recorrente poderá discutir tanto as questões referentes ao julgamento da proposta quanto à regularidade fiscal da ME ou EPP declarada vencedora.

5.12.1. Encerrada a fase recursal e não tendo a ME ou EPP comprovado a regularidade fiscal, a Comissão de Licitações encaminhará os autos à consideração superior, para convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação para assinar o contrato ou revogar a licitação.

5.13. No exame de admissibilidade das propostas será considerado o seguinte:

5.13.1.  Havendo divergência entre o preço total e unitário, prevalecerá este último; entre o preço em algarismos ou por extenso, prevalecerá também este último;

5.13.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseados nas ofertas dos demais licitantes.

5.13.3. Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este edital não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;

5.13.4. Omissas as propostas quanto aos prazos, serão considerados para efeito de julgamento os prazos previstos nos itens 4.2.3 e 4.2.4 supra.

5.14. Serão desclassificadas as propostas que:

a) desatendam às exigências deste edital;

b) com preços incompatíveis com os correntes no mercado;

c) com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.

c.1.) Consideram-se manifestamente inexeqüíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

i) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela administração; ou

ii) valor orçado pela administração.

c.2) Dos licitantes classificados na forma do item c.1 cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem os itens i e ii, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1o do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do item c.1 e o valor da correspondente proposta.

5.15. Analisada a conformidade das propostas com as exigências deste edital será declarada vencedora do certame a proposta de menor preço do lote.

5.16. Todos os documentos e propostas relativos ao certame serão rubricados pela Comissão e licitantes presentes.

5.17.  Será lavrada ata circunstanciada da sessão pública deste certame.

VI - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

6.1. Dos atos praticados no âmbito desta Licitação, caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da lavratura da ata ou da intimação do ato, na conformidade do disposto no artigo 109, da Lei nº 8.666/93.

6.2. O recurso deverá ser interposto por escrito e dirigido ao Exmº Juiz  Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, por intermédio da autoridade que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado.

6.3. Os recursos contra habilitação ou inabilitação de licitantes, bem como do julgamento das propostas terão efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos.

6.4. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

VII – DO CONTRATO

7.1. Homologado o procedimento licitatório pela autoridade competente, o TRT-7ª Região convocará, na forma da lei, inclusive via fax ou e-mail, a empresa adjudicatária para assinatura do instrumento contratual correspondente, nos termos da minuta contratual que constitui anexo deste edital, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

7.1.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-o à pena de multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor do contrato, sem prejuízo das demais penalidades legalmente cabíveis.

7.2. É facultado ao TRT-7ª Região, quando a empresa recusar-se, injustificadamente, a assinar o contrato no prazo estabelecido, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, e assim sucessivamente, ou revogar a licitação, independentemente das sanções cabíveis.

7.3. O presente edital, bem como a proposta do licitante vencedor, são partes integrantes do Contrato.

7.4. O contrato terá vigência a partir da assinatura do termo respectivo até o adimplemento das obrigações.

7.5. A contratada obriga-se a aceitar os acréscimos ou diminuições que possam ser impostos ao contrato, nos limites estabelecidos na Lei 8.666/93.

VIII - DA GARANTIA CONTRATUAL

8.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações contratuais, será exigido, no ato da assinatura do contrato, a prestação de garantia, no valor de 5% (cinco por cento) do valor total a ser contratado (para o lote1), atualizável nas mesmas condições do contrato, podendo ser prestada através de uma das seguintes modalidades:

- caução por dinheiro ou títulos da dívida pública;

- seguro-garantia; e

- fiança bancária

8.2. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

8.3. No caso de rescisão do contrato por culpa da contratada, não será devolvida a garantia, responsabilizando-se o licitante por perdas e danos causados ao Tribunal, além de sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei.

IX – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1. A obra e os serviços serão executados observando-se rigorosamente as condições expressas neste edital e seus anexos, no prazo consignado na proposta vencedora.

9.2. O recebimento da obra e dos serviços objeto deste edital será dado:

a) provisoriamente, após a completa execução da obra ou dos serviços, comunicado por escrito ao fiscalizador do contrato;

b) definitivamente, em até 05 (cinco) dias contados do recebimento provisório, após a verificação da conformidade com os termos e exigências deste instrumento, desde que atendidas todas as reclamações da fiscalização, referentes a defeitos ou imperfeições apontados ou, ainda, que venham a ser verificados em qualquer elemento ou serviços executados.

9.3. A execução da obra e dos serviços será fiscalizada pelo Chefe do Setor de Engenharia do Tribunal ou servidor designado pelo Contratante.

9.5.  Não será permitida a sub empreitada de qualquer dos serviços especificados neste instrumento.

X - DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da Nota Fiscal Fatura, devidamente atestada pela fiscalização, bem como prova de regularidade quanto ao INSS, FGTS e Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União), da seguinte forma:

10.1.1. Para o lote 1 - em 2 (duas) parcelas, sendo a primeira com 30 (trinta) dias e a segunda com a conclusão da obra, após realizadas as medições pelo fiscalizador do contrato, de acordo com efetivamente executado e atestado;

10.1.2. Para os lotes 2 e 3 - em parcela única.

10.2. Para comprovação da regularidade fiscal o Contratante poderá consultar o SICAF ou os sítios que disponibilizam as informações respectivas.

10.3. No caso de eventual atraso no pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o contratante pagará à contratada a atualização financeira, aplicando-se como indexador oficial a taxa SELIC.

10.4. Não haverá compensações financeiras por antecipação da conclusão da obra ou dos serviços.

XI – DO RECURSO FINANCEIRO

11.1.  As despesas decorrentes da contratação correrão a conta das seguintes rubricas:

a) Para o lote 1: 3390 39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, constante da atividade 15.108.02.061.0571.4256.0001 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho;

b) Para o lote 2: 3390 39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica e 4490 52 – Material Permanente, constantes da atividade 15.108.02.061.0571.4256.0001 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho;

c) Para o lote 3: 3390 39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, constante da atividade 15.108.02.061.0571.4256.0001 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho.

XII – DAS PENALIDADES

12.1 O atraso injustificado no cumprimento dos prazos de recebimento da ordem de serviço ou de execução da obra ou dos serviços objeto deste certame sujeitará o Contratado à multa de mora, no percentual de 0,10 % (um décimo por cento) ao dia, calculada sobre o valor do contrato.

12.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Contratada poderá incorrer nas seguintes sanções:

a) multa, calculada sobre o valor da parcela inadimplida, no percentual de 10% (dez por cento), nas hipóteses de inexecução parcial da obra ou dos serviços;

b) multa, calculada sobre o valor do contrato, no percentual de 10% (dez por cento), nas hipóteses de inexecução total da obra ou dos serviços, ou de rescisão por culpa da Contratada;

c) multa, calculada sobre o valor do contrato, no percentual de 5% (cinco por cento), para os demais casos de descumprimento contratual;

d) advertência;

e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este Regional, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

f) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. As sanções previstas nas alíneas d, g, e f poderão ser aplicadas juntamente com a pena de multa.

XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. O número do C.N.P.J do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região é 03.235.270/0001-70.

13.2. É facultada à Comissão de Licitações ou a autoridade superior, em qualquer fase desta Tomada de Preços, a promoção de diligências destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informação que deveriam constar originariamente da documentação e das propostas.

13.3. Os documentos exigidos neste procedimento poderão ser apresentados em original, por meio de cópias autenticadas por cartório competente ou servidor da administração.

13.4. A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e condições deste instrumento convocatório e seus anexos.

13.5. O licitante fica obrigado a declarar, sob as penalidades legais, fato superveniente impeditivo de habilitação, na conformidade do artigo 32, parágrafo 2º da Lei 8.666/93.

13.6. Se a sessão pública desta Tomada de Preços houver sido marcada para dia em que não há expediente no órgão, o certame ficará automaticamente adiado para o primeiro dia útil subseqüente ao anteriormente previsto.

13.7. O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93.

13.8. Os licitantes poderão retirar os envelopes que porventura ficarem sob a guarda da Comissão de Licitações em até 90 (noventa) dias, após encerrada a fase de habilitação. Decorrido esse prazo, os documentos serão inutilizados.

13.9. A Comissão prestará todos os esclarecimentos solicitados, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no horário das 11:30 às 18:30 horas, no Setor de Licitações, ou pelos telefones 33889326 e 33889329.

13.10. Este edital estará disponível no site www.trt7.gov.br.

Fortaleza, 09 de agosto de 2007.

# Clara de Assis Silveira

Presidente da Comissão de Licitações

André Luiz Cavalcanti Silveira                             Maria Luciene Bezerra da Silva

Membro da Comissão de Licitações                         Membro da Comissão de Licitações

TP 01/07 – ANEXO I/1 -  PROJETO BÁSICO (lote 1)

1 – IDENTIFICAÇÃO:

1.1 - UNIDADE REQUISITANTE: Setor de Engenharia.

2 - OBJETO: Contratação de empresa para execução de vestiário com banheiro, próximo a guarita da fachada leste do prédio Sede.

2.1 - JUSTIFICATIVA: Oferecer melhores condições de trabalho aos funcionários das empresas terceirizadas.

3 - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: Todas as especificações técnicas dos serviços referentes à obra, encontram-se em documento anexo.

4 - DADOS COMPLEMENTARES:

4.1 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Será exigido das empresas interessadas, atestado emitido por entidade pública ou privada que comprove a execução de obra de engenharia com área mínima de 30.00m² (trinta metros quadrados), contendo serviços de fundação, embasamento, alvenaria, laje de forro, revestimento e pavimentação em cerâmica, instalações prediais, coberta e pintura com características semelhantes ao objeto do contrato.

4.2.- CERTIDÃO DE VISITA: Deverá ser exigida certidão de visita emitida pelo setor de engenharia para os interessados em oferecer proposta .

4.3 - FORMA DE PAGAMENTO: Em duas parcelas, a primeira com trinta dias e a segunda na conclusão dos serviços, após a apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo Gerenciador do Contrato e após comprovação de quitação com a Seguridade Social (INSS), com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e com a Fazenda Federal (Tributos, Contribuições Federais e Dívida Ativa da União).

4.4 - PRAZO E CONDIÇÃO DE ENTREGA: 45 (quarenta e cinco) dias contados do recebimento da Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia.

4.5 - FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO: Caberá ao Setor de Engenharia deste Tribunal fiscalizar a execução deste contrato, atestar as notas fiscais para efeito de pagamento, bem como tomar medidas necessárias à solução de quaisquer contratempos que porventura venham a existir.

4.6 - LOCAL, E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DA OBRA: A obra será executada no estacionamento interno do prédio Sede, próximo a guarita da fachada leste, no horário de 7:30 às 18:00h de segunda a sexta.

4.7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Para o fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhes são confiados, obriga-se a Contratada a:

4.7.1 Envidar todo o empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado    cumprimento dos encargos que lhe são confiados;

4.7.2 Atender ao chamado do contratante para recebimento da Ordem de Serviço no prazo máximo de 02 (dois) dias a contar da convocação, por escrito;

4.7.3 Iniciar a obra somente após o recebimento da “Ordem de Serviço” devidamente preenchida a assinada pelo gerenciador do contrato;

4.7.4 Entregar a obra na quantidade, forma, prazo e locais estabelecidos neste termo e Anexo;

4.7.5 Entregar o local destinado à instalação da obra devidamente limpo, livre de resíduos e com os reparos necessários;

4.7.6 Fornecer, previamente, ao Gerenciamento do Contrato, a relação de funcionários que executarão a obra, acompanhada do respectivo número de RG;

4.7.7 Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

4.7.8 Cientificar, imediatamente e por escrito a o término da execução da obra, para que seja efetivado o recebimento provisório;

4.7.9 Responder por perdas e danos que vier, comprovadamente, a causar ao Contratante ou a terceiros, em razão da ação ou omissão dolosa ou culposa de seus empregados ou prepostos.

4.7.10 Fornecer os materiais e/ou instrumentos, bem como mão-de-obra necessários à execução da obra;

4.7.11 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de seguro de acidentes, e quaisquer outras que forem devidas e resultantes da execução da obra;

4.7.12 Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.

4.7.13 Não executar, sem devida autorização, por escrito, pelo gerenciador do contrato, qualquer serviço decorrente de fatores não previstos ou somente evidenciados durante o transcorrer dos mesmos;

4.7.14 Responsabilizar-se pela guarda do material utilizado na execução da obra, não recaindo sobre o Contratante qualquer responsabilidade por perdas, danos, extravios etc.

4 .8 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: Compromete-se o Contratante a:

4.8.1  Emitir a Ordem de Serviço;

4.8.2 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das  obrigações contratuais;

4.8.3 Fiscalizar, sem prejuízo da total responsabilidade da Contratada perante o Contratante, ou para terceiros, a execução da obra;

4.9 - PRAZO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA: Em até 05(cinco) dias da execução, após verificação da conformidade com as exigências estabelecidas neste Termo e Anexo.

4.10 - GARANTIA: No mínimo 05 (cinco) anos, contados da emissão da respectiva Nota Fiscal.

4.11 - PENALIDADES:

4.11.1 A contratada sujeitar-se-á às seguintes sanções, garantida a ampla e prévia defesa:

a) multa, calculada sobre o valor do contrato, no percentual de 0,10% (um décimo por cento) ao dia em caso de atraso no cumprimento do item 4.7.2 das obrigações da contratada;

b) multa de 0,10% (um décimo por cento) ao dia, calculada sobre o valor do contrato na hipótese de atraso na entrega da obra;

c) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inadimplida, na hipótese de inexecução parcial da obra;

b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, na hipótese de não execução da obra,

c) multa de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão por culpa da contratada;

d) 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do contrato, para os demais casos de descumprimento deste edital.

5 - VALOR ESTIMATIVO DA DESPESA :  R$28.932,35 ( Vinte e oito mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos).

6 - IMPACTO ORÇAMENTÁRIO NO ATUAL EXERCÍCIO FINANCEIRO E NOS DOIS EXERCÍCIOS SUBSEQÜENTES: Não haverá impacto orçamentário.

Fortaleza (CE), 15 de dezembro de 2006.

Engº Anísio de Sousa Meneses Filho

Chefe do Setor de Engenharia

TP 01/07 – (ANEXO AO PROJETO BÁSICO DO LOTE1)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO

- CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

Estas Especificações têm por objetivo determinar as normas e condições mediante as quais serão executados os serviços de construção de vestuário e equipamentos sanitários e de banho para os agentes da segurança terceirizada

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo rigorosamente ao disposto neste documento.

Será expressamente proibida a manutenção, no local da obra, de qualquer material impugnado pela Fiscalização ou que esteja em desacordo com estas Especificações.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os serviços executados em desacordo com as Especificações e com as boas técnicas peculiares à matéria, ficando a empresa contratada obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, assumindo o contratado os custos decorrentes.

Quaisquer alterações decorrentes de fatores não previstos ou só evidenciados durante o transcorrer da obra somente poderão ser iniciadas se previamente autorizadas pela Fiscalização.

Quaisquer dúvidas ou omissões na presente especificação serão esclarecidas pela Fiscalização.

Todas as comunicações entre a Empresa Contratada e a Fiscalização somente serão válidas se feitas por escrito.

A Empresa contratada deverá providenciar e manter no local da obra livro com páginas numeradas e datadas - Diário de Obra, onde deverão ser registradas todas as ocorrências relacionadas à reforma pela empresa ou pela Fiscalização, sempre que for julgado conveniente.

Será exigida a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao CREA-CE.

- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

A empresa contratada é responsável pela observância de todas as leis, regulamentos e posturas relativas à obra e à segurança pública, além de atender às exigências da legislação trabalhista e social, no que diz respeito ao pessoal que lhe prestar serviço.

Todos os empregados deverão permanecer no local da obra uniformizados, calçados e devidamente identificados.

A empresa deverá providenciar a retirada diária de entulho e restos de materiais, de modo a não comprometer o normal fluxo e funcionamento do prédio.

# EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

Durante a execução da obra, as medidas de proteção aos empregados e a terceiros obedecerão ao disposto nas normas de segurança do trabalho nas atividades de construção civil, nos termos da legislação pertinente em vigor, em especial a NR-18.

# MOVIMENTO DE TERRA

As valas serão escavadas por processo manual. A profundidade e largura mínimas serão 70cm e 40cm, respectivamente, devendo o material imprestável para utilização no reaterro ser retirado da obra. Quando o terreno apresentar irregularidade topográfica (aclive ou declive) acentuado, as valas serão escalonadas, no máximo, a cada 5,00 metros.

Após a execução do alicerce, as áreas correspondente aos compartimentos serão devidamente reaterradas por processo também manual, com material isento de matéria orgânica.  As camadas, após compactadas, não terão mais que 20 cm de espessura

.

- FUNDAÇÕES

Sob as paredes haverá fundação de pedra argamassada e baldrame.

Previamente, o fundo das vala será regularizado com lastro de concreto (traço volumétrico 1:4:8), na espessura mínima de 6cm. A primeira camada deverá ser composta de pedras maiores (diâmetro médio 20cm), devidamente envolvidas com argamassa; as camadas subseqüentes deverá ficar intertravadas, preenchendo-se os vazios com massas e lascas de pedra. Não será permitido a execução de alvenaria em pedra seca.  Quando

Serão os baldrames executados com tijolos maciços bem prensados, assados, sem falhas ou fendas, resistentes e de comprovada qualidade. Mesmo que o terreno apresente irregularidade topográfica (aclive ou declive) acentuado, o baldrame será nivelado, possuindo a mesma cota em todo o perímetro da edificação.

A argamassa será, para a fundação de pedra tosca, confeccionada com cimento, areia média e areia grossa (traço volumétrico 1:3:4), e, para o baldrame, confeccionada com cimento e areia média (traço volumétrico 1:6).

Deverão ser observados os detalhes relativos à impermeabilização do baldrame, com aditivo à argamassa. No cintamento inferior, cuja  dimensão é de 10 cm x 10 cm, será empregado material emulsivo de base asfáltica (tinta betuminosa).

# ALVENARIA DE ELEVAÇÃO

As paredes obedecerão às dimensões e alinhamento indicados nas plantas do projeto arquitetônico.

A alvenaria de elevação será executada com tijolo cerâmico ½ vez assentado com argamassa de cimento e areia média no traço 1:6, Os tijolos empregados deverão apresentar resistência compatível com as funções estruturais previstas.

As paredes divisórias dos compartimentos de vasos sanitários e banhos serão a galga (1/4 vez), executadas com tijolo maciço bem prensados, assados, sem falhas ou fendas, assentados com argamassa de cimento e areia média no traço de 1:4, devendo-se observar rigorosamente o esquadro e o prumo. As juntas terão espessura média de 1,5cm.

- FORRO

- A forro será executados com laje pré-moldada do tipo volterrana, devendo-se aplicar capeamento em concreto armado, conforme indicação do fabricante.

- COBERTA

A estrutura de madeira para o recebimento da coberta  será executada com linhas em maçaranduba , perfeitamente alinhadas e isentas de falhas (nódulos, fissuras), devendo obedecer as dimensões de projeto.

Serão utilizadas telhas de fibrocimento ondulada de 6mm de espessura. As telhas serão fixadas à madeira com parafuso e vedantes elásticos apropriados.

Os detalhes da platibanda serão executados obedecendo o mesmo padrão  do Estacionamento Infantil.

- IMPERMEABILIZAÇÃO

- A calha de água pluvial e o rufo receberão tratamento de impermeabilização, à base de manta asfáltica de 3mm revestida com película em ardósia. Deverão ser obedecidas rigorosamente as orientação do fabricante quanto ao procedimento de aplicação.

Será exigido teste de estanqueidade durante período não inferior a 72 horas, e a empresa deverá fornecer termo de garantia, nas condições normais de uso, não inferior a cinco anos.

- REVESTIMENTOS

O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia de rio peneirada no traço 1:3.

As superfícies chapiscadas receberão emboço com argamassa de cimento e areia fina no traço 1:6. O reboco será executado com argamassa de cimento e areia fina no traço de 1:6 e o alinhamento do revestimento será balizado pelas forras das esquadrias, a exemplo dos demais parâmetros. Os cantos deverão estar em esquadro perfeito e prumo. Todas as paredes tratadas deverão apresentar acabamento perfeito, desempenado, apresentando superfícies planas, alinhadas e aprumadas.

As paredes divisórias dos banhos e dos vasos sanitários serão revestidas com cerâmica tipo extra de 30cmx30cm, na cor branca, altura de 2,10m e as demais paredes internas receberão revestimento cerâmico com altura de  1,60m.

A cerâmica será assentada com pasta de cimento colante e rejuntada com argamassa pré-misturada impermeável e plástica na cor da cerâmica. O assentamento será reticulado, com juntas rigorosamente alinhadas, estando as verticais em prumo e as horizontais em nível.

Todas as quinas das paredes internas receberão cantoneiras em alumínio, inclusive nos cantos das paredes  de contorno dos  basculantes.

- PAVIMENTAÇÃO

O contrapiso deverá ser executado com concreto traço volumétrico 1:3:6, espessura de 6,0cm. A regularização de base será executada com argamassa de cimento e areia de rio peneirada no traço 1:3, espessura de 2,50cm.

Na aplicação de cerâmica (dimensão 30 x 30cm, cor branca),  será observado o alinhamento, utilizando-se para o assentamento pasta de cimento colante e no rejunte argamassa pré-misturada na mesma cor do piso. As peças cerâmicas serão assentadas rigorosamente niveladas; porém, na área dos boxes deverá ser aplicada em leve declive, suficiente para permitir boa drenagem para a caixa sinfonada.

As soleiras serão confeccionadas em granito cinza com quinze centímetros de largura e espessura de 2cm.

- INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

O ponto de tomada de água para alimentar o sistema hidráulico será derivado da alimentação próximo à guarita.

Os tubos e conexões a serem empregados na obra, serão em PVC soldável de superior qualidade, e serão embutidos nas paredes ou sobre a laje de forro. Não será permitido tubulação hidráulica sob o piso.

Será instalado na área interna, a 1,80m do piso,  um registro geral, do tipo gaveta de 1” ,com canopla, no ramal de alimentação do sistema hidráulico.

Os tubos do sistema hidráulico derivados do ramal de alimentação terão dimensões de 25 mm e os terminais dos pontos hidráulicos serão do tipo LR reforçados com bucha de latão.

Haverá, ao lado de cada vaso sanitário, uma ducha higiênica plástica.

Os tubos do sistema de esgoto que interligam os lavatórios e os ralos às caixas sifonadas terão dimensões de 40mm e os que interligam as caixas sifonadas  às caixas de inspeção ou a tubulação primária terão dimensões de 50mm. As ventilações serão executadas com tubos de 50mm.

As caixas de inspeção do sistema de esgoto serão executadas em alvenaria rebocada, com tampa em concreto armado, contornadas com cantoneiras metálicas conforme detalhes. As caixas serão interligadas por tubos com dimensões de 100mm.

Todo o esgoto será drenado para a caixa coletora que encontra-se na calçada externa ao muro  e encaminhado a rede coletora pública.

O dreno de águas pluviais será executado com tubo de 100 mm e se estenderá da extremidade da calha até a sarjeta da rua lateral.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- O quadro de distribuição será alimentado do mesmo circuito que alimenta a guarita.  Será composto por um disjuntor geral e dois circuitos monofásicos, um para  atender as tomadas e o outro para atender as luminárias.

Deverão ser utilizados eletrodutos em PVC roscável (rígido), padrão superior, sendo a fixação às caixas feitas com buchas e arruelas, e as emendas através de luvas e curvas apropriadas, de mesmo material.  Os eletrodutos sobre a laje receberão cobertura de argamassa para fixação à laje.

As caixas para tomadas e os interruptores serão instalados a 0,30m e 1,20m do piso, respectivamente e serão de PVC reforçada, de 4” x 2” ou  4” x 4”, conforme o caso. As caixas de derivação e luminária serão nesse mesmo material, em formato octogonal ou sextavado, de 3”.  As caixas de passagem serão metálicas.

Todos os circuitos elétricos utilizarão condutores de cobre, tipo flexível (cabinho), isolamento adequado para tensão de serviço de 600V, com característica antichama e  certificados.  A seção transversal mínima a ser utilizada em cada circuito é de 2,5mm².  Emendas necessárias devem ser isoladas com fita de boa qualidade (reconhecida pelo mercado).

As tomadas, interruptores e tampas cegas serão do tipo embutir, seguindo  padrão uniforme em todas as salas, com características técnicas que atendam os dispositivos das Normas Brasileiras (ABNT).

As luminárias serão do tipo calha com aletas, de sobrepor,  para acomodar uma lâmpada fluorescente de 40W, cada uma.

- LOUÇAS E METAIS

Todas as louças empregadas deverão ser de superior qualidade.

As cubas serão em cerâmica esmaltada, na cor branca, com dimensões de 25cm de largura por  36cm de comprimento.

Os vasos sanitários também serão em louça branca, com caixa de descarga acoplada. e deverão acompanhar o mesmo padrão dos existentes.

As torneiras, sifões, e válvulas serão em metal cromado de superior qualidade e devem acompanhar o mesmo padrão das existentes  no prédio Sede.

- ESQUADRIAS E FERRAGENS

- Todas as portas externas serão em madeira de Lei (muiracatiara), confeccionadas com fichas intertravadas e terão dimensões de 0,80m X 2,10m.

- Os mezaninos serão confeccionados em muiracatiara, tipo veneziana móvel, contornados com forras de 10cm de largura.

- Os forramentos serão executados em muiracatiára fixados com bucha em PVC nº8 e parafuso de 2¹/² X 10.

- Os alizares serão fixados nas faces internas e externas do forramento das portas e nos mezaninos na face interna. Serão confeccionados em muiracatiara com espessura de 1cm e largura mínima de 5cm.

- As portas de acesso aos compartimentos de banho e dos vasos sanitários serão confeccionadas em lambri de alumínio, (0,60mX1,70m) e serão instaladas a 15cm do piso.

- PINTURA

- Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e corrigidas quaisquer defeitos de revestimento antes do início desse serviço.

Na pintura das esquadrias de madeira deverão ser observados os seguintes procedimentos: aparelhamento com fundo branco fosco, emassamento com espátula de todas as fendas, depressões e orifícios de pregos, lixamento e a aplicação de duas demãos de esmalte.

As paredes e o forro dos ambientes internos serão pintados com textura acrílica na cor branco gelo, devendo-se previamente aplicar uma demão de aparelho, utilizando a mesma textura diluída na proporção indicada pelo fabricante.

As paredes externas serão pintados com textura acrílica na cor  branco, devendo-se previamente aplicar uma demão de aparelho, utilizando a mesma textura diluída na proporção indicada pelo fabricante.

As esquadrias em madeira, inclusive forramentos e alizares, serão pintadas integralmente com esmalte sintético na cor branco. Deverá ser feito calcamento com espátula de todas as fendas, depressões e orifícios de pregos com massa a base de óleo, lixamento e a aplicação de duas demãos de esmalte, sobre fundo branco.

As esquadrias metálicas serão pintadas com esmalte sintético na cor branca. As superfícies deverão ser lixadas, limpas e preparadas com tinta à base de cromato de zinco (35 microns) para proteção contra ferrugem  antes de receberem duas demãos de esmalte sintético.

Muro e mureta serão pintados com tinta mineral à base de água, na cor branca, em três demãos.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obra deverá ser entregue limpa e livre de qualquer entulho.

O prazo para a execução da obra é de 45 dias.

Fortaleza, 14 de Dezembro de 2006

TP 01/07 - ANEXO I/2

PROJETO BÁSICO (lote 2)

1. UNIDADE REQUISITANTE: Chefe do gabinete do Desembargador Cláudio Pires e Diretora da Secretaria Administrativa.

2. OBJETO: Contratação de empresa para serviços de reparos e adaptações do Gabinete do Desembargador Cláudio Soares Pires.

3.  JUSTIFICATIVA: Serviço solicitado em função da necessidade de adaptações no Gabinete e reforma do banheiro do Desembargador.

4. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO:

4.1  RELAÇÃO DE SERVIÇOS

4.1.1  DEMOLIÇÃO E RETIRADAS

  - Retirada de lavatório com torneira e sifão.

  - Retirada de vaso sanitário e realização de limpeza da tubulação respectiva.

  - Retirada de saboneteira de louça com recomposição do revestimento de mármore.

  - Retirada e recomposição de revestimento de mármore.

  - Retirada de 3 (três) pontos lógicos.

  - Retirada de 3 (três) portas com recomposição e pintura do forramento e alisares.

  - Retirada de 2 (dois) vidros das portas de acesso ao Gabinete.

    - .REVESTIMENTO

- Recomposição de 3 (três) m2 de revestimento em mármore com rejuntamento, preservando o padrão existente.

O mármore será fornecido pelo Contratante.

    - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

- Instalação de ponto hidráulico contíguo ao registro existente no banheiro, para receber ducha higiênica.

    - LOUÇAS E METAIS

- Implantação de bancada de mármore branco com cuba de embutir também branca conforme projeto anexo.

- Substituição com fornecimento de vaso sanitário, na cor branca, com design moderno (retilíneo). O mesmo deve ser assentado com anel de cera, após a limpeza da tubulação.

- Colocação, com reaproveitamento, da torneira para lavatório existente.

- Fornecimento com instalação dos seguintes acessórios:

- assento para vaso sanitário, em resina acrílica branca fosca;

- ducha higiênica em latão cromado;

- sifão em metal cromado;

- engate em metal cromado;

- válvula para cuba em metal cromado;

- tubo de ligação para bacia sanitária em latão cromado;

- saboneteira em aço inox, para bancada.

    - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFÔNICAS

  - Instalação de 1 (um) ponto de telefone, sistema de calha aparente em PVC, sistema “X”, em parede, conforme indicado em projeto.

  - Instalação de 1 (um) ponto lógico, sistema de calha aparente em PVC, sistema “X”, em parede, conforme indicado em projeto.

  - Instalação de 4 (quatro) pontos lógicos embutidos em parede (caixas existentes), conforme indicado em projeto.

Os pontos deverão ser certificados

  - Instalação de 1 (um) ponto elétrico 220 volts aterrado, embutido em parede (caixa existente).

  - Instalação de 1 (um) ponto elétrico 110 volts, sistema de calha aparente em PVC, sistema “X”, em parede, conforme indicado em projeto.

    - PINTURA

- Os forramentos das portas que serão retiradas e das portas de entradas deverão ser recompostos da seguinte forma: emassamento com material apropriado (massa para madeira com base a óleo) para encobrir as frestas e furos das fechaduras; lixamento e pintura com esmalte sintético na cor e padrão existentes.

- Os perfis metálicos que sustentam o forro do banheiro também deverão ser pintados com tinta esmalte sintético branco.

    - DIVERSOS

- O vidro da porta principal deverá ser retirado, adaptado (cortado) e colocado na porta que dá acesso à Secretaria do Gabinete.

- A porta de acesso à Sala de Apóio receberá vidro de 4mm jateado.

- A limpeza com bota-fora do local dos serviços deverá ser permanente.

- Todos os materiais, na medida do possível, deverão retirados de forma a possibilitar seu reaproveitamento. Os mesmos serão entregues ao fiscal do contrato.

- Em anexo, são apresentados desenhos esclarecedores.

5 DADOS COMPLEMENTARES:

5.1 CERTIDÃO DE VISITA: O Contratado deverá apresentar Certidão de Visita, emitida pelo Setor de Engenharia, atestando que o mesmo tomou conhecimento do local e condições para prestação do serviço.

5.2 LOCAL, HORÁRIO e DIAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços serão executados no gabinete do Desembargador Cláudio Soares Pires, na Av. Santos Dumont, 3384. O horário para realização dos serviços está condicionado ao expediente do Gabinete, entre 07h30min e 18h30min, de segunda a sexta-feira. Não serão permitidas atividades fora do período estabelecido, salvo autorização prévia, por escrito, da fiscalização.

5.3 PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de conclusão dos serviços será de 20 (vinte) dias, contados da data do recebimento da Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia.

5.4 PRAZO DE RECEBIMENTO:

a) Provisoriamente: após a completa execução dos serviços.

b) Definitivamente: Em até 05(cinco) dias contados do recebimento provisório, após verificação da conformidade da execução dos serviços com as exigências estabelecidas neste Termo e Anexo.

5.5 FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado, em parcela única, até o 5º (quinto) dia útil subseqüente ao recebimento definitivo do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato (Chefe do Setor de Engenharia), juntamente com a prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União), com a Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

OBS: PARA O ITEM MÓVEL DE MADEIRA REVESTIDO COM FÓRMICA SERÁ EXIGIDA NOTA FISCAL EXCLUSIVAMENTE DE VENDA DE MATERIAL, CONSTANDO ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DO OBJETO.

5.6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Para o fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhes são confiados, obriga-se a Contratada a:

- Envidar todo o empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento do contrato, respeitadas todas as cláusulas e condições estabelecidas.

- Atender ao chamado do contratante para recebimento da Ordem de Serviço no prazo máximo de 2 (dois) dias a contar da convocação, por escrito.

- Iniciar a execução dos serviços somente após a apresentação da Ordem de Serviço devidamente preenchida a assinada pelo Fiscal do Contrato e a entrega da ART referente ao mesmo, devidamente registrada no CREA.

- Fornecer, previamente, ao Fiscal do Contrato, a relação de funcionários que executarão os serviços, acompanhada do respectivo número de RG.

- Providenciar para que todos empregados permaneçam no local da reforma uniformizados, calçados e devidamente identificados. Não será permitido o ingresso de operários vestidos com calção ou bermuda.

- Fornecer os materiais e/ou instrumentos, bem como a mão-de-obra necessária à execução dos serviços (exceção feita à torneira para lavatório e revestimento de mármore, que serão fornecidos pelo Contratante).

- Empregar somente materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo rigorosamente estas Especificações.

- Apresentar ao Fiscal do Contrato os materiais que, eventualmente, possam ser reaproveitados pela administração em outros serviços.

- Responsabilizar-se pela guarda do material utilizado na execução dos serviços, não recaindo sobre o Contratante qualquer responsabilidade por perdas, danos, extravios etc.

- Não executar, sem devida autorização, por escrito, pelo Fiscal do Contrato, os serviços decorrentes de fatores não previstos ou somente evidenciados durante o transcorrer dos mesmos.

- Reparar ou corrigir, às suas expensas, os serviços impugnados pela Fiscalização, executados em desacordo com as Especificações e com as técnicas peculiares à matéria.

- Será expressamente proibida a manutenção, no local dos serviços, de qualquer material impugnado pela Fiscalização ou que esteja em desacordo com estas Especificações.

- Providenciar a retirada diária de entulho e restos de materiais, de modo a não comprometer o normal funcionamento do prédio.

- Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados em razão do objeto contratado, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com este TRT.

- Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao TRT da 7ª Região ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

- Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- Aceitar os acréscimos ou diminuições que possam ser impostos ao contrato, dentro dos limites estabelecidos na Lei 8.666/93.

- Entregar o serviço nas quantidades, forma, prazo e locais estabelecidos neste termo e Anexo.

- Entregar o local destinado à instalação dos serviços devidamente limpo, livre de resíduos e com os reparos necessários.

- Cientificar, imediatamente e por escrito a execução dos serviços, para que seja efetivado o recebimento provisório.

- Quaisquer dúvidas ou omissões na presente especificação serão esclarecidas pela Fiscalização.

5.7 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: Compromete-se o Contratante a:

- Emitir a Ordem de Serviço.

- Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais.

- Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pela Contratada;

- Atestar a Nota fiscal/Fatura para efeito de pagamento.

- Efetuar o pagamento à Contratada nas condições e preços pactuados.

- Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do contrato, sem prejuízo da total responsabilidade da Contratada perante o Contratante, ou para terceiros, a execução dos serviços, cabendo–lhe registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas, faltas ou impropriedades.

5.8  FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: Caberá a fiscalização dos serviços aqui discriminados ao Chefe do Setor de Engenharia, a quem competirá administrar a execução dos serviços, zelar pelo fiel cumprimento deste contrato, atestar as notas fiscais/faturas, para efeito de pagamento, bem como providenciar as medidas necessárias a solucionar quaisquer contratempos que, porventura, venham a ocorrer.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato deverão ser solicitadas por este à autoridade competente, em tempo hábil, para a adoção das medidas que se fizerem necessárias.

5.9 GARANTIA DO SERVIÇO: No mínimo 2 (dois) anos contados da emissão da respectiva Nota Fiscal.

5.10 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

5.10.1. O atraso injustificado no cumprimento dos prazos de recebimento da ordem de serviço ou de execução da obra ou dos serviços objeto deste certame sujeitará o Contratado à multa de mora, no percentual de 0,10 % (um décimo por cento) ao dia, calculada sobre o valor do contrato.

5.10.2 Além da sanção prevista no item 5.10.1, a contratada poderá incorrer nas seguintes penalidades:

a) advertência.

b) multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inadimplida, na hipótese de inexecução parcial do contrato;

b) multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, nas hipóteses de inexecução total ou rescisão por culpa da Contratada;

c) multa, no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do contrato, para os demais casos de descumprimento contratual;

5.10.3 O Contratado estará sujeito, ainda, às penalidades específicas previstas na modalidade de licitação a ser adotada.

5.10.4 A aplicação das sanções previstas neste instrumento será sempre precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.

5.11 IMPACTO ORÇAMENTÁRIO NO ATUAL EXERCÍCIO FINANCEIRO E NOS DOIS EXERCÍCIOS SUBSEQÜENTES: Não haverá impacto orçamentário.

| Fortaleza, 08 de junho de 2007 |  | Fortaleza, 11 de junho de 2007 |
| --- | --- | --- |
| Maria Vilany Teixeira |  | Engº Anísio de Sousa Meneses Filho |
| Membro da Comissão Preparatória de Compras |  | Chefe do Setor de Engenharia |

TP 01/07 – (ANEXO AO PROJETO BÁSICO DO LOTE 02)

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DO GABINETE DO DESEMBARGADOR CLÁUDIO SOARES PIRES.

##### CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Todos os materiais a serem empregados deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo rigorosamente estas Especificações.

Será expressamente proibida a manutenção, no local dos serviços, de qualquer material impugnado pela Fiscalização ou que esteja em desacordo com estas Especificações.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os serviços executados em desacordo com as Especificações e com as técnicas peculiares à matéria, ficando a empresa contratada obrigada a refazer os trabalhos rejeitados, correndo as despesas por sua própria conta.

Quaisquer dúvidas ou omissões na presente especificação serão esclarecidas pela Fiscalização.

- ADMINISTRAÇÃO

A empresa contratada é responsável pela observância de todas as leis, regulamentos e posturas relativos à reforma e à segurança pública, além de atender às exigências da legislação trabalhista e social, no que diz respeito ao pessoal que lhe prestar serviço.

Todos os empregados deverão permanecer no local da reforma uniformizados, calçados e devidamente identificados. Não será permitido o ingresso de operários vestidos com calção ou bermuda.

A empresa deverá providenciar a retirada diária de entulho e restos de materiais, de modo a não comprometer o normal funcionamento do prédio.

SERVIÇOS:

  - DEMOLIÇÃO E RETIRADAS

  - Retirada de lavatório com torneira e sifão; Retirada do Vaso sanitário e realização de limpeza da tubulação respectiva;

  - Retirada de saboneteira de louça com recomposição do revestimento    de mármore;

  - Retirada e recomposição de revestimento de mármore;

  - Retirada de 03 pontos lógicos;

  - Retirada de 03 portas com recomposição e pintura do forramento e alisares;

  - Retirada de 02 vidros das portas de acesso ao Gabinete.

2. REVESTIMENTO

  - Recomposição de 03 metros de revestimento em mármore com rejuntamento, preservando o padrão existente. O mármore será fornecido pelo Contratante.

- INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

  - Instalação de ponto hidráulico contíguo ao registro existente no banheiro, para receber ducha higiênica.

- LOUÇAS E METAIS

  - Implantação de bancada de mármore branco com cuba de embutir também branca conforme projeto anexo:

  - Substituição com fornecimento de vaso sanitário, na cor branca, com design moderno (retilíneo). O mesmo deve ser assentado com anel de cera, após a limpeza da tubulação;

Colocação, com reaproveitamento, da torneira para lavatório existente;

  - Fornecimento com instalação dos seguintes acessórios:

- Assento para vaso sanitário, em resina acrílica branca fosca;

- Ducha higiênica em latão cromado;

- Sifão em metal cromado;

- Engate em metal cromado;

- Válvula para cuba em metal cromado;

- Tubo de ligação para bacia sanitária em latão cromado;

- Saboneteira em aço inox, para bancada.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFÔNICAS

  - Retirada de 03 pontos lógicos embutidos conforme indicado em projeto.

  - Instalação de 01 ponto de telefone, sistema de calha aparente em PVC (sistema “X”), em parede, conforme indicado em projeto.

  - Instalação de 01 ponto lógico, sistema de calha aparente em PVC (sistema “X”), em parede, conforme indicado em projeto.

  - Instalação de 04 pontos lógicos embutidos em parede (caixas existentes), conforme indicado em projeto. Os pontos deverão ser certificados

  - Instalação de 01 ponto elétrico 220volts aterrado, embutido em parede (caixa existente)

  - Instalação de 01 ponto elétrico 110volts, sistema de calha aparente em PVC (sistema “X”), em parede, conforme indicado em projeto.

- PINTURA

  - Os forramentos das portas que serão retiradas e as portas de entradas deverão ser recompostas da seguinte forma: receberão emassamento com material apropriado (massa para madeira com base a óleo) para encobrir as frestas e furos das fechaduras; serão lixadas e receberão pintura com esmalte sintético na cor e padrão existente.

  - Os perfis metálicos que sustentam o forro do banheiro também deverão ser pintados com tinta esmalte sintético branco.

- DIVERSOS

  - O vidro da porta principal deverá ser retirado, adaptado (cortado) e colocado na porta que dá acesso à Secretaria do Gabinete.

  - A porta de acesso à Sala de Apóio receberá vidro de 4mm jateado

  - A limpeza do local dos serviços deverá ser, permanente, inclusive bota-fora.

OBS: Todos os materiais, na medida do possível, deverão retirados de forma a possibilitar seu reaproveitamento. Os mesmos serão entregues ao fiscal do contrato.

Em anexo, são apresentados desenhos esclarecedores.

HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O horário para realização dos serviços está condicionado ao expediente da Vara, o que ocorre das 07h30min às 18h30min de segunda a sexta-feira. Não serão permitidas atividades fora do horário estabelecido, salvo autorização prévia, por escrito, da fiscalização.

### PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de conclusão dos serviços será de 20 (vinte) dias, contados da data do recebimento da Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia.

Fortaleza, 28 de maio de 2007.

Engº Anísio de Sousa Meneses Filho

## Chefe do Setor de Engenharia

TP 01/07 – ANEXO I/3

PROJETO BÁSICO (Lote 3)

1 – IDENTIFICAÇÃO:

1.1 - UNIDADE REQUISITANTE: Setor de Engenharia.

2 - OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação da moldura de gesso fixada na marquise da fachada leste do prédio Sede.

2.1 - JUSTIFICATIVA: Os serviços se justificam em virtude da necessidade de manutenção da fachada do prédio e principalmente pelo risco eminente de acidente aos transientes, e aos usuários do estacionamento infantil. .

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: Todas as especificações técnicas referente aos serviços encontram-se em documentos anexos.

4 - DADOS COMPLEMENTARES:

4.2.- CERTIDÃO DE VISITA: o Contratado deverá apresentar certidão de visita, emitida pelo Setor de Engenharia, atestando que o mesmo tomou conhecimento do local e condições para prestação do serviço.

4.3 - FORMA DE PAGAMENTO: Em parcela única, mediante termo de recebimento do serviço emitido pelo Setor de Engenharia, após a apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo Gerenciador do Contrato e após comprovação de quitação com a Seguridade Social (INSS), com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e com a Fazenda Federal (Tributos, Contribuições Federais e Dívida Ativa da União).

4.4 - PRAZO E CONDIÇÃO DE ENTREGA: 20 (vinte) dias contados do recebimento da Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia.

4.5 - FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO: Caberá ao Setor de Engenharia deste Tribunal fiscalizar a execução deste contrato, atestar as notas fiscais para efeito de pagamento, bem como tomar medidas necessárias à solução de quaisquer contratempos que porventura venham a existir.

4.6 - LOCAL, E HORÁRIO DO SERVIÇO: Os serviços serão executados na fachada leste do prédio Sede, preferencialmente, no horário de 07:30 às 18:30h de segunda a sexta.

4.7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Para o fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhes são confiados, obriga-se a Contratada a:

4.7.1 Envidar todo o empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados;

4.7.2 Atender ao chamado do contratante para recebimento da Ordem de Serviço no prazo máximo de 02 (dois) dias a contar da convocação, por escrito;

4.7.3 São condições para iniciar os serviços: a apresentação da “Ordem de Serviço” devidamente preenchida a assinada pelo Gerenciador do Contrato.

4.7.4 Entregar o serviço nas quantidades, forma, prazo e locais estabelecidos neste termo e Anexo;

4.7.5 Entregar o local destinado à instalação dos serviços devidamente limpo, livre de resíduos e com os reparos necessários;

4.7.6 Fornecer, previamente, ao Gerenciamento do Contrato, a relação de funcionários que executarão os serviços, acompanhada do respectivo número de RG;

4.7.7 Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

4.7.8 Cientificar, imediatamente e por escrito a execução dos serviços, para que seja efetivado o recebimento provisório;

4.7.9 Responder por perdas e danos que vier, comprovadamente, a causar ao Contratante ou a terceiros, em razão da ação ou omissão dolosa ou culposa de seus empregados ou prepostos.

4.7.10 Fornecer os materiais e/ou instrumentos, bem como mão-de-obra necessários à  execução dos serviços.

4.7.11 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de seguro de acidentes, e quaisquer outras que forem devidas e resultantes da execução dos serviços;

4.7.12 Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.

4.7.13 Não executar, sem devida autorização, por escrito, pelo gerenciador do contrato, os serviços decorrentes de fatores não previstos ou somente evidenciados durante o transcorrer dos mesmos;

4.7.14 Responsabilizar-se pela guarda do material utilizado na execução dos serviços, não recaindo sobre o Contratante qualquer responsabilidade por perdas, danos, extravios etc.

4 .8 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: Compromete-se o Contratante a:

4.8.1.  Emitir a Ordem de Serviço;

4.8.2 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações contratuais;

4.8.3 Fiscalizar, sem prejuízo da total responsabilidade da Contratada perante o Contratante, ou para terceiros, a execução dos serviços;

4.9 - PRAZO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVIÇO: Em até 05(cinco) dias da entrega, após verificação da conformidade da execução dos serviços com as exigências estabelecidas neste Termo e Anexo.

4.10 - GARANTIA DO SERVIÇO: No mínimo 05 anos contados da emissão da respectiva Nota Fiscal.

4.10 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

4.10.1. O atraso injustificado no cumprimento dos prazos de recebimento da ordem de serviço ou de execução da obra ou dos serviços objeto deste certame sujeitará o Contratado à multa de mora, no percentual de 0,10 % (um décimo por cento) ao dia, calculada sobre o valor do contrato.

4.10.2 Além da sanção prevista no item 5.10.1, a contratada poderá incorrer nas seguintes penalidades:

a) advertência.

b) multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inadimplida, na hipótese de inexecução parcial do contrato;

b) multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, nas hipóteses de inexecução total ou rescisão por culpa da Contratada;

c) multa, no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do contrato, para os demais casos de descumprimento contratual;

4.10.3. O Contratado estará sujeito, ainda, às penalidades específicas previstas na modalidade de licitação a ser adotada.

4.10.4. A aplicação das sanções previstas neste instrumento será sempre precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.

5 - IMPACTO ORÇAMENTÁRIO NO ATUAL EXERCÍCIO FINANCEIRO E NOS DOIS EXERCÍCIOS SUBSEQÜENTES: Não haverá impacto orçamentário.

Fortaleza (CE), 29 de junho de 2007.

Engº Anísio de Sousa Meneses Filho

Chefe do Setor de Engenharia

- TP 01/07 – (ANEXO AO PROJETO BÁSICO DO LOTE 3)

- EPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO GESSO DA FACHADA LESTE DO PRÉDIO SEDE DO TRT

- CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

Estas Especificações têm por objetivo determinar as normas e condições mediante as quais serão executados os serviços recuperação das molduras de gesso fixadas na marquise da parede leste do Prédio Sede.

Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo rigorosamente ao disposto neste documento.

Será expressamente proibida a manutenção, no local da execução dos serviços, de qualquer material impugnado pela Fiscalização ou que esteja em desacordo com estas Especificações.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os serviços executados em desacordo com as Especificações e com as boas técnicas peculiares à matéria, ficando a empresa contratada obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, assumindo o contratado os custos decorrentes.

Quaisquer alterações decorrentes de fatores não previstos ou só evidenciados durante o transcorrer da obra somente poderão ser iniciadas se previamente autorizadas pela Fiscalização.

Quaisquer dúvidas ou omissões na presente especificação serão esclarecidas pela Fiscalização.

Todas as comunicações entre a Empresa Contratada e a Fiscalização somente serão válidas se feitas por escrito.

Será exigida a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao CREA-CE.

- ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa contratada é responsável pela observância de todas as leis, regulamentos e posturas relativas à reforma e à segurança pública, além de atender às exigências da legislação trabalhista e social, no que diz respeito ao pessoal que lhe prestar serviço.

Todos os empregados deverão permanecer no local da execução dos serviços uniformizados, calçados e devidamente identificados.

A empresa deverá providenciar a retirada diária de entulho e restos de materiais, de modo a não comprometer o normal fluxo e funcionamento do prédio.

# EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

Durante a execução dos serviços, as medidas de proteção aos empregados e a terceiros obedecerão ao disposto nas normas de segurança do trabalho nas atividades de construção civil, nos termos da legislação pertinente em vigor, em especial a NR-18.

- MOLDURA DE GESSO

- As molduras de gesso serão recuperadas, observando os seguintes procedimentos:

- Verificar cuidadosamente em toda a extensão da fachada Leste o nível  de segurança das  molduras.

- Efetuar  reforço na estrutura de sustentação das molduras, com material anticorrosivo,  como fio de cobre ou tirantes de alumínio, de forma a garantir a estabilidade das peças.

- Substituir todas as peças quebradas, trincadas ou parcialmente soltas.

- As molduras substituídas deverão seguir as mesmas características das já existentes.

- PINTURA

- Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e corrigidas quaisquer defeitos de emendas antes do início desse serviço.

A platibanda e a marquise receberão uma demão de selador acrílico antes da aplicação de duas demãos de tinta impermeável com 400% de elasticidade, na cor branca.

Após a recuperação da moldura de gesso a superfície receberá duas demãos de massa acrílica, uma demão de selador acrílico e duas demãos de tinta impermeável com 400% de elasticidade.

DIVERSOS

Em toda a extensão da borda da marquise será aplicado uma cantoneira em alumínio do tipo (L) de ¾”, fixada com auxílio de bucha em pvc nº8 e parafuso inoxidável de 2” x  14.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

O local da execução dos serviços deverá ser entregue limpa e livre de qualquer entulho.

O prazo para a execução dos serviços é de 20 dias.

Fortaleza, 29 de junho de 2007

Engº Anísio de Sousa Meneses Filho

Chefe do Setor de Engenharia

ANEXO IV/1 (LOTE 01)

MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SÉTIMA REGIÃO E

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SÉTIMA REGIÃO, com sede na Av. Santos Dumont nº 3384, nesta capital, inscrito no CNPJ sob o nº 03.235.270/0001-70, neste ato representado por sua Desembargadora Presidente DULCINA DE HOLANDA PALHANO, portador do CPF nº 024.285.043-04, C.F. nº 0124 TRT - CE, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, ......., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua ............, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........., adiante denominada CONTRATADA  e aqui legalmente representada por seu sócio Sr. ......., portador do CPF nº ........, R.G nº ........., resolvem firmar o presente negócio jurídico, com fundamento na  Lei  8.666/93 e alterações subseqüentes, combinada com as demais normas de direito aplicáveis à espécie, tendo em vista o certame licitatório realizado na modalidade de Tomada de Preços  nº 001/07, e no que consta do processo administrativo nº 22.884/06-0, pactuando este contrato mediante as condições constantes das seguintes cláusulas, que ambas as partes aceitam, ratificam e outorgam, por si e seus sucessores.

###### DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto da presente avença consiste na contratação da obra de execução de um vestiário com banheiro, em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, na conformidade do Projeto Básico, Planilhas Orçamentárias e Projetos Executivos, anexos do edital da Tomada de Preços nº 001/07 e nos termos deste instrumento.

DO CONTRATO

CLÁUSULA SEGUNDA - São partes integrantes deste termo, como se aqui estivessem integralmente transcritos, os seguintes documentos:

a)  edital da tomada de preços nº 001/07 e seus anexos;

- proposta apresentada pela CONTRATADA;

# DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

CLÁUSULA TERCEIRA - O presente contrato terá vigência da assinatura até o adimplemento das obrigações.

Parágrafo Único - A cláusula de garantia subsiste até o término do prazo previsto na CLÁUSULA SÉTIMA.

# DO GERENCIADOR  DO CONTRATO

CLÁUSULA QUARTA – Caberá a fiscalização do contrato ao ...................................................

Parágrafo Primeiro – Ao fiscal do contrato competirá administrar a execução dos mesmos, atestar a respectiva Nota Fiscal para efeito de pagamento, bem como providenciar as medidas necessárias às soluções de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer.

Parágrafo Segundo - As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser solicitadas pelo Fiscal do Contrato, em tempo oportuno, à Diretoria competente, para a adoção das medidas que julgar convenientes.

Parágrafo Terceiro - A ação de fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA QUINTA – O prazo de execução da obra é de .............. (não superior a 45 dias), contados do recebimento da ordem de serviço pela contratada.

Parágrafo Primeiro – O recebimento da obra dar-se-á de acordo com o art. 73, inciso I, alíneas a e b da Lei 8.666/93, por meio de Comissão designada pela autoridade superior para este fim,  da seguinte forma:

- Recebimento Provisório – após a completa execução da obra, comunicada por escrito ao gerenciador do contrato;

- Recebimento Definitivo – em até 05 (cinco) dias contados do recebimento provisório, após a verificação da conformidade com os termos e exigências do edital e deste instrumento, desde que atendidas todas as reclamações da fiscalização, referentes a defeitos ou imperfeições apontados ou, ainda,  que venham a ser verificados em qualquer elemento da obra e serviços executados.

Parágrafo Segundo - O recebimento definitivo da obra não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de qualidade ou disparidade com as especificações técnicas exigidas ou atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente.

# DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA SEXTA – A obra será executada observando-se rigorosamente as condições expressas no edital e seus anexos, no prazo consignado na proposta vencedora.

Parágrafo Único – Os serviços serão executados no estacionamento interno do prédio Sede, próximo à guarita da fachada leste, no horário de 7:30 às 18:00, de segunda a sexta-feira.

CLÁUSULA SÉTIMA – A obra terá garantia de 5 (cinco) anos, contados da emissão da nota fiscal, com fundamento no Art. 618 do Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA – Não será admitida a sub-empreitada dos serviços objeto deste contrato.

CLÁUSULA NONA - Independente de declaração expressa fica subentendido que no valor a ser pago pelo CONTRATANTE, estão incluídas todas as despesas necessárias à execução da obra, inclusive as relacionadas com materiais, equipamentos, aluguéis, BDI, mão-de-obra, frete, carga, descarga, transporte, montagem, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributos, taxas, seguros, impostos, tarifas e emolumentos.

CLÁUSULA DÉCIMA - Recai sobre a CONTRATADA a responsabilidade civil por quaisquer danos e prejuízos causados ao CONTRATANTE, bem ainda a recomposição de tudo o que esta venha a danificar.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Para a execução do presente contrato a CONTRATADA obriga-se a:

I) observar rigorosamente as especificações contidas neste contrato e no projeto básico, planilhas e projeto executivo, anexos do edital, bem como todas as leis, regulamentos e posturas relativas à obra e à segurança pública, além de atender às exigências da legislação trabalhista e social;

II) Envidar todo o empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado    cumprimento dos encargos que lhe são confiados;

III) Atender ao chamado do contratante para recebimento da Ordem de Serviço no prazo máximo de 02 (dois) dias a contar da convocação, por escrito, sob pena de aplicação da penalidade estipulada na Cláusula Décima Oitava, alínea “a” deste Termo;

IV) Efetuar o serviço somente após o recebimento da “Ordem de Serviço” devidamente preenchida a assinada pelo gerenciador do contrato;

V) Entregar o serviço nas quantidades, forma, prazo e locais estabelecidos neste termo e Anexo;

VI) Entregar o local destinado à instalação dos serviços devidamente limpo, livre de resíduos e com os reparos necessários;

VII) Fornecer, previamente, ao Gerenciamento do Contrato, a relação de funcionários que executarão os serviços, acompanhada do respectivo número de RG;

VIII) Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

IX) Cientificar, imediatamente e por escrito o término da execução da obra, para que seja efetivado o recebimento provisório;

X) Responder por perdas e danos que vier, comprovadamente, a causar ao Contratante ou a terceiros, em razão da ação ou omissão dolosa ou culposa de seus empregados ou prepostos.

XI) Fornecer os materiais e/ou instrumentos, bem como mão-de-obra necessária à execução dos serviços;

XII) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de seguro de acidentes, e quaisquer outras que forem devidas e resultantes da execução dos serviços;

XIII) Não executar, sem devida autorização, por escrito, pelo gerenciador do contrato, os serviços decorrentes de fatores não previstos ou somente evidenciados durante o transcorrer dos mesmos;

XIV) Responsabilizar-se pela guarda do material utilizado na execução dos serviços, não recaindo sobre o Contratante qualquer responsabilidade por perdas, danos, extravios etc.

XV) manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;

XVI) aceitar os acréscimos ou diminuições que possam ser impostos ao contrato, dentro dos limites estabelecidos na Lei 8.666/93.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

]CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Compromete-se o CONTRATANTE a:

I) proporcionar, durante a vigência deste contrato, todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações contratuais;

II) prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pela Contratada;

III) emitir a Ordem de Serviço, autorizadora do início da obra;

IV) garantir o acesso dos funcionários da Contratada ao local da obra, respeitado o Sistema de Segurança do Contratante;

V) fiscalizar, sem prejuízo da total responsabilidade da CONTRATADA, perante o CONTRATANTE, ou para com terceiros, a execução da obra, podendo realizar visitas periódicas, sempre que entender necessário;

VI) atestar as notas fiscais/faturas para efeito de pagamento.

DO VALOR DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O CONTRATANTE  pagará pela obra contratada o valor total de R$.....(.......).

Parágrafo Único – Durante a vigência deste contrato não haverá reajuste de preço.

- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O pagamento da obra será efetuado em 2 (duas) parcelas, sendo a primeira com 30 (trinta) dias e a segunda com a conclusão da obra, após as medições realizadas pelo gerenciador do contrato, de acordo com o efetivamente executado e atestado, em até 05(cinco) dias úteis, contados da apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, bem como prova de regularidade, quanto ao INSS, FGTS e Fazenda Federal (Dívida Ativa da União e Quitação de Tributos e Contribuições Federais).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Não haverá compensações financeiras pela conclusão antecipada da obra.

Parágrafo Primeiro – Nos casos de eventual atraso no pagamento previsto na Cláusula Décima Quarta, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o Contratante pagará à Contratada a atualização financeira, aplicando-se como indexador oficial a taxa SELIC.

Parágrafo Segundo - Considera-se como efetivo pagamento o dia da entrega da ordem bancária na respectiva unidade bancária.

Parágrafo Terceiro - Os pagamentos decorrentes do presente contrato deverão ser levados a crédito na conta corrente ..........., do Banco.........., agência..............., cujo titular é a CONTRATADA.

DA GARANTIA DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Para segurança do contratante quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, será exigida da CONTRATADA, como condição para pagamento, uma garantia no valor de 5% (cinco por cento) do total do contrato, atualizável nas mesmas condições daquele, a ser entregue na data da assinatura do contrato, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

- caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sidos emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liqüidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda (redação dada pela Lei 11.079/04);

- seguro-garantia;

- fiança bancária.

Parágrafo Primeiro – A garantia contratual deverá ter validade durante toda a vigência do contrato.

Parágrafo Segundo – A garantia prestada pela CONTRATADA só será liberada ou restituída após o término da vigência do presente contrato, ressalvada a possibilidade de descontos que porventura incidirem sobre a mesma.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As despesas oriundas deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários consignados a este Órgão, constante da atividade 15.108.02.061.0571.4256.0001 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho, natureza da despesa nº 3390 39 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.

### DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – A Contratada sujeitar-se-á às seguintes sanções, garantida a ampla e prévia defesa:

a) multa, CALCULADA SOBRE O VALOR DO CONTRATO, no percentual de 0,10% (um décimo por cento) por dia de atraso no cumprimento do prazo estabelecido na cláusula Décima Primeira, inciso III para o recebimento da ordem de serviço;

b) multa, CALCULADA SOBRE O VALOR DO CONTRATO, no percentual de 0,10% (um décimo por cento) por dia de atraso na execução da obra;

c) multa, CALCULADA SOBRE O VALOR DA PARCELA INADIMPLIDA, no percentual de 10% (dez por cento), nas hipóteses de inexecução parcial da obra;

d) multa, CALCULADA SOBRE O VALOR DO CONTRATO, no percentual de 10% (dez por cento), na hipótese de inexecução total ou  rescisão por culpa da Contratada;

e) multa, CALCULADA SOBRE O VALOR DO CONTRATO, no percentual de 5% (cinco por cento), para os demais casos de descumprimento contratual;

f) advertência;

g) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este Regional, por prazo não superior a 02(dois) anos;

h) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo Primeiro - As sanções previstas nas alíneas  “f”, “g” e “h” da cláusula supra poderão ser aplicadas juntamente com a pena de multa.

# Parágrafo Segundo – O valor da multa aplicada será automaticamente descontado da fatura.

# DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - O CONTRATANTE poderá considerar rescindido o presente contrato, de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA  o direito a qualquer indenização, nos casos e formas fixados na lei 8.666/93.

###### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Qualquer modificação ou alteração no presente contrato será formalizada mediante termo aditivo, objetivando atender aos interesses das partes e ao objeto deste termo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões que possam ser impostos ao contrato, nos limites estabelecidos na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – Somente serão aceitos quaisquer requerimentos, cancelamentos, solicitações, entregas, desde que formalizados por escrito, devendo ser encaminhados ao Setor Gerenciador do contrato, o qual promoverá as medidas subseqüentes necessárias.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – Este contrato administrativo regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

DA PUBLICAÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - De conformidade com o disposto no art. 61, par. único da Lei 8.666/93, o presente contrato será publicado na forma de extrato, no Diário Oficial da União.

DO FORO

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - É competente o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Ceará, com exclusão de outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, assinam o presente, em quatro vias de igual teor e forma, para que produza os seus legais e jurídicos efeitos.

## Fortaleza...............de........................... de 2007.

DULCINA DE HOLANDA PALHANO

PRESIDENTE DO TRT DA 7ª REGIÃO

##### CONTRATANTE

CONTRATADA

ANEXO IV/2 (LOTE 02)

MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SÉTIMA REGIÃO E

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SÉTIMA REGIÃO, com sede na Av. Santos Dumont nº 3384, nesta capital, inscrito no CNPJ sob o nº 03.235.270/0001-70, neste ato representado por sua Desembargadora Presidente DULCINA DE HOLANDA PALHANO, portador do CPF nº 024.285.043-04, C.F. nº 0124 TRT - CE, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, ......., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua ............, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........., adiante denominada CONTRATADA  e aqui legalmente representada por seu sócio Sr. ......., portador do CPF nº ........, R.G nº ........., resolvem firmar o presente negócio jurídico, com fundamento na  Lei  8.666/93 e alterações subseqüentes, combinada com as demais normas de direito aplicáveis à espécie, tendo em vista o certame licitatório realizado na modalidade de Tomada de Preços  nº 001/07, e no que consta do processo administrativo nº 22.884/06-0, pactuando este contrato mediante as condições constantes das seguintes cláusulas, que ambas as partes aceitam, ratificam e outorgam, por si e seus sucessores.

###### DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto da presente avença consiste na contratação de serviços de reparos e adaptações em gabinete de Desembargador, em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, na conformidade do Projeto Básico, Planilhas Orçamentárias e Projetos Executivos, anexos do edital da Tomada de Preços nº 001/07 e nos termos deste instrumento.

DO CONTRATO

CLÁUSULA SEGUNDA - São partes integrantes deste termo, como se aqui estivessem integralmente transcritos, os seguintes documentos:

a)  edital da tomada de preços nº 001/07 e seus anexos;

- proposta apresentada pela CONTRATADA;

# DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

CLÁUSULA TERCEIRA - O presente contrato terá vigência da assinatura até o adimplemento das obrigações.

Parágrafo Único - A cláusula de garantia subsiste até o término do prazo previsto na CLÁUSULA SÉTIMA.

# DO GERENCIADOR  DO CONTRATO

CLÁUSULA QUARTA – Caberá a fiscalização do contrato ao ...................................................

Parágrafo Primeiro – Ao fiscal do contrato competirá administrar a execução dos mesmos, atestar a respectiva Nota Fiscal para efeito de pagamento, bem como providenciar as medidas necessárias às soluções de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer.

Parágrafo Segundo - As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser solicitadas pelo Fiscal do Contrato, em tempo oportuno, à Diretoria competente, para a adoção das medidas que julgar convenientes.

Parágrafo Terceiro - A ação de fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA QUINTA – O prazo de execução dos serviços é de .............. (não superior a 20 dias), contados do recebimento da ordem de serviço pela contratada.

Parágrafo Primeiro – O recebimento da obra dar-se-á de acordo com o art. 73, inciso I, alíneas a e b da Lei 8.666/93,  por meio de Comissão designada pela autoridade superior para este fim,  da seguinte forma:

- Recebimento Provisório – após a completa execução dos serviços, comunicada por escrito ao gerenciador do contrato;

- Recebimento Definitivo – em até 05 (cinco) dias contados do recebimento provisório, após a verificação da conformidade com os termos e exigências do edital e deste instrumento, desde que atendidas todas as reclamações da fiscalização, referentes a defeitos ou imperfeições apontados  ou, ainda,  que venham a ser verificados em qualquer elemento dos serviços executados.

Parágrafo Segundo - O recebimento definitivo dos serviços não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de qualidade ou disparidade com as especificações técnicas exigidas ou atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente.

# DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA SEXTA – Os serviços serão executados observando-se rigorosamente as condições expressas no edital e seus anexos, no prazo consignado na proposta vencedora.

Parágrafo Único – Os serviços serão executados no gabinete do Desembargador Cláudio Soares Pires, na Av. Santos Dumont, 3384. O horário para realização dos serviços está condicionado ao expediente do Gabinete, entre 07h30min e 18h30min, de segunda a sexta-feira. Não serão permitidas atividades fora do período estabelecido, salvo autorização prévia, por escrito, da fiscalização.

CLÁUSULA SÉTIMA – O prazo de garantia dos serviços é de 02 (dois) anos, contados da emissão da nota fiscal.

CLÁUSULA OITAVA – Não será admitida a sub-empreitada dos serviços objeto deste contrato.

CLÁUSULA NONA - Independente de declaração expressa fica subentendido que no valor a ser pago pelo CONTRATANTE, estão incluídas todas as despesas necessárias à execução da obra, inclusive as relacionadas com materiais, equipamentos, aluguéis, BDI, mão-de-obra, frete, carga, descarga, transporte, montagem, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributos, taxas, seguros, impostos, tarifas e emolumentos.

CLÁUSULA DÉCIMA - Recai sobre a CONTRATADA a responsabilidade civil por quaisquer danos e prejuízos causados ao CONTRATANTE, bem ainda a recomposição de tudo o que esta venha a danificar.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Para a execução do presente contrato a CONTRATADA obriga-se a:

I) observar rigorosamente as especificações contidas neste contrato e no projeto básico, planilhas e projeto executivo, anexos do edital, bem como todas as leis, regulamentos e posturas relativas aos serviços e à segurança pública, além de atender às exigências da legislação trabalhista e social;

II) Envidar todo o empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento do contrato, respeitadas todas as cláusulas e condições estabelecidas.

III) Atender ao chamado do contratante para recebimento da Ordem de Serviço no prazo máximo de 2 (dois) dias a contar da convocação, por escrito, sob pena de aplicação da penalidade estipulada na Cláusula Décima Sétima, alínea “a” deste Termo;

IV) Iniciar a execução dos serviços somente após a apresentação da Ordem de Serviço devidamente preenchida a assinada pelo Fiscal do Contrato e a entrega da ART referente ao mesmo, devidamente registrada no CREA.

V) Fornecer, previamente, ao Fiscal do Contrato, a relação de funcionários que executarão os serviços, acompanhada do respectivo número de RG.

VI) Providenciar para que todos empregados permaneçam no local da reforma uniformizados, calçados e devidamente identificados. Não será permitido o ingresso de operários vestidos com calção ou bermuda.

VII) Fornecer os materiais e/ou instrumentos, bem como a mão-de-obra necessária à execução dos serviços (exceção feita à torneira para lavatório e revestimento de mármore, que serão fornecidos pelo Contratante).

VIII) Empregar somente materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo rigorosamente estas Especificações.

IX) Apresentar ao Fiscal do Contrato os materiais que, eventualmente, possam ser reaproveitados pela administração em outros serviços.

X) Responsabilizar-se pela guarda do material utilizado na execução dos serviços, não recaindo sobre o Contratante qualquer responsabilidade por perdas, danos, extravios etc.

XI) Não executar, sem devida autorização, por escrito, pelo Fiscal do Contrato, os serviços decorrentes de fatores não previstos ou somente evidenciados durante o transcorrer dos mesmos.

XII) Reparar ou corrigir, às suas expensas, os serviços impugnados pela Fiscalização, executados em desacordo com as Especificações e com as técnicas peculiares à matéria.

XIII) Será expressamente proibida a manutenção, no local dos serviços, de qualquer material impugnado pela Fiscalização ou que esteja em desacordo com estas Especificações.

XIV) Providenciar a retirada diária de entulho e restos de materiais, de modo a não comprometer o normal funcionamento do prédio.

XV) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados em razão do objeto contratado, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com este TRT.

XVI) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao TRT da 7ª Região ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

XVII) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

XVIII) Aceitar os acréscimos ou diminuições que possam ser impostos ao contrato, dentro dos limites estabelecidos na Lei 8.666/93.

XIX) Entregar o serviço nas quantidades, forma, prazo e locais estabelecidos neste termo e Anexo.

XX) Entregar o local destinado à instalação dos serviços devidamente limpo, livre de resíduos e com os reparos necessários.

XXI) Cientificar, imediatamente e por escrito a execução dos serviços, para que seja efetivado o recebimento provisório.

XXII) Quaisquer dúvidas ou omissões na presente especificação serão esclarecidas pela Fiscalização.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Compromete-se o CONTRATANTE a:

I) Emitir a Ordem de Serviço.

II) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais.

III) Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pela Contratada;

IV) Atestar a Nota fiscal/Fatura para efeito de pagamento.

V) Efetuar o pagamento à Contratada nas condições e preços pactuados.

VI) Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do contrato, sem prejuízo da total responsabilidade da Contratada perante o Contratante, ou para terceiros, a execução dos serviços, cabendo–lhe registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas, faltas ou impropriedades.

DO VALOR DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O CONTRATANTE pagará pelos serviços contratados o valor total de R$.....(.......).

Parágrafo Único – Durante a vigência deste contrato não haverá reajuste de preço.

- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA –  O pagamento será efetuado em parcela única, até o 5º (quinto) dia útil subseqüente ao recebimento definitivo do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato (Chefe do Setor de Engenharia), juntamente com a prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União), com o INSS e FGTS.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Não haverá compensações financeiras pela conclusão antecipada dos serviços.

Parágrafo Primeiro – Nos casos de eventual atraso no pagamento previsto na Cláusula Décima Quarta, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o Contratante pagará à Contratada a atualização financeira, aplicando-se como indexador oficial a taxa SELIC.

Parágrafo Segundo - Considera-se como efetivo pagamento o dia da entrega da ordem bancária na respectiva unidade bancária.

Parágrafo Terceiro - Os pagamentos decorrentes do presente contrato deverão ser levados a crédito na conta corrente ..........., do Banco.........., agência..............., cujo titular é a CONTRATADA.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - As despesas oriundas deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários consignados a este Órgão, constante da atividade 15.108.02.061.0571.4256.0001 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho, naturezas de despesa nº 3390 39 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica e 4490 52 – Material Permanente.

### DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – A Contratada sujeitar-se-á às seguintes sanções, garantida a ampla e prévia defesa:

a) multa, CALCULADA SOBRE O VALOR DO CONTRATO, no percentual de 0,10% (um décimo por cento) por dia de atraso no cumprimento do prazo estabelecido na cláusula Décima Primeira, inciso III para o recebimento da ordem de serviço;

b) multa, CALCULADA SOBRE O VALOR DO CONTRATO, no percentual de 0,10% (um décimo por cento) por dia de atraso na execução dos serviços;

c) multa, CALCULADA SOBRE O VALOR DA PARCELA INADIMPLIDA, no percentual de 10% (dez por cento), nas hipóteses de inexecução parcial dos serviços;

d) multa, CALCULADA SOBRE O VALOR DO CONTRATO, no percentual de 10% (dez por cento), na hipótese de inexecução total ou  rescisão por culpa da Contratada;

e) multa, CALCULADA SOBRE O VALOR DO CONTRATO, no percentual de 5% (cinco por cento), para os demais casos de descumprimento contratual;

f) advertência;

g) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este Regional, por prazo não superior a 02(dois) anos;

h) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo Primeiro - As sanções previstas nas alíneas  “f”, “g” e “h” da cláusula supra poderão ser aplicadas juntamente com a pena de multa.

# Parágrafo Segundo – O valor da multa aplicada será automaticamente descontado da fatura.

# DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - O CONTRATANTE poderá considerar rescindido o presente contrato, de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA  o direito a qualquer indenização, nos casos e formas fixados na lei 8.666/93.

###### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Qualquer modificação ou alteração no presente contrato será formalizada mediante termo aditivo, objetivando atender aos interesses das partes e ao objeto deste termo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões que possam ser impostos ao contrato, nos limites estabelecidos na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – Somente serão aceitos quaisquer requerimentos, cancelamentos, solicitações, entregas, desde que formalizados por escrito, devendo ser encaminhados ao Setor Gerenciador do contrato, o qual promoverá as medidas subseqüentes necessárias.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – Este contrato administrativo regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

DA PUBLICAÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - De conformidade com o disposto no art. 61, par. único da Lei 8.666/93, o presente contrato será publicado na forma de extrato, no Diário Oficial da União.

DO FORO

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - É competente o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Ceará, com exclusão de outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, assinam o presente, em quatro vias de igual teor e forma, para que produza os seus legais e jurídicos efeitos.

## Fortaleza...............de........................... de 2007.

DULCINA DE HOLANDA PALHANO

PRESIDENTE DO TRT DA 7ª REGIÃO

##### CONTRATANTE

##### CONTRATADA

ANEXO IV/3 (LOTE 03)

MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SÉTIMA REGIÃO E

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SÉTIMA REGIÃO, com sede na Av. Santos Dumont nº 3384, nesta capital, inscrito no CNPJ sob o nº 03.235.270/0001-70, neste ato representado por sua Desembargadora Presidente DULCINA DE HOLANDA PALHANO, portador do CPF nº 024.285.043-04, C.F. nº 0124 TRT - CE, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, ......., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua ............, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........., adiante denominada CONTRATADA  e aqui legalmente representada por seu sócio Sr. ......., portador do CPF nº ........, R.G nº ........., resolvem firmar o presente negócio jurídico, com fundamento na  Lei  8.666/93 e alterações subseqüentes, combinada com as demais normas de direito aplicáveis à espécie, tendo em vista o certame licitatório realizado na modalidade de Tomada de Preços  nº 001/07, e no que consta do processo administrativo nº 22.884/06-0, pactuando este contrato mediante as condições constantes das seguintes cláusulas, que ambas as partes aceitam, ratificam e outorgam, por si e seus sucessores.

###### DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto da presente avença consiste na contratação de serviços de recuperação da moldura de gesso fixada na marquise da fachada leste do prédio Sede, em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, na conformidade do Projeto Básico, Planilha Orçamentária, anexos do edital da Tomada de Preços nº 001/07 e nos termos deste instrumento.

DO CONTRATO

CLÁUSULA SEGUNDA - São partes integrantes deste termo, como se aqui estivessem integralmente transcritos, os seguintes documentos:

a)  edital da tomada de preços nº 001/07 e seus anexos;

- proposta apresentada pela CONTRATADA;

# DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

CLÁUSULA TERCEIRA - O presente contrato terá vigência da assinatura até o adimplemento das obrigações.

Parágrafo Único - A cláusula de garantia subsiste até o término do prazo previsto na CLÁUSULA SÉTIMA.

# DO GERENCIADOR  DO CONTRATO

CLÁUSULA QUARTA – Caberá a fiscalização do contrato ao Engenheiro Anísio de Souza Meneses Filho. Nos impedimentos e/ou afastamentos legais do fiscal titular, caberá ao servidor Ubiratan Ferreira Lima. Na impossibilidade de fiscalização por ambos será designado novo substituto através de Portaria expedida pelo Presidente deste Tribunal.

Parágrafo Primeiro – Ao fiscal do contrato competirá administrar a execução dos mesmos, atestar a respectiva Nota Fiscal para efeito de pagamento, bem como providenciar as medidas necessárias às soluções de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer.

Parágrafo Segundo - As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser solicitadas pelo Fiscal do Contrato, em tempo oportuno, à Diretoria competente, para a adoção das medidas que julgar convenientes.

Parágrafo Terceiro - A ação de fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA QUINTA – O prazo de execução dos serviços é de .............. (não superior a 20 dias), contados do recebimento da ordem de serviço pela contratada.

Parágrafo Primeiro – O recebimento da obra dar-se-á de acordo com o art. 73, inciso I, alíneas a e b da Lei 8.666/93, por meio de Comissão designada pela autoridade superior para este fim,  da seguinte forma:

- Recebimento Provisório – após a completa execução dos serviços, comunicada por escrito ao gerenciador do contrato;

- Recebimento Definitivo – em até 05 (cinco) dias contados do recebimento provisório, após a verificação da conformidade com os termos e exigências do edital e deste instrumento, desde que atendidas todas as reclamações da fiscalização, referentes a defeitos ou imperfeições apontados  ou, ainda,  que venham a ser verificados em qualquer elemento dos serviços executados.

Parágrafo Segundo - O recebimento definitivo dos serviços não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de qualidade ou disparidade com as especificações técnicas exigidas ou atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente.

# DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA SEXTA – Os serviços serão executados observando-se rigorosamente as condições expressas no edital e seus anexos, no prazo consignado na proposta vencedora.

Parágrafo Único – Os serviços serão executados na fachada leste do prédio Sede, preferencialmente, no horário de 07:30 às 18:30, de segunda a sexta-feira.

CLÁUSULA SÉTIMA – O prazo de garantia dos serviços é de 05 (cinco) anos, contados da emissão da nota fiscal.

CLÁUSULA OITAVA – Não será admitida a sub-empreitada dos serviços objeto deste contrato.

CLÁUSULA NONA - Independente de declaração expressa fica subentendido que no valor a ser pago pelo CONTRATANTE, estão incluídas todas as despesas necessárias à execução da obra, inclusive as relacionadas com materiais, equipamentos, aluguéis, BDI, mão-de-obra, frete, carga, descarga, transporte, montagem, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributos, taxas, seguros, impostos, tarifas e emolumentos.

CLÁUSULA DÉCIMA - Recai sobre a CONTRATADA a responsabilidade civil por quaisquer danos e prejuízos causados ao CONTRATANTE, bem ainda a recomposição de tudo o que esta venha a danificar.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Para a execução do presente contrato a CONTRATADA obriga-se a:

I) observar rigorosamente as especificações contidas neste contrato, no projeto básico e  planilha, anexos do edital, bem como todas as leis, regulamentos e posturas relativas aos serviços e à segurança pública, além de atender às exigências da legislação trabalhista e social;

II) Envidar todo o empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento do contrato, respeitadas todas as cláusulas e condições estabelecidas.

III) Atender ao chamado do contratante para recebimento da Ordem de Serviço no prazo máximo de 2 (dois) dias a contar da convocação, por escrito, sob pena de aplicação da penalidade estipulada na Cláusula Décima Sétima, alínea “a” deste Termo;

IV) É condição para iniciar os serviços: a apresentação da “Ordem de Serviço” devidamente preenchida a assinada pelo Fiscal do Contrato;

V) Entregar o serviço nas quantidades, forma, prazo e locais estabelecidos neste Termo e Anexo;

VI) Entregar o local destinado à instalação dos serviços devidamente limpo, livre de resíduos e com os reparos necessários;

VII) Fornecer, previamente, ao Fiscal do Contrato, a relação de funcionários que executarão os serviços, acompanhada do respectivo número de RG;

VIII) Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

IX) Cientificar, imediatamente e por escrito a execução dos serviços, para que seja efetivado o Recebimento Provisório;

X) Responder por perdas e danos que vier, comprovadamente, a causar ao Contratante ou a terceiros, em razão da ação ou omissão dolosa ou culposa de seus empregados ou prepostos.

XI) Fornecer os materiais e/ou instrumentos, bem como mão-de-obra necessários à execução dos serviços;

XII) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de seguro de acidentes, e quaisquer outras que forem devidas e resultantes da execução dos serviços;

XIII) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.

XIV) Não executar, sem devida autorização, por escrito, pelo gerenciador do contrato, os serviços decorrentes de fatores não previstos ou somente evidenciados durante o transcorrer dos mesmos;

XV) Responsabilizar-se pela guarda do material utilizado na execução dos serviços, não recaindo sobre o Contratante qualquer responsabilidade por perdas, danos, extravios etc.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Compromete-se o CONTRATANTE a:

I) Emitir a Ordem de Serviço.

II) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais.

III) Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pela Contratada;

IV) Atestar a Nota fiscal/Fatura para efeito de pagamento.

V) Efetuar o pagamento à Contratada nas condições e preços pactuados.

VI) Fiscalizar, sem prejuízo da total responsabilidade da Contratada perante o Contratante, ou para terceiros, a execução dos serviços, a execução dos serviços.

DO VALOR DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O CONTRATANTE pagará pelos serviços contratados o valor total de R$.....(.......).

Parágrafo Único – Durante a vigência deste contrato não haverá reajuste de preço.

- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA –  O pagamento será efetuado em parcela única, até o 5º (quinto) dia útil subseqüente ao recebimento definitivo do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, juntamente com a prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União), com o INSS e FGTS.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Não haverá compensações financeiras pela conclusão antecipada dos serviços.

Parágrafo Primeiro – Nos casos de eventual atraso no pagamento previsto na Cláusula Décima Quarta, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o Contratante pagará à Contratada a atualização financeira, aplicando-se como indexador oficial a taxa SELIC.

Parágrafo Segundo - Considera-se como efetivo pagamento o dia da entrega da ordem bancária na respectiva unidade bancária.

Parágrafo Terceiro - Os pagamentos decorrentes do presente contrato deverão ser levados a crédito na conta corrente ..........., do Banco.........., agência..............., cujo titular é a CONTRATADA.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - As despesas oriundas deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários consignados a este Órgão, constante da atividade 15.108.02.061.0571.4256.0001 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho, naturezas de despesa nº 3390 39 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.

### DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – A Contratada sujeitar-se-á às seguintes sanções, garantida a ampla e prévia defesa:

a) multa, CALCULADA SOBRE O VALOR DO CONTRATO, no percentual de 0,10% (um décimo por cento) por dia de atraso no cumprimento do prazo estabelecido na cláusula Décima Primeira, inciso III para o recebimento da ordem de serviço;

b) multa, CALCULADA SOBRE O VALOR DO CONTRATO, no percentual de 0,10% (um décimo por cento) por dia de atraso na execução dos serviços;

c) multa, CALCULADA SOBRE O VALOR DA PARCELA INADIMPLIDA, no percentual de 10% (dez por cento), nas hipóteses de inexecução parcial dos serviços;

d) multa, CALCULADA SOBRE O VALOR DO CONTRATO, no percentual de 10% (dez por cento), na hipótese de inexecução total ou  rescisão por culpa da Contratada;

e) multa, CALCULADA SOBRE O VALOR DO CONTRATO, no percentual de 5% (cinco por cento), para os demais casos de descumprimento contratual;

f) advertência;

g) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este Regional, por prazo não superior a 02(dois) anos;

h) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo Primeiro - As sanções previstas nas alíneas  “f”, “g” e “h” da cláusula supra poderão ser aplicadas juntamente com a pena de multa.

# Parágrafo Segundo – O valor da multa aplicada será automaticamente descontado da fatura.

# DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - O CONTRATANTE poderá considerar rescindido o presente contrato, de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA  o direito a qualquer indenização, nos casos e formas fixados na lei 8.666/93.

###### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Qualquer modificação ou alteração no presente contrato será formalizada mediante termo aditivo, objetivando atender aos interesses das partes e ao objeto deste termo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões que possam ser impostos ao contrato, nos limites estabelecidos na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – Somente serão aceitos quaisquer requerimentos, cancelamentos, solicitações, entregas, desde que formalizados por escrito, devendo ser encaminhados ao Setor Gerenciador do contrato, o qual promoverá as medidas subseqüentes necessárias.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – Este contrato administrativo regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

DA PUBLICAÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - De conformidade com o disposto no art. 61, par. único da Lei 8.666/93, o presente contrato será publicado na forma de extrato, no Diário Oficial da União.

DO FORO

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - É competente o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Ceará, com exclusão de outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, assinam o presente, em quatro vias de igual teor e forma, para que produza os seus legais e jurídicos efeitos.

## Fortaleza...............de........................... de 2007.

DULCINA DE HOLANDA PALHANO

PRESIDENTE DO TRT DA 7ª REGIÃO

##### CONTRATANTE

##### CONTRATADA

# ANEXO V

TP nº 01/07 -TRT 7ª Região

## D E C L A R A Ç Ã O

DECLARAMOS, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito anos) em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988.

Local e data.

______________________________________

Assinatura e carimbo